## ROZPOCET
Ing. Pavel Škrinár, autorizovaný stavebný inžinier, projektant vzduchotechniky
Sládkovičova 74, 974 05 Banská Bystrica; tel.: 0904 804 222; e-mail: pavel.skrinar@gmail.com
Zoznam strojov a zariadení
Stavba: Nadstavba SOŠ HSaO Banská Bystrica
Objekt: SO 01 - Nadstavba
Časť: Vzduchotechnika | [5 empty] | dátum: 10.2021
|  |  |  | Jednotková ( € ) |  | Spolu ( € )
Pozícia | Skrátený popis | M.J. | Mn. | dodávka | montáž | dodávka | montáž
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zariadenie č. 1 - Vetranie sociálnych zariadení
1.01 | Axiálny ventilátor s dobehom a elektrickou spätnou klapkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| EDM 200 CRZ |  |  |  |  | 0 | 0
| V=150 m3/h; dps=10 Pa; P=25 W; U=230 V |  |  |  |  | 0 | 0
1.02 | Axiálny ventilátor s dobehom a elektrickou spätnou klapkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| EDM 100 CRZ |  |  |  |  | 0 | 0
| V=50 m3/h; dps=18 Pa; P=13 W; U=230 V |  |  |  |  | 0 | 0
1.03 | NEOBSADENÁ |  |  |  |  | 0 | 0
1.04 | Výfuková hlavica VHO 125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
1.05 | Ohybná Al laminátová hadica neizolovaná | bm | 1 |  |  | 0 | 0
| ALUFLEX MI 127 |  |  |  |  | 0 | 0
1.06 | Ohybná Al laminátová hadica neizolovaná | bm | 1 |  |  | 0 | 0
| ALUFLEX MI 102 |  |  |  |  | 0 | 0
1.07 | Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| do priemeru: |  |  |  |  | 0 | 0
| f 100/0% TV | bm | 1 |  |  | 0 | 0
| f 125/20% TV | bm | 4 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Zariadenie č. 2 - Príprava na odsávanie digestorov |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.01 | Krycia mriežka vonkajšia, hliníková | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| IGC LI 250 |  |  |  |  | 0 | 0
2.02 | Kruhové potrubie SPIRO, pozinkovaný plech, | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| do priemeru: |  |  |  |  | 0 | 0
| f 160/20% TV | bm | 6 |  |  | 0 | 0
| f 250/20%TV | bm | 7 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Montážny materiál |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
1. | Montážny, tesniaci a spojovací materiál, pozinkovaný | kg | 10 |  |  | 0 | 0
2. | Materiál na závesy a konzoly, pozinkovaný | kg | 50 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Tepelná izolácia |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
1. | Izolačný návlek Termosleev 102 T | bm | 1 |  |  | 0 | 0
2. | Izolačný návlek Termosleev 127 T | bm | 3 |  |  | 0 | 0
3. | Izolačný návlek Termosleev 280 T | bm | 6 |  |  | 0 | 0