## ZS
Príloha č. 1 k časti B.1 zároveň Príloha č. 3 k Zmluve
Špecifikácia odberných miest : (západné Slovensko)
stredisko/adresa | EIC kód | ČOM | VT (kWh) | NT (kWh) | spolu (kWh) | MRK (kW) | RK (kW) | druh RK | istič (A) | počet fáz | fakturácia | Distribučná tarifa
SSÚD Malacky
Malacky Pezinská 15 | 24ZZS52654640002 | 3105265464 | 68339 | 78143 | 146482 |  |  | M | 120 | 3 | mesačná | C2-X3
Brodské Hraničný priechod | 24ZZS6056058000Q | 3106056058 | 129715 | 190112 | 319827 | 315 | 125 | R |  | 3 | mesačná | X2
Závod, Sokolská | 24ZZS2152208000Y | 3102152208 | 2673 | 8979 | 11652 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava Hodonínska | 24ZZS51734580005 | 3105173458 | 68761 |  | 68761 |  |  | M | 100 | 3 | mesačná | C2-X3
Sekule 672, motorest | 24ZZS6007881000O | 3106007881 | 0 | 0 | 0 |  |  | M | 120 | 3 | mesačná | C2-X3
Malacky odpočívadlo | 24ZZS60252430004 | 3106025243 | 6865 |  | 6865 |  |  | M | 50 | 3 | mesačná | C2-X3
Sekule čerpacia stanica VO | 24ZZS2145508000Z | 3102145508 | 4708 | 16736 | 21444 |  |  | M | 40 | 3 | mesačná | C2-X3
Stupava, motel | 24ZZS52620670002 | 3105262067 | 2646 | 7390 | 10036 |  |  | M | 40 | 3 | mesačná | C2-X3
Sekule Blikač (nemeraný odber) | 24ZZS6088542000L | 3106088542 | [6 empty] | 60 | 3 | ročná
spolu Malacky 9 OM |  |  | 283707 | 301360 | 585067
SSÚD Bratislava
Bratislava Domkárska | 24ZZS8075020000F | 3108075020 | 313652 | 414560 | 728212 |  |  | M | 200 | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava Prístavná 7 | 24ZZS51578150002 | 3105157815 | 21693 | 71264 | 92957 |  |  | M | 160 | 3 | mesačná | C2-X3
Jarovce Palmová Hraničný priechod | 24ZZS6045749000W | 3106045749 | 333006 | 436695 | 769701 | 480 | 250 | Q |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava Panónska 7 | 24ZZS60463020000 | 3106046302 | 15801 | 16754 | 32555 | 40 | 10 | R |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava Panónska 6 | 24ZZS6046304000R | 3106046304 | 2337 |  | 2337 | 40 | 20 | Q |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava Panónska 5 | 24ZZS6046305000M | 3106046305 | 3929 | 4822 | 8751 | 100 | 30 | R |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava Panónska 4 | 24ZZS6046306000H | 3106046306 | 4404 | 5015 | 9419 | 100 | 30 | R |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava Panónska 3 | 24ZZS6046307000C | 3106046307 | 14014 | 20347 | 34361 | 100 | 60 | R |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava Panónska 2 | 24ZZS60463100004 | 3106046310 | 26581 | 45711 | 72292 | 63 | 35 | R |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava Panónska 1 | 24ZZS6046313000Q | 3106046313 | 4016 | 5004 | 9020 | 63 | 36 | R |  | 3 | mesačná | X2
Čuňovo Balkánska Hraničný priechod | 24ZZS6079477000N | 3106079477 | 127251 | 235910 | 363161 | 380 | 90 | R |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava Ivánska cesta | 24ZZS6102417000K | 3106102417 | 31018 | 90294 | 121312 | 128 | 40 | R |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava cesta na Senec | 24ZZS6102418000F | 3106102418 | 34450 | 104396 | 144880 | 128 | 40 | R |  | 3 | mesačná | X2
Bratislava ČS Einsteinova 13, (Incheba) | 24ZZS7024301000S | 3107024301 | 924 | 1488 | 2412 |  |  | M | 315 | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava Tunel Sitina - Južný portál | 24ZZS7024981000C | 3107024981 | 0 | 0 | 0 | 1147 | X2S 57,35 | M |  | 3 | mesačná | X2-S
Bratislava Tunel Sitina -Severný portál | 24ZZS7025358000T | 3107025358 | 709215 | 659865 | 1369080 | 1147 | 400 | M |  | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava Klokočova | 24ZZS5165364000J | 3105165364 | 100143 | 0 | 100143 |  |  | M | 125 | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava Furmanská | 24ZZS51733690001 | 3105173369 | 0 | 0 | 0 |  |  | M | 100 | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava Pridánky | 24ZZS51733700003 | 3105173370 | 182715 |  | 182715 |  |  | M | 86 | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava Bratská 1 | 24ZZS5189657000D | 3105189657 | 64210 |  | 64210 |  |  | M | 100 | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava Botanická | 24ZZS5194048000D | 3105194048 | 85932 |  | 85932 |  |  | M | 125 | 3 | mesačná | C2-X3
Vajnory Záhrady-bagrovisko | 24ZZS51952200006 | 3105195220 | 16373 | 18205 | 34578 |  |  | M | 160 | 3 | mesačná | C2-X3
Vajnory Záhrady-bagrovisko VO | 24ZZS5195222000X | 3105195222 | 13064 | 37069 | 50133 |  |  | M | 120 | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava Bratská 2 | 24ZZS6050034000W | 3106050034 | 11145 | 36394 | 47539 |  |  | M | 80 | 3 | mesačná | C2-X3
Jarovce - Palmová Hraničný prechod | 24ZZS60703500001 | 3106070350 | 1512 |  | 1512 |  |  | M | 75 | 3 | mesačná | C2-X3
Bratislava ISD Einsteinova 13 (Incheba) | 24ZZS7014355000O | 3107014355 | 15556 |  | 15556 |  |  | M | 80 | 3 | mesačná | C2-X3
Jarovce - Palmová Hraničný prechod | 24ZZS6070349001Y | 3106070349 | 7369 |  | 7369 |  |  |  | 40 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Bratislava ISD Einsteinova 1 (OMV) | 24ZZS7012446000Y | 3107012446 | 7851 |  | 7851 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Bratislava Parková Závory | 24ZZS70301490001 | 3107030149 | 107 |  | 107 |  |  |  | 20 | 3 | ročná | C2-X3 1T
D1 Triblavina | 2021 |  | 20000
D1 Triblavina | 2021 |  | 20000
vysunuté pracovisko Vajnory | 2024 |  | 300000
spolu Bratislava 32 OM |  |  | 2488268 | 2203793 | 4692061
SSÚD Trnava
Trnava Sereďská | 24ZZS8246570000N | 3108246570 | 55362 | 58371 | 113733 |  |  | M | 80 | 3 | mesačná | C2-X3
Červeník P | 24ZZS2073834000F | 3102073834 | 20468 |  | 20468 |  |  | M | 100 | 3 | mesačná | C2-X3
Červeník Ľ | 24ZZS2079730000V | 3102079730 | 11076 | 31607 | 42683 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C2-X3
Piešťany DO | 24ZZS2086110000Q | 3102086110 | 7799 | 11750 | 19549 |  |  | M | 80 | 3 | mesačná | C2-X3
Čataj Agátová | 24ZZS5262528000N | 3105262528 | 3426 | 6217 | 9643 |  |  | M | 50 | 3 | mesačná | C2-X3
Blatné | 24ZSS4000080543E | 3110103404 | 1069 | 3078 |  | 100 | 25 | M |  | 3 | mesačná | X2
Zeleneč | 24ZZS20775000005 | 3102077500 | 7721 | 15038 | 22759 |  |  | M | 50 | 3 | mesačná | C2-X3
Cífer | 24ZZS2047765000V | 3102047765 | 836 |  | 836 |  |  |  | 21 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Piešťany | 24ZZS20781220003 | 3102078122 | 5143 |  | 5143 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3 1T
spolu Trnava 9 OM |  |  | 112900 | 126061 | 238961
SSÚD Trenčín
Trenčín Na vinohrady | 24ZZS6033716000G | 3106033716 | 62160 | 62928 | 125088 |  |  | M | 400 | 3 | mesačná | C2-X3
Hrádok/CPD | 24ZZS6049762000N | 3106049762 | 13406 | 22708 | 36114 | 100 | 20 | R |  | 3 | mesačná | X2
Lúka/CPD | 24ZZS6061303000H | 3106061303 | 10899 | 15735 | 26634 | 45 | 30 | Q |  | 3 | mesačná | X2
Zmanrovce, Pod kopánky | 24ZZS6033712001Y | 3106033712 | 7151 | 23650 | 30801 |  |  | M | 50 | 3 | mesačná | C2-X3
Kostolná, Záriečie ČOV | 24ZZS6035915000S | 3106035915 | 23792 | 26011 | 49803 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C2-X3
Beckov - TZD + Beckov P.s. | 24ZZS6045338000Y | 3106045338 | 8160 | 10937 | 19097 |  |  | M | 125 | 3 | mesačná | C2-X3
Kostolná VO | 24ZZS60938130007 | 3106093813 | 4440 | 6897 | 11337 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | C2-X3
Beckov - Ľ.s. | 24ZZS6094066000A | 3106094066 | 2626 | 7720 | 10346 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C2-X3
Beckov P.s. | 24ZZS60940680000 | 3106094068 | 3379 | 6211 | 9590 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C2-X3
Ivanovce | 24ZZS60384750003 | 3106038475 | 1470 |  | 1470 |  |  | M | 125 | 3 | mesačná | C2-X3 1T
Bánovce nad Bebravou Horné Ozorovce | 24ZZS4000084732S | 3110102018 | 3431 |  | 3431 |  |  | M | 50 | 3 | mesačná | C2-X3 1T
Trenčín Bratislavská | 24ZZS6103551000B | 3106103551 | 7981 | 25057 | 33038 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3
Drietoma, Liešna | 24ZZS7034170000X | 3107034170 | 91 |  | 91 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Drietoma, Branné | 24ZZS7034174000D | 3107034174 | 73 |  | 73 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Bánovce nad Bebravou kruháč NDS | 24ZZS4000078427J | 3110102023 | 1281 |  | 1281 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Bánovce nad Bebravou TSK | 24ZZS4000077851B | 3110102019 | 1038 |  | 1038 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Bánovce nad Bebravou Dolné Naštice 150 | 24ZZS4000084716Q | 3110102017 | 4066 |  | 4066 |  |  |  | 20 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Kostolná 1 Zárečie | 24ZZS6094526001Y | 3106094526 | 3021 | 3460 | 6481 |  |  |  | 20 | 3 | ročná | C2-X3
Zamarovce, Zmarovská | 24ZZS60529050003 | 3106052905 | 10828 |  | 10828 |  |  |  | 40 | 3 | ročná | C2-X3
Horná Streda 479 | 24ZZS6072530000K | 3106072530 | 716 |  | 716 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Horná Streda 169 | 24ZZS6072531000F | 3106072531 | 508 |  | 508 |  |  |  | 40 | 3 | ročná | C2-X3 1T
spolu Trenčín 21 OM |  |  | 170517 | 211314 | 381831
SSÚR Galanta
Galanta, Matúškovská 13 | 24ZZS30079920002 | 3103007992 | 26916 | 26672 | 53588 |  |  | M | 100 | 3 | mesačná | C2-X3
Galanta, Matúškovská 2 | 24ZZS30079910007 | 3103007991 | 18258 |  | 18258 |  |  | M | 125 | 3 | mesačná | C2-X3
Galanta, Nebojsa | 24ZZS3027829000Z | 3103027829 | 18368 |  | 18368 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C2-X3
Galanta, Matúškovská 2 | 24ZZS30278300000 | 3103027830 | 6706 | 6594 | 13300 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C2-X3
Sereď, Obalovačka | 24ZZS6085429000T | 3106085429 | 0 |  | 0 |  |  | M | 80 | 3 | mesačná | C2-X3
ISD Bratislavská | 24ZZS4000061629B | 3110115189 | 247 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | mesačná | X2
Trnava - Modranka, Javorová 1 | 24ZZS7070334000J | 3107070334 | 780 | 2480 | 3260 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2-X3 1T
Vlčkovce kamery | 24ZSS4000070470L | 707429 | 3276 |  | 3276 |  |  |  | 25 | 1 | ročná | C2-X3 1T
Alexandrov dvor Báb | 24ZZS4000113755J | 3110102015 | 542 | [5 empty] | 16 | 1 | ročná | C2-X3 1T
Vlčkovce | 24ZZS6069093000V | 3106069093 | 2943 |  | 2943 |  |  |  | 20 | 3 | ročná | C2-X3 1T
spolu Galanta 10 OM |  |  | 78036 | 35746 | 113782
GR Bratislava, Polianky
AB Polianky | 24ZZS8021270000B | 3108021270 | 193213 |  | 193213 | 100 | 75 | Q |  | 3 | mesačná | X2
spolu západné Slovensko 82 OM |  |  | 3326641 | 2878274 | 6204915

## SS
Príloha č. 1 k časti B.1 zároveň Príloha č. 3 k Zmluve
Špecifikácia odberných miest: (stredné Slovensko)
stredisko/adresa | EIC kód | ČOM | VT (kWh) | NT (kWh) | spolu (kWh) | MRK (kW) | RK (kW) | druh RK | istič (A) | počet fáz | fakturácia | Distribučná tarifa
SSÚD Trenčín
Dubnica nad Váhom - k Váhu | 24ZSS7200707000H | 692147 | 12107 |  |  |  |  | M | 50 | 3 | mesačná | C10
Dubnica nad Váhom - Prejta | 24ZSS7201533000P | 692148 | 40096 |  |  |  |  | M | 50 | 3 | mesačná | C10
spolu Trenčín 2 OM |  |  | 52203 |  | 52203
SSÚD Liptovský Mikuláš
Liptovský Mikuláš, Armádna | 24ZSS9315951000X | 3110101976 | 188836 | 83451 | 272287 | 90 | 90 | M |  | 3 | mesačná | DVN
Východná | 24ZSS93000310009 | 3110101975 | 27191 | 16924 | 44115 | 29 | 29 | M |  | 3 | mesačná | DVN
Trstená TS | 24ZSS9300372000X | 3110101974 | 56 | 27 | 83 | 10 | 10 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Liptovský Mikuláš, Poľnohospodárska | 24ZSS3203911000A | 3110101973 | 2321 |  | 2321 |  |  | M | 600 | 3 | mesačná | C10
Hybe | 24ZSS3205142000R | 3110101972 | 7032 |  | 7032 |  |  |  | 63 | 3 | mesačná | C2
Dovalovo | 24ZSS3206199000S | 3110101971 | 4931 |  | 4931 |  |  |  | 63 | 3 | mesačná | C2
Uhorská Ves - Podtúreň | 24ZSS3207042000I | 3110102060 | 10999 |  | 10999 |  |  |  | 63 | 3 | mesačná | C10
Vlachy - Dechtáre | 24ZSS3207219000O | 3110101969 | 9571 |  | 9571 |  |  |  | 30 | 3 | mesačná | C10
Sklad soli Bešeňová | 24ZSS33157500007 | 3110120045 | 18485 |  |  |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C2
Bošany | 24ZZS8920580000D | 3108920580 | 25500 | 30554 | 56054 | 140 | 28 | R |  | 3 | mesačná | X2
Revolučná | 24ZSS93156720000 | 3110102134 | 20614 |  |  | 90 | 50 | Q |  | 3 | mesačná | DVN
Belá | 24ZSS32062010004 | 3110101970 | 228 |  | 228 |  |  |  | 100 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x100A
Oravský Podzámok | 24ZSS33117410003 | 3110101968 | 427 |  | 427 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x25A
Dolná Lehota | 24ZSS3311742000Z | 3110101967 | 421 |  | 421 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C3 Istič do 3x25A
Trstená - ISD obchvat | 24ZSS3315500000E | 3110101966 | 241 |  | 241 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x25A
tunel Čebrať | 6/2022 |  | 2500000
R3 Tvrdošín Nižná | 2023 |  | 5000
spolu Liptovský Mikuláš 17 OM |  |  | 2821853 | 130956 | 2952809
SSÚD Mengusovce
Važec most | 24ZSS93000830006 | 691896 | 12354 | 6914 | 19268 | 50 | 20 | R |  | 3 | mesačná | DVN
SSÚR Nová Baňa
SSÚR Nová Baňa | 24ZSS96003450006 | 696701 | 74670 | 35588 | 110258 | 330 | 66 | R |  | 3 | mesačná | C7
Žarnovica | 24ZSS6220435000N | 692165 | 5368 | 4268 | 9636 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C1 Istič do 3x25 A
Revištské Podzámčie ČS | 24ZSS96003210001 | 691898 | 1472 | 731 | 2203 | 25 | 10 | M |  | 3 | mesačná | DVN
Nová Baňa | 24ZSS6304706000S | 692210 | 28711 |  | 28711 |  |  |  | 63 | 3 | mesačná | C10
Voznica odpočívadlo | 24ZSS63081400007 | 692211 | 13590 |  | 13590 |  |  |  | 32 | 3 | ročná | C3 Istič do 3x32A
Žarnovica, Vaisala obchvat | 24ZSS6308458000E | 692212 | 381 |  | 381 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C1 Istič do 3x25 A
Šášovské Podhradie, Vaisala | 24ZSS63131820004 | 692213 | 198 |  | 198 |  |  |  | 63 | 3 | ročná | C1 Istič do 3x63 A
Hliník nad Hronom ISD | 24ZSS6314803000R | 692214 | 667 |  | 667 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C1 Istič do 3x25 A
Lovčica | 24ZSS4514517000O | 700383 | 2851 |  | 2851 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C1 Istič do 3x25 A
Hronský Beňadik - Vaisala | 24ZSS63043520009 | 692167 | 790 |  | 790 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C1 Istič do 3x25 A
spolu Nová Baňa 10 OM |  |  | 128698 | 40587 | 169285
SSÚR Zvolen
Zvolen, Neresnícka cesta | 24ZSS91778740000 | 691906 | 80268 | 34833 | 115101 | 50 | 45 | Q |  | 3 | mesačná | C7
Tornaľa, Penteka CS 2 | 24ZSS9500118000X | 691907 | 4683 | 2299 | 6982 | 45 | 15 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Tornaľa, Tichá CS 4 | 24ZSS9500119000S | 691908 | 863 | 421 | 1284 | 10 | 10 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Tornaľa CS 7,9 | 24ZSS9500120000U | 691909 | 1228 | 550 | 1778 | 53 | 15 | M |  | 3 | mesačná | DVN
TS odpočívadlo Budča | 24ZSS4512825000N | 4512825 | 13722 | 7143 | 20865 | 80 | 69 | R |  | 3 | mesačná | C6
Detva | 24ZSS4527776000K | 706011 | 3732 |  | 3732 | 96 |  |  | 32 | 3 | mesačná | C2
Hronská Breznica | 24ZSS1307497000L | 692215 | 467 |  | 467 | 48 |  |  | 16 | 3 | ročná | C3 Istič do 3x16 A
Budča - meteo | 24ZSS1307554000G | 692217 | 548 |  | 548 | 75 |  |  | 25 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x25A
Banská Bystrica - meteo | 24ZSS13098140003 | 692218 | 123 |  | 123 | 75 |  |  | 25 | 1 | ročná | C1 Istič do 1x25 A
Tornaľa CS 1 | 24ZSS5304666000A | 692219 | 2216 |  | 2216 | 189 |  |  | 63 | 3 | ročná | C1 Istič nad 3x63 A
Tornaľa CS 8 | 24ZSS53046680000 | 692220 | 179 |  | 179 | 75 |  |  | 25 | 1 | ročná | C1 Istič do 3x25 A
Tornaľa CS 5 | 24ZSS5304669000W | 692221 | 1605 |  | 1605 | 189 |  |  | 63 | 3 | ročná | C1 Istič nad 3x63 A
Ožďany - Babin most | 24ZSS5304778000O | 692222 | 242 |  | 242 | 75 |  |  | 25 | 3 | ročná | C1 Istič do 1x25 A
Figa obchvat ISD | 24ZSS5307454000G | 692224 | 323 |  | 323 | 75 |  |  | 25 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x25A
Šašovské Podhradie | 24ZSS6314366000B | 692225 | 123 |  | 123 | 75 |  |  | 25 | 1 | ročná | C1 Istič do 1x25 A
Horná Štubňa | 24ZSS6316400000H | 692226 | 248 |  | 248 | 75 |  |  | 25 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x25A
Jalná | 24ZSS45004760004 | 692228 | 203 |  | 203 | 75 |  |  | 25 | 3 | ročná | C1 Istič do 1x25 A
Viglaš- Stožok | 24ZSS4527777000F | 706012 | 15728 |  | 15728 | 150 |  |  | 50 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x50A
Zvolenská Slatina | 24ZSS4543220000I | 4543220 | 5781 |  | 5781 | 75 |  |  | 25 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x25A
Zvolenská Slatina | 24ZSS45420790002 | 4542079 | 2719 |  |  | 96 |  |  | 32 | 3 | ročná | C3 Istič do 3x32A
Pstruša | 24ZSS45420800004 | 4542080 | 1609 |  |  | 96 |  |  | 32 | 3 | ročná | C3 Istič do 3x32A
Kryváň Mýtna | 2024 |  | 5000
Kryváň Lovinobaňa | 08/2021 |  | 30000
spolu Zvolen 23 OM |  |  | 171610 | 45246 | 216856
SSÚD Považská Bystrica
Dolné Kočkovce - d. privádzač | 24ZSS9700102000C | 691911 | 34 | 17 | 51 | 11 | 5 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Hloža podchod ČS | 24ZSS9700165000Z | 691912 | 3829 | 1954 | 5783 | 35 | 10 | Q |  | 3 | mesačná | DVN
Sverepec ISD | 24ZSS97002620006 | 691913 | 222156 | 105879 | 328035 | 150 | 100 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Predmier - odpočívadlo | 24ZSS9700381000T | 691934 | 34541 | 24034 | 58575 | 100 | 35 | Q |  | 3 | mesačná | DVN
Beluša - odpočívadlo Farská | 24ZSS97004410009 | 691914 | 27854 | 20057 | 47911 | 30 | 30 | Q |  | 3 | mesačná | DVN
Beluša - odpočívadlo Žilinská | 24ZSS9700571000L | 691936 | 9134 | 9795 | 18929 | 30 | 30 | Q |  | 3 | mesačná | DVN
Hričovské Podhradie ISD | 24ZSS97006040004 | 691937 | 6145 | 3323 | 9468 | 10 | 5 | M |  | 3 | mesačná | DVN
Považská Bystrica - odpočívadlo | 24ZSS97007190003 | 691939 | 229694 | 104147 | 333841 | 155 | 110 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Hloža | 24ZSS7206958000V | 692216 | 5679 |  | 5679 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | C1
Plevník Drienové | 24ZSS4500577000T | 692208 | 5114 |  | 5114 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | C1
SSÚD P. Bystrica- AB | 24ZSS73332220004 | 692207 | 159025 | 83578 | 242603 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | C6
tunel Považský Chlmec ZP | 24ZSS45193250002 | 3110102056 | 1032324 | 349314 | 1381638 | 1050 | 500 | M |  | 3 | mesačná | DVN
tunel Považský Chlmec VP | 24ZSS4519525000P | 3110102057 | 9438 | 3456 | 12894 | 1005 | 500 | M |  | 3 | mesačná | DVN
privádzač Jilemnického | 24ZSS45631360008 | 3110108005 | 2034 | 1016 | 3050 |  |  | M | 125 | 3 | mesačná | C6
Ovčiarsko D1 ZP | 24ZSS4507484000Q | 3110139623 | 500000 | 300000 | 800000 | 800 | 400 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Ovčiarsko D1 VP | 24ZSS4507483000V | 3110139624 | 500000 | 300000 | 800000 | 800 | 400 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Bánová D1 ZP | 24ZSS4507485000L | 3110139626 | 500000 | 250000 | 750000 | 1000 | 400 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Žilina osvetlenie Bytčická | 24ZSS45727440006 | 3110144019 | 1666 | [5 empty] | 63 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x63A
SSÚD P. Bystrica -SPP | 24ZSS7333224000V | 692205 | 856 |  | 856 |  |  |  | 400 | 3 | ročná | C1 Istič do 3x25 A
SSÚD P. Bystrica -ČS | 24ZSS73313670001 | 692204 | 628 |  | 628 | 75 |  |  | 25 | 3 | ročná | C1 Istič do 3x25 A
Žilina sklad soli | 24ZSS45657060005 | 3110127971 | 0 |  | 0 | 189 |  |  | 63 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x63A
spolu Považská Bystrica 21 OM |  |  | 3250151 | 1556570 | 4806721
SSÚR Čadca
Čadca, A. Hlinku | 24ZSS97985410005 | 691943 | 51299 | 21751 | 73050 | 45 | 30 | Q |  | 3 | mesačná | DVN
Tunel Horelica | 24ZSS97001730002 | 691942 | 110279 | 38798 | 149077 | 200 | 200 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Tunel Horelica | 24ZSS45180660002 | 702296 | 309560 | 82061 | 391621 | 200 | 200 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Svrčinovec hraničný prechod | 24ZSS97994740008 | 691946 | 20338 | 348637 | 368975 | 153 | 50 | Q |  | 3 | mesačná | DVN
Svrčinovec - hraničný prechod | 24ZSS7213839000N | 692203 | 12606 |  | 12606 |  |  | M | 50 | 3 | mesačná | C2
Čadca - Nám. Slobody | 24ZSS7309407000U | 692202 | 22235 |  | 22235 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | C10
tunel Poľana | 24ZSS4504390000Y | 722145 | 288962 | 103731 | 392693 | 800 | 800 | R |  | 3 | mesačná | DVN
tunel Svrčinovec | 24ZSS45044590006 | 722172 | 218593 | 73128 | 291721 | 300 | 300 | R |  | 3 | mesačná | DVN
Skalité | 24ZSS4532305000F | 722304 | 18869 |  | 18869 |  |  | M | 125 | 3 | mesačná | C1
Odpoč. Čierne | 24ZSS4518021000E | 722305 | 31251 | 17960 | 49211 | 100 | 40 | M |  | 3 | mesačná | DVN
HOM Skalité | 24ZSS4540930000O | 311030854 | 25993 | 22067 | 48060 |  |  | M | 80 | 3 | mesačná | C1
Čadca Horelica | 24ZSS45580740007
Čadca Čadečka | 24ZSS45500370006
Čierne | 24ZSS4517439000M | 723082 | 1455 |  | 1455 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C1 Istič do 3x63 A
Svrčinovec | 24ZSS45302740001 | 723081 | 1749 |  | 1749 |  |  |  | 25 | 1 | ročná | C1 Istič do 1x25 A
Svrčinovec - meteo | 24ZSS7317443000X | 692190 | 143 |  | 143 |  |  |  | 16 | 1 | ročná | C1 Istič do 1x25 A
Brodno | 24ZSS7331728000T | 692201 | 289 |  | 289 |  |  |  | 25 | 1 | ročná | C1 Istič do 1x25 A
spolu Čadca 17 OM |  |  | 1113621 | 708133 | 1821754
Investičný odbor Žilina
IO Žilina, Radlinského 13 | 24ZSS7217569000V | 3110101846 | 10454 | 2171 | 12625 |  |  |  | 32 | 3 | mesačná | C5
spolu IO ZA 6 OM |  |  | 10454 | 2171 | 12625
Školiace stredisko Liptovský Ján
Školiace stredisko L.Ján | 24ZSS32064650008 | 692078 | 37425 | 15208 | 52633 |  |  | M | 125 | 3 | mesačná | C5
Školiace stredisko L.Ján | 24ZSS3301098000X | 692144 | 935 |  | 935 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | C2 Istič do 3x25A
spolu Liptovský Ján 2 OM |  |  | 38360 | 15208 | 53568
SŚÚD Martin
TS SO 633-02 Turany | 24ZSS4500932000D | 703739 | 3858 | 2153 | 6011 | 28 | 28 | R |  | 3 | mesačná | C5
TS SO 632-02 Martin Priekopa | 24ZSS4501039000X | 703738 | 2501 | 1218 | 3719 | 130 | 130 | R |  | 3 | mesačná | DVN
TS SO 631-02 Sučany -Vrútky | 24ZSS4518275000O | 703737 | 1047 | 554 | 1601 | 63 | 63 | R |  | 3 | mesačná | C7
TS SO 630-02 Sučany privádzač | 24ZSS4518274000T | 703736 | 4900 | 2595 | 7495 | 109 | 109 | R |  | 3 | mesačná | C7
TS SO 629-02 Vrútky | 24ZSS4518273000Y | 703735 | 4711 | 2638 | 7349 | 125 | 125 | R |  | 3 | mesačná | C7
DO Turčianska Štiavnička | 24ZSS4500973000L | 702229 | 27866 | 31622 | 59488 |  |  | M | 400 | 3 | mesačná | C5
TS SO 621-02 Sučany Autobizoň | 24ZSS45012160009 | 707100 | 692 | 369 | 1061 | 60 | 30 | Q |  | 3 | mesačná | C5
DO Turčianska Štiavnička bufet | 24ZSS4532160000I |  | 30000 | 1345 | 31345 |  |  |  | 125 | 3 | mesačná | C5
Vysunuté pracovisko | 24ZSS96319020005 |  | 100000 |  |  | 135 | 135 | M |  | 3 | mesačná
tunel Višňové | 2024 |  | 5000000
spolu Martin 10 OM |  |  | 5175575 | 42494 | 5218069
SSÚD Žilina | 2022 |  | 200000
SSÚR Lučenec | 2024 |  | 200000
SSÚR Šebastovce | 2023 |  | 200000
spolu 3 OM |  |  | 600000
spolu stredné Slovensko 110 OM |  |  | 13374879 | 2548279 | 15923158

## VS
Príloha č. 1 k časti B.1 zároveň Príloha č. 3 k Zmluve
Špecifikácia odberných miest: (východné Slovensko)
stredisko/adresa | EIC kód | ČOM | špička (kWH) | VT (kWh) | NT (kWh) | spolu (kWh) | MRK (kW) | RK (kW) | druh RK | istič (A) | počet fáz | fakturácia | Distribučná tarifa
SSÚD Mengusovce
Mengusovce | 24ZVS0000658954P | 661392 | 0 | 185208 | 100017 | 285225 | 80 | 80 | Q |  | 3 | mesačná | DS_VN
Lučivná podjazd | 24ZVS0000003071A | 625307 | 0 | 242030 | 84618 | 326648 | 111 | 100 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Batizovce Trafo odpočívadlo | 24ZVS0000655998K | 658483 |  | 10348 | 61355 | 71703 | 100 | 50 | Q |  | 3 | mesačná | DS_VN
Bôrik tunel východný portál | 24ZVS0000658397V | 660188 | 0 | 460315 | 196912 | 657227 | 400 | 170 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Poprad ISD križovatka | 24ZVS0000660548X | 662830 | 0 | 38827 | 21590 | 60417 | 25 | 15 | Q |  | 3 | mesačná | DS_VN
Jánovce ISD | 24ZVS0000647903G | 649232 |  | 4331 |  | 4331 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | X3-C2
Matejovce ČS križovatka | 24ZVS0000650361I | 651670 | 0 | 9203 | 4118 | 13321 |  |  | M | 63 | 3 | mesačná | X3-C2
Štrba odpočívadlo vpravo | 24ZVS00006730443 | 675801 |  | 27982 |  | 27982 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | C10
Štrba odpočívadlo vľavo | 24ZVS00006730427 | 675804 |  | 37179 |  | 37179 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | C10
Spišský Štvrtok | 24ZVS00007128348 | 662830 | 0 | 3694 | 2798 | 6492 | 12 | 12 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Kurimany | 24ZVS0000712678X | 704946 | 0 | 1542 | 853 | 2395 | 15 | 15 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Hozelec ISD | 24ZVS0000647904E | 649238 |  | 3417 |  | 3417 |  |  |  | 25 | 3 | ročná | X3-C2 1T
spolu Mengusovce 13 OM |  |  | 0 | 1024076 | 472261 | 1496337
SSÚD Beharovce
Beharovce (VO) | 24ZVS0000000705A | 155119 | 0 | 195124 | 108539 | 303663 | 80 | 70 | Q |  | 3 | mesačná | DS_VN
Granč Petrovce ČOV (VO) | 24ZVS0000002081C | 156667 | 0 | 53947 | 24633 | 78580 | 17 | 17 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Fričovce (VO) D4 | 24ZVS0000002843P | 608251 | 0 | 40783 | 22068 | 62851 | 20 | 20 | Q |  | 3 | mesačná | DS_VN
Jablonov TS | 24ZVS0000670683L | 673595 | 0 | 14577 | 9557 | 24134 | 30 | 6 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Branisko Tunel (Široké) | 24ZVS00000027984 | 603405 | 0 | 1957616 | 554860 | 2512476 | 900 | 650 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Šibenik | 24ZVS00006918292 | 706394 | 0 | 359933 | 138860 | 498793 | 800 | 250 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Spišský Hrhov | 24ZVS0000718329S | 705770 | 0 | 4255 | 2943 | 7198 | 40 | 8 | M |  | 3 | mesačná | DS_VN
Levoča | 24ZVS00007173416 | 705025 | 0 | 14651 | 9962 | 24613 | 50 | 10 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
odpoč. Levoča | 24ZVS0000717934G | 705332 | 0 | 12177 | 22652 | 34829 | 10 | 10 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Bertotovce | 24ZVS0000718256T | 705812 | 0 | 9395 | 6451 | 15846 | 45 | 45 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Chmiňany | 24ZVS00007182431 | 705808 | 0 | 1981 | 3461 | 5442 | 45 | 45 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Levoča pri strelnici | 24ZVS0000708848A | 704584 |  | 10151 |  |  |  |  | Q | 50 | 3 | mesačná | X3-C2
Diaľ.Odpočívadlo Levoča | 24ZVS00007676233 |  |  | 10000 |  |  | 60 | 60 | M |  | 3 | mesačná | DS_VN
spolu Beharovce 13 OM |  |  | 0 | 2684590 | 903986 | 3588576
SSÚD Prešov
Petrovany | 24ZVS00006398078 | 644190 | 0 | 117463 | 52395 | 169858 |  |  | M | 70 | 3 | mesačná | X3-C2
Petrovany, odpočívadlo | 24ZVS0000000262I | 154612 | 0 | 13071 | 8249 | 21320 | 10 | 10 | R |  | 3 | mesačná | X3-C2
Malý Šariš TS odpočívadlo | 24ZVS0000664696Z | 666854 | 0 | 26059 | 28858 | 54917 | 65 | 30 | Q |  | 3 | mesačná | DS_VN
Malý Šariš | 24ZVS0000695948B | 691951 | 0 | 34069 | 18768 | 52837 | 70 | 40 | Q |  | 3 | mesačná | DS_VN
Nová Polhora | 24ZVS0000065391K | 621300 |  | 6761 | 3757 | 10518 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | X3-C2
Prešov západ VO križovatka | 24ZVS00006626131 | 664751 |  | 34131 |  | 34131 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | X3-C2
Kojatice ISD | 24ZVS0000662617U | 664792 |  | 12216 |  | 12216 |  |  | M | 32 | 3 | mesačná | X3-C2
Prešov západ (Vydumanec) ČS | 24ZVS0000667857M | 671093 |  | 2339 | 1000 | 3339 |  |  | M | 25 | 3 | mesačná | X3-C2
tunel Prešov | 2021 |  |  | 1600000
tunel Bikoš | 2023 |  |  | 1000000
vysunuté pracovisko Veľký Šariš | 2023 |  |  | 100000
spolu Prešov 11 OM |  |  |  | 2946109 | 113027 | 3059136
SSÚR Košice
Košice, Magnezitárska 2 | 24ZVS0000001240N | 155710 | 0 | 68434 | 28934 | 97368 | 50 | 30 | Q |  | 3 | mesačná | DS_VN
Košice, Južné nábrežie | 24ZVS0000620630Z | 629167 | 0 | 14093 | 11859 | 25952 |  |  | M | 20 | 3 | mesačná | C10
Chata Štós | 24ZVS00000515652 | 83936 |  | 11912 | 5347 | 17259 |  |  | M | 40 | 3 | mesačná | X3-C2
Milhosť | 24ZVS000096371Z | 691188 |  | 27818 |  | 27818 |  |  | M | 40 | 3 | mesačná | X3-C2
Hrhov | 24ZVS00006887692 | 686525 |  | 271 |  | 271 | 10 | 10 | R | 10 | 3 | mesačná | DS_VN
TS BIDOVCE | 24ZVS0000761383R |  |  | 1316 | 839 |  | 15 | 15 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
TS ROZHANOVCE | 24ZVS0000761365T |  |  | 3078 | 1670 |  | 15 | 15 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
TS BENIAKOVCE | 24ZVS0000761381V |  |  | 6643 | 3680 |  | 15 | 15 | R |  | 3 | mesačná | DS_VN
Košice, Zelený dvor meteo | 24ZVS0000639047S | 643518 |  | 401 |  | 401 |  |  |  | 20 | 1 | ročná | X3-C2 1T
Turňa nad Bodvou meteo | 24ZVS0000659405G | 661620 |  | 297 |  | 297 |  |  |  | 20 | 1 | ročná | X3-C2 1T
Ludvíkov dvor | 24ZVS00006744960 | 678587 |  | 579 |  | 579 |  |  |  | 20 | 1 | ročná | X3-C2 1T
Kechnec | 24ZVS0000687105K | 688047 |  | 651 |  | 651 |  |  |  | 50 | 3 | ročná | X3-C2 1T
Pereš | 24ZVS0000712239M | 702230 |  | 1218 |  | 1218 |  |  |  | 16 | 1 | ročná | X3-C2 1T
spolu Košice 13 OM |  |  | 0 | 136711 | 52329 | 189040
investičný odbor Prešov
IO Prešov, Námestie mládeže | 24ZVS0000629419N | 635467 | 0 | 15602 | 5870 | 21472 |  |  | Q | 63 | 3 | mesačná | X3-C2
spolu IO Prešov 1 OM |  |  | 0 | 15602 | 5870 | 21472
spolu východné Slovensko 51 OM |  |  | 0 | 6807088 | 1547473 | 8354561
| 1.7.2021-31.12.2021 |  | 1.1.2024-30.6.2024
rekapitulácia | MWh/rok 2022 | MWh/rok 2023 | MWh/rok 2024 | MWh za 24 mesiacov
západné Slovensko | 3600 | 6500 | 2900 | 13000
stredné Slovensko | 7000 | 11000 | 4000 | 22000
východné Slovensko | 5400 | 8500 | 3100 | 17000
spolu NDS a.s. | 16000 | 26000 | 10000 | 52000