ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE.

Cieľom tejto dokumentácie je zhodnotenie skutkového stavu objektu SO 101 KH Palace pre potreby opráv a ďalšieho využitia objektu. Zhodnotenie  bolo vypracované v tomto stupni projektovej dokumentácie na základe obhliadky objektu, zameranie stavby a časti dostupnej dokumentácie.

PODKLADY.

Ako podklady pre spracovanie projektu slúžili:

- architektonická časť projektovej dokumentácie - zameranie

- obhliadka staveniska

- Slovenské technické normy a odborná literatúra

- časť pôvodnej dokumentácie

POPIS NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ, POUŽITÉ MATERIÁLY.

Popis objekt:

Objekt SO 101 KH Palace bol realizovaný koncom 20-tich rokov dvadsiateho storočia. Objekt je využívaný pre rehabilitáciu pacientov. V súčasnosti je objekt v prevádzke ale časti priestorov už nie sú funkčné.

Objekt má od troch do šiestich podlaží. Vzhľadom na svahovitý terén je miestami ja dve podlažia pod terénom. Pôdorysne je členitého tvaru. Dilatácie nie sú zrejmé z obhliadky ani zo zamerania.

Objekt je založený na monolitických železobetónových pásoch, pätkách a doskách. Nosnú konštrukciu celého objektu tvorí železobetónový monolitický skelet s rámami a murovanými stenami. Moduláž a systém rámov sú rozdielne podľa časti objektu. V častiach A, B, C, a D majú priečny nosný systém s modulom 3,60m, Vstupná časť je atypická. V časti F, je pozdĺžny nosný systém s modulom 4,60m 3x5,20m a 4,60m.

Podlažia pod terénom majú obvodové steny betónové (zabezpečujúce tlak zeminy) v ostatných častiach sú steny a medziokenné piliere a pilieriky murované. Stropné konštrukcie sú železobetónové monolitické trámové. Schodištia sú tak isto železobetónové monolitické.

Strešné konštrukcie sú realizované ako drevený krov sedlovej konštrukcie s valbami. Hlavnú nosnú konštrukciu tvorí stojatá stolica z väzným trámom osadenom na nosných stenách. Krokvy sú uložené na väzniciach a pomúrniciach. Nad časťou D je krov realizovaná ako klincované priehradové väzníky

Celý objekt je realizovaný rovnakým princípom železobetónového skeletu, avšak jednotlivé časti sa odlišujú rozponmi, rozmermi nosných prvkov a ich smerom. Zavetrenie a výplne plnia murované steny a piliere.

popis skutkového stavu:

V súčasnej dobe je objekt využívaný, vykurovaný, do objektu zateká v menšom rozsahu (a príčina zatekania sa priebežne opravuje aby nevznikali rozsiahlejšie škody) a izolácia pod terénom je s drobnými problémami funkčná. Vzhľadom na túto skutočnosť sú nosné prvky v dobrom technickom stave, s menšími znakmi poškodenia. Hlavné zvislé nosné konštrukcie ako steny, stĺpy vykazujú len lokálne poškodenie vlhkosťou.

Najväčšie poškodenia sú z lokálneho zatekania dažďovej prípadne technologickej vody v objekte. Obvodové steny sú poškodené dažďovou vodou pri väčšine zvodov vody zo striech.

Z dôvodu čiastočné zatekania a kondenzu z prevádzky kúpeľov, sú poškodené niektoré časti krovu drevokaznými hubami. Avšak rozsah poškodenie nie je významný na rozsah podkrovných priestorov.

VYUŽITELNOSŤ OBJEKTU.

Pre ďalšie využitie objektu je potrebné pri architektonickom návrhu zobrať do úvahy nasledovné konštrukčné vlastnosti objektu a je potrebné sanovať existujúce poruchy aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu nosných prvkov.

-	Časti stien sú zatečené dažďovou vodou. Je potrebné opraviť zvody a žľaby.

-	Je potrebné sanovať vlhké murivo pod úrovňou terénu a preveriť rozsah jeho poškodenia.

-	Je potrebné zamedziť zatekaniu do krovu a sondážnym prieskumom určiť rozsah poškodenia drevených prvkov.

ZÁVER.

Nosné konštrukcie objektu Objekt SO 101 KH Palace sú vo väčšine v dobrom stave a vhodné pre ďalšie využitia. Čo najskôr je potrebné riešiť odvedenie dažďových vôd, ktoré poškodzujú ako strešnú konštrukciu, tak aj nosné prvky objektu.

Systém nosných konštrukcií objektu je železobetónový skelet s murovanými stenami. Stĺpy, nosníky a stropy tvoria spojité konštrukcie. Zavetrenie zabezpečujú dodatočné prvky (stužujúce steny).

Objekt z hľadiska statiky vhodný na rekonštrukciu a prestavbu.

Vypracoval: 	Ing. Schneider Ján

Autorizovaný stavebný inžinier – 2320*A*3-1

Stena poškodená vodou.

Zatečená fasáda.

Zatečená konzola balkónov.