Lávka pre cyklistov a peších v Trnave

Vysvetlenie súťažných podkladov z 25.2.2022

Otázka č.20:

Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu - rozmerov kovového obrubníka hr. 5 mm a tiež aj upresnenie povrchovej úpravy a akosti ocele, z ktorej má byť obrubník vyrobený.

Zároveň sa pýtame, či je možnosť zámeny tohto kovového obrubníka za obrubník betónový parkový alebo chodníkový.

Odpoveď:

V časti SO 01 - TERÉNNE ÚPRAVY, SPEVNENÉ PLOCHY A MOBILIÁR vo výkrese č. 03 je rez kovovým obrubníkom. Je tam definovaná šírka aj výška. K dĺžke sme sa už vyjadrili v predchádzajúcej otázke č.15 "Nie je stanovená dĺžka jednotlivých kovových obrubníkov, je na dodávateľovi aby zvážil výťažnosť obrubníkov z podkladového materiálu pri čo najviac konkurencieschopnej cene."

Akosť ocele nie je predpísaná, oceľ je bez povrchovej úpravy. Nie je možná zámena za obrubník betónový.

Viď detail

Otázka č.22:

Žiadame verejného obstarávateľa o zaslanie nového doplneného výkazu výmer v editovateľnej forme (.xls súbor) pre SO 201917 Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Hornom rybníku v lokalite Kamenný mlyn.

Odpoveď:

v prílohe 2 výkazy výmer so zapracovanými položkami.