## List1
Č. | Skrátený popis prác a dodávok | M.j. | Počet | Jed. cena | Jed. cena | Dodávka | Montáž | ekvivalent/výrobok
pol. |  |  |  | dod. | mont.
Vonkajšie osvetlenie parkoviska:
1. | OCELOVÝ ŽIAROVOZINKOVANÝ STOŽIAR STK 60/60/3; d=60mm; h=6m | ks | 10 | 285 |  | 2850 |  | PODĽA PD
2. | SVIETIDLO SL11 mn SO ZDROJOM LED 5XC2A21B08HC (60W) | ks | 10 | 485.7 |  | 4857 |  | PODĽA PD
3. | ELEKTROVÝZBROJ 6m STOŽIARA (SVORKOVNICA EKM 2072 1xE27 10A) | ks | 10 | 42.8 |  | 428
4. | Vodič FeZn 30/4mm | kg | 360 | 2.7 |  | 972
5. | Vodič FeZn d=10mm | kg | 20 | 2.8 |  | 56
6. | Svorky SP1 | ks | 10 | 0.9 |  | 9
7. | Svorka SR03 | ks | 10 | 0.9 |  | 9
8. | Plastová chránička SPIRAFLEX d=60mm | m | 100 | 3.9 |  | 390
9. | Kábel CYKY-J 4 x 10mm2 | m | 400 | 3.9 |  | 1560
10. | Demontáž 6m stožiarov V.O. včetne svietidiel | ks | 10 |  | 75 |  | 750
11. | Drobné montážne práce a materiál | x | 1 |  | 350 |  | 350
Silnoprúd:
1. | Rozvádzač RKS | ks | 1 | 480 |  | 480
2. | Optická spojka SNM-48 | ks | 1 | 245 |  | 245
4. | Chránička HDPE 40/33mm | m | 350 | 1.2 |  | 420
5. | Mikrotrubička (4 vlákna) 12/8 | m | 150 | 1.6 |  | 240
6. | Kábel CYKYY-J 3x2,5mm2 ULOŽENÝ V ZEMI | m | 450 | 1.45 |  | 652.5
7. | Istič LPN 20B-1 | ks | 1 | 6.9 |  | 6.9
8. | Istič LPN 16B-1 | ks | 1 | 6.5 |  | 6.5
9. | Istič LPN 10B-1 do RKS | ks | 2 | 6.2 |  | 12.4
10. | Prúdový chránič s ističom OLI 10B-N1-030AC | ks | 1 | 64.5 |  | 64.5
11. | Jednofázový elektromer pre podružné meranie LE-01d | ks | 1 | 24.9 |  | 24.9
12. | Drobné montážne práce a materiál | x | 1 |  | 250 |  | 250
Zemné práce:
1. | Výkop ryhy 350x700mm | m | 380 |  | 5.9 |  | 2242
2. | Zásyp ryhy a úprava terénu | m2 | 250 |  | 3.9 |  | 975
3. | Pieskové lôžko | m3 | 13.5 | 29 |  | 391.5
4. | Základ pod oceľový stožiar 6m (50x50x100cm) | ks | 10 | 65 |  | 650
5. | Pretláčka pod chodníkom | m | 100 |  | 33 |  | 3300
6. | Základ pre rozvádzač RKS | ks | 1 | 125 |  | 125
7. | Výstražná fólia červená | m | 400 | 0.1 |  | 40
8. | Ochrana kábla pred poškodením – KPL 250x1000 doska | ks | 300 | 1.15 |  | 345
9. | Ostatné zemné práce | x | 1 |  | 350 |  | 350
HZS:
1. | Revízia | hod. | 24 |  | 18 |  | 432
[6 empty] | 14835.2 | 8649
[5 empty] | Celkom | 23484.2
POPIS OCENENÝCH PRÁC, DODÁVOK A ICH NÁKLADY
DODÁVATEĽ : NÁZOV STAVBY: Revitalizácia vnútrobloku na Hlinách č. 42 – 64, Trnava
SO 6 Verejné osvetlenie a kamerový systém
*Vypracoval : Ing.Anton Horváth - projektant elektro
V Ý K A Z - V Ý M E R