## Rekapitulácia
Rekapitulácia rozpočtu |  |  |  |  | Sadzby DPH
[5 empty] | A | B
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie |  |  |  |  | 20% | 0%
Názov objektu | ZRN | VRN | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena
Prestavba - severná tribúna - ASR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
Prestavba - severná tribúna - ELI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.126
Celkom bez DPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPH 20% z | 0 |  |  |  |  | 0
DPH 0% z | 0 |  |  |  |  | 0
Celkom v EUR | [5 empty] | 0

## Krycí list stavby
|  |  |  | Krycí list stavby |  |  |  |  | 30.126
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie |  |  |  |  | Miesto:
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš |  |  | Dňa | 20.12.2018
Odberateľ: MBB a. s. |  |  |  |  | IČO: 36039225
DIČ:
Dodávateľ: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV | 0 | 0 | 0 | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV | 0 | 0 | 0 | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT | 0 | 0 | 0 | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  |  | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky |  | 0
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  |  | 0 | 17 | Horské oblasti |  | 0
13 | Prevádzkové vplyvy |  |  | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava |  | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  |  | Dodávateľ

## Kryci_list 13573
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie |  |  |  |  | Miesto:
Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš |  |  | Dňa | 20.12.2018
Odberateľ: MBB a. s. |  |  |  |  | IČO: 36039225
DIČ:
Dodávateľ: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0
2 | PSV | 0 | 0 | 0 | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT | 0 | 0 | 0 | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 13573
Odberateľ: MBB a. s. |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš |  |  | 30.126
Projektant: |  |  | Ks:
Dodávateľ: |  |  | Dátum: 20.12.2018
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie
Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Práce HSV
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 0 | 0 | 24.24 | 0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 0 | 0 | 0 | 9.55 | 0
OSTATNÉ PRÁCE | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0
PRESUNY HMÔT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce HSV | 0 | 0 | 0 | 34.98 | 0
Práce PSV
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DREVOSTAVBY | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0
PODLAHY POVLAKOVÉ | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY | 0 | 0 | 0 | 17.17 | 0
NÁTERY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAĽBY | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
Práce PSV | 0 | 0 | 0 | 18.06 | 0
Montážne práce
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážne práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkom v EUR | 0 | 0 | 0 | 53.04 | 0

## SO 13573
| Odberateľ: MBB a. s. |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | [12 empty] | 30.126
| Projektant: |  |  | Ks:
| Dodávateľ: |  |  | Dátum: 20.12.2018
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie
Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť |  | Suť
Práce HSV
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
| 11/A 1 | 311272120 | Murivo nosné z tvárnic YTONG hladkých na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 P4-500 alebo ekvivalent | m3 | 24.279 |  |  | 0 | 3621.7 | 0 | 0 |  | 149.17 | 23.028 | 0.94846 |  |  | 0
| 11/A 1 | 317165201 | Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 200 mm, dĺžky 1290 mm | ks | 5 |  |  | 0 | 46.5 | 0 | 0 |  | 9.3 | 0.352 | 0.0703 |  |  | 0
| 11/A 1 | 342272121 | Priečky z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500 alebo ekvivalent | m2 | 4.35 |  |  | 0 | 84.83 | 0 | 0 |  | 19.5 | 0.518 | 0.11908 |  |  | 0
| S/S70 | 5953170213 | Dodávka : YTONG alebo ekvivalent - Nosný preklad rozmer š.200mm dl.1290 mm | ks | 5 |  |  | 0 | 126.2 | 0 |  | 0 | 25.24 | 0.34 | 0.068 |  |  | 0
|  |  | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 24.24 |  | 0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
| 11/A 1 | 430321414 | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30 | m3 | 0.109 |  |  | 0 | 17.44 | 0 | 0 |  | 159.99 | 0.244 | 2.2397 |  |  | 0
| 11/A 1 | 431351121 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 0.42 |  |  | 0 | 8.56 | 0 | 0 |  | 20.37 | 0.004 | 0.00846 |  |  | 0
| 11/A 1 | 431351122 | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 0.42 |  |  | 0 | 1.51 | 0 | 0 |  | 3.59 |  |  |  |  | 0
|  |  | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.25 |  | 0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
| 11/A 1 | 612421637 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková | m2 | 232.112 |  |  | 0 | 3008.17 | 0 | 0 |  | 12.96 | 9.354 | 0.0403 |  |  | 0
| 11/A 1 | 631313611 | Betónová zálievka z prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 0.021 |  |  | 0 | 2.94 | 0 | 0 |  | 140.17 | 0.046 | 2.2131 |  |  | 0
| 11/A 1 | 642942111 | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 | ks | 5 |  |  | 0 | 46.9 | 0 | 0 |  | 9.38 | 0.088 | 0.0175 |  |  | 0
| R/RE | 5533192701 | Dodávka : Zárubňa oceľová 1000/1970 | ks | 1 |  |  | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 35 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 612421647 | Cementový špric stien vnútorný | m2 | 232.112 |  |  | 0 | 673.12 | 0 | 0 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 612421648 | Stierka stien s výstužnou sieťkou brúsená do hladka | m2 | 232.112 |  |  | 0 | 1708.34 | 0 | 0 |  | 7.36 |  |  |  |  | 0
| S/S50 | 5533198700 | Dodávka : Zárubňa oceľová CGU 900/1970 | ks | 4 |  |  | 0 | 115.48 | 0 |  | 0 | 28.87 | 0.058 | 0.0146 |  |  | 0
|  |  | POVRCHOVÉ ÚPRAVY |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 9.55 |  | 0
OSTATNÉ PRÁCE
| 3/A 1 | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 594.65 |  |  | 0 | 1337.96 | 0 | 0 |  | 2.25 | 0.91 | 0.00153 |  |  | 0
| 11/A 1 | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 594.65 |  |  | 0 | 1861.25 | 0 | 0 |  | 3.13 | 0.03 | 5e-05 |  |  | 0
| 13/B 1 | 962031135 | Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do150 mm, -0,11500t | m2 | 4.06 |  |  | 0 | 10.72 | 0 | 0 |  | 2.64 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 0.467 |  |  | 0 | 5.08 | 0 | 0 |  | 10.87 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 4.203 |  |  | 0 | 1.6 | 0 | 0 |  | 0.38 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 0.467 |  |  | 0 | 3.32 | 0 | 0 |  | 7.11 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 2.335 |  |  | 0 | 1.87 | 0 | 0 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979089612 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 0.467 |  |  | 0 | 9.34 | 0 | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 0
|  |  | OSTATNÉ PRÁCE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.94 |  | 0
PRESUNY HMÔT
| 11/A 1 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m | t | 87.013 |  |  | 0 | 816.18 | 0 | 0 |  | 9.38 |  |  |  |  | 0
|  |  | PRESUNY HMÔT |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Práce HSV |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 34.98 |  | 0
Práce PSV
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI
| 711/A 1 | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0.441 |  |  | 0 | 11.71 | 0 | 0 |  | 26.55 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 711111006 | M+D Izolačný náter dvojnásobný SANIFLEX SCHONBURG alebo ekvivalent | m2 | 440.589 |  |  | 0 | 1542.06 | 0 | 0 |  | 3.5 |  |  |  |  | 0
|  |  | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE
| 766/A 1 | 766661512 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové | ks | 5 |  |  | 0 | 30.45 | 0 | 0 |  | 6.09 |  |  |  |  | 0
| 766/A 1 | 998766101 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | t | 0.089 |  |  | 0 | 1.87 | 0 | 0 |  | 21.05 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 6116020101 | Dodávka : Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 900/1970 | ks | 4 |  |  | 0 | 720 | 0 | 0 |  | 180 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 61160201011 | Dodávka : Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 1000/1970 | ks | 1 |  |  | 0 | 190 | 0 | 0 |  | 190 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 766694125 | M+D Parapetná doska na báze dreva povrchová úprava obloženie fóliou 220/20 | m | 14.4 |  |  | 0 | 403.2 | 0 | 0 |  | 28 |  |  |  |  | 0
|  |  | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
| 767/A 3 | 767122112 | Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete spojených zváraním | m2 | 62.3 |  |  | 0 | 608.05 | 0 | 0 |  | 9.76 | 0.009 | 0.00014 |  |  | 0
| 767/A 3 | 998767101 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 5.665 |  |  | 0 | 177.71 | 0 | 0 |  | 31.37 |  |  |  |  | 0
|  |  | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 |  | 0
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY
| 771/A 1 | 771575108 | Montáž podláh z dlaždíc GRES ukladanie do tmelu | m2 | 87.37 |  |  | 0 | 1111.35 | 0 | 0 |  | 12.72 | 0.463 | 0.0053 |  |  | 0
| 771/A 1 | 998771101 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | t | 2.245 |  |  | 0 | 34.19 | 0 | 0 |  | 15.23 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 597772004 | Dodávka : Gresová dlažba protišmyková ukladená do tmelu | m2 | 89.117 |  |  | 0 | 4010.27 | 0 | 0 |  | 45 |  |  |  |  | 0
|  |  | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.46 |  | 0
PODLAHY POVLAKOVÉ
| 775/A 2 | 776591000 | Položenie povlakových podláh špeciálnych gumových z pásov | m2 | 507.28 |  |  | 0 | 2744.38 | 0 | 0 |  | 5.41 | 0.223 | 0.00044 |  |  | 0
| 775/A 2 | 998776101 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | t | 2.983 |  |  | 0 | 39.02 | 0 | 0 |  | 13.08 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 2841291520 | Dodávka : Peniažková guma čierna COBADOT alebo ekvivalent š.1200 mm výšky 3 mm | m2 | 522.498 |  |  | 0 | 16719.94 | 0 | 0 |  | 32 |  |  |  |  | 0
|  |  | PODLAHY POVLAKOVÉ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.22 |  | 0
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY
| 771/A 2 | 781441012 | Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek GRES veľkoplošné ukladané do tmelu | m2 | 440.589 |  |  | 0 | 9305.24 | 0 | 0 |  | 21.12 | 17.17 | 0.03897 |  |  | 0
| 771/A 2 | 998781101 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | t | 43.758 |  |  | 0 | 666.43 | 0 | 0 |  | 15.23 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 597781005 | Dodávka : Vnútorný obklad stien z GRESU veľkoplošný lepený tmelom | m2 | 449.401 |  |  | 0 | 14156.13 | 0 | 0 |  | 31.5 |  |  |  |  | 0
|  |  | PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 17.17 |  | 0
NÁTERY
| 783/A 1 | 783225100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. | m2 | 6 |  |  | 0 | 31.8 | 0 | 0 |  | 5.3 | 0.001 | 0.00024 |  |  | 0
| 783/A 1 | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný | m2 | 6 |  |  | 0 | 12.66 | 0 | 0 |  | 2.11 | 0 | 8e-05 |  |  | 0
| 783/B 1 | 783903811 | Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami | m2 | 6 |  |  | 0 | 9.66 | 0 | 0 |  | 1.61 | 0 | 7e-05 |  |  | 0
|  |  | NÁTERY |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
MAĽBY
| 784/A 1 | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal alebo ekvivalent jednofarebné dvojnás.neotierateľné výšky do 3,80 m | m2 | 1096.053 |  |  | 0 | 2466.12 | 0 | 0 |  | 2.25 | 0.197 | 0.00018 |  |  | 0
|  |  | MAĽBY |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.2 |  | 0
|  |  | Práce PSV |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 18.06 |  | 0
Montážne práce
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ
| R/R 0 | 924100015 | VZT - viď podrobný rozpočet | kpl | 1 |  |  | 0 | 58234.31 | 0 | 0 |  | 58234.31 |  |  |  |  | 0
|  |  | M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Montážne práce |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Celkom v EUR |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 53.04 |  | 0 |  | 0

## Kryci_list 13575
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie |  |  |  |  | Miesto:
Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš |  |  | Dňa | 20.12.2018
Odberateľ: MBB a. s. |  |  |  |  | IČO: 36039225
DIČ:
Dodávateľ: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV | 0 | 0 | 0 | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV | 0 | 0 | 0 | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT |  |  |  | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 13575
Odberateľ: MBB a. s. |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš |  |  | 30.126
Projektant: |  |  | Ks:
Dodávateľ: |  |  | Dátum: 20.12.2018
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie
Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Práce HSV
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
OSTATNÉ PRÁCE | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0
PRESUNY HMÔT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce HSV | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0
Práce PSV
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0
DREVOSTAVBY | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce PSV | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 0
Celkom v EUR | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 0

## SO 13575
| Odberateľ: MBB a. s. |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | [12 empty] | 30.126
| Projektant: |  |  | Ks:
| Dodávateľ: |  |  | Dátum: 20.12.2018
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie
Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť |  | Suť
Práce HSV
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
| 11/A 1 | 346244355 | Obmurovanie pätiek (niektorých) oceľových nosníkov z tvárnic YTONG alebo ekvivalent a malty, hrúbky 100 mm | m2 | 30 |  |  | 0 | 949.2 | 0 | 0 |  | 31.64 | 2.549 | 0.08495 |  |  | 0
|  |  | ZVISLÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2.55 |  | 0
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
| 11/A 1 | 642942111 | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 | ks | 4 |  |  | 0 | 43.4 | 0 | 0 |  | 10.85 | 0.07 | 0.0175 |  |  | 0
| R/RE | 625251472 | Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhľadov hr. 50 mm BAUMIT STAR alebo ekvivalent - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), skrutkovacie kotvy | m2 | 580 |  |  | 0 | 14395.6 | 0 | 0 |  | 24.82 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 632440134 | Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm | m2 | 580 |  |  | 0 | 10219.6 | 0 | 0 |  | 17.62 |  |  |  |  | 0
|  |  | POVRCHOVÉ ÚPRAVY |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.07 |  | 0
OSTATNÉ PRÁCE
| 3/A 1 | 941955004 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m | m2 | 580 |  |  | 0 | 3561.2 | 0 | 0 |  | 6.14 | 3.584 | 0.00618 |  |  | 0
|  |  | OSTATNÉ PRÁCE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 3.58 |  | 0
PRESUNY HMÔT
| 14/C 1 | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 43.956 |  |  | 0 | 1369.23 | 0 | 0 |  | 31.15 |  |  |  |  | 0
|  |  | PRESUNY HMÔT |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Práce HSV |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.2 |  | 0
Práce PSV
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI
| 711/A 1 | 711114030 | Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou flexibilnou zmesov - Weber - Terranova TEC - SUPERFLEX 10 alebo ekvivalent vodorovná | m2 | 22.5 |  |  | 0 | 328.95 | 0 | 0 |  | 14.62 | 0.095 | 0.0042 |  |  | 0
| 711/A 1 | 711114035 | Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou flexibilnou zmesov - Weber - Terranova TEC - SUPERFLEX 10 alebo ekvivalent zvislá | m2 | 37.5 |  |  | 0 | 616.5 | 0 | 0 |  | 16.44 | 0.194 | 0.00518 |  |  | 0
| 711/A 1 | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 2.55 |  |  | 0 | 24.12 | 0 | 0 |  | 9.46 |  |  |  |  | 0
|  |  | IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.29 |  | 0
DREVOSTAVBY
| 763/A 1 | 998763101 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | t | 4.71 |  |  | 0 | 208.7 | 0 | 0 |  | 44.31 |  |  |  |  | 0
| 763/A 2 | 763135010 | Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela alebo ekvivalent | m2 | 580 |  |  | 0 | 23095.6 | 0 | 0 |  | 39.82 | 5.303 | 0.0091423 |  |  | 0
|  |  | DREVOSTAVBY |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5.3 |  | 0
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE
| 766/A 1 | 766661512 | Montáž plastových dverí | ks | 5 |  |  | 0 | 162.5 | 0 | 0 |  | 32.5 |  |  |  |  | 0
| 766/A 1 | 998766101 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | t | 0.389 |  |  | 0 | 9.77 | 0 | 0 |  | 25.11 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 6116020101 | Dodávka : Dvere vnútorné jednokrídlové 900/1970, biele plastové s plastovou výplňou vrátane zárubne | ks | 4 |  |  | 0 | 2844 | 0 | 0 |  | 711 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 61160201011 | Dodávka : Dvere vnútorné jednokrídlové 1000/1970, biele plastové výplň sklo, vrátane zárubne | ks | 1 |  |  | 0 | 785 | 0 | 0 |  | 785 |  |  |  |  | 0
|  |  | KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
| 767/A 3 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 1 |  |  | 0 | 306.36 | 0 | 0 |  | 306.36 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 553000023 | Dodávka : Drôtená deliaca priečka z pletivových panelov | m2 | 62.3 |  |  | 0 | 15263.5 | 0 | 0 |  | 245 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 553000024 | Dodávka : Dvere jednokrídlové 700/1970 do priečky deliacej drôtenej z pletivových panelov | ks | 6 |  |  | 0 | 2712 | 0 | 0 |  | 452 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 767133020 | M+D Sanitárna stena deliaca do WC, komplet aj s dverami a deliace do spŕch s umyvateľným povrchom komplet všetky prvky a spojovací mat. | m2 | 60 |  |  | 0 | 12660 | 0 | 0 |  | 211 |  |  |  |  | 0
|  |  | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Práce PSV |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5.59 |  | 0
|  |  | Celkom v EUR |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11.79 |  | 0 |  | 0

## Kryci_list 13606
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie |  |  |  |  | Miesto:
Objekt Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš |  |  | Dňa | 20.12.2018
Odberateľ: MBB a. s. |  |  |  |  | IČO: 36039225
DIČ:
Dodávateľ: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV | 0 | 0 | 0 | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV | 0 | 0 | 0 | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT |  |  |  | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 13606
Odberateľ: MBB a. s. |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš |  |  | 30.126
Projektant: |  |  | Ks:
Dodávateľ: |  |  | Dátum: 20.12.2018
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie
Objekt Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Práce HSV
OSTATNÉ PRÁCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce PSV
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
Práce PSV | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0
Celkom v EUR | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0

## SO 13606
| Odberateľ: MBB a. s. |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | [12 empty] | 30.126
| Projektant: |  |  | Ks:
| Dodávateľ: |  |  | Dátum: 20.12.2018
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie
Objekt Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť |  | Suť
Práce HSV
OSTATNÉ PRÁCE
| 13/B 1 | 974042585 | Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250 mm a šírky do 200 mm, -0,11000t | m | 20 |  |  | 0 | 346 | 0 | 0 |  | 17.3 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m | t | 2.2 |  |  | 0 | 43.36 | 0 | 0 |  | 19.71 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 11 |  |  | 0 | 129.69 | 0 | 0 |  | 11.79 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2.2 |  |  | 0 | 0.84 | 0 | 0 |  | 0.38 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 2.2 |  |  | 0 | 19.58 | 0 | 0 |  | 8.9 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 22 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 2.2 |  |  | 0 | 79.2 | 0 | 0 |  | 36 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979089712 | Prenájom kontajneru 5 m3 | ks | 1 |  |  | 0 | 125 | 0 | 0 |  | 125 |  |  |  |  | 0
|  |  | OSTATNÉ PRÁCE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Práce HSV |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Práce PSV
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ
| 713/A 4 | 713482301 | Montaž trubíc MIRELON alebo ekvivalent hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm | m | 40 |  |  | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 1.5 | 0.001 | 3e-05 |  |  | 0
| 713/A 4 | 713482302 | Montaž trubíc MIRELON alebo ekvivalent hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm | m | 50 |  |  | 0 | 82 | 0 | 0 |  | 1.64 | 0.002 | 3e-05 |  |  | 0
| 713/A 4 | 713482303 | Montaž trubíc MIRELON alebo ekvivalent hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm | m | 26 |  |  | 0 | 46.8 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0.001 | 3e-05 |  |  | 0
| 713/A 4 | 713482304 | Montaž trubíc MIRELON alebo ekvivalent hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm | m | 30 |  |  | 0 | 58.8 | 0 | 0 |  | 1.96 | 0.001 | 3e-05 |  |  | 0
| 713/A 5 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 1.4 |  |  | 0 | 3.99 | 0 | 0 |  | 2.85 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 283310007900 | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 18x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent | m | 40.8 |  |  | 0 | 7.75 | 0 | 0 |  | 0.19 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 283310008000 | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent | m | 51 |  |  | 0 | 10.71 | 0 | 0 |  | 0.21 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 283310008100 | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 28x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent | m | 26.52 |  |  | 0 | 7.16 | 0 | 0 |  | 0.27 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 283310008200 | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent | m | 30.6 |  |  | 0 | 11.32 | 0 | 0 |  | 0.37 |  |  |  |  | 0
|  |  | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 |  | 0
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA
| 721/A 1 | 721171308 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT alebo ekvivalent 110/4, 3 ležaté v zemi | m | 20 |  |  | 0 | 376.6 | 0 | 0 |  | 18.83 | 0.03 | 0.00151 |  |  | 0
| 721/A 1 | 721171408 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT alebo ekvivalent 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°) | m | 22 |  |  | 0 | 837.98 | 0 | 0 |  | 38.09 | 0.045 | 0.00206 |  |  | 0
| 721/A 1 | 721171503 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT alebo ekvivalent 50/3 odpadné prípojné | m | 18 |  |  | 0 | 214.38 | 0 | 0 |  | 11.91 | 0.008 | 0.00043 |  |  | 0
| 721/A 1 | 721171506 | Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT alebo ekvivalent 75/3 odpadné prípojné | m | 6 |  |  | 0 | 103.86 | 0 | 0 |  | 17.31 | 0.004 | 0.00059 |  |  | 0
| 721/A 1 | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 23 |  |  | 0 | 60.95 | 0 | 0 |  | 2.65 |  |  |  |  | 0
| 721/A 1 | 721194109 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 2 |  |  | 0 | 7.84 | 0 | 0 |  | 3.92 |  |  |  |  | 0
| 721/A 1 | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 66 |  |  | 0 | 48.84 | 0 | 0 |  | 0.74 |  |  |  |  | 0
| 721/A 1 | 998721102 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0.092 |  |  | 0 | 2.03 | 0 | 0 |  | 22.03 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 286630024400 | Podlahový vpust HL300-3020, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 50, prítok DN 40/50, izolačná príruba, nadstavec s možnosťou nalepenia dlažby 132x132 mm, PE | ks | 5 |  |  | 0 | 576 | 0 | 0 |  | 115.2 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 721213003 | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50 | ks | 5 |  |  | 0 | 31.75 | 0 | 0 |  | 6.35 |  |  |  |  | 0
|  |  | ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.09 |  | 0
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD
| 721/A 2 | 722150203 | Potrubie z oceľ. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 25 | m | 6 |  |  | 0 | 75.42 | 0 | 0 |  | 12.57 | 0.026 | 0.00429 |  |  | 0
| 721/A 2 | 722171111 | Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO alebo ekvivalent 16x2 mm v kotúčoch | m | 40 |  |  | 0 | 596.4 | 0 | 0 |  | 14.91 | 0.02 | 0.00049 |  |  | 0
| 721/A 2 | 722171113 | Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO alebo ekvivalent 20x2 mm v kotúčoch | m | 50 |  |  | 0 | 843 | 0 | 0 |  | 16.86 | 0.025 | 0.00049154 |  |  | 0
| 721/A 2 | 722171311 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla alebo ekvivalent d16x2,25mm | m | 40 |  |  | 0 | 454.4 | 0 | 0 |  | 11.36 | 0.006 | 0.00014 |  |  | 0
| 721/A 2 | 722171312 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla alebo ekvivalent d20x2,5mm | m | 50 |  |  | 0 | 625 | 0 | 0 |  | 12.5 | 0.01 | 0.00019 |  |  | 0
| 721/A 2 | 722171313 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla alebo ekvivalent d26x3,0mm | m | 21 |  |  | 0 | 339.36 | 0 | 0 |  | 16.16 | 0.007 | 0.00034 |  |  | 0
| 721/A 2 | 722171314 | Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla alebo ekvivalent d32x3,0mm | m | 30 |  |  | 0 | 673.5 | 0 | 0 |  | 22.45 | 0.013 | 0.00044 |  |  | 0
| 721/A 2 | 722220121 | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 | pár | 52 |  |  | 0 | 479.96 | 0 | 0 |  | 9.23 | 0.014 | 0.00026 |  |  | 0
| 721/A 2 | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 141 |  |  | 0 | 190.35 | 0 | 0 |  | 1.35 | 0.025 | 0.00018 |  |  | 0
| 721/A 2 | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 141 |  |  | 0 | 136.77 | 0 | 0 |  | 0.97 | 0.001 | 1e-05 |  |  | 0
| 721/A 2 | 998722202 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 0.75 |  |  | 0 | 39.28 | 0 | 0 |  | 52.37 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 198730043200 | Nástenka 90° s vnútorným závitom, d 16 mm - 1/2, l 52 mm, červený bronz, O-krúžok EPDM, GEBERIT alebo ekvivalent | ks | 52 |  |  | 0 | 599.56 | 0 | 0 |  | 11.53 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 449110000200 | Požiarna prúdnica priama D 25 so spojkou Al, dĺžka 190 mm, PP | ks | 3 |  |  | 0 | 11.43 | 0 | 0 |  | 3.81 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 449150000800 | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10 | ks | 3 |  |  | 0 | 987.03 | 0 | 0 |  | 329.01 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 722220121.1 | Oprava vývodov pre pisoár D+M vodovod a kanalizácia | ks | 8 |  |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 722250005 | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 | súb. | 3 |  |  | 0 | 41.82 | 0 | 0 |  | 13.94 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 722250040 | Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia | ks | 3 |  |  | 0 | 17.37 | 0 | 0 |  | 5.79 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 722250055 | Montáž požiarnej hadice D 25 | m | 90 |  |  | 0 | 24.3 | 0 | 0 |  | 0.27 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 722250110 | Montáž požiarnej prúdnice D 25 | ks | 3 |  |  | 0 | 10.41 | 0 | 0 |  | 3.47 |  |  |  |  | 0
|  |  | ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.15 |  | 0
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY
| 721/A 5 | 725119305 | Montáž záchodovým mís kombinovaných | súbor | 6 |  |  | 0 | 210 | 0 | 0 |  | 35 | 0.012 | 0.00204 |  |  | 0
| 721/A 5 | 725129210 | Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním | súb. | 12 |  |  | 0 | 341.4 | 0 | 0 |  | 28.45 | 0.004 | 0.00037 |  |  | 0
| 721/A 5 | 725219201 | Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly | súbor | 10 |  |  | 0 | 304.4 | 0 | 0 |  | 30.44 | 0.022 | 0.00223 |  |  | 0
| 721/A 5 | 725291112 | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska | súb. | 12 |  |  | 0 | 62.52 | 0 | 0 |  | 5.21 | 0 | 3e-05 |  |  | 0
| 721/A 5 | 725819401 | Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súbor | 38 |  |  | 0 | 169.1 | 0 | 0 |  | 4.45 | 0.011 | 0.00028 |  |  | 0
| 721/A 5 | 725829601 | Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických | ks | 10 |  |  | 0 | 96.4 | 0 | 0 |  | 9.64 | 0.001 | 0.0001 |  |  | 0
| 721/A 5 | 725849206 | Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevou výškou sprchy | ks | 15 |  |  | 0 | 22.8 | 0 | 0 |  | 1.52 | 0 | 1e-05 |  |  | 0
| 721/A 5 | 725849230 | Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej | ks | 15 |  |  | 0 | 103.2 | 0 | 0 |  | 6.88 | 0.001 | 4e-05 |  |  | 0
| 721/A 5 | 725859101 | Montáž ventilu odpadového pre zariaďovacie predmety do DN 32 | ks | 10 |  |  | 0 | 36.2 | 0 | 0 |  | 3.62 | 0.002 | 0.00017 |  |  | 0
| 721/A 5 | 725869301 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | 10 |  |  | 0 | 26.4 | 0 | 0 |  | 2.64 | 0 | 1e-05 |  |  | 0
| 721/A 5 | 725869371 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 50 | ks | 12 |  |  | 0 | 27.24 | 0 | 0 |  | 2.27 | 0 | 1e-05 |  |  | 0
| 721/A 5 | 998725102 | Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 12 m | t | 0.347 |  |  | 0 | 7.95 | 0 | 0 |  | 22.91 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 551410000700 | Ventil odpadový umývadlový DN 40, hĺbky 15 mm, s retiazkou a zátkou | ks | 10 |  |  | 0 | 179.2 | 0 | 0 |  | 17.92 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 5514500032.10 | Sprchová batéria podomietková, KLUDI BOZZ č. 38826N sp.diel alebo ekvivalent | ks | 15 |  |  | 0 | 4800 | 0 | 0 |  | 320 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 5514500032.20 | Batéria KLUDI, kryt č. 389250576 alebo ekvivalent | ks | 15 |  |  | 0 | 1455 | 0 | 0 |  | 97 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 551620005900 | Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2 x 1 1/4, priestorovo úsporné pripojenie, vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT alebo ekvivalent | ks | 10 |  |  | 0 | 116.6 | 0 | 0 |  | 11.66 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 551620011000 | Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL430/50, DN 50, (0,7 l/s), odtok 0 - 90°, odsávací, horizontálny odtok, biela, PP | ks | 12 |  |  | 0 | 293.88 | 0 | 0 |  | 24.49 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 551720001000 | Automatický splachovač pisoárov SLP 19RZ, 230V AC, radarový splachovač s integrovaným zdrojom na montážnej lište, keramický pisoár Golem, SANELA alebo ekvivalent | ks | 12 |  |  | 0 | 4874.4 | 0 | 0 |  | 406.2 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 55179000130.1 | Sprchová ružica nastaviteľná | ks | 15 |  |  | 0 | 2400 | 0 | 0 |  | 160 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 552280007800 | Sitko nerezové do pisoáru Golem, SANELA alebo ekvivalent | ks | 12 |  |  | 0 | 62.88 | 0 | 0 |  | 5.24 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 642310000200 | Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela alebo ekvivalent | ks | 12 |  |  | 0 | 223.56 | 0 | 0 |  | 18.63 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 642510000400 | Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, JIKA alebo ekvivalent | ks | 12 |  |  | 0 | 4449 | 0 | 0 |  | 370.75 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 725129208 | Montáž splachovača pisoára automatic. | súbor | 12 |  |  | 0 | 588 | 0 | 0 |  | 49 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 725821400 | Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita | kus | 10 |  |  | 0 | 164.9 | 0 | 0 |  | 16.49 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 725840200 | Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita | súbor | 15 |  |  | 0 | 328.2 | 0 | 0 |  | 21.88 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 72584920.1 | Montáž nastaviteľnej sprchovej ružice | ks | 15 |  |  | 0 | 360 | 0 | 0 |  | 24 |  |  |  |  | 0
| P/PE | 137850 | Umyvadlo ker biele Zita 1335.0 alebo ekvivalent | kus | 10 |  |  | 0 | 233 | 0 |  | 0 | 23.3 |  |  |  |  | 0
| P/PE | 3A1101 | Misa kombi univerzálna - séria MAIORA alebo ekvivalent | kus | 6 |  |  | 0 | 593.4 | 0 |  | 0 | 98.9 |  |  |  |  | 0
| P/PE | 410100 | Ventil rohový s prípojkou T2332 3/8 | kus | 38 |  |  | 0 | 218.5 | 0 |  | 0 | 5.75 |  |  |  |  | 0
|  |  | ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.05 |  | 0
|  |  | Práce PSV |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 |  | 0
|  |  | Celkom v EUR |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0

## Kryci_list 13609
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie |  |  |  |  | Miesto:
Objekt Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš |  |  | Dňa | 20.12.2018
Odberateľ: MBB a. s. |  |  |  |  | IČO: 36039225
DIČ:
Dodávateľ: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV | 0 | 0 | 0 | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV | 0 | 0 | 0 | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT |  |  |  | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 13609
Odberateľ: MBB a. s. |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš |  |  | 30.126
Projektant: |  |  | Ks:
Dodávateľ: |  |  | Dátum: 20.12.2018
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie
Objekt Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Práce HSV
OSTATNÉ PRÁCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Práce PSV
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0
Práce PSV | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
Celkom v EUR | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0

## SO 13609
| Odberateľ: MBB a. s. |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | [12 empty] | 30.126
| Projektant: |  |  | Ks:
| Dodávateľ: |  |  | Dátum: 20.12.2018
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie
Objekt Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť |  | Suť
Práce HSV
OSTATNÉ PRÁCE
| 13/B 1 | 974031145 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 200 mm, -0,02500t | m | 72 |  |  | 0 | 259.2 | 0 | 0 |  | 3.6 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979011131 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m | t | 1.878 |  |  | 0 | 37.02 | 0 | 0 |  | 19.71 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1.878 |  |  | 0 | 22.14 | 0 | 0 |  | 11.79 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 9.39 |  |  | 0 | 3.57 | 0 | 0 |  | 0.38 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1.878 |  |  | 0 | 16.71 | 0 | 0 |  | 8.9 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 18.78 |  |  | 0 | 18.78 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 1.878 |  |  | 0 | 67.61 | 0 | 0 |  | 36 |  |  |  |  | 0
| 13/B 1 | 979089712 | Prenájom kontajneru 5 m3 | ks | 1 |  |  | 0 | 125 | 0 | 0 |  | 125 |  |  |  |  | 0
|  |  | OSTATNÉ PRÁCE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Práce HSV |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Práce PSV
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ
| 713/A 4 | 713482111 | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 246 |  |  | 0 | 610.08 | 0 | 0 |  | 2.48 |  |  |  |  | 0
| 713/A 5 | 998713202 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % | 1.4 |  |  | 0 | 9.35 | 0 | 0 |  | 6.68 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 283310008000 | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent | m | 195.84 |  |  | 0 | 41.13 | 0 | 0 |  | 0.21 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 283310008100 | Izolačná PE trubica MIRELON PRO 28x6 mm (d x hr. izolácie), dĺ. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent | m | 55.08 |  |  | 0 | 14.87 | 0 | 0 |  | 0.27 |  |  |  |  | 0
|  |  | IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA
| 731/A 3 | 733167021 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex alebo ekvivalent DN 16,0x2,2 mm v kotúčoch | m | 192 |  |  | 0 | 2640 | 0 | 0 |  | 13.75 | 0.044 | 0.00023 |  |  | 0
| 731/A 3 | 733167022 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex alebo ekvivalent DN 20,0x2,8 mm v kotúčoch | m | 53 |  |  | 0 | 806.66 | 0 | 0 |  | 15.22 | 0.017 | 0.00032 |  |  | 0
| 731/A 3 | 733167023 | Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex alebo ekvivalent DN 25,0x3,5 mm v kotúčoch | m | 30 |  |  | 0 | 588.6 | 0 | 0 |  | 19.62 | 0.014 | 0.00046 |  |  | 0
| 731/A 3 | 733191301 | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm | m | 275 |  |  | 0 | 115.5 | 0 | 0 |  | 0.42 |  |  |  |  | 0
| 731/A 3 | 998733203 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m | % | 1.5 |  |  | 0 | 69.95 | 0 | 0 |  | 46.63 |  |  |  |  | 0
| 731/B 3 | 733160801 | Demontáž plastového PVC potrubia do D 25 mm -0,00050t | m | 155 |  |  | 0 | 105.4 | 0 | 0 |  | 0.68 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 198730019600 | Prechod s vonkajším závitom RAUTITAN RX 16 - R 1/2, červený bronz, REHAU alebo ekvivalent | ks | 48 |  |  | 0 | 262.08 | 0 | 0 |  | 5.46 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 733167157 | Montáž plasthliníkového prechodu RAUTITAN alebo ekvivalent lisovaním D 16 | ks | 48 |  |  | 0 | 146.4 | 0 | 0 |  | 3.05 |  |  |  |  | 0
|  |  | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.08 |  | 0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY
| 731/A 4 | 734209115 | Montáž armatury závitovej s dvoma závity G 1 | kus | 10 |  |  | 0 | 35.6 | 0 | 0 |  | 3.56 | 0 | 2e-05 |  |  | 0
| 731/A 4 | 734291113 | Kohút plniaci a vypuštací G1/2 | kus | 5 |  |  | 0 | 31.85 | 0 | 0 |  | 6.37 | 0.002 | 0.00049 |  |  | 0
| 731/A 4 | 998734103 | Presun hmot pre armatury v objektoch v do 6 m | t | 0.06 |  |  | 0 | 1.93 | 0 | 0 |  | 32.23 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 734PC.1 | Skrutkovanie uzatváratelné priame DN15 | kus | 5 |  |  | 0 | 40.3 | 0 | 0 |  | 8.06 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 734PC.2 | Termostatická hlavica typ B | kus | 5 |  |  | 0 | 59.45 | 0 | 0 |  | 11.89 |  |  |  |  | 0
| P/PC | 734209113 | Montáž armatury závitovej s dvoma závity G 1/2 | kus | 10 |  |  | 0 | 116 | 0 |  | 0 | 11.6 |  |  |  |  | 0
| P/PE | 734PC | Radiátorový ventil priamy Herz TS-90V alebo ekvivalent DN 15 | kus | 5 |  |  | 0 | 54.55 | 0 |  | 0 | 10.91 |  |  |  |  | 0
|  |  | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ
| 731/A 5 | 735158120 | Tlakova skuška telies VSŽ 2radých alebo ekvivalent | kus | 5 |  |  | 0 | 14.5 | 0 | 0 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0
| 731/A 5 | 735159523 | Montáž panelových telies VSŽ 2radých alebo ekvivalent | kus | 24 |  |  | 0 | 840 | 0 | 0 |  | 35 | 0.048 | 0.00199 |  |  | 0
| 731/A 5 | 998735102 | Presun hmot pre otopná telesa v objektoch v do 6 m | t | 0.36 |  |  | 0 | 13.02 | 0 | 0 |  | 36.18 |  |  |  |  | 0
| 731/B 5 | 735151821 | Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dľžky do 1500 mm, -0,02493t | ks | 19 |  |  | 0 | 69.16 | 0 | 0 |  | 3.64 | 0.002 | 8e-05 |  |  | 0
| 731/C 5 | 735000912 | Vyregulovanie ventilov s termostat ovladanim | kus | 10 |  |  | 0 | 40.8 | 0 | 0 |  | 4.08 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 484530056500 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE alebo ekvivalent | ks | 1 |  |  | 0 | 63.99 | 0 | 0 |  | 63.99 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 7351532PC | Vykurovacie teleso panelové Korad P90 typ 22K-600/600 alebo ekvivalent | kus | 2 |  |  | 0 | 113.46 | 0 | 0 |  | 56.73 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 7351532PC.1 | Vykurovacie teleso panelové Korad P90 typ 22K-600/800 alebo ekvivalent | kus | 1 |  |  | 0 | 69.85 | 0 | 0 |  | 69.85 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 7351532PC.2 | Vykurovacie teleso panelové Korad P90 typ 22K-600/900 alebo ekvivalent | kus | 1 |  |  | 0 | 71.56 | 0 | 0 |  | 71.56 |  |  |  |  | 0
| R/RE | PC | Uchytenie radiátorov | sada | 24 |  |  | 0 | 405.6 | 0 | 0 |  | 16.9 |  |  |  |  | 0
| P/PE | 1 | Vykurovacia skúška | hod | 36 |  |  | 0 | 432 | 0 |  | 0 | 12 |  |  |  |  | 0
|  |  | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.05 |  | 0
|  |  | Práce PSV |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.13 |  | 0
|  |  | Celkom v EUR |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  | 0

## Kryci_list 13614
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie |  |  |  |  | Miesto:
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš |  |  | Dňa | 20.12.2018
Odberateľ: MBB a. s. |  |  |  |  | IČO: 36039225
DIČ:
Dodávateľ: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV |  |  |  | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV |  |  |  | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT | 0 | 0 | 0 | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 13614
Odberateľ: MBB a. s. |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš |  |  | 30.126
Projektant: |  |  | Ks:
Dodávateľ: |  |  | Dátum: 20.12.2018
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Montážne práce
M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážne práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkom v EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 13614
| Odberateľ: MBB a. s. |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | [11 empty] | 30.126
| Projektant: |  |  | Ks:
| Dodávateľ: |  |  | Dátum: 20.12.2018
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť | Suť
Montážne práce
M-21 ELEKTROMONTÁŽE
| 921 | 210120601 | Montáž odpojovacích poistiek 3-pól, 10kV, ru?ný pohon | kus | 1 |  |  | 0 | 7.27 | 0 | 0 |  | 7.27 |  |  |  | 0
| 921 | 210201081 | Montáž, priemyselné žiarivkové svietidlo - 2x lineárna žiarivka 21-36W, prisadené, IP54-66 | kus | 70 |  |  | 0 | 485.8 | 0 | 0 |  | 6.94 |  |  |  | 0
| 921 | 213290152 | Montáž zdroja ZAS | hod | 4 |  |  | 0 | 48.4 | 0 | 0 |  | 12.1 |  |  |  | 0
| 921 | 213290153 | Montáž senzora APIS | hod | 14 |  |  | 0 | 169.4 | 0 | 0 |  | 12.1 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210010101 | Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm | m | 690 |  |  | 0 | 1235.1 | 0 | 0 |  | 1.79 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210010102 | Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm | m | 534 |  |  | 0 | 955.86 | 0 | 0 |  | 1.79 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210010322 | Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou | kus | 29 |  |  | 0 | 125.28 | 0 | 0 |  | 4.32 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210010351 | Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11) | kus | 197 |  |  | 0 | 1392.79 | 0 | 0 |  | 7.07 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210010521 | Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na závit | kus | 29 |  |  | 0 | 2.32 | 0 | 0 |  | 0.08 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210010522 | Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na skrutku | kus | 197 |  |  | 0 | 39.4 | 0 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210110021 | Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1 | kus | 21 |  |  | 0 | 85.47 | 0 | 0 |  | 4.07 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210110023 | Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5 | kus | 18 |  |  | 0 | 77.22 | 0 | 0 |  | 4.29 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210110024 | Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6 | kus | 8 |  |  | 0 | 34.32 | 0 | 0 |  | 4.29 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210111021 | Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová | kus | 54 |  |  | 0 | 218.16 | 0 | 0 |  | 4.04 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210120103 | Montáž vložky poistkovej, nožová PC | kus | 3 |  |  | 0 | 0.45 | 0 | 0 |  | 0.15 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210200040 | Montáž, núdzové svietidlo, IP20-44, prisadené stropné | kus | 16 |  |  | 0 | 91.68 | 0 | 0 |  | 5.73 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210200058 | Montáž, priemyselné svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP54-66 | kus | 7 |  |  | 0 | 58.52 | 0 | 0 |  | 8.36 |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210200059 | Montáž, priemyselné svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP54-66 | kus | 48 |  |  | 0 | 401.28 | 0 | 0 |  | 8.36 |  |  |  | 0
| 922/M22 | 220261642 | Osadenie HM 8 do muriva z betónu | kus | 1100 |  |  | 0 | 1903 | 0 | 0 |  | 1.73 |  |  |  | 0
| R/RE | 213290163 | Montáž snímača pohybu | hod | 7 |  |  | 0 | 84.7 | 0 | 0 |  | 12.1 |  |  |  | 0
| R/RE | AN36597 | Senzor APIS 4K1 alebo ekvivalent | kus | 14 |  |  | 0 | 2368.8 | 0 | 0 |  | 169.2 |  |  |  | 0
| P/PE | 2M00246 | Svietidlo stropné a nástenné I2D BRO38 WH 2D4pin 1x38W, IP54 alebo ekvivalent | kus | 24 |  |  | 0 | 873.36 | 0 |  | 0 | 36.39 |  |  |  | 0
| P/PE | 350A801 | Spínač rad.1 Praktik 3553-01929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely alebo ekvivalent | kus | 21 |  |  | 0 | 50.82 | 0 |  | 0 | 2.42 |  |  |  | 0
| P/PE | 363A801 | Prepínač rad.5 Praktik 3553-05929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely alebo ekvivalent | kus | 18 |  |  | 0 | 57.06 | 0 |  | 0 | 3.17 |  |  |  | 0
| P/PE | 374A801 | Prepínač rad.6 Praktik 3553-06929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely alebo ekvivalent | kus | 8 |  |  | 0 | 20.08 | 0 |  | 0 | 2.51 |  |  |  | 0
| P/PE | 3E0163 | Svietidlo strop., násten. žiarovk. 511 26 01 / 23W W IP 54 alebo ekvivalent | kus | 7 |  |  | 0 | 111.3 | 0 |  | 0 | 15.9 |  |  |  | 0
| P/PE | 3M00051 | Svietidlo žiarivkové A2367PM FL 2x36W, IP66 alebo ekvivalent | kus | 70 |  |  | 0 | 2067.1 | 0 |  | 0 | 29.53 |  |  |  | 0
| P/PE | 420A801 | Zásuvka 1-nás. Praktik 5518-2929 B, nástenná, kompletná, s viečkom (bez oc) IP44, biela alebo ekvivalent | kus | 54 |  |  | 0 | 141.48 | 0 |  | 0 | 2.62 |  |  |  | 0
| P/PE | 5656O03 | Odpínač lištový 3-pól pre poistky 1 - 11223 : FD1-33/LM, 3-pól ovládanie | kus | 1 |  |  | 0 | 107.35 | 0 |  | 0 | 107.35 |  |  |  | 0
| P/PE | 5702O35 | Poistková vložka nožová PHNA1 : 40456 - 200A gG | kus | 3 |  |  | 0 | 24.57 | 0 |  | 0 | 8.19 |  |  |  | 0
| P/PE | 5O0220 | Žiarivka lineárna L 36W/827 25X1 LF | kus | 140 |  |  | 0 | 245 | 0 |  | 0 | 1.75 |  |  |  | 0
| P/PE | 608K040 | Krabica KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná, šedá | kus | 29 |  |  | 0 | 94.83 | 0 |  | 0 | 3.27 |  |  |  | 0
| P/PE | 620D600 | Krabica KR rozvodná uzatvorená IP66 : 6455-11 (124x124x50) 4x vývodka Pg16 (5x4/4mm2) plast, čierny | kus | 197 |  |  | 0 | 845.13 | 0 |  | 0 | 4.29 |  |  |  | 0
| P/PE | 710I002 | Lišta el-inšt PVC minižľab 032583 : MIK 16/16, biely | m | 690 |  |  | 0 | 427.8 | 0 |  | 0 | 0.62 |  |  |  | 0
| P/PE | 710I004 | Lišta el-inšt PVC minižľab 032582 : MIK 16/25, biely | m | 244 |  |  | 0 | 170.8 | 0 |  | 0 | 0.7 |  |  |  | 0
| P/PE | 710I006 | Lišta el-inšt PVC minižĺab 035587 : MIK 16/40, biely | m | 290 |  |  | 0 | 307.4 | 0 |  | 0 | 1.06 |  |  |  | 0
| P/PE | 8S00368 | Svietidlo núdzové MULTISIGNAL 18W.1 NM-M / 1h IP20 alebo ekvivalent | kus | 16 |  |  | 0 | 1320 | 0 |  | 0 | 82.5 |  |  |  | 0
| P/PE | 8S0779 | Svietidlo TONDO 25/G 55740 1 x 18W IP 44 tr. ochr. II alebo ekvivalent | kus | 15 |  |  | 0 | 615 | 0 |  | 0 | 41 |  |  |  | 0
| P/PE | 8S08001 | Svietidlo FOLIO 57745, 1 x 23W, IP 44 alebo ekvivalent | kus | 9 |  |  | 0 | 286.2 | 0 |  | 0 | 31.8 |  |  |  | 0
| P/PE | 8S0881 | Snímač pohybu BUSCH-WACHTER MASTER 220 alebo ekvivalent | kus | 7 |  |  | 0 | 599.2 | 0 |  | 0 | 85.6 |  |  |  | 0
| P/PE | AN36006 | Hmoždinka HL 8 + skrutka | kus | 1100 |  |  | 0 | 110 | 0 |  | 0 | 0.1 |  |  |  | 0
| P/PE | AN36596 | Zdroj ZAS 50/12 alebo ekvivalent | kus | 4 |  |  | 0 | 324 | 0 |  | 0 | 81 |  |  |  | 0
| 921 | 213280060 | PPV (pomocné a podružné výkony) | % | 6 |  |  | 0 | 36 | 0 | 0 |  | 6 |  |  |  | 0
| 921 | 213280061 | Podružný materiál | % | 3 |  |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 3 |  |  |  | 0
| 921 | 213280062 | Zaobstarávacia prirážka | % | 10 |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 10 |  |  |  | 0
| 921 | 213280064 | Prirážka na dopravu | % | 3.6 |  |  | 0 | 12.96 | 0 | 0 |  | 3.6 |  |  |  | 0
| 921 | 213280065 | Prirážka na presun | % | 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0
|  |  | M-21 ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Montážne práce |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Celkom v EUR |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0

## Kryci_list 13615
|  |  |  | Krycí list rozpočtu | [6 empty] | 30.126
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie |  |  |  |  | Miesto:
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie
Ks:
Zákazka: |  |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš |  |  | Dňa | 20.12.2018
Odberateľ: MBB a. s. |  |  |  |  | IČO: 36039225
DIČ:
Dodávateľ: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Projektant: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady
1 | HSV |  |  |  | 6 | Ostatné náklady |  | 0
2 | PSV |  |  |  | 7 | Kompletačná činnosť |  | 0
3 | MONT | 0 | 0 | 0 | 8 | HZS |  | 0
4 |  |  |  |  | 9
5 | Spolu |  |  | 0 | 10 | Spolu |  | 0
C | VRN |  |  |  | D | VRN
11 | Zariadenie staveniska |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Územie so sťaž. podmienk. |  | 0% z [H+P] | 0 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
13 | Prevádzkové vplyvy |  | 0% z [H+P+M] | 0 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
14 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 20 | Spolu |  | 0
| Projektant,rozpočtár |  |  |  | E | Celkové náklady
[5 empty] | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |  | 0
[5 empty] | 22 | DPH 20% z | 0 | 0
[5 empty] | 23 | DPH 0% z | 0 | 0
[5 empty] | 24 | Spolu v EUR |  | 0
F
|  | Odberateľ |  |  | 26 | Dodávateľ

## Rekap 13615
Odberateľ: MBB a. s. |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš |  |  | 30.126
Projektant: |  |  | Ks:
Dodávateľ: |  |  | Dátum: 20.12.2018
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie
Prehľad rozpočtových nákladov
Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T)
Montážne práce
M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
Montážne práce | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0
Celkom v EUR | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0

## SO 13615
| Odberateľ: MBB a. s. |  |  | Spracoval: Ing. Ján Halgaš | [12 empty] | 30.126
| Projektant: |  |  | Ks:
| Dodávateľ: |  |  | Dátum: 20.12.2018
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie
Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Cena/Mj | Materiál | Cena celkom | [5 empty] | Hmotnosť |  | Suť
Montážne práce
M-21 ELEKTROMONTÁŽE
| 921/M21 | 210220301 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2 - pisoáre | m | 14 |  |  | 0 | 24.36 | 0 | 0 |  | 1.74 |  |  |  |  | 0
| 921/M21 | 210220301 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2 - časť B1 | m | 110 |  |  | 0 | 191.4 | 0 | 0 |  | 1.74 |  |  |  |  | 0
| R/R 0 | Pol71a | Revízia | kus | 1 |  |  | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 500 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210800009 | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 4mm2 - pisoáre | m | 120 |  |  | 0 | 63.6 | 0 | 0 |  | 0.53 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210800009 | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 4mm2 - časť B1 | m | 110 |  |  | 0 | 58.3 | 0 | 0 |  | 0.53 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210881174 | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x1,5 - pisoáre | m | 240 |  |  | 0 | 132 | 0 | 0 |  | 0.55 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210881216 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 - časť B1 | m | 305 |  |  | 0 | 204.35 | 0 | 0 |  | 0.67 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210881217 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5 - časť B1 | m | 265 |  |  | 0 | 180.2 | 0 | 0 |  | 0.68 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 210881219 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x6 - časť B1 | m | 110 |  |  | 0 | 91.3 | 0 | 0 |  | 0.83 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 3410350192 | CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN - pisoáre | m | 120 |  |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 3410350192 | CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN - časť B1 | m | 110 |  |  | 0 | 37.4 | 0 | 0 |  | 0.34 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 3410350930 | 1-CHKE-R 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN - pisoáre | m | 240 |  |  | 0 | 249.6 | 0 | 0 |  | 1.04 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 3410350930 | 1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN - časť B1 | m | 305 |  |  | 0 | 317.2 | 0 | 0 |  | 1.04 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 3410350931 | 1-CHKE-R 3x2,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN - časť B1 | m | 265 |  |  | 0 | 365.7 | 0 | 0 |  | 1.38 |  |  |  |  | 0
| R/RE | 3410350933 | 1-CHKE-R 3x6 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN - časť B1 | m | 110 |  |  | 0 | 324.5 | 0 | 0 |  | 2.95 |  |  |  |  | 0
| S/S30 | 3450631300 | Svorka spojovacia - pisoáre | kus | 14 |  |  | 0 | 17.5 | 0 |  | 0 | 1.25 | 0.011 | 0.00075 |  |  | 0
| S/S30 | 3450631300 | Svorka spojovacia - časť B1 | kus | 110 |  |  | 0 | 137.5 | 0 |  | 0 | 1.25 | 0.083 | 0.00075 |  |  | 0
| 921 | 213280060 | PPV (pomocné a podružné výkony) | % | 6 |  |  | 0 | 146.58 | 0 | 0 |  | 24.43 |  |  |  |  | 0
| 921 | 213280061 | Podružný materiál | % | 3 |  |  | 0 | 73.29 | 0 | 0 |  | 24.43 |  |  |  |  | 0
| 921 | 213280062 | Zaobstarávacia prirážka | % | 10 |  |  | 0 | 244.3 | 0 | 0 |  | 24.43 |  |  |  |  | 0
| 921 | 213280064 | Prirážka na dopravu | % | 1 |  |  | 0 | 24.43 | 0 | 0 |  | 24.43 |  |  |  |  | 0
| 921 | 213280065 | Prirážka na presun | % | 1 |  |  | 0 | 24.43 | 0 | 0 |  | 24.43 |  |  |  |  | 0
|  |  | M-21 ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.09 |  | 0
|  |  | Montážne práce |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.09 |  | 0
|  |  | Celkom v EUR |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  | 0