Verejný obstarávateľ:			Mesto Dolný Kubín

Sídlo:					Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín

IČO:					00314463

Zastúpený: 				Ing. Ján Prílepok, primátor

Web:					www.dolnykubin.sk

Kontaktné miesto:			obstaráme, s.r.o.

Adresa:					Kupeckého 5, 821 08  Bratislava, Slovenská republika

Kontaktná osoba:			Ing. Branislav Šarmír

Tel.:					+421 940629555

Email:					projekty@obstarame.sk

Názov zákazky:				Rozvoj mesta Dolný Kubín v oblasti moderných technológií

VEC

Odpovede na OTÁZKY

Otázka č. 1

- V prílohe č.1 Technická Špecifikácia HW a SW komponentov pri položke Analytický smart Box je uvedené v rámci jej technickej špecifikácie dodatok v znení: „Doplňujúce analýzy za príplatok: Vymaskovanie tvári- GDPR, Rozpoznanie konkrétnej osoby, rozpoznanie chýbajúceho rúška, helmy, pracovnej vesty. Detekcia pohlavia, detekcia jedenia a pitia, detekcia spadnutej osoby, detekcia vandalizmu, agresívneho správania, detekcia dodržania minimálnych odstupov“

Tento príplatok má byť zahrnutý do výslednej navrhovanej ceny?

Odpoveď č. 1

Nie príplatok nemá byť súčasťou ceny za položku, ale je dôležité, aby Analytický Box mal možnosť rozšírenia o uvedené analýzy do budúcna.

Otázka č. 2

- V prílohe č.3 Technická špecifikácia realizácie diela je špecifikácia Termokamery riadok 17, uzol-15 zadefinovaná-jej rozlíšenie „Duálna kamera:  thermo sensor rozlíšenie 400x 300 pixelov 30fps,“, no v prílohe č.2 Opis predmetu zákazky, Pevná kamera C rozlíšenie uvedené“ 8Mpix:3840x2160 bodov/30fps , 50 HZ“

Prosíme o vysvetlenie, či ide o tlačovú chybu, alebo inú špecifikáciu.

Odpoveď č. 2

Uzol č. 15 obsahuje dve kamery: Termokameru a Pevnú kameru.

V prílohe č. 2 ide o záložky: „Termokamera A“ a „Pevná kamera B“

Máme zato, že špecifikácia je zadaná správne.