Odpovede na doručené otázky:

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 1.3.2022, zprístupňujeme nasledovné odpovede:

Otázka:

poprosím vysvetliť nasledovné položky:
38 SPORTWORK01 Workout zostava, rozmery parku 10x10m vr. montáže ks 1,00000
36 SPORTPRAV Pravidlá na užívanie WORKOUT, kovová konštrukcia + tabuľka s popisom vr. montáže ks 1,00000


V položkách je uvedená len dodávka tovaru a montáž, pričom absentujú betónové pätky (výkop, betonáž...). Pre ostatné športové náradie sú základové pätky uvedené a samostatne sú uvedené dodávky tovaru a montáže.

Betonáž na športové náradie a oplotenie je uvedené napríklad tu:
11 275311117S00 Základové pätky z betónu prostého tr. C 25/30, cem ent portlandský m3 19,95600
základové pätky oplotenia : (0,5*0,5*0,8)*69 13,80000
základová pätka - hádzaná (malý futbal) : (1,8*0,3*0,4)*4 0,86400
základová pätka - volejbal : (0,6*0,6*0,85)*6 1,83600
základová pätka - basketbal : (1,2*1,2*1,2)*2 3,45600

Kde sa teda prosím vo výkaze-výmer nachádzajú betónové pätky pre workout zostavu a pravidlá pre užívanie(tabuľa)?

Vzhľadom na to, že tieto položky absentujú, položka dodávky a montáže obsahuje len samotný tovar vr. montáže bez výkopových a betonážnych prác.

Odpoveď:

| 10 | 273311117S00 | Základové dosky z betónu prostého tr. C 25/30 ceme nt portlandský | m3 | 13,50000 | 107,25 | 1 447,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Navrhnutá Workout zostava je kotvená do základovej bet dosky. Položka č.10