Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je realizácia zabezpečenia energetickej nezávislosti prevádzky vybraných častí objektu P PZ na Budyšínskej 2/A v Bratislave od verejných dodávok elektrickej energie v rozsahu spracovaného projektu stavby. Predmetom projektovej dokumentácie sú technické riešenia, ktorých kombináciou bude možné predmetné časti objektu prevádzkovať v nepretržitom 24 hodinovom režime počas krátkodobých ako aj dlhodobých výpadkov elektrickej energie (rekonštrukcia zásuvkových rozvodov elektroinštalácie zálohovaných pracovísk, vrátane rekonštrukcie a modernizácie zálohovacieho systému serverovne, realizácie nového samostatného bezvýpadkového záložného napájacieho modulárneho systému – UPS, motorgenerátor a rekonštrukcie a modernizácie chladenia IT technológií umiestnených v objekte). Stavba je členená na nasledovné časti :

### SO 01 – Administratívna budova Budyšínska 2/A

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky" a bude prebiehať za plnej prevádzky objektu,

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 3.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, uvedeným v ocenenom výkaze výmer predložiť technický list, (certifikát), resp. vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

### SO 01 Administratívna budova, Budyšínska 2/A

### Časť E1.6 Vzduchotechnické zariadenia (VZT) - položky č. 2, 14, 41

### Časť E 1.7 Vnútorné silnoprúdové rozvody (ELI) – položky č. 102, 103, 108