Všetkým záujemcom

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo SE-VO1-2022/002209-023 | Vybavuje/linka Ing. Beáta Škanderová/44571 | Miesto/dátum Bratislava 15.06.2022 |
| --- | --- | --- | --- |

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.1

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48  zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „Prístroje nočného videnia a termokamery“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2022/S 099-273367 zo dňa 23.05.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania 121/2022 zo dňa 24.05.2022 pod zn. 27420-MST uskutočňovanú s využitím systému JOSEPHINE.

Otázka č.1

Dle opisu předmětu zakázky na dodání přístrojů nočního vidění a termokamer, Část 2 - Ruční nechlazené termokamery, je v specifikaci předmětu zakázky u ručního binokulárního přístroje uveden požadavek:

„Doba provozu na baterie: při použití 4ks AA baterií - min. 5 hod“

Dotaz: Je možné tento požadavek plnit použitím 6 ks AA baterií ?

Odpoveď na otázku č. 1

Verejný obstarávateľ trvá na požadovanom parametri uvedenom v  Prílohe č.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, časť 2 Ručné nechladené termokamery v bode 1.2.1 Ručný binokulárny prístroj - termokamera nechladená dlhého dosahu.

S úctou

.............................................

Mgr. Ľubomír Kubička

riaditeľ odboru verejného obstarávania