## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {d6a2e7c3-9b0c-45b2-a718-b8d3e06810b4}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [12 empty] | 0,001 | 20
[33 empty] | 0,001 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 17-068A | [25 empty] | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  |  | SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry | [25 empty] | 0,001
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [16 empty] | 0,001
|  | Miesto: |  |  |  |  | Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica | [8 empty] | Dátum: | [16 empty] | 0,001
0,001
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,001
|  |  | SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,001
0,001
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,001
[16 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | 0,001
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | False
|  |  | Orbita Motors, a.s. | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Žarnovický | [12 empty] | IČ DPH: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 17-068A
| Stavba: | [6 empty] | SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry
| Miesto: | [6 empty] | Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica | [6 empty] | Dátum:
| Objednávateľ: | [6 empty] | SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica | [6 empty] | Projektant: |  | Orbita Motors, a.s. |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ: |  | Ing. Žarnovický
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 14144.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d6a2e7c3-9b0c-45b2-a718-b8d3e06810b4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Navrhovaný stav a búracie práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 14144.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {dc444c98-acbf-47f7-8554-c7be53112e37} | {d6a2e7c3-9b0c-45b2-a718-b8d3e06810b4} | 0
/ |  | 02 |  |  |  | Elektroinštalácie | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {c41c3b6b-9073-4013-b8f1-7deb6a19f55f} | {d6a2e7c3-9b0c-45b2-a718-b8d3e06810b4} | 0
/ |  | 03 |  |  |  | Vykurovanie | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {b341f3c5-05b2-429d-8d75-3eada0bdf5f2} | {d6a2e7c3-9b0c-45b2-a718-b8d3e06810b4} | 0

## 01 - Navrhovaný stav a bú...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {dc444c98-acbf-47f7-8554-c7be53112e37}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry
Objekt:
01 - Navrhovaný stav a búracie práce
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Orbita Motors, a.s. |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Žarnovický |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácií stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh. Dodávateľ rozšpecifikuje pouzitie VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie komunikacií, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, staveb. výťah, žeriav v súčinnosti a položkami pre zvislý presun hmôt vo všetkých výkazoch, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu, aj ako príprava pre sadové úpravy.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry
Objekt:
01 - Navrhovaný stav a búracie práce
Miesto: |  |  | Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica |  |  | Projektant: | Orbita Motors, a.s.
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Ing. Žarnovický
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemné práce | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Izolácie striech | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia | [5 empty] | 0
| 764 - Konštrukcie klampiarske | [5 empty] | 0
| 766 - Konštrukcie stolárske | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovacie práce - maľby | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry
Objekt:
01 - Navrhovaný stav a búracie práce
Miesto: |  |  | Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica |  |  | Projektant: | Orbita Motors, a.s.
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Ing. Žarnovický
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 14144.1317 |  | 397.3767 |  | 288.4521 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12224.6117 |  | 360.9882 |  | 267.5052 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 122.1177 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132111101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím | m3 | 28.975 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.4226 | 70.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -61839176
2 | K | 181301104 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 250 mm | m2 | 115.9 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.448 | 51.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1717652749
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 146.0482 |  | 34.0621 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 311273119 | Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 400 mm, na MVC | m3 | 60.352 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.6887 | 101.9158 | 0.56336 | 33.9999 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1810293882
4 | K | 342948113 | Ukotvenie stien a priečok k betónovým konštrukciám, ocelové trne | m | 188.6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.234 | 44.1324 | 0.00033 | 0.062238 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1781852632
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7559.4765 |  | 184.8058 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 620991121 | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 1165.34 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.08202 | 95.5812 | 0.00010136 | 0.11812 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 339403230
7 | K | 622462401 | Vonkajšia opravná omietka stien, prednástrek, krytie 25% | m2 | 952.223 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.41708 | 397.1532 | 0.00525 | 4.9992 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82454381
8 | K | 622462411 | Vonkajšia opravná omietka stien, hr. 20 mm, krytie 25% | m2 | 952.223 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.54053 | 514.7051 | 0.02205 | 20.9965 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -523397379
9 | K | 622463025 | Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter | m2 | 3808.893 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.09204 | 350.5705 | 0.00018 | 0.6856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1689253032
10 | K | 622463257 | Ochrana, čistenie konštrukcií, saponát na čistenie fasády | m2 | 3808.893 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.09504 | 361.9972 | 0.00021 | 0.79987 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 481555182
11 | K | 622464143 | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná hr. 2,0 mm, stredozrnná | m2 | 3636.255 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.36769 | 1337.0146 | 0.00338 | 12.2905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -485880657
12 | K | 622466114 | Príprava vonkajšieho podkladu stien, regulátor nasiakavosti | m2 | 3636.255 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.09001 | 327.2993 | 7.5e-05 | 0.27272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -792444958
13 | K | 624601121b | Pretmelenie polyuretanovym tmelom styk okolo otvorov a parapiet | m | 2519.65 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.04962 | 125.025 | 0.00012 | 0.30236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1693390342
14 | K | 624601121c | Pretmelenie polyuretanovym tmelom | m | 1253 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.04962 | 62.1739 | 0.00012 | 0.15036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1357366997
16 | K | 625251335 | Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 80 mm (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy | m2 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.91715 | 23.3873 | 0.02518 | 0.64209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -444417346
17 | K | 625251338 | Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 140 mm (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou, kotvy | m2 | 2617.7 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.92068 | 2410.064 | 0.03248 | 85.0229 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -865784294
18 | K | 625251372 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (MW), výstužná vrstva s armovacou tkaninou | m2 | 510.75 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.329 | 678.7867 | 0.018645 | 9.5229 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1176241197
19 | K | 625251381 | Kontaktný zatepľovací systém stien, stien hr. 30 mm (XPS), výstužná vrstva s armovacou tkaninou | m2 | 30.72 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.79203 | 24.3312 | 0.01042 | 0.3201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1104697227
20 | K | 625251382 | Kontaktný zatepľovací systém stien, riešenie pre sokel hr. 50 mm (XPS), výstužná vrstva s armovacou tkaninou | m2 | 321.385 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.79218 | 254.5948 | 0.01073 | 3.4485 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1705223841
21 | K | 625251386 | Kontaktný zatepľovací systém stien, riešenie pre sokel hr. 120 mm (XPS), výstužná vrstva s armovacou tkaninou | m2 | 130.2 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.7933 | 103.2877 | 0.01306 | 1.7004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -645586077
22 | K | 625251422 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia, parapet hr. 30 mm (XPS), výstužná vrstva s armovacou tkaninou | m2 | 172.638 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.1528 | 199.0154 | 0.00993 | 1.7143 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 825112028
23 | K | 627991003b | Tesnenie škár obvodového plášťa butylkaučukovým tmelom | m | 201 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.13 | 26.13 | 1.8e-05 | 0.003618 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -435042513
24 | K | 631313711 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 7.625 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.5821 | 19.6888 | 2.4157 | 18.4199 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -101048038
25 | K | 632200060 | Montáž dlažby 50x50 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky do 25 mm na plochých strechách, ter | m2 | 827 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.30069 | 248.6706 | 0.00024 | 0.19848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1668259469
26 | M | 5922901190 | Záhradná betónová platňa pre dlažbu 50/50/5 cm, spotreba: 4 ks/m2, sivá | ks | 843.54 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0275 | 23.1974 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1858248185
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3507.6464 |  | 142.1203 |  | 267.5052 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 271573001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm | m3 | 16.775 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.0968 | 18.3988 | 2.07 | 34.7242 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2102192171
28 | K | 917762111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 152.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.256 | 39.04 | 0.16401 | 25.0119 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -575388026
29 | M | 5921954660 | Obrubník parkový 1000x200x50 mm | ks | 154.025 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.023 | 3.5426 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1465453478
30 | K | 941942013 | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m | m2 | 3609 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.133 | 479.997 | 0.02022 | 72.974 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 966727991
31 | K | 941942813 | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m | m2 | 3609 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.123 | 443.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1658686317
32 | K | 941942913 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m | m2 | 7218 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.002 | 14.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 892944795
| P |  | Poznámka k položke: Uvažované s prenájmom lešenia na 2 mesiace | [15 empty] | P | 2
33 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.09921 | 9.921 | 0.042199 | 4.2199 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1696886982
34 | K | 944944103 | Ochranná sieť na boku lešenia zo siete | m2 | 3609 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.04013 | 144.8292 | 5.4945e-05 | 0.1983 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 441088592
35 | K | 944944803 | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete | m2 | 3609 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.04 | 144.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1406415449
36 | K | 944945013 | Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m | m | 13 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.237 | 3.081 | 0.003787 | 0.049231 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74377885
37 | K | 944945193 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m | m | 26 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.01 | 0.26 | 0.034037 | 0.88497 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76805858
| P |  | Poznámka k položke: Uvažované s prenájmom na 2 mesiace | [15 empty] | P | 2
38 | K | 944945813 | Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m | m | 13 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.149 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -780433187
39 | K | 952902110 | Čistenie budov zametaním | m2 | 1190.875 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.014 | 16.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1668229627
40 | K | 953945101 | Soklový profil SL 14 (hliníkový) | m | 201 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.18818 | 37.8242 | 0.00038 | 0.07638 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -470212514
41 | K | 953995117 | Dilatačný profil | m | 53.6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.09413 | 5.0454 | 0.0002625 | 0.01407 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1188337068
42 | K | 953995183 | Okenný a dverový dilatačný profil APU (plastový) | m | 1459.25 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.09411 | 137.33 | 0.000231 | 0.33709 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -266903430
43 | K | 953995201 | Rohová lišta flexibilná (plastová) | m | 1541.3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.09401 | 144.8976 | 3.15e-05 | 0.048551 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 290903975
44 | K | 953996621 | Nadokenný profil s priznanou okapničkou (plastový) | m | 532.95 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.09403 | 50.1133 | 7.35e-05 | 0.039172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -36283144
45 | K | 965024121 | Búranie podláh alebo dlažieb z dosiek, -0,19200t | m2 | 807 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.15 | 121.05 | 0 | 0 | 0.192 | 154.944 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -56434083
46 | K | 965042241 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 7.625 |  | 0 |  |  |  | znížená | 5.4032 | 41.1992 | 0 | 0 | 2.2 | 16.775 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -515741729
49 | K | 978015291b | Otlčenie omietok vonkajších stien jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 15 %, -0,05900t | m2 | 571.334 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.195 | 111.4101 | 0 | 0 | 0.059 | 33.7087 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -801042928
50 | K | 978059631 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t | m2 | 697.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.369 | 257.3775 | 0 | 0 | 0.089 | 62.0775 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 208052772
51 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 237.354 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.882 | 209.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1510885752
52 | K | 979011121 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 949.416 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.618 | 586.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1509933603
| P |  | Poznámka k položke: Uvažované so zvislou dopravou sutiny 4 podlaží | [15 empty] | P | 2
53 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 237.354 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.598 | 141.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1145335489
54 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2373.54 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.007 | 16.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1698469263
| P |  | Poznámka k položke: Uvažované s odvozom do vzdialenosti 10 km | [15 empty] | P | 2
55 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 237.354 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.89 | 211.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1200197720
56 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 1186.77 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.1 | 118.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2000586760
| P |  | Poznámka k položke: Uvažované s vnútrostaveniskovým presunom sutiny do vzdialenosti 25 m | [15 empty] | P | 2
57 | K | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 237.354 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1230753848
58 | K | 979089712 | Prenájom kontajneru 5 m3 | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1044729400
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 889.3228 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 361.073 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.463 | 889.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1267030093
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1919.52 |  | 36.3885 |  | 20.9469 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Izolácie striech |  |  |  | 0 | [5 empty] | 902.2301 |  | 9.2436 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 712300841 | Očistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° | m2 | 1625 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.032 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 684712410
61 | K | 712370070 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 1809.72 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.244 | 441.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -211828090
62 | M | 2832990650 | Kotviaca technika - vrut | ks | 5682.521 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00015 | 0.85238 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1725946631
63 | M | 2833000150 | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech, š.1,3m, farba sivá | m2 | 2081.178 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0022 | 4.5786 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1838609466
64 | K | 712391175 | Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi | m | 923.6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.17036 | 157.3445 | 2e-05 | 0.018472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1754785680
65 | M | 2455162162a | Kotviace profily k PVC-P fólii striech | m | 969.78 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0007 | 0.67885 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1789187137
66 | K | 712973231 | Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.1802 | 23.603 | 0.00027 | 0.0054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1937346408
67 | M | 2833000150 | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech, š.1,3m, farba sivá | m2 | 2.3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0022 | 0.00506 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 910588887
68 | K | 712973234 | Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 401 – 600 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 3.2205 | 16.1028 | 0.00042 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1245741581
69 | M | 2833000150 | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech, š.1,3m, farba sivá | m2 | 3.145 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0022 | 0.006919 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -791138871
70 | K | 712973240 | Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov | ks | 65 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.23045 | 14.9792 | 1e-05 | 0.00065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1481871253
71 | M | 2832990410 | Odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm | ks | 65 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00038 | 0.0247 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1356945980
72 | M | 2832990650 | Kotviaca technika - vrut | ks | 325 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00015 | 0.04875 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1550036499
73 | M | 2833000150 | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech, š.1,3m, farba sivá | m2 | 26 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0572 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 625648647
74 | K | 712990040 | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 1011.72 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.02805 | 28.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 74405820
75 | M | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová 300 | m2 | 1163.478 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0004 | 0.46539 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1346514113
76 | K | 712991040 | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie | m | 325.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.46842 | 152.4707 | 3e-05 | 0.009765 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 898658952
77 | M | 2832990650 | Kotviaca technika - vrut | ks | 2604 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00015 | 0.3906 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1593083936
78 | M | 6072624400 | Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm, rozmer 2500x1250 mm | m2 | 201.81 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0104 | 2.0988 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1088865831
79 | K | 998712103 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 9.244 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.707 | 15.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1804663367
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 464.4695 |  | 7.0114 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 713142155 | Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením | m2 | 1625 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.24465 | 397.5563 | 0.00012 | 0.195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -38082462
81 | M | 7653427a | Doska izolačná z tvrdej PIR peny s obojstranne opatrená hliníkovou fóliou hr. 100 mm | m2 | 1657.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.0039 | 6.4642 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 753531396
82 | K | 713144090 | Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením | m2 | 195.3 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.27021 | 52.772 | 0.00012 | 0.023436 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1513602991
83 | M | 2837650240 | Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm | m2 | 199.206 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00165 | 0.32869 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 399156544
84 | K | 998713103 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m | t | 7.011 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.017 | 14.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 799594317
| D | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.1106 |  | 0.04563 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 721230047 | Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110 | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.23397 | 3.0416 | 0.00043 | 0.00559 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2130283558
86 | M | 2866300501 | Strešný vtok, DN 110, (8,7 l/s), izolačný tanier, vertikálny odtok, záchytný kôš d 180 mm, PP | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0.00308 | 0.04004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 144997548
87 | K | 998721103 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 0.046 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.5 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1988229537
| D | 764 | Konštrukcie klampiarske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 422.1969 |  | 2.0734 |  | 1.0969 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 764430460 | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm | m | 325.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 1.1605 | 377.7428 | 0.00637 | 2.0734 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1996974089
91 | K | 764430850 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš nad 500 mm, -0,00337t | m | 325.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.095 | 30.9225 | 0 | 0 | 0.00337 | 1.0969 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 166846687
92 | K | 998764103 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 2.892 |  | 0 |  |  |  | znížená | 4.679 | 13.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 533333027
| D | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 127.0482 |  | 18.0144 |  | 19.85 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 767162.ZP1 | D+M zábradlia, vrchného madla terás, rovné, oceľová pozinkovaná konštrukcia, vrátanie kotvenia, pozinkovaná oceľ + náter | m | 189.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.318 | 60.261 | 0.095 | 18.0025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1904587040
124 | K | 767996.B2 | Demontáž zábradlí, s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 75 do 120 kg, -0,00100t | ks | 198.5 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.049 | 9.7265 | 6e-05 | 0.01191 | 0.1 | 19.85 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 81380650
125 | K | 998767103 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | t | 19.052 |  | 0 |  |  |  | znížená | 2.995 | 57.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 911280393
| D | 769 | Montáž vzduchotechnických zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.46468 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 769035078 | D+M vetracích mriežok | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.173 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1305534038
127 | K | 769082880a | Demontáž vetracích mriežok | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0.29168 | 0.29168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 916832119
128 | K | 998769203 | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m | % | 1.663 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -446332931
| D | 784 | Dokončovacie práce - maľby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0

## 02 - Elektroinštalácie
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {c41c3b6b-9073-4013-b8f1-7deb6a19f55f}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry
Objekt:
02 - Elektroinštalácie
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Orbita Motors, a.s. |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Kollár |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry
Objekt:
02 - Elektroinštalácie
Miesto: |  |  | Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica |  |  | Projektant: | Orbita Motors, a.s.
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Kollár
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Osvetlenie | [5 empty] | 0
| D2 - Bleskozvod | [5 empty] | 0
| D3 - Vyhrievanie strešných vpustí | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry
Objekt:
02 - Elektroinštalácie
Miesto: |  |  | Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica |  |  | Projektant: | Orbita Motors, a.s.
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Kollár
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Osvetlenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | Pol1 | Rúrka FXP 20 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2
2 | M | Pol2 | Žľab 20x20 PVC biely | m | 880 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 4
3 | M | Pol3 | Krabica KP 68 | ks | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 6
4 | M | Pol4 | Krabica ACID | ks | 320 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 8
5 | M | Pol5 | Kábel silový medený N2XH-O 3x1,5 | m | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 10
6 | M | Pol6 | Kábel silový medený N2XH-J 3x1,5 | m | 720 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 12
7 | M | Pol7 | Kábel silový medený N2XH-J FE 180 PS60 3x1,5 | m | 240 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 14
8 | M | Pol8 | Spínač biely č.1 - komplet | ks | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 16
9 | M | Pol9 | Spínač biely č.1 IP44 - komplet | ks | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 18
10 | M | Pol10 | Prepínač biely č.6 - komplet | ks | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 20
11 | M | Pol11 | Bezskrutková svorkovnica 2X1,5 | ks | 600 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 22
12 | M | Pol12 | Bezskrutková svorkovnica 3X1,5 | ks | 800 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 24
13 | M | Pol13 | Bezskrutková svorkovnica 4X1,5 | ks | 300 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 26
14 | M | Pol14 | Bezskrutková svorkovnica 5X1,5 | ks | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 28
15 | M | Pol15 | A- Svietidlo LED 45W na povrch IP20, učebňové | ks | 538 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 30
16 | M | Pol16 | B- Svietidlo LED 30-40W zapustené, rastrové 60x60 IP20, | ks | 94 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 32
17 | M | Pol17 | C- Svietidlo LED 24W na povrch IP44, (WC, umyvárky) | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 34
18 | M | Pol18 | D- Svietidlo LED 12W na povrch IP44, (nad umývadlá, wc) | ks | 48 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 36
19 | M | Pol19 | E- Svietidlo LED 40-50W na povrch IP44, (dielne s výškou stropu do 4m) | ks | 79 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 38
20 | M | Pol20 | F- Svietidlo LED 100-120W na povrch, závesné IP44, HighBay (dielne s výškou stropu 8m) | ks | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 40
21 | M | Pol21 | N- Svietidlo LED 1,5W núdzové nástenné s piktogramom 3h | ks | 38 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 42
22 | M | Pol22 | G- Svietidlo LED 40W uličné | ks | 9 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 44
23 | M | Pol23 | Z- kompletná sada na zavesenie svietidiel | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 46
24 | M | Pol24 | Adaptér spojenia uličného svieitdla s exist. Osvetlovacím stĺpom | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 48
25 | M | Pol25 | konzola nástenná na svietidlo uličné | ks | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 50
26 | M | Pol26 | Drážka 20x20 do tehly a betónu stena a strop | m | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 52
27 | M | Pol27 | Drážka 40x20 do tehly a betónu stena a strop | m | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 54
28 | M | Pol28 | Prieraz betón, tehla 30x30 hl. 300 | kpl | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 56
29 | M | Pol29 | Vyfrézovanie otvoru na krabice | kpl | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 58
30 | M | Pol30 | Zväzkový držiak Grip M30 FS | ks | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 60
31 | M | Pol31 | Demontáž starej inštalácie | nh | 400 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 62
32 | M | Pol32 | Navŕtanie otvoru a osadenie hmoždinky | ks | 3600 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 64
33 | M | Pol33 | Ukončenie a pripojenie vodiča ( blankovanie, dutinka, káblové oko) do 6mm | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 66
34 | M | Pol34 | Označenie obvodu štítkom | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 68
35 | M | Pol35 | Vnútrostavenisková doprava ( vynáška a znáška materiálu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 70
36 | M | Pol36 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 72
37 | M | Pol37 | Prenájom pojazdného lešenia | nh | 800 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 74
38 | M | Pol38 | Prenájom vyskokozdvižnej plošiny a práca s plošiny | nh | 32 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 76
39 | M | Pol39 | Likvidácia demontovaného svietidla vč. Svetelných zdrojov | ks | 866 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 78
40 | M | Pol40 | Podružný materiál a podružná práca | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 80
41 | M | Pol41 | Revízie elektro, certifikáty, vyhlásenia o zhode | kpl | 0 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 82
42 | M | Pol42 | Sádra | kg | 150 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 84
| D | D2 | Bleskozvod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | M | Pol43 | AlMgSi 8 | m | 860 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 86
44 | M | Pol44 | Podpera na strechu PV21 beton | ks | 220 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 88
45 | M | Pol45 | Podpera na strechu PV32 | ks | 360 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 90
46 | M | Pol46 | Svorka SS | ks | 132 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 92
47 | M | Pol47 | Svorka SO | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 94
48 | M | Pol48 | Svorka SZ | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 96
49 | M | Pol49 | Trubka FXP32 | m | 280 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 98
50 | M | Pol50 | Krabica bleskozvodová do zateplenia R.8145 | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 100
51 | M | Pol51 | Označenie zvodov | ks | 13 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 102
52 | M | Pol52 | Ošetrenie asf. náterom svoriek v zemi | ks | 72 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 104
53 | M | Pol53 | Tyč zemná ZT2 | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 106
54 | M | Pol54 | Svorka SJ02 | ks | 72 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 108
55 | M | Pol55 | Drôt FeZn 10 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 110
56 | M | Pol56 | Výkop ryhy 0,7x0,35m (výkop, zához) | m | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 112
57 | M | Pol57 | Rozpílenie asfaltovej vrstvy 5-10cm | m | 36 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 114
58 | M | Pol58 | Vybúranie betónovej vrstvy 10-15cm | m2 | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 116
59 | M | Pol59 | Betonáž vrstvy 10-15cm | m2 | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 118
60 | M | Pol60 | Asfaltovanie vrstva 5cm | m2 | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 120
61 | M | Pol61 | Vnútrostavenisková doprava ( vynáška a znáška materiálu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 122
62 | M | Pol62 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 124
63 | M | Pol38 | Prenájom vyskokozdvižnej plošiny a práca s plošiny | nh | 56 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 126
64 | M | Pol63 | Likvidácia demontovaného materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 128
65 | M | Pol40 | Podružný materiál a podružná práca | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 130
66 | M | Pol64 | Vytýčenie inžinierskych sietí v pásme výkopov ( plyn, el, telekom) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 132
67 | M | Pol65 | Demontáž starého bleskozvodu | nh | 160 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 134
68 | M | Pol66 | Revízia bleskozvodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 136
| D | D3 | Vyhrievanie strešných vpustí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | M | Pol1 | Rúrka FXP 20 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 138
70 | M | Pol2 | Žľab 20x20 PVC biely | m | 160 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 140
71 | M | Pol4 | Krabica ACID | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 142
72 | M | Pol6 | Kábel silový medený N2XH-J 3x1,5 | m | 180 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 144
73 | M | Pol12 | Bezskrutková svorkovnica 3X1,5 | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 146
74 | M | Pol28 | Prieraz betón, tehla 30x30 hl. 300 | kpl | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 148
75 | M | Pol67 | Doloženie ističa B10/1 do rozvádzača | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 150
76 | M | Pol32 | Navŕtanie otvoru a osadenie hmoždinky | ks | 260 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 152
77 | M | Pol33 | Ukončenie a pripojenie vodiča ( blankovanie, dutinka, káblové oko) do 6mm | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 154
78 | M | Pol34 | Označenie obvodu štítkom | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 156
79 | M | Pol68 | Vnútrostavenisková doprava ( vynáška a znáška materiálu) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 158
80 | M | Pol69 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 160
81 | M | Pol37 | Prenájom pojazdného lešenia | nh | 64 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 162
82 | M | Pol70 | Podružný materiál a podružná práca | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 164
83 | M | Pol71 | Revízie elektro, certifikáty, vyhlásenia o zhode | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 166
84 | M | Pol42 | Sádra | kg | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 168

## 03 - Vykurovanie
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {b341f3c5-05b2-429d-8d75-3eada0bdf5f2}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry
Objekt:
03 - Vykurovanie
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Orbita Motors, a.s. |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Čislák |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry
Objekt:
03 - Vykurovanie
Miesto: |  |  | Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica |  |  | Projektant: | Orbita Motors, a.s.
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Ing. Čislák
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá | [5 empty] | 0
| Ostatné - Ostatné | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica - SO 01 Objekt A, zlepšenie vzdelávacej a odbornej infraštruktúry
Objekt:
03 - Vykurovanie
Miesto: |  |  | Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | SOŠ služieb a lesníctva, Banská Štiavnica |  |  | Projektant: | Orbita Motors, a.s.
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | Ing. Čislák
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 735 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 735000912 | Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním | ks | 250 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2
2 | K | 998735202 | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 62.595 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4
| D | Ostatné | Ostatné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | HZS01 | Vykurovacia skúška | hod | 72 |  | 0 |  |  |  | znížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262144 | 6