## ZZ
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
Por.č. | Druh VTZ | Skupina/druh zariadenia (príloha č. 7 vyhlášky 508/2009 Z. z. ) | Sklad | Výrobné číslo | Prehliadka/Kontrola v medziobdobí* |  |  | Prehliadka odborná |  |  | Odborná prehliadka a odb. skúška |  |  | Úradná skúška |  |  | Servisná skúška (podľa technických pokynov výrobcu) | Poznámka
[5 empty] | Interval | Posledná | Nasledujúca | Interval | Posledná | Nasledujúca | Interval | Posledná | Nasledujúca | Interval | Posledná ÚS | Nasledujúca ÚS | Nasledujúca
[mesiac]
Stredisko Čachtice
1 | nákladný výťahTNV 3200 kg | A/c1 | A5 | 41843435 | 3 | 12/2021 | 3/2022 | 3 | 11/2021 | 2/2022 | 36 | 6/2017 | 6/2023
2 | nákladný výťah TNV 3200 kg | A/c1 | A6 | 41843436 | 3 | 12/2021 | 3/2022 | 3 | 11/2021 | 2/2022 | 36 | 6/2017 | 6/2023
3 | nákladný výťah HNN 3600 kg | A/c1 | A1 | 4801 | 3 | 12/2021 | 3/2022 | 3 | 11/2021 | 2/2022 | 36 | 6/2017 | 6/2023
4 | nákladný výťah HNN 3600 kg | A/c1 | A2 | 4802 | 3 | 12/2021 | 3/2022 | 3 | 11/2021 | 2/2022 | 36 | 6/2017 | 6/2023
5 | Mobilný výložníkový žeriav AD20T | A/a |  | 042 | [6 empty] | 12 | 8/2021 | 8/2022 | 120 | 8/2012 | 8/2022
6 | Zvislá posuvná brána Nassau Door s motorovým pohonom s výškou zdvihu max. 5000x3800 mm | B/f | [8 empty] | 12 | 3/2021 | 3/2022 |  |  |  |  | 40 ks
7 | Zvislá posuvná brána Kružik s motorovým pohonom s výškou zdvihu max. 4080x5000 mm | B/f | [8 empty] | 12 | 3/2021 | 3/2022 |  |  |  |  | 2 ks
Stredisko Ľupča
8 | Nákladný výťah NT 4000/04/Pragolift Praha/3 t/ 3 st. / 6 nákladišť | A/c1 | BI | 41923434 | 3 | 12/2021 | 3/2022 | 3 | 11/2021 | 2/2022
9 | Nákladný výťah NT 4000/04/Pragolift Praha/3 t/ 3 st. / 6 nákladišť | A/c1 | BII | 41923435 | 3 | 12/2021 | 3/2022 | 3 | 11/2021 | 2/2022
10 | Nákladný výťah NT 4000/04/Pragolift Praha/3 t/ 3 st. / 6 nákladišť | A/c1 | BIII | 41923433 | 3 | 12/2021 | 3/2022 | 3 | 11/2021 | 2/2022
11 | Nákladný výťah NT 4000/04/Pragolift Praha/3 t/ 3 st. / 6 nákladišť | A/c1 | BIV | 41923432 | 3 | 12/2021 | 3/2022 | 3 | 11/2021 | 2/2022
12 | Posuvná brána skladov Nassaudoor SL / 0,37 kW/ | B/f | BI | [7 empty] | 12 | 3/2021 | 3/2022 |  |  |  |  | 6 ks
13 | Posuvná brána skladov Nassaudoor SL / 0,37 kW/ | B/f | BII | [7 empty] | 12 | 3/2021 | 3/2022 |  |  |  |  | 6 ks
14 | Posuvná brána skladov Nassaudoor SL / 0,37 kW/ | B/f | BIII | [7 empty] | 12 | 3/2021 | 3/2022 |  |  |  |  | 6 ks
15 | Posuvná brána skladov Nassaudoor SL / 0,37 kW/ | B/f | BIV | [7 empty] | 12 | 3/2021 | 3/2022 |  |  |  |  | 6 ks
Stredisko Kysuce
16 | Nákladný výťah skladu A1 | A/c1 | A1 | 41843438 | [13 empty] | v prípade opravy nateraz nefunkčného výťahu požadujeme vykonanie prehliadky a skúšky po oprave VTZ kategórie A/c1
17 | Nákladný výťah skladu A2 | A/c1 | A2 | 41843436 | 3 | 12/2021 | 3/2022 | 3 | 11/2021 | 02/2022
18 | Zvislá posuvná brána Nassau / 0,18 kW | B/f | A2 | [7 empty] | 12 | 03/2021 | 03/2022 |  |  |  |  | 5 ks
23 | Zvislá posuvná brána Sun systém / 0,3 kW | B/f | C4 | [7 empty] | 12 | 03/2021 | 03/2022 |  |  |  |  | 2 ks
25 | Zvislá posuvná brána Nassau Door / 0,37 kW | B/f | C4 | [7 empty] | 12 | 03/2021 | 03/2022 |  |  |  |  | 6 ks
31 | Zvislá posuvná brána Sun systém / 0,3 kW | B/f | C3 | [7 empty] | 12 | 03/2021 | 03/2022 |  |  |  |  | 2 ks
33 | Zvislá posuvná brána Nassau Door / 0,37 kW | B/f | C3 | [7 empty] | 12 | 03/2021 | 03/2022 |  |  |  |  | 6 ks
39 | Zvislá posuvná brána Nassau Door 9000fa / 0,37 kW | B/f | B2 | [7 empty] | 12 | 03/2021 | 03/2022 |  |  |  |  | 4 ks
43 | Zvislá posuvná brána Nassau Door 9000fa / 0,37 kW | B/f | B1 | [7 empty] | 12 | 03/2021 | 03/2022 |  |  |  |  | 4 ks
47 | Garážová brána / 0,25 kW | B/f | Servisná budova - garáž | [7 empty] | 12 | 03/2021 | 03/2022
48 | Garážová brána / 0,25 kW | B/f | Servisná budova - dielňa | [7 empty] | 12 | 03/2021 | 03/2022
49 | Garážová brána / 0,25 kW | B/f | Servisná budova - nabijáreň 1 | [7 empty] | 12 | 03/2021 | 03/2022
50 | Garážová brána / 0,25 kW | B/f | Servisná budova - nabijáreň 2 | [7 empty] | 12 | 03/2021 | 03/2022
51 | Garážová brána / 0,25 kW | B/f | Servisná budova - sklad | [7 empty] | 12 | 03/2021 | 03/2022
52 | Zvislá posuvná brána Nassau Door / 0,18 kW | B/f | A1 | [7 empty] | 12 | 03/2021 | 03/2022 |  |  |  |  | 5 ks
57 | Zvislá posuvná brána Nassau / 0,37 kW | B/f | C1 | [7 empty] | 12 | 03/2021 | 03/2022 |  |  |  |  | 6 ks
63 | Zvislá posuvná brána Sun systém / 0,3 kW | B/f | C1 | [7 empty] | 12 | 03/2021 | 03/2022 |  |  |  |  | 2 ks
65 | Zvislá posuvná brána Nassau / 0,37 kW | B/f | C2 | [7 empty] | 12 | 03/2021 | 03/2022 |  |  |  |  | 6 ks
71 | Zvislá posuvná brána Sun systém / 0,3 kW | B/f | C2 | [7 empty] | 12 | 03/2021 | 03/2022 |  |  |  |  | 2 ks
Stredisko Vígľaš
73 | Nákladný výťah NT SNV 2800/0,125/2 st./ | A/c1 | C1 | 357702 | 3 | 12/2021 | 3/2022 | 3 | 11/2021 | 2/2022
74 | Nákladný výťah NT SNV 2800/0,125/2 st./ | A/c1 | C2 | 35666 | 3 | 12/2021 | 3/2022 | 3 | 11/2021 | 2/2022
75 | Nákladný výťah NT SNV 2800/0,125/2 st./ | A/c1 | C3 | 357703 | 3 | 12/2021 | 3/2022 | 3 | 11/2021 | 2/2022
76 | Nákladný výťah NT A2N-NT 3200/0,5/2 st./ | A/c1 | A5 | 41843439 | 3 | 12/2021 | 3/2022 | 3 | 11/2021 | 2/2022
77 | Nákladný výťah NT A2N-NT 3200/0,5/2 st./ | A/c1 | A6 | 4183440 | 3 | 12/2021 | 3/2022 | 3 | 11/2021 | 2/2022
78 | Posuvná brána skladov Nassaudoor SL / 0,37 kW/ | B/f | C1 | [7 empty] | 12 | 3/2021 | 3/2022 |  |  |  |  | 6 ks
79 | Posuvná brána skladov Nassaudoor SL / 0,37 kW/ | B/f | C2 | [7 empty] | 12 | 3/2021 | 3/2022 |  |  |  |  | 6 ks
80 | Posuvná brána skladov Nassaudoor SL / 0,37 kW/ | B/f | C3 | [7 empty] | 12 | 3/2021 | 3/2022 |  |  |  |  | 6 ks
81 | Posuvná brána skladov Nassaudoor SL / 0,37 kW/ | B/f | C4 | [7 empty] | 12 | 3/2021 | 3/2022 |  |  |  |  | 6 ks
82 | Posuvná brána skladov Nassaudoor SL / 0,37 kW/ | C | A5 | [13 empty] | 3/2022 | 4 ks
83 | Posuvná brána skladov Nassaudoor SL / 0,37 kW/ | C | A6 | [13 empty] | 3/2022 | 4 ks
84 | Posuvná brána TRIDO LSP -220/250/ | C | admin. budova | [13 empty] | 3/2022 | 3 ks
85 | Posuvná brána KRISPOL K2 RC/ | C | C1 | [13 empty] | 3/2022 | 2 ks
86 | Posuvná brána KRISPOL K2 RC/ | C | C2 | [13 empty] | 3/2022 | 2 ks
87 | Posuvná brána KRISPOL K2 RC/ | C | C4 | [13 empty] | 3/2022 | 2 ks
88 | Cestný výložnikový žeriav AD 14 T/ 14 t/zdvih 169 m/ | A/a | Tatra 815 | 002 |  |  |  | 12 | 8/2020 | 8/2022** | 24 | 8/2021 | 8/2023 | 120 | 5/2012 | 5/2022
89 | Mobilný žeriav ADK 70/ 7 T/ zdvih 12,6 m/ | A/a | IFA W50L | 5270 |  |  |  | 12 | 8/2020 | 8/2022** | 24 | 8/2021 | 8/2023
* prehliadka v medziobdobí nadväzuje na poslednú odbornú prehliadku, tzn. že medzi jednotlivými prehliadkami musí byť dodržaný interval 45 dní
** odborná prehliadka a odborná skúška nahrádza odbornú prehliadku