Verejný obstarávateľ:

SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pražská 29, 812 63 Bratislava

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Návrh na plnenie kritérií

Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ plynových, tlakových a komínov

| P. č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková v € bez DPH | Celková cena bez DPH v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stredisko Ľupča SŠHR SR, Slovenská Ľupča |  |  |  |  |  |
| OPaOS plynových VTZ |  |  |  |  |  |
| 1 | Odborná prehliadka regulačnej stanice plynu RS 800 2/2-440, dvojradová, dvojstupňová vrátane uzáverov na VTL a STL do a z RS | ks | 1 |  |  |
| 2 | Odborná prehliadka a odborná skúška regulačnej stanice plynu RS 800 2/2-440, dvojradová, dvojstupňová vrátane uzáverov na VTL a NTL do a z RS | ks | 1 |  |  |
| 3 | Servisná prehliadka regulačnej stanice plynu RS 800 2/2-440, dvojradová, dvojstupňová | ks | 2 |  |  |
| 4 | Odborná prehliadka plynového kotla K1 (Buderus) vrátane rozvodov 455 kW | ks | 3 |  |  |
| 5 | Úradná skúška plynového kotla K1 (Buderus) vrátane rozvodov 455 kW | ks | 1 |  |  |
| 6 | Nastavenie horákov kotla K1 (Buderus) 455 kW | ks | 2 |  |  |
| 7 | Odborná prehliadka plynového kotla K2 (Buderus) vrátane rozvodov 455 kW | ks | 3 |  |  |
| 8 | Úradná skúška plynového kotla K2 (Buderus) vrátane rozvodov 455 kW | ks | 1 |  |  |
| 9 | Nastavenie horákov kotla K1 (Buderus) 455 kW | ks | 2 |  |  |
| 10 | Odborná prehliadka centrálnej kotolne - plynové zariadenie - rozvod a spotrebiče | ks | 1 |  |  |
| 11 | Úradná skúška centrálnej kotolne - plynové zariadenie - rozvod a spotrebiče | ks | 1 |  |  |
| 12 | Odborná prehliadka centrálnej kotolne podľa vyhl. č. 25/1984 | ks | 2 |  |  |
| 13 | Odborná prehliadka kotolne v administratíve | ks | 2 |  |  |
| 14 | Odborná prehliadka plynového kotla K3 (Weishaupt) vrátane rozvodov plynu 290 kW | ks | 3 |  |  |
| 15 | Úradná skúška plynového kotla K3 (Weishaupt) vrátane rozvodov plynu 290 kW | ks | 1 |  |  |
| 16 | Nastavenie horákov plynového kotla K3 (Weishaupt) 290 kW | ks | 2 |  |  |
| 17 | Odborná prehliadka plynového kotla K4 (Weishaupt) vrátane rozvodov plynu 290 kW | ks | 3 |  |  |
| 18 | Úradná skúška plynového kotla K4 (Weishaupt) vrátane rozvodov plynu 290 kW | ks | 1 |  |  |
| 19 | Nastavenie horákov plynového kotla K4 (Weishaupt) 290 kW | ks | 2 |  |  |
| 20 | Odborná prehliadka plynového kotla K1 (Buderus) 44 kW vrátane rozvodov a regulácie tlaku | ks | 1 |  |  |
| 21 | Nastavenie horákov plynového kotla K1 (Buderus) 44 kW | ks | 2 |  |  |
| 22 | Odborná prehliadka plynového kotla K2 (Buderus) 44 kW vrátane rozvodov a regulácie tlaku - natavenie horákov | ks | 1 |  |  |
| 23 | Odborná prehliadka a odborná skúška plynového kotla K2 (Buderus) 44 kW vrátane rozvodov a regulácie tlaku - natavenie horákov | ks | 1 |  |  |
| 24 | Nastavenie horákov plynového kotla K2 (Buderus) 44 kW | ks | 2 |  |  |
| 25 | Odborná prehliadka plynového sporáka (Mora Gasspo) 7,9 kW | ks | 1 |  |  |
| 26 | Odborná prehliadka a odborná skúška sporáka (Mora Gasspo) 7,9 kW | ks | 1 |  |  |
| 27 | Odborná prehliadka plynového kotla (Buderus) vrátane rozvodu 24 kW – nastavenie horákov | ks | 1 |  |  |
| 28 | Odborná prehliadka a odborná skúška plynového kotla (Buderus) vrátane rozvodu 24 kW – nastavenie horákov | ks | 1 |  |  |
| 29 | Odborná prehliadka medziobjektový STL a NTL rozvod plynu v celkovej dĺžke 190 m vrátane regulátorov tlaku a uzáverov | ks | 1 |  |  |
| Kontrola a čistenie komínov |  |  |  |  |  |
| 30 | Odborná prehliadka komína dvojprieduchového vyvložkovaného (2 plynové kotle - 2x 44 kW) | ks | 4 |  |  |
| 31 | Odborná prehliadka komína trojprieduchového vyvložkovaného (4 plynové kotle - 2x 455 kW a 2x290 kW) | ks | 4 |  |  |
| 32 | Odborná prehliadka dymovodu – vzduchospalinového výfuku (plynový kotol 24 kW) | ks | 2 |  |  |
| OPaOS tlakových VTZ |  |  |  |  |  |
| 33 | Vonkajšia prehliadka TNS RFLEX - tlmič tlakových rázov | ks | 2 |  |  |
| 34 | Vonkajšia prehliadka TNS RFLEX výmeník tepla | ks | 2 |  |  |
| 35 | Vonkajšia prehliadka TNS RFLEX expanzná nádoba s membránou | ks | 2 |  |  |
| 36 | Vonkajšia prehliadka Kotol 1 | ks | 2 |  |  |
| 37 | Vnútorná prehliadka Kotol 1 | ks | 2 |  |  |
| 38 | Vonkajšia prehliadka Kotol 2 | ks | 2 |  |  |
| 39 | Vnútorná prehliadka Kotol 2 | ks | 2 |  |  |
| 40 | Vonkajšia prehliadka Kotol 3 a TNS expanzomat | ks | 2 |  |  |
| 41 | Vnútorná prehliadka Kotol 3 a TNS expanzomat | ks | 2 |  |  |
| 42 | Tlaková skúška Kotol 3 a TNS expanzomat | ks | 1 |  |  |
| 43 | Vonkajšia prehliadka Kotol 4 a TNS - expanzomat | ks | 2 |  |  |
| 44 | Vnútorná prehliadka Kotol 4 a TNS - expanzomat | ks | 2 |  |  |
| 45 | Tlaková skúška Kotol 4 a TNS expanzomat | ks | 1 |  |  |
| 46 | Vonkajšia prehliadka vzdušníka kompresora vzduchojem 70 l | ks | 2 |  |  |
| 47 | Vonkajšia prehliadka vzdušníka kompresora vzdušník 150 l | ks | 2 |  |  |
| 48 | Vonkajšia prehliadka kompresora EurolineE.C.Polaris 255M 23050 SCHN/SL | ks | 2 |  |  |
| stredisko SŠHR SR Vígľaš, Vígľaš |  |  |  |  |  |
| OPaOS plynových VTZ |  |  |  |  |  |
| 49 | Odborná prehliadka plynového kondenzačného kotla 40 kW – eco TEC plus VU Vailant vr. prípravy kotla (administratívna budova) | ks | 1 |  |  |
| 50 | Odborná prehliadka a skúška plynového kondenzačného kotla 40 kW – eco TEC plus VU Vailant vr. prípravy kotla (administratívna budova) | ks | 1 |  |  |
| 51 | Servisná prehliadka plynového kondenzačného kotla 40 kW – eco TEC plus VU Vailant (administratívna budova) | ks | 2 |  |  |
| 52 | Odborná prehliadka plynového kotla 44,5 kW – Medveď 50 KLOM (plynová kotolňa) vr. prípravy kotla | ks | 1 |  |  |
| 53 | Odborná prehliadka a odborná skúška plynového kotla 44,5 kW – Medveď 50 KLOM (plynová kotolňa) vr. prípravy kotla | ks | 1 |  |  |
| 54 | Servisná prehliadka plynového kotla 44,5 kW – Medveď 50 KLOM (plynová kotolňa) | ks | 2 |  |  |
| 55 | Odborná prehliadka regulátor tlaku plynu Alz-6U/AB, výrobca GMR GAS Skuteč | ks | 1 |  |  |
| 56 | Odborná prehliadka – NTL rozvod plynu v celkovej dĺžke 212 m | ks | 1 |  |  |
| Kontrola a čistenie komínov |  |  |  |  |  |
| 57 | Odborná prehliadka komína - murovaný, vyvložkovaný (vložka AL H400 DN200 H 7m, plynový kotol s P= 31 - 44,5 kW) | ks | 2 |  |  |
| 58 | Odborná prehliadka dymovodu vzduchospalinová cesta (plynový kondenzačný kotol 40 kW | ks | 2 |  |  |
| OPaOS tlakových VTZ |  |  |  |  |  |
| 59 | Vonkajšia prehliadka expanznej nádoby na pitnú vodu REFIX DT 200 | ks | 2 |  |  |
| 60 | Vnútorná prehliadka expanznej nádoby na pitnú vodu REFIX DT 200 | ks | 1 |  |  |
| 61 | Vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby s membránou REFLEX N 200 | ks | 2 |  |  |
| 62 | Vnútorná prehliadka tlakovej nádoby s membránou REFLEX N 200 | ks | 1 |  |  |
| 63 | Vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby pod kompresorom Profimaster Euroline 200-25 | ks | 2 |  |  |
| 64 | Tlaková skúška tlakovej nádoby pod kompresorom Profimaster Euroline 200-25 | ks | 1 |  |  |
| 65 | Vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby pod kompresorom Base MAster 400-10-50W | ks | 2 |  |  |
| 66 | Vonkajšia prehliadka Expanzomatu Maxivarem UR 100 371 | ks | 2 |  |  |
| 67 | Vonkajšia prehliadka Expanzomatu Varem objem 12 l | ks | 2 |  |  |
| 68 | Vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby pod kompresorom CIS 24.02 | ks | 2 |  |  |
| 69 | Vonkajšia prehliadka zásobníkového ohrievača TUV – EOV 120 | ks | 2 |  |  |
| 70 | Vonkajšia prehliadka ohrievača TUV VIHR 120/5 | ks | 2 |  |  |
| stredisko SŠHR SR Čachtice, Čachtice |  |  |  |  |  |
| OPaOS plynových VTZ |  |  |  |  |  |
| 71 | Odborná prehliadka plynových kotlov Weishaupt (kondenzačné) vr. prípravy kotlov | ks | 8 |  |  |
| 72 | Servisná prehliadka plynových kotlov Weishaupt (kondenzačné) | ks | 8 |  |  |
| 73 | Odborná prehliadka plynového kotla Protherm (závesný) vr. prípravy kotlov | ks | 2 |  |  |
| 74 | Servisná prehliadka plynového kotla Protherm (závesný) | ks | 2 |  |  |
| 75 | Odborná prehliadka a odborná skúška regulačnej stanice zemného plynu | ks | 2 |  |  |
| OP tlakových VTZ |  |  |  |  |  |
| 76 | Vonkajšia prehliadka vzdušníka kompresora 100l | ks | 2 |  |  |
| 77 | Vonkajšia prehliadka expanzomatu | ks | 10 |  |  |
| 78 | Vonkajšia prehliadka regulačných ventilov | ks | 12 |  |  |
| stredisko SŠHR SR Kysuce, Kysucké Nové Mesto |  |  |  |  |  |
| VTZ plynové |  |  |  |  |  |
| 79 | Odborná prehliadka plynového kotla Viessmann VITODENS 100W – 35 kW | ks | 2 |  |  |
| 80 | Servisná prehliadka plynového kotla Viessmann VITODENS 100W – 35 kW | ks | 2 |  |  |
| 81 | Odborná prehliadka plynového kotla Viessmann VITODENS 200W – 49 kW | ks | 2 |  |  |
| 82 | Servisná prehliadka plynového kotla Viessmann VITODENS 200W – 49 kW | ks | 2 |  |  |
| 83 | Odborná prehliadka a odborná skúška regulačnej stanice plynu | ks | 1 |  |  |
| 84 | Odborná prehliadka a odborná skúška rozvodov plynu 110 m | ks | 1 |  |  |
| VTZ tlakové |  |  |  |  |  |
| 85 | Vonkajšia prehliadka tlakovej expanznej nádoby REFLEX N 25L (súčasť plynového kotla 35 kW) | ks | 2 |  |  |
| 86 | Tlaková skúška tlakovej expanznej nádoby REFLEX N 25L (súčasť plynového kotla 35 kW) | ks | 1 |  |  |
| 87 | Úradná skúška tlakovej expanznej nádoby REFLEX N 25L (súčasť plynového kotla 35 kW) | ks | 1 |  |  |
| 88 | Vonkajšia prehliadka tlakovej expanznej nádoby REFLEX N 50L (súčasť plynového kotla 35 kW) | ks | 2 |  |  |
| 89 | Tlaková skúška tlakovej expanznej nádoby REFLEX N 50L (súčasť plynového kotla 35 kW) | ks | 1 |  |  |
| 90 | Úradná skúška tlakovej expanznej nádoby REFLEX N 50L (súčasť plynového kotla 35 kW) | ks | 1 |  |  |
| 91 | Vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby 24L r. v. 2011 (súčasť kompresora GUDE) | ks | 2 |  |  |
| 92 | Tlaková skúška tlakovej nádoby 24L r. v. 2011 (súčasť kompresora GUDE) | ks | 1 |  |  |
| 93 | Úradná skúška tlakovej nádoby 24L r. v. 2011 (súčasť kompresora GUDE) | ks | 1 |  |  |
| 94 | Vonkajšia prehliadka tlakovej nádoby 150L r. v. 2004 (súčasť kompresora DARI AIR) | ks | 2 |  |  |
| 95 | Tlaková skúška tlakovej nádoby 150L r. v. 2004 (súčasť kompresora DARI AIR) | ks | 1 |  |  |
| 96 | Úradná skúška tlakovej nádoby 150L r. v. 2004 (súčasť kompresora DARI AIR) | ks | 1 |  |  |
| Kontrola a čistenie komínov |  |  |  |  |  |
| 97 | Odborná prehliadka Dymovodu - vzduchospalinového (plynový kotol Viessmann VOTODENS 200W - 49 kW) | ks | 2 |  |  |
| Celková cena bez DPH v € |  |  |  |  |  |
| Výška DPH v € |  |  |  |  |  |
| Celková cena s DPH v € |  |  |  |  |  |

V cene je zahrnutá doprava a všetky vedľajšie náklady.

V........................................., dňa .............................                                                                 ...............................

Podpis a odtlačok pečiatky

Priezvisko, meno, titl. štatutárneho zástupcu uchádzača