## Hárok1
Popis | PN | Počet | Jednotkova Cena bez DPH | Jednotkova Cena s DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena s DPH
Diskové pole
HPE Nimble Storage HF40C Adaptive Dual Controller 10GBASE-T 2-port Configure-to-order Base Array | R0P42A | 1
HPE Nimble Storage HF40/60 Adaptive Array 84TB (21x4TB) FIO HDD Bundle | Q8B55B | 1
HPE Nimble Storage 4x10GbE 4-port FIO Adapter Kit | Q8C18B | 1
HPE Nimble Storage NOS Default FIO Software | Q8G27B | 1
HPE Nimble Storage HFX0C Adaptive Array 5.76TB (3x1.92TB) FIO Cache Bundle | Q8H81A | 2
HPE Nimble Storage C19 to C20 250V 16Amp 1.8m PDU Base Array FIO Power Cord | Q8J14A | 2
HPE Nimble Storage HF40/60 Adaptive ES3 84TB (21x4TB) HDD 5.76TB Cache CTO Expansion Shelf | Q8H35A | 1
HPE Nimble Storage HF Adaptive ES3 Expansion Shelf 5.76TB (3x1.92TB) FIO Cache Bundle | Q8C26B | 3
HPE Nimble Storage HF40/60 Adaptive ES3 84TB (21x4TB) HDD 5.76TB Cache CTO Expansion Shelf | Q8H35A | 3
HPE Nimble Storage HF Adaptive ES3 Expansion Shelf 5.76TB (3x1.92TB) FIO Cache Bundle | Q8C26B | 6
HPE Nimble Storage C13 to C14 250V 10Amp 1.8m Universal FIO Power Cord | Q8J27A | 8
HPE NS 3Y 4H Onsite Exch w DMR Supp | HT6Z3A3 | 1
HPE NS HF40/60 Hybrid 84TB HDD Bndl Supp | HT6Z3A3 ZFR | 1
HPE NS HF20 5.76TB Cache Supp | HT6Z3A3 ZE7 | 1
HPE NS HF40/60 5.76TB Cache Supp | HT6Z3A3 ZFA | 1
HPE NS HF40 Hybrid Base Array Supp | HT6Z3A3 ZFG | 2
HPE NS HF4/60 ES3 84TB 5.7TB Shelf Supp | HT6Z3A3 ZFS | 3
HPE NS HF4/60 ES3 84TB 5.7TB Shelf Supp | HT6Z3A3 ZFS | 1
HPE NS 10GbE 4p Adptr Supp | HT6Z3A3 ZG3 | 3
HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 fiber 5m Cable | QK734A | 4
Implementácia - náklady spojené s dodávkou tovarov t.j. navrhované ceny obsahujú náklady za dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie objednávateľom určených osôb. Integrálnou súčasťou musí byť vypracovanie dizajnu sposobu zapojenia a integrácie do uceleného funkčného celku | MD | 45
Server - centrálna lokalita
HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server | 867959-B21 | 2
Intel Xeon-Gold 6154 (3.0GHz/18-core/200W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 | 867959-B21 B19 | 2
HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Load Reduced Smart Memory Kit | 870970-L21 | 24
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | 815101-B21 | 4
HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 MCX4121A-ACUT Adapter | P04474-B21 | 2
HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit | 817753-B21 | 2
HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller | P01366-B21 | 2
HPE Ethernet 10/25Gb 2-port FLR-SFP28 MCX4121A-ACFT Adapter | 804331-B21 | 2
HPE DL360 Gen10 High Performance Fan Kit | 817749-B21 | 2
HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit | 871244-B21 | 4
HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features | 865438-B21 | 2
HPE OneView w/o iLO including 3yr 24x7 Support 1-server FIO LTU | BD505A | 2
HPE 1U Cable Management Arm for Rail Kit | 734811-B21 | 2
HPE 1U Gen10 SFF Easy Install Rail Kit | 874543-B21 | 2
HPE ProLiant Door/dock Small Logistic Service | AC111A | 2
HPE 3Y Tech Care Essential with Defective Media Retention Service | P8B24A | 1
HPE DL360 Gen10 Support | H7J35A3 WAG | 2
Implementácia - náklady spojené s dodávkou tovarov t.j. navrhované ceny obsahujú náklady za dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie objednávateľom určených osôb. Integrálnou súčasťou musí byť vypracovanie dizajnu sposobu zapojenia a integrácie do uceleného funkčného celku | MD | 18
NET káble
HPE 25Gb SFP28 to SFP28 5m Direct Attach Copper Cable | 844480-B21 | 8
Server - podriadená lokalita
HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server | 867959-B21 | 2
HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server | 867959-B21 B19 | 2
Intel Xeon-Gold 5120 (2.2GHz/14-core/105W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DL360 Gen10 | 860665-L21 | 2
HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit | 815100-B21 | 12
HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD | P04476-B21 | 4
HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit | P01366-B21 | 2
HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller | 804331-B21 | 2
HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit | 865408-B21 | 4
HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features | BD505A | 2
HPE OneView w/o iLO including 3yr 24x7 Support 1-server FIO LTU | 734811-B21 | 2
HPE 1U Cable Management Arm for Rail Kit | 874543-B21 | 2
HPE 1U Gen10 SFF Easy Install Rail Kit | AC111A | 2
HPE ProLiant Door/dock Small Logistic Service | P8B24A | 2
HPE 3Y Tech Care Essential with Defective Media Retention Service | H7J35A3 | 2
HPE DL360 Gen10 Support | H7J35A3 WAG | 2
Implementácia - náklady spojené s dodávkou tovarov t.j. navrhované ceny obsahujú náklady za dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie objednávateľom určených osôb. Integrálnou súčasťou musí byť vypracovanie dizajnu sposobu zapojenia a integrácie do uceleného funkčného celku | MD | 20
Rack
Rack NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure | AR3150 | 5
NetBotz Rack Access Pod 170 (for APC SX rack) | NBPD0171 | 5
Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) | AR7580A | 5
Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 | AP9565 | 40
Implementácia - náklady spojené s dodávkou tovarov t.j. navrhované ceny obsahujú náklady za dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie objednávateľom určených osôb. Integrálnou súčasťou musí byť vypracovanie dizajnu sposobu zapojenia a integrácie do uceleného funkčného celku | MD | 5
KVM
HP LCD8500 1U INTL Rackmount Console Kit | AF644A | 5
HPE 1x1Ex8 KVM IP Console Switch G2 with Virtual Media CAC Software | AF620A | 5
HPE 12ft Qty 8 KVM CAT5 Cable | 263474-B23 | 5
HP KVM Console USB Interface Adapter | AF628A | 40
Implementácia - náklady spojené s dodávkou tovarov t.j. navrhované ceny obsahujú náklady za dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie objednávateľom určených osôb. Integrálnou súčasťou musí byť vypracovanie dizajnu sposobu zapojenia a integrácie do uceleného funkčného celku | MD | 3
Prepínač v monitorovanej lokalite
Cisco Catalyst 2960-CX 8 Port Data Lan Base with Support 2Y | WS-C2960CX-8TC-L | 5
SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 2960-CX 8 Port Data Lan B | CON-SNT-WSC28TCL | 5
Europe AC Left Angled Power Cable | CAB-TA-EU-LA | 5
Power Retainer Clip For 3560-C, 2960-C and 2960-L Switches | PWR-CLP | 5
19in RackMount for Catalyst 3560,2960,ME-3400 Compact Switch | RCKMNT-19-CMPCT= | 5
Implementácia - náklady spojené s dodávkou tovarov t.j. navrhované ceny obsahujú náklady za dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie objednávateľom určených osôb. | MD | 8
Kolektor+senzor VA
Perpetuální SW licence pro virtuální zariadenie: senzor + kolektor / 2Gbps / 700 toků za sekundu / x10GE + xGE monitorovací porty / 30 dní Support 2Y | MA-C-2k-30 | 1
Implementácia - náklady spojené s dodávkou tovarov t.j. navrhované ceny obsahujú náklady za dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie objednávateľom určených osôb. Integrálnou súčasťou musí byť vypracovanie dizajnu sposobu zapojenia a integrácie do uceleného funkčného celku | MD | 25
Senzor HW
HW zariadenie zahrnující perpetuální SW licenci: senzor / 1Gbps / 500 toků za sekundu / 2xGE monitorovací porty / Support 2Y | MA-S-1k-G2 | 2
Implementácia - náklady spojené s dodávkou tovarov t.j. navrhované ceny obsahujú náklady za dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie objednávateľom určených osôb. Integrálnou súčasťou musí byť vypracovanie dizajnu sposobu zapojenia a integrácie do uceleného funkčného celku | MD | 35
IBM Qradar Security
IBM Security QRadar Vulnerability Manager Software 60XX Install License + SW Subscription & Support 12 Months Support 2Y | D10VDLL | 1
IBM Security QRadar Vulnerability Manager Software 60XX Install Annual SW Subscription & Support Renewal Support 2Y | E0I5ALL | 1
Implementácia - náklady spojené s dodávkou tovarov t.j. navrhované ceny obsahujú náklady za dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, uvedenie do prevádzky, ladenie a definovanie korelačných pravidiel, zaškolenie objednávateľom určených osôb. Integrálnou súčasťou musí byť vypracovanie dizajnu sposobu zapojenia a integrácie do uceleného funkčného celku | MD | 55
Tenable Nessus
SecurityCenter - On Premise - 1024 Hosts - Scanner(s) Included - Annual Subscription Support 2Y | EM-SERV-SC-1024 | 2
Implementácia - náklady spojené s dodávkou tovarov t.j. navrhované ceny obsahujú náklady za dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie objednávateľom určených osôb. | MD | 15
IBM Incident Forensics
IBM Security QRadar Incident Forensics Software Install License + SW Subscription & Support 12 Months Support 2Y | D14BMLL | 1
IBM Security QRadar Incident Forensics Software Install Annual SW Subscription & Support Renewal Support 2Y | E0JC6LL | 1
IBM Full packet capture
IBM QRadar Network Packet Capture Software Install License + SW Subscription & Support 12 Months Support 2Y | D1Q2JLL | 1
IBM QRadar Network Packet Capture Software Install Annual SW Subscription & Support Renewal Support 2Y | E0N24LL | 1
Implementácia - náklady spojené s dodávkou tovarov t.j. navrhované ceny obsahujú náklady za dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, uvedenie do prevádzky, ladenie a definovanie korelačných pravidiel, zaškolenie objednávateľom určených osôb. Integrálnou súčasťou musí byť vypracovanie dizajnu sposobu zapojenia a integrácie do uceleného funkčného celku | MD | 70
IBM QRadar
IBM QRadar Software Install License + SW Subscription & Support 12 Months Support 2Y | D1RNCLL | 4
IBM QRadar High Availability Software Install License + SW Subscription & Support 12 Months Support 2Y | D1RS0LL | 6
IBM QRadar Event Capacity 2.5K Events Per Second License + SW Subscription & Support 12 Months Support 2Y | D1RP3LL | 9
IBM QRadar Software Node Install License + SW Subscription & Support 12 Months Support 2Y | D1S2JLL | 19
IBM QRadar Event/QFlow Collector 1501/1201 G3 Appliance Install Appliance + Subscription and Support 12 Months Support 2Y | D1RAZLL | 6
IBM QRadar Event/QFlow Collector 1501/1201 G3 Appliance Install Initial Appliance Business Critical Service Upgrade 12 Months Support 2Y | D1RB2LL | 3
IBM QRadar Event/QFlow Collector 1501/1201 G3 Appliance Install Initial Appliance Hard Drive Retention Service Upgrade 12 Months Support 2Y | D1RB3LL | 3
IBM QRadar Software Install Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months Support 2Y | E0NBALL | 4
IBM QRadar High Availability Software Install Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months Support 2Y | E0NCHLL | 6
IBM QRadar Event Capacity 2.5K Events Per Second Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months Support 2Y | E0NBILL | 9
IBM QRadar Software Node Install Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months Support 2Y | E0NEGLL | 19
IBM QRadar Event/QFlow Collector 1501/1201 G3 Appliance Install Annual Appliance Maintenance + Subscription and Support Renewal 12 Months Support 2Y | E0N96LL | 6
IBM QRadar Event/QFlow Collector 1501/1201 G3 Appliance Business Critical Service Upgrade Appliance Install Subsequent12 Months Support 2Y | E0N98LL | 3
IBM QRadar Event/QFlow Collector 1501/1201 G3 Appliance Install Subsequent Appliance Hard Drive Retention Service Upgrade 12 Months Support 2Y | E0N99LL | 3
Implementácia - náklady spojené s dodávkou tovarov t.j. navrhované ceny obsahujú náklady za dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, uvedenie do prevádzky, ladenie a definovanie korelačných pravidiel, zaškolenie objednávateľom určených osôb. Integrálnou súčasťou musí byť vypracovanie dizajnu sposobu zapojenia a integrácie do uceleného funkčného celku | MD | 175
Next generation FW Typ 2
FortiGate-301E 24x7 FortiCare Contract 3Y |  | 5
Implementácia - náklady spojené s dodávkou tovarov t.j. navrhované ceny obsahujú náklady za dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie objednávateľom určených osôb. Integrálnou súčasťou musí byť vypracovanie dizajnu sposobu zapojenia a integrácie do uceleného funkčného celku | MD | 18
Centrálne riešenie pre logovanie a reportovanie NGFW a VPNc
Base license for stackable FortiAnalyzer-VM; 1 GB/Day of Logs and 500 GB storage capacity. Unlimited GB/Day when used in collector mode only. Designed for all supported FortiAnalyzer-VM virtual appliance platforms. |  | 1
24x7 FortiCare Contract (for 1-26 GB/Day of Logs) 3 years support |  | 1
Subscription license for the FortiGuard Indicator of Compromise (IOC) (for 1-26 GB/Day of Logs) 3 years support |  | 1
Implementácia - náklady spojené s dodávkou tovarov t.j. navrhované ceny obsahujú náklady za dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie objednávateľom určených osôb. | MD | 25
Zberné zariadenie - monitorovaná lokalita
IBM QRadar Event/QFlow Collector 1501/1201 G3 Appliance Install Appliance + Subscription and Support 12 Months Support 2Y |  | 3
IBM QRadar Event/QFlow Collector 1501/1201 G3 Appliance Install Initial Appliance Business Critical Service Upgrade 12 Months Support 2Y |  | 3
IBM QRadar Event/QFlow Collector 1501/1201 G3 Appliance Install Initial Appliance Business Critical Service Upgrade 12 Months Support 2Y |  | 3
Implementácia - náklady spojené s dodávkou tovarov t.j. navrhované ceny obsahujú náklady za dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie objednávateľom určených osôb. Integrálnou súčasťou musí byť vypracovanie dizajnu sposobu zapojenia a integrácie do uceleného funkčného celku | MD | 30
SW pre zberné zariadenie - doplnenie Centrálneho bezpečnostného, logovacieho a vyhodnocovacieho nástroja
IBM QRadar Software Node Install License + SW Subscription & Support 12 Months Support 2Y |  | 1
Implementácia - náklady spojené s dodávkou tovarov t.j. navrhované ceny obsahujú náklady za dopravu, montáž, inštaláciu a nastavenie dodaných zariadení prípadne softvérov, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie objednávateľom určených osôb. Integrálnou súčasťou musí byť vypracovanie dizajnu sposobu zapojenia a integrácie do uceleného funkčného celku | MD | 10
SPOLU S DPH