## tabulka materialov
Zoznam materiálov pre požadované certifikáty a technické listy k zákazke:
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb v meste Kremnica
NÁZOV MATERIÁLU | názov výrobku | názov výrobcu
Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - štandardné riešenie (grafitový EPS), skrutkovacie kotvy |  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 4 | 2121174272
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 4 | -461138141
PIR tepelnoizolačná doska špeciálna hrúbka 120 mm, lambda=0,022 |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 4 | 322553546
Dodávka plastových okien a dverí- viď špecifikáciu vo výpise výrobkov |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 4 | -1605422877
Dodávka hliníkových dverí- viď špecifikáciu vo výpise výrobkov
Garážové vráta HxB 2880x3800 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová - viď špecifikáciu vo výpise výrobkov
Garážové vráta HxB 2980x3800 vodorovne rebrovaná, resp. kazetová - viď špecifikáciu vo výpise výrobkov
Vitovolt 300 M370 AG
Konštrukcia Vitovolt Aero 2 10 stp.
Kotol na spaľovanie biomasy Herz Firematic 80 T-control Rozsah výkonu: 23,2 - 80kW pri drevnej štiepke Rozsah výkonu: 23,2 - 80kW pri peletách alebo ekvivalent. |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 4 | -83793630
Modul T -Control - ekvitermická regulácia pre 1 zmieš. okruhov, zásobníka TUV a akum. nádoby, rozšírenie maximálne 60 okruhov alebo ekvivalent. |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 4 | 1163343065
Systém dopravy paliva 400V alebo ekvivalent. |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 4 | 1163343065
Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, s prírubovým otvorom, objem 500 l s izoláciou alebo ekvivalent. |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 4 | 1163343065
Zásobník akumulačný vykurovacej vody v spojení so solárnymi tepelnými čerpadlami a kotlami, objem 1500 l s izoláciou alebo ekvivalent. |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 4 | 1163343065
Digitálny ekvitermický regulátor Logamatic 4121 "SK" + Kaskádový modul Module FM456 KSE2/EMS "SK" alebo ekvivalent. |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 4 | 1163343065
Uchádzač je povinný vyplniť hore uvedenú tabuľku. |  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 4 | 1918796748
Uchádzač vo svojej ponuke ku všetkým hore uvedeným tovarom predloží dôkazy - najmä vyhlásenie alebo certifikát o zhode, technický list s parametrami, ktorými sa dá jednoznačne preukázať splnenie minimálnych požadovaných štandardov, ktoré sú uvedené v Projektovej dokumentácií a jej prílohách. Na základe predložených dôkazov sa bude hodnotiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky.
Zoznam tovarov vychádza z projektovej dokumentácie, v prípade ak sa v nej nachádzajú konkrétne značky, môže uchádzač predložiť ekvivalent, ktorý ale musí spĺňať rovnaké minimálne požiadavky na predmet, tak ako sú uvedené v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácií a jej prílohách.
|  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 4 | -1154763376
|  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 4 | 1673881950
|  |  | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 4 | -1487008045
|  |  | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 4 | -112787946
|  |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 16 | -1212403627
|  |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 16 | -435220440
|  |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 16 | -1273109780
|  |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 16 | 2077432667