SEKCIA EKONOMIKY odbor verejného obstarávania

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

							

|  | Všetci záujemci |
| --- | --- |

							

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje | Bratislava 21.1. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SE-VO2-2022/002233-005 | Ing. Roman Novosad | 07.03.2022 |

Vec: Vysvetlenie informácií  potrebných na vypracovanie  ponuky č.1

Na základe  doručených žiadosti záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov  na predmet zákazky Príbovce OOPZ - rekonštrukcia a modernizácia objektu,  uverejnené vo vestníku  59/2022 z 01.03.20221 pod číslom 15287 - MSP, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka:

Týmto Vás žiadam o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov:
Poprosím bližšiu špecifikáciu k VZT ( celého oddielu ) nakoľko v PD sa údaje nenachádzajú

Odpoveď k otázke:

Ide o lokálnu rekuperačnú jednotku s diaľkovým ovládačom, s hliníkovým výmenníkom tepla s účinnosťou min. 90%, 2 režimy, potrubie s priemerom 100mm, max. výkon 50 m3/h, hlučnosť max. 36 dB.

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička riaditeľ odboru verejného obstarávania SE MV SR