## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {539e6067-2ab9-4899-a0bb-5dc172995ead}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [13 empty] | 0,01 | 20
[34 empty] | 0,01 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnenie | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 01 | [25 empty] | Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením! 1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave a) Rekapitulácia stavby - údaje o Zhotoviteľovi (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch) b) Rekapitulácia objektov stavby - potrebné Ostatné náklady 2) na vybraných listoch vyplňte v zostave a) Krycí list - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste) b) Rekapitulácia rozpočtu - potrebné Ostatné náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny na položkách - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | VÝMENA PALUBOVEJ PODLAHY A MOBILNÝCH TRIBÚN V HLAVNEJ SÁLE ŠPORTOVEJ HALY TRENČÍN | [26 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [17 empty] | 0,01
|  | Miesto: | [13 empty] | Dátum: |  | 2022-01-21 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Mesto Trenčín | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | IČ DPH: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | False
|  |  | FVA, s.r.o., | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | True
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Rosoft, s.r.o. | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtov | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 01
| Stavba: | [6 empty] | VÝMENA PALUBOVEJ PODLAHY A MOBILNÝCH TRIBÚN V HLAVNEJ SÁLE ŠPORTOVEJ HALY TRENČÍN
| Miesto: | [13 empty] | Dátum: |  | 2022-01-21
| Objednávateľ: | [6 empty] | Mesto Trenčín | [6 empty] | Projektant: |  | FVA, s.r.o., |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ: |  | Rosoft, s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {539e6067-2ab9-4899-a0bb-5dc172995ead} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
[6 empty] | VÝMENA PALUBOVEJ PODLAHY A MOBILNÝCH TRIBÚN V HLAVNEJ SÁLE ŠPORTOVEJ HALY TRENČÍN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ee368c48-dc5d-46a1-9fb7-e50cf6401d17} | {539e6067-2ab9-4899-a0bb-5dc172995ead} | 0
/ |  |  | SO 01 |  |  |  | VÝMENA PALUBOVKY A OBKLADOV NA 1.NP | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Časť |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {27a5ea85-5ca1-4656-b06c-26f65ec5bbeb} | {ee368c48-dc5d-46a1-9fb7-e50cf6401d17}
[7 empty] | ELEKTROINŠTALÁCIE | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Celkové náklady za stavbu | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## poznamky
Poznámky:
K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. navrhu zmluvy o dielo.
Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje ci konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.
Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteňú súčasť projektovej dokumentácie.
Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač výpĺna sám podla metodiky rozpočtárskych programov napr. Cenkros, ODIS.
Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podla ZoD, vrátane VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.

## SO 01 - VÝMENA PALUBOVKY ...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {27a5ea85-5ca1-4656-b06c-26f65ec5bbeb} | [5 empty] | hala | 1756,251 | 2
[19 empty] | 0 | [5 empty] | B3 | 1201,306 | 2
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | P1 | 1201,306 | 2
Stavba:
VÝMENA PALUBOVEJ PODLAHY A MOBILNÝCH TRIBÚN V HLAVNEJ SÁLE ŠPORTOVEJ HALY TRENČÍN
Objekt:
Časť:
SO 01 - VÝMENA PALUBOVKY A OBKLADOV NA 1.NP
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 2022-01-21
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Mesto Trenčín |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | FVA, s.r.o., |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Rosoft, s.r.o. |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
VÝMENA PALUBOVEJ PODLAHY A MOBILNÝCH TRIBÚN V HLAVNEJ SÁLE ŠPORTOVEJ HALY TRENČÍN
Objekt:
Časť:
SO 01 - VÝMENA PALUBOVKY A OBKLADOV NA 1.NP
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2022-01-21
Objednávateľ: |  |  | Mesto Trenčín |  |  | Projektant: | FVA, s.r.o.,
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Rosoft, s.r.o.
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konštrukcie tesárske | [5 empty] | 0
| 766 - Konštrukcie stolárske | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy vlysové a parketové | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 784 - Maľby | [5 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu | [6 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
VÝMENA PALUBOVEJ PODLAHY A MOBILNÝCH TRIBÚN V HLAVNEJ SÁLE ŠPORTOVEJ HALY TRENČÍN
Objekt:
Časť:
SO 01 - VÝMENA PALUBOVKY A OBKLADOV NA 1.NP
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 2022-01-21
Objednávateľ: |  |  | Mesto Trenčín |  |  | Projektant: | FVA, s.r.o.,
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Rosoft, s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 209.9504 |  | 142.2699 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 195.5131 |  | 71.1654 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.12932 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 317162134 | Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm, vrátane zaktivovania | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.06466 | 0.12932 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1649662617
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 195.3838 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
2 | K | 611421321.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 278.176 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01098 | 3.0544 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 273496179
| VV |  | "strop | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1671,7-1394 |  | 277.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,275*1,73 |  | 0.476 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 278.176 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 612421321.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 274.24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01088 | 2.9837 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1154949858
| VV |  | "N07 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "os 21 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,55*2,94 |  | 104.517 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*(5,55+2,4*2)*6 |  | 32.603 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "os 33 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,55*2,94 |  | 104.517 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*(5,55+2,4*2)*6 |  | 32.603 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 274.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 631313661.S | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 84.509 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2.2405 | 189.3407 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1341851846
| VV |  | "dreveny zaklop | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,07*47,52*25,28 |  | 84.091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,07+0,02)/2*1,125*2,75*3 |  | 0.418 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 84.509 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 631319151.S | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm | m3 | 84.499 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1530888574
6 | K | 631351101.S | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie | m2 | 0.578 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00861 | 0.0049766 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1921023665
| VV |  | "P3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,07*2,75*3 |  | 0.578 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 0.578 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 631351102.S | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | m2 | 0.578 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2048302387
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 71.1654 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
8 | K | 965042141.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 30.033 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 66.0726 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1035213129
| VV |  | 0,025*B3 |  | 30.033 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.24 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60716287
| VV |  | 4*2+2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 9680624600 | Demontáž podlahových vetracích mriežok 300x800mm -B06 | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0098 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2058371863
| VV |  | 7*2 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 968072246.S | Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03400t | m2 | 3.03 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.10302 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -630920967
| VV |  | "B04 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2,02 |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 3.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 974031664.S | Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t | m | 1.75 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.0735 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1019154849
| VV |  | "nový preklad | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75 |  | 1.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 978011141.S | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t | m2 | 181.736 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.8174 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1414867692
14 | K | 978013141.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t | m2 | 274.24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.7424 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1675275694
15 | K | 978013200 | Odstránenie stavebných konštrukcií obsahujúcich azbest, vrátane odbornej stabilizácie, likvidácie odpadu a všetkých potrebných čin. súvisiacich s likvidáciou nebezp. odpadu -B09 | m2 | 10.668 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.10668 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -9711803
| VV |  | 0,525*3,745 |  | 1.966 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*5,55*2 |  | 5.828 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*5,475 |  | 2.874 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 10.668 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 142.27 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1192852370
17 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 142.27 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -789287080
18 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2703.13 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1504305258
| VV |  | 142,27*19 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 2703.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 142.27 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1473729648
20 | K | 979082121 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 569.08 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2120641535
| VV |  | 142,27*4 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 569.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón (17 01) | t | 66.073 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1400583654
22 | K | 979089612.S | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 76.197 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1536344665
| VV |  | 142,27-66,073 |  | 76.197 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
23 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 195.513 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1646692632
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 14.4372 |  | 71.1046 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.2987 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
24 | K | 711211050r1 | Lokálne obnovenie jestvujúcej asfaltovej hydroizolácie v prípade porušenia,rovnakým materiálom ako je jestvujúca HI | m2 | 1201.306 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -30502108
| VV |  | B3 |  | 1201.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 711211071r | M+D 2-komponentná, elastická, veľmi rýchlo vytvrdzujúca, farebná membrána na báze čistej polyurei, o 100% obsahom tuhých látok a s dobrou odolnosťou proti chemikáliám hr.2mm , vrátane prenetrácie a pripravy podkladu | m2 | 1807.104 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0027 | 4.8792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1990927507
| VV |  | "vodorovna plocha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1677,8 |  | 1677.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,375*1,68 |  | 0.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*(5,475+5,55*7)*2 |  | 46.541 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,475*(2,5+2,7*10+2,5) |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(2,525+2,75*3+1+1,5+2,75*4+2,68*2+2,525) |  | 16.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 1756.251 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*(47,475+35,3+0,525*2*8*2+0,475*12*2+0,5*10*2) |  | 36.293 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(47,52+25,28)*2 |  | 14.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 50.853 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1807.104 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | ref. Sikalastic 8800 hr.2mm , vrátane prenetrácie ref. Sikafloor 16 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 711491171.S | Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode | m2 | 1215.866 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 409288532
| VV |  | p1 |  | 1201.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(47,52+25,28)*2 |  | 14.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1215.866 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 693110005555.S | Geotextília polyesterová netkaná 300 g/m2 | m2 | 1398.246 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.41947 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1191724867
| VV |  | p1*1,15 |  | 1381.502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(47,52+25,28)*2*1,15 |  | 16.744 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1398.246 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 998711202.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1968075664
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.9013 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
29 | K | 713121111.S | Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve | m2 | 1201.306 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1302622843
| VV |  | p1 |  | 1201.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 631440042000 | Izolácia z kamennej vlny hr. 100mm, vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady | m2 | 1225.332 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.004 | 4.9013 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 542146225
| VV |  | p1*1,02 |  | 1225.332 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 998713202.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 133727916
| D | 762 | Konštrukcie tesárske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 37.2405 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
32 | K | 762521811.S | Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm, -0,01600 t | m2 | 1201.306 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 19.2209 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1166967855
| VV |  | "dreveny zaklop | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 47,52*25,28 |  | 1201.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | B3 | Súčet |  | 1201.306 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 762521811.SR | Demontáž dreveného podlahového roštu hr. 35mm | m2 | 1201.306 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 6.0065 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 19733319
| VV |  | B3 |  | 1201.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 762521811.SR1 | Demontáž dreveného podlahového roštu hr. 40mm | m2 | 1201.306 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 6.0065 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1830445408
| VV |  | B3 |  | 1201.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 762521811.SR2 | Demontáž dreveného podkladného hranolu hr. 45mm | m2 | 1201.306 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 6.0065 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1413600190
| VV |  | B3 |  | 1201.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 762526110.Sr | M+D Drevený podlahový rošt, hranoly hr.104mm, vrátane kotvenia a impregnácie | m2 | 1201.306 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -416873714
| VV |  | 25,28*47,52 |  | 1201.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | P1 | Súčet |  | 1201.306 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 998762202.S | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 214575641
| D | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8331 |  | 7.5203 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
38 | K | 766411811.S | Demontáž obloženia stien drevotrieskovými doskami,vrátane zabudovaných dverí -0,02465t | m2 | 230.331 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 5.6777 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -594540616
| VV |  | "kratsie strany os D | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,915*(36,1) |  | 105.232 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,68*2,35*2 |  | -12.596 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,75*2,35 |  | -6.463 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "os K | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,915*35,3 |  | 102.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,475*(2,5+2,7*10+2,5) |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*(2,5+2,7*10+2,5) |  | -32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na dlhsich stranach | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "os 21 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,915*(6+5,425+0,575) |  | 34.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*(5,55+3,795+1,63) |  | 5.762 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,5+3,795)*1 |  | -9.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,63*2,02 |  | -3.293 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "os 33 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,915*(5,875+6) |  | 34.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*(5,475+5,55+1) |  | 6.313 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,475+5,55)*1 |  | -11.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 230.331 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 766411822.S | Demontáž obloženia stien, podkladových roštov, -0,00800t | m2 | 230.331 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 1.8426 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1635977440
40 | K | 766416132.S | Montáž oblož. stien panelmi obkladovými, vrátane úpravy obkladu v mieste radiatorov, impregnovania, kotvenia a potrebného príslušenstva | m2 | 238.219 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 0.0047644 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 23856895
| VV |  | "kratsie strany os D | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,825*(36,1) |  | 101.983 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "os K | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,525*35,3 |  | 89.133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na dlhsich stranach | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "os 21 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,825*(6+5,875+0,575) |  | 35.171 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,665*2,06 |  | -3.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*1,665 |  | 0.874 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "os 33 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,825*(5,875+6) |  | 33.547 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "integrovane dvere | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,68*2,35*2 |  | -12.596 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,75*2,35 |  | -6.463 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 238.219 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 6062100001000 | Preglejka brezová hr. 18mm, povrch z nalisovaného polomatného povrchu HPL v antracitovo šedej farbe RAL 7016 | m2 | 250.13 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01125 | 2.814 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 448771157
| VV |  | 238,219*1,05 |  | 250.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 766417111.0 | M+D Podkladný rošt pre obklad stien, drevené hranoly 100x30mm kotvene do konštrukcie existujúcich stien, v miestach radiatorov rošt 50x25mm kotvený do oceľovej konštrukcie, vrátane potrebného príslušenstva, kotvenia | m2 | 238.219 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 0.014293 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -12397077
43 | K | 766417111.1 | M+D Integrované dvere z dreveného obkladu,2xdvojkrídlové, plné, otváravé, preglejka brezova s HPL povrchom hr. 18mm, konštrukcia rámov pre dverné krídla z joklových profilov, vrátane potrebn. príslušenstva a kovania -2660x2250mm -N08 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1084918046
44 | K | 76682181100 | Nedeštruktívna demontáž rebrín, vrátane dočasného uskladnenia -B5 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -501948731
45 | K | 76682181101 | Opätovná montáž jestvujúcich rebrín, vrátane potrebného príslušenstva -N05 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1445228288
46 | K | 998766202.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -311711758
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00017 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
47 | K | 7671111201 | M+D Navíjacie zariadenie -transportné navíjacie a odvíjacie zariadenie - manualne, s vodiacou tyčou, 2 centrovania role, 2 ručné kľuky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -913464199
48 | K | 767641120.0 | M+D Dvere interiérové, oceľové, otočné, plné, dvojkrídlové, oceľová zárubeň, p.ú. RAL 7016, vrátane kovania a potrebného príslušenstva -1450x2100mm -H04 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1112141482
49 | K | 767641120.1 | M+D Vetracie mriežky do podlahy, p.ú. antracit RAL 7016, vrátane kovania a potrebného príslušenstva -850x330mm -N06 | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1899903181
50 | K | 998767202.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 512715729
| D | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 26.3438 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
51 | K | 775511800.1 | M+D Športova podlaha hr 68mm : drevený záklop hr 16mm, dvojitý odpružený rošt hr 32mm, gumové elastické podložky | m2 | 1756.251 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1733925507
| VV |  | ref. Boen Singleflex Athletic | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "velka hala | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1677,8 |  | 1677.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,375*1,68 |  | 0.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*(5,475+5,55*7)*2 |  | 46.541 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,475*(2,5+2,7*10+2,5) |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(2,525+2,75*3+1+1,5+2,75*4+2,68*2+2,525) |  | 16.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | hala | Súčet |  | 1756.251 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 775511800.S | Demontáž lepených drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, vrátane líšt -0,0150t | m2 | 1756.251 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 26.3438 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 156338859
| VV |  | 1677,8 |  | 1677.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,375*1,68 |  | 0.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*(5,475+5,55*7)*2 |  | 46.541 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,475*(2,5+2,7*10+2,5) |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(2,525+2,75*3+1+1,5+2,75*4+2,68*2+2,525) |  | 16.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1756.251 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 7755118003 | M+D Zosilnenie podlahového roštu pod tribuny vrátane kotvenia a impregnácie | m2 | 808.7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 852956816
| VV |  | "pod tribunou | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 259,35*2 |  | 518.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod podiom | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 145*2 |  | 290 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 808.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 998775202.S | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1115162212
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1277 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
55 | K | 776541300.r | M+D Viacúčelová športová vinylová podlaha, lepená hr. 7,5mm | m2 | 1765.532 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.52966 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 485697041
| VV |  | "ref. Gerflor Taraflex Evolution hr. 7,5mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "velka hala | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | hala |  | 1756.251 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "N08 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,125*2,75*3 |  | 9.281 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1765.532 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 776541300.r1 | M+D Odvetrávacia soklová lišta | m2 | 83.6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.02508 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -385212262
| VV |  | 83,6 |  | 83.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 776541300.r2 | Čiarovanie hracej plochy : načiarovaný bude vonkajší obrys a stredová čiara hlavného ihriska (hádzanárske a florbalové ihrisko) s rozmerom 40x20mm | m | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -923666511
| VV |  | 200 |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 7765413050 | M+D Ochrany hracej plochy ochranným povrchom z mäkčeného vinylu | m2 | 1184.965 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.35549 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2119959629
| VV |  | "na hraciu plochu | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1670 |  | 1670 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*(5,55*6)*2 |  | 34.965 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod tribunami | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -520 |  | -520 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1184.965 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | ref. Taraflex Bateco | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
59 | K | 7765413051 | M+D Ochrany povrchu pod tribúnami ochranným povrchom z mäkčeného vinylu | m2 | 520 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1072950693
| VV |  | 520 |  | 520 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 520 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | ref. Taraflex Bateco | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
60 | K | 7765413052 | M+D Stojan na skladovanie ochranného povrchu, stojan pre 8 roliek | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2034754420
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 998776202.S | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 84437313
| D | 784 | Maľby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.27621 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
62 | K | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 552.416 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.055242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1005562110
| VV |  | 274,24+278,176 |  | 552.416 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 78442227101 | Maľby vápenné základné dvojnásobné, vodou riediteľné, oteruvzdorné, paropriepustné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m -antracit | m2 | 274.24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0004 | 0.1097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 760891335
| VV |  | "N07 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "os 21 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,55*2,94 |  | 104.517 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*(5,55+2,4*2)*6 |  | 32.603 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "os 33 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,55*2,94 |  | 104.517 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*(5,55+2,4*2)*6 |  | 32.603 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 274.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 78442227102 | Maľby vápenné základné dvojnásobné, vodou riediteľné, oteruvzdorné, paropriepustné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m - biela farba | m2 | 278.176 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0004 | 0.11127 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1915619253
| VV |  | "strop | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1671,7-1394 |  | 277.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,275*1,73 |  | 0.476 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 278.176 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## Elektroinstalacia
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {f8d63c59-e6c1-4528-affc-7267a217aada}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VÝMENA PALUBOVEJ PODLAHY A MOBILNÝCH TRIBÚN V ŠPORTOVEJ HALE -Elektroinštalácia
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  |  |  |  | Dátum: | 20. 1. 2022
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Ján Kišeľa |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing. Ján Kišeľa |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
VÝMENA PALUBOVEJ PODLAHY A MOBILNÝCH TRIBÚN V ŠPORTOVEJ HALE -Elektroinštalácia
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 20. 1. 2022
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Ján Kišeľa
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing. Ján Kišeľa
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení | [5 empty] | 0
| 36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
VÝMENA PALUBOVEJ PODLAHY A MOBILNÝCH TRIBÚN V ŠPORTOVEJ HALE -Elektroinštalácia
Miesto: | [5 empty] | Dátum: | 20. 1. 2022
Objednávateľ: | [5 empty] | Projektant: | Ing. Ján Kišeľa
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing. Ján Kišeľa
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.60411 |  | 0.0225 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.007722 |  | 0.0225 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.007722 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 611441141 | Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stropov železobetónových, rovných tvárnicových a klenieb, opravovanej plochy do 5 % | m2 | 3.3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00234 | 0.007722 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 200265009
2 | M | 011577 | SADRA 1kg-balenie biela | KS | 9.9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1334568409
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.0225 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 974032873.S | Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 100 mm, -0,00150t | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0225 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1504542886
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.59639 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16997 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 210010026.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne | m | 435 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -609219031
5 | M | 345710009200.S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25 | m | 435 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00017 | 0.07395 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 673953913
6 | M | 345710017900.S | Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm | ks | 50 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0005 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1193518520
7 | K | 210010027.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná HDPE 32/27mm s lankom | m | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 72017019
8 | M | KTR000000009 | Chránička káblová HDPE 32/27mm s lankom, vnútro silikónové s lankom | m | 100 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1625267242
9 | K | 210010421.S | Krabica prístrojová viacnásobná do podlahy | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -279378389
10 | M | EKR000003689 | Krabica inštalačná alternatíva Mosaic 088020 12M do dutej podlahy bez krytu hor.sivá | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2066042370
11 | M | EKR000003781 | Doska krycia alternatíva Mosaic 088015 8/12M nerezová | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 678716440
12 | K | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 | ks | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 484420727
13 | K | 210100002 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 425441442
14 | K | 210111002.S | Zásuvka vstavaná 250V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -774822393
15 | M | 077140 | ZÁSUVKA 2P+T 2M BIELA, alternatíva MOSAIC | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00033 | 0.00528 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -2014964742
16 | K | 210120404.S | Istič vzduchový trojpólový do 63 A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1598384123
17 | M | 358220049200 | Istič TX3 3P, charakteristika C, 32 A, 10000 A/10 kA, 3 moduly | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00044 | 0.00044 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1297403102
18 | K | 210190004 | Montáž a zapojenie rozvádzača tribúny R-TRIB | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1641296546
19 | M | 020005 | Rozvádzač alternatíva LEGRAND XL3 S-160, 595 x 590 x 149 (Šírka x Výška x Hĺbka) výzbrojou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1264058794
20 | K | 210290361.S | Náhrada častí vedenia chránených vodičov Príchytka kabelová (8-17 mm) | ks | 45 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 2126019352
21 | M | KTR000001141 | Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný | ks | 45 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 537215021
22 | K | 210800521.S | Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 21408457
23 | M | 044710 | CYA 16 H07V-K zeleno-žltý | BM | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -740549032
24 | K | 210881076.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 245 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1810712015
25 | M | 341610014400.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2 | m | 245 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00024 | 0.0588 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 669517448
26 | K | 210881094.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x6 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1163660869
27 | M | 341610016200.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x6 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00048 | 0.0072 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 1629464629
28 | K | 210881101.S | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5 | m | 70 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 508165593
29 | M | 341610016900.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2 | m | 70 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00034 | 0.0238 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1254517030
| D | 22-M | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.41842 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 220511010.S | Montáž zásuvky 1xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1254114641
31 | M | 076561 | Dátová zásuvka alternatíva MOSAIC X RJ45 UTP CAT.6 1M | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00018 | 0.00144 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -569479617
32 | K | 220511025.S | Montáž konektoru (zástrčky) | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -397276370
33 | M | 383150009800.S | Keystone Jack, RJ45/s, Cat.6 | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0016 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -507524657
34 | M | 2CDG110132R0011 | Switch 24x 10/100 Mbps/1 Gbit + 4 porty SFP, max 4 Vlan, PoE 24 portov, PoE+, manažment, L2, max. 320 W, rozmery 440 × 330 × 44 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.41538 | 0.41538 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1871572761
35 | K | 220512130 | Značenie zásuviek, vypínačov, vývodov | ks | 24 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1974736736
36 | K | 220512131 | Značenie prípojných miest na strane rozvadzača | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 410617198
37 | K | 000700011 | Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov | eur | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -2074180369
38 | K | 001000014 | Odborná činnosť - úprava rozvádzača R2 | eur | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1477656331
39 | K | 001000034 | Skúšky a revízie | eur | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1208820486
40 | K | 001500001 | Ostatné náklady stavby - podružný materiál | eur | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 405570161
41 | K | 220510257 | Typová skúška rozvádzača | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -851710374
| D | 36-M | Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.008 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 360190013 | Montáž nástenného rozvádzača 600x800 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -646090595
43 | M | 646212 | 19" NÁSTENNÝ ROZVÁDZAČ alternatíva LINKEO 12U 600X600,Legrand | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -976097969
44 | M | VJ-VENT100 | Ventilacna jednotka do racku, alternatíva EVO-VENT. W 2 fan + T | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1304904193
45 | M | VJ-VENT100W | Kefovy vstup pre rack, alternatíva EVO-KEF. VSTUP 298x69mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1348659108
46 | M | 646805 | POWER DISTRIBUTION UNITS ,PDU NAPÁJACÍ BLOK 6X 230V 19" | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1985133717
47 | M | 33751 | PATCHPANEL 24X RJ45 FTP CAT.6, alternatíva LCS3 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1123019931
48 | M | 46522 | ORGANIZÁTOR SPONY 1U, alternatíva LCS3 LCS Legrand | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1427028812
49 | K | 220511034 | Kábel volne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu | m | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1929087994
50 | M | 341230001500 | Kábel medený dátový FTP-AWG Flex LSOH 4x2x24 mm2 | m | 200 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 4e-05 | 0.008 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 439621617
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 36 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1633485670
52 | K | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 36 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -610660974