**Doplnenie špecifikácie jednotlivých položiek v prílohe č. 1**

**Predmet zákazky:** Nákup a dodanie elektroinštalačného materiálu

Položka Bližšia špecifikácia

1. Bužírka zmršť. ø3-20mm/1m

3. Lineárna trubica LED 18W/120cm/6500K

9. Prúdový chránič TX3 1P 16A 0,3mA AC

11. Vidlica - 400V / 32A / 4P / IP 67

13. Zásuvka nástenná 32A/400/4P IP67

17. Odizolovacie kliešte 0,1-10mm

18. Stýkač modulárny R20-11 230/AC 1NO+1NC

21. Trubica/žiarivka lineárna 18W, G8 – T8 4000K, 600mm

22. Vypínač 1 1-pol. (DIN lišta/pod omietku/nad omietku)

24. Žiarovka LED 10W E27

25. Žiarovka 60W, 24V E27

26. Istič 10 A, 1P 230 V 6kA B

27. Prúdový chránič 16 A, 1 pólový 230 V 0,03mA

28. Prúdový chránič 16 A , 3 pólový 400 V 0,30mA

29. Prúdový chránič 25 A, 3 pólový 400 V 0,30mA

30. Prúdový chránič 40 A, 3P 400V 0,30mA

31. Prúdový chránič 40 A, 1 pólový 230 V 0,03mA

32. Stýkač 25 A, 400 V 1NO+1NC

33. Svorky plastové 2,5-10mm2