Wykaz dokumentów odbiorowych

- Dokumentacja powykonawcza

- Protokoły próby szczelności sieci.

- Protokoły odbioru podsypki i obsypki.

- Rysunek powykonawczy z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu technicznego (Dokumentacji).

- Pełna geodezyjna dokumentacja powykonawcza (mapa zasadnicza, szkice polowe, wykaz współrzędnych [X, Y, Z], karty studni).

- Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami oraz przepisami Prawa Budowlanego.

- Raport z czyszczenia i prześwietlenia sieci kanalizacyjnej telewizją przemysłową wraz z materiałem filmowym.

- Atesty na zastosowane materiały i armaturę.

- Dziennik Budowy.

- Instrukcje obsługi.

- Wypełniona Książka obiektu budowlanego dla sieci kanalizacyjnej.

## W uzasadnionym przypadku oświadczenie o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenu poparte stosownym protokołem odbioru podpisanym przez właściciela nieruchomości.

## Zamawiający						Wykonawca