Sekcia ekonomiky odbor verejného obstarávania

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Všetkým záujemcom

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo SE-VO2-2022/003782-05 | Vybavuje/linka Ing. Milan Varga/44569 | Bratislava 01.08.2022 |
| --- | --- | --- | --- |

VEC: Vysvetlenie č.2 informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) verejný obstarávateľ zverejňuje v elektronickom systéme Josephine vysvetlenie  informácií potrebných na vypracovanie ponuky na predmet zákazky „Zariadenia na vykonávanie statických skúšok na autonómnych dýchacích prístrojoch a protichemických oblekoch s príslušenstvom“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku E.U.: 2022/S 120-338177 z 24.6.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 145/2022 z 27.06.2022 značka číslo 30393 – MST, uskutočňovanej prostredníctvom elektronického systému Josephine.

Otázka č.1:

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky požaduje, aby testovacie zariadenie malo podľa bodu l) strednotlakový manometer/senzor a podľa bodu m) nízkotlakový manometer/senzor. Taktiež v bode q) požaduje, aby zariadenie bolo vyhotovené ako kompaktný pracovný pult s priehľadnými manometrami. Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj dodávku zariadenia s digitálnymi senzormi s výstupom na displej (napr. moderný OLED displej) na zobrazovanie aktuálnych hodnôt tlaku namiesto analógových manometrov pri dodržaní všetkých ostatných minimálnych funkčných a úžitkových parametrov, pri čom sa jedná o modernejšie riešenie?

Odpoveď č.1 na otázku č.1:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj dodávku zariadenia s digitálnymi senzormi s výstupom na displej (napr. moderný OLED displej) na zobrazovanie aktuálnych hodnôt tlaku namiesto analógových manometrov pri dodržaní všetkých ostatných minimálnych funkčných a úžitkových parametrov.

Mgr. Ľubomír Kubička

riaditeľ odboru