## 2. Rozpočet - štandard na šírku
ROZPOČET
Stavba: Poprad ORPZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt:
Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR
Zhotoviteľ: | [7 empty] | Spracoval:
Miesto: Poprad | [7 empty] | Dátum: 13. 7. 2018
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 146.85 | 36.96 | 183.81 | 0
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 146.85 | 36.96 | 183.81 | 0
1 | 013 | 971045809 | Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00004t | cm | 330 | 0.557 | 146.85 | 36.96 | 183.81 | 0
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 6885.6549 | 6036.89 | 12922.5449 | 0.39497
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 1371.777 | 1212.85 | 2584.627 | 0.12455
2 | 921 | 210010110 | Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia | m | 60 | 2.248 | 0 | 134.88 | 134.88 | 0
3 | 345 | 345750065200 | Lišta hranatá z PVC, LHD 40X40 mm, KOPOS | m | 60 | 9.63 | 577.8 | 0 | 577.8 | 0.0204
4 | 921 | 210010112 | Lišta elektroinštalačná z PVC 80x40, uložená pevne, vkladacia | m | 80 | 3.394 | 0 | 271.52 | 271.52 | 0
5 | 345 | 345750057100 | Kanál elektroinštalačný HD z PVC, EKD 80x40 mm, KOPOS | m | 80 | 5.202 | 416.16 | 0 | 416.16 | 0.06
6 | 921 | 210011302 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva | ks | 400 | 0.935 | 0 | 374 | 374 | 0
7 | 921 | 210011310 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu | ks | 200 | 1.332 | 0 | 266.4 | 266.4 | 0
8 | 311 | 311310002800 | Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, TRACON Elektric | ks | 600 | 0.018 | 10.8 | 0 | 10.8 | 0.006
9 | 374 | 374590004000 | Príchytka PG16, OBO-1361236-733 | ks | 50 | 0.907 | 45.35 | 0 | 45.35 | 0.001435
10 | 921 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 6 | 0.907 | 0 | 5.442 | 5.442 | 0
11 | 921 | 210120414 | Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové | ks | 1 | 6.158 | 0 | 6.158 | 6.158 | 0
12 | 358 | 358230000100 | Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 10 mA, typ AC, 2 moduly, LEGRAND | ks | 1 | 64.967 | 64.967 | 0 | 64.967 | 0.00021
13 | 921 | 210801114 | Kábel medený uložený pevne ÖLFLEX CALSSIC 100 300/500 V 3x2,5 | m | 50 | 0.899 | 0 | 44.95 | 44.95 | 0
14 | 341 | 341110000800 | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | m | 50 | 0.76 | 38 | 0 | 38 | 0.0095
15 | 921 | 210812004 | Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x10 | m | 150 | 0.73 | 0 | 109.5 | 109.5 | 0
16 | 341 | 341110012900 | Kábel medený NYY 1x10 mm2 | m | 150 | 1.458 | 218.7 | 0 | 218.7 | 0.027
|  | 22-M | Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení |  |  |  | 5513.8779 | 4824.04 | 10337.9179 | 0.27042
17 | 922 | 220065001 | Zafúkanie 1x optického kábla, miestna sieť | m | 610 | 1.075 | 0 | 655.75 | 655.75 | 0
18 | 341 | 341250002800 | Optický kábel TB 8-vláknový OM3 (50/125µm), LSOH | km | 0.61 | 2046.554 | 1248.3979 | 0 | 1248.3979 | 0.02074
19 | 922 | 220280514 | Kábel SYKFY 20 x 2 x 0,5 mm voľne uložený na káblovú lávku resp. do žľabu | m | 140 | 1.781 | 0 | 249.34 | 249.34 | 0
20 | 341 | 341240002500 | Káble medený telefónny SYKFY 20x2x0,5 mm2 | m | 140 | 1.35 | 189 | 0 | 189 | 0.0196
21 | 922 | 220280517 | Kábel SYKFY 50 x 2 x 0,5 mm voľne uložený na káblovú lávku resp. do žľabu | m | 420 | 2.276 | 0 | 955.92 | 955.92 | 0
22 | 341 | 341240002800 | Káble medený telefónny SYKFY 50x2x0,5 mm2 | m | 420 | 3.026 | 1270.92 | 0 | 1270.92 | 0.126
23 | 922 | 220300904 | Svorkovnice, pásky, ružice, lišty, upevnené na drevo alebo do PVC pásik 2 x 10 svoriek | ks | 17 | 4.484 | 0 | 76.228 | 76.228 | 0
24 | 374 | 374590003200 | Pásik KRONE LSA/10P/2 | ks | 17 | 8.407 | 142.919 | 0 | 142.919 | 0.0009367
25 | 922 | 220511025 | Montáž konektoru (zástrčky) | ks | 191 | 3.818 | 0 | 729.238 | 729.238 | 0
26 | 383 | 383150009500 | Konektor RJ45/u ACS, 8p8c, Cat.5, netienený, pozlátené kontakty 50um Au | ks | 41 | 0.222 | 9.102 | 0 | 9.102 | 0.00205
27 | 922 | 220511034 | Kábel volne uložený na kabelovú lávku, alebo do žľabu | m | 720 | 1.337 | 0 | 962.64 | 962.64 | 0
28 | 341 | 341230001200 | Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x24 mm2 | m | 720 | 0.521 | 375.12 | 0 | 375.12 | 0.0288
29 | 922 | 220512014 | Montáž optického patch panelu do mini rozvadzača | ks | 5 | 5.141 | 0 | 25.705 | 25.705 | 0
30 | 383 | 383150010500 | Spojka pro LC Duplex optické konektory, LOGUS 90 | ks | 64 | 9.276 | 593.664 | 0 | 593.664 | 0.000384
31 | 383 | 383150017900 | Patch kábel Duplex LC-LC multimode OM2 (50/125µm), 2 m | ks | 64 | 10.003 | 640.192 | 0 | 640.192 | 0.0192
32 | 383 | 383150028000 | Držiak pre 12/24 zvarov do distribučného boxu, resp. patch panelu | ks | 5 | 6.481 | 32.405 | 0 | 32.405 | 5e-05
33 | 383 | 383150028400 | Ochrana zvaru, 60 mm | ks | 64 | 0.264 | 16.896 | 0 | 16.896 | 6.4e-05
34 | 383 | 383150022000 | Patch panel výsuvný pre 24xSC-SC/LCD-LCD/E2000-E2000 adaptérov, neosadený | ks | 5 | 41.11 | 205.55 | 0 | 205.55 | 0.0065
35 | 922 | 220512020 | Montáž stojanového rozvadzača 19",15U,18U, 22U (600x600, 600x800, 800x600, 800x800) - časť A | ks | 1 | 17.616 | 0 | 17.616 | 17.616 | 0
36 | 383 | 383180003400 | Rozvádzač stojanový 18U, 900x600x600 mm (vxšxh), RMA-18-A66-CAY-A1 | ks | 1 | 314.966 | 314.966 | 0 | 314.966 | 0.03
37 | 383 | 383180011000 | Držiak patch káblov 19", kovový, 1U | ks | 8 | 5.911 | 47.288 | 0 | 47.288 | 0.0024
38 | 383 | 383180013900 | Rozvodný panel 19", 9x250V, vypínač s krytkou, 1U, 2,3 m | ks | 1 | 27.05 | 27.05 | 0 | 27.05 | 0.001
39 | 922 | 220512107 | Montáž tieneného patch panelu, 24xRJ45 | ks | 3 | 22.169 | 0 | 66.507 | 66.507 | 0
40 | 383 | 383150020500 | Patch panel KOMPAKT 24xRJ45/s, Cat.5e | ks | 3 | 49.464 | 148.392 | 0 | 148.392 | 0.0075
41 | 922 | 220512109 | Montáž telefonného (ISDN) patch panelu, 50xRJ45/u | ks | 4 | 18.054 | 0 | 72.216 | 72.216 | 0
42 | 383 | 383150021800 | Patch panel telefónny 50xRJ45/u, Cat.3 | ks | 4 | 51.014 | 204.056 | 0 | 204.056 | 0.004
43 | 922 | 220512110 | Zapojenie jedneho portu do patch panelu - 1xRJ45 | ks | 190 | 4.404 | 0 | 836.76 | 836.76 | 0
44 | 922 | 220512133 | Meranie certifikácie cat.5e, vystavenie protokolu | ks | 30 | 4.404 | 0 | 132.12 | 132.12 | 0
45 | 922 | 220730221 | Koaxiálny kábel ovíjaný alebo opradený uložený v rúrke resp.elektroinštalačnálište, bez ukonč.a zapojenia | m | 40 | 1.1 | 0 | 44 | 44 | 0
46 | 341 | 341220001600 | Kábel medený koaxiálny VCCJY 75-4,8 mm2 | m | 40 | 1.199 | 47.96 | 0 | 47.96 | 0.0012
|  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | 4464.96 | 4464.96 | 0
47 | HZS | HZS000112 | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie. Demontážne práce. |  |  |  | 0 | 4023.84 | 4023.84 | 0
47.1 |  |  | Ukončenie optického kábla v rozvádzači, zvaranie pigtailu | ks | 64
47.2 |  |  | Pigtail 50/125 OM3 LC | ks | 64
47.3 |  |  | Demontáž kazetového stropu | m2 | 23
47.4 |  |  | Znovumontáž kazetového stropu | m2 | 23
47.5 |  |  | Demontáž optického kábla | m | 40m
47.6 |  |  | Demontáž SYKFY 50x2x0,5 + SYKFY 100x2x0,5 | m | 100
47.6 |  |  | Demnontáž FTP 4x2xAWG23 | m | 650
48 | HZS | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 20 | 22.056 | 0 | 441.12 | 441.12 | 0
48.1 |  |  | Meranie certifikácia optického kábla + vystavenie protokolu | ks | 32
48.2 |  |  | Revízia úpravy rozvádzača R1.2 a prívod do Rddoklady + vystavenie dokladu | ks | 1
|  |  | Celkom |  |  |  | 7032.5049 | 10538.81 | 17571.3149 | 0.39497