Príloha č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

## Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky

### Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nových Zámkoch v rozsahu spracovaného projektu stavby.

### V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektu sa budú realizovať stavebné práce na zlepšenie tepelno-technických vlastností objektu a zníženie energetickej náročnosti objektu v rozsahu – zateplenie obvodového plášťa a strechy existujúceho objektu, výmena otvorových konštrukcií, odstránenie vlhkosti obvodových konštrukcií suterénnych priestorov, čiastočná rekonštrukcia sústavy ústredného vykurovania (objekt má dve kotolne, pričom jedna kotolňa a súvisiace rozvody už boli zrekonštruované), inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyváženie celej vykurovacej sústavy budovy, výmena svetelných zdrojov a svietidiel vrátane komplexnej rekonštrukcie elektrorozvodov, bezbariérové sprístupnenie objektu a vybudovanie bezbariérového WC. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty :

### SO 01.1 oprávnené práce

### SO 01.2 neoprávnené práce

## Realizácia predmetných stavebných prác

## bude uskutočnená podľa overeného projektu stavby a právoplatného stavebného povolenia vrátane dodania požadovaných dokladov a zabezpečenia požadovaných činností uvedených v čl. II. bod 2.2. návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou "Príloha č. 2 súťažných podkladov – Obchodné podmienky" a bude prebiehať za plnej prevádzky objektu,

## Východiskové podklady k predmetu zákazky

  - projekt stavby s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie prác - „výkazu výmer“, v ktorom je uvedený podrobný opis a rozsah predmetu zákazky a ktorý stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky. Projekt stavby tvorí „Príloha č. 3 súťažných podkladov – Výkaz výmer a projekt stavby“.

  - obhliadka miesta dodania predmetu zákazky,

  - východiskové podklady podľa bodu 3.1. budú poskytnuté záujemcom spolu so súťažnými podkladmi v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

## Technické špecifikácie predmetu zákazky

ktoré v poskytnutom, projekte odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené príkladmo za účelom presnej špecifikácie predmetu zákazky; uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, v ocenenom položkovom rozpočte (Výkaze výmer) v súlade s týmito súťažnými podkladmi.

## Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

### Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

### Uchádzač je povinný k výrobkom alebo zariadeniam, uvedeným v ocenenom výkaze výmer predložiť technický list, (certifikát), resp. vyhlásenie o parametroch, ktorými preukáže požadované parametre a to pre nasledovné položky:

### SO 01 oprávnené práce, časť SO-01.1.1 Zateplenie obvodového plášťa – časť A - položky č. 6, 9

### SO 01 oprávnené práce, časť SO-01.1.2 Zateplenie strešného plášťa – časť A - položky č. 9, 14

### SO 01 oprávnené práce, časť SO-01.1.3 Výmena otvorových konštrukcií – časť A- položky č. 16, 30

### SO 01 oprávnené práce, časť SO-01.1.3 Výmena otvorových konštrukcií – časť C- položka č. 35

### SO 01 oprávnené práce, časť SO-01.1.4 Ostatné – časť A- položky č. 140, 146

### SO 01 oprávnené práce, časť SO-01.1.4 Ostatné – časť B- položka č. 66