# Príloha č. 1.3: Špecifikácia

# Predmet zákazky: Technika pre výskumný projekt UAV

# časť 3: Systém vizuálnej lokalizácie

##### Systém vizuálnej lokalizácie

- Počet súčasne lokalizovaných objektov min. 5

- Počet sledovaných priestorov súčasne min. 2

- Veľkosť sledovaného 1. priestoru min. 10x10x3m

- Veľkosť sledovaného 2. priestoru min. 6 Ø × 2 m

- Vzorkovacia frekvencia min 200Hz

- Oneskorenie kamery maximálne 5 ms

- Softvérové vybavenie pre sledovania objektov

- Podpora ROS a Matlab

- Presnosť sledovania polohy v celkom sledovanom priestore <= 5mm

- Príslušenstvo pre pripojenie systému prostredníctvom LAN (sieťová infraštruktúra)

- Sada CAT6 eternetových káblov

- Kalibračné pomôcky pre nastavenie systému u verejného obstarávateľa

- Sledovacie značky – 10ks

- Pre každú samostatnú kameru požadujeme dodať úchyt na stenu, úchyt na stavív a kamerový statív