## Hárok1
Technická špecifikácia ponúkaného tovaru a cenová kalkulácia
3D tlačiareň
Obchodné meno, adresa sídla uchádzača a IČO:
Kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail:
Uchádzač vyhlasuje, že JE/NIE JE platiteľom DPH. (Uchádzač vyznačí/vyberie relevantnú možnosť)
P.č. | Špecifikácia - minimálne požiadavky verejného obstarávateľa | Označenie (výrobná značka a model) ponúkaného tovaru | Uchádzačom ponúknuté technické parametre (Uchádzač potvrdí slovom "áno"/"nie" alebo uvedie konkrétny parameter v zmysle stanovených parametrov/technickej špecifikácie) | Počet | Jednotková cena bez DPH v € | Sadzba DPH v % | Cena spolu bez DPH v € | Cena spolu s DPH v €
1 | 3D tlačiareň minimálne požadované parametre: |  |  | 6 |  | 20 | 0 | 0
Tlačový priestor: min.: 210mm×250mm×210mm
min. hrúbka vrstvy 0.05mm
rýchlosť tlače min. 200mm/s
možnosť tlače z: PC cez USB 2,0 a SD karta
Tryska: jednoducho vymeniteľná pre 1,75 mm strunu
Automatická kalibrácia tlačovej plochy
Vyhrievaná podložka s kompenzáciou studených rohov
Bezúdržbová tlačová plocha
Podporné tlačové materiály: ABS, PLA,PET, HIPS, Flex, PP, Ninjaflex, Nylon, ASA, Laywood, Laybrick, Bamboofill, Bronzefill, T-Glase, filamenty s uhlíkovým vláknom, polykarbonát
Vyhrievaná magnetická podložka s vymeniteľnými tlačovými plátmi s práškovým PEI povrchom
Detekcia a zotavenie zo straty prívodu energie
Detekovanie a zotavenie z posunutia vrstiev
Chladenie z oboch strán objektu
Posúvanie filamentu oboch strán
Optický senzor filamentu
Rozpoznanie zaseknutého extruderu a sledovanie otáčok extruderu
Teplotná sonda so zabudovaným termistorom
Cena v € spolu - návrh uchádzača na plnenie kritéria: | [6 empty] | 0 | 0
Cena stanovená za túto časť predmetu zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto časťou zákazky nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.
V:
Dňa:
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača