Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre časť č. 2

Obchodné meno:			(doplní uchádzač)

Sídlo:					(doplní uchádzač)

IČO:					(doplní uchádzač)

Predmet zákazky:

„Ihly jednorázové vrátane súvisiacich služieb“  na obdobie 24 mesiacov

Časť č. 2 IHLA NA KANYLÁCIU BEZ PORTU

uverejnený vo Vestníku verejného obstarávania [doplniť číslo Vestníka] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod číslom [doplniť číslo značky vo Vestníku]

Predmetom zákazky sú „IHLY JEDNORAZOVÉ“ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb, č. RVO/1585/2022, na obdobie 24 mesiacov.

Požadovaná technická a funkčná špecifikácia

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 2: IHLA NA KANYLÁCIU BEZ PORTU

A . IHLA KRÍDELKOVÁ NA KANYLÁCIU BEZ PORTU

| Ihla krídelková na kanyláciu bez portu | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| --- | --- |
| Výrobca: |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |
| Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy) |  |
| Špecifikácia |  |
| materiál katétra: teflón |  |
| kontrastné pruhy: 3 resp. 4 RTG kontrastné pruhy po celej dĺžke katétra |  |
| krvná komôrka: transparentná s hydrofóbnou membránou |  |
| krídelká: fixačné |  |
| bez: DEHP, latexu, PVC |  |
| použitie: jednorazové |  |
| balenie: sterilne jednotlivo |  |

| Por. č. | G | vonkajší priemer (mm) | dĺžka katétra (mm) | prietok (ml/min.) od | farba | Platný ŠUKL kód | Referenčné číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 0,7 | 19 | 20-22 | žltá |  |  |

- IHLA NA KANYLÁCIU BEZ PORTU BEZPEČNOSTNÁ

| Ihla na kanyláciu bez portu bezpečnostná | Požadujeme uviesť, či tovar spĺňa požadovaný parameter áno/nie resp. uviesť konkrétny údaj: |
| --- | --- |
| Výrobca: |  |
| Obchodný názov zdravotníckej pomôcky: |  |
| Klasifikácia zdravotníckej pomôcky (zaradenie zdravotníckej pomôcky do triedy) |  |
| Špecifikácia |  |
| materiál katétra: PUR (polyuretán) |  |
| kontrastné pruhy: 3 resp. 4 RTG kontrastné pruhy po celej dĺžke katétra |  |
| krvná komôrka: transparentná s hydrofóbnou membránou |  |
| bezpečnostný prvok: pasívny kovový bezpečnostný prvok na hrote použitej ihly, aktivujúci sa automaticky po vytiahnutí ihly z katétra |  |
| port: bez portu |  |
| bez: DEHP, latexu, PVC |  |
| použitie: jednorazové |  |
| balenie: sterilne jednotlivo |  |

| Por. č. | G | vonkajší priemer (mm) | dĺžka katétra (mm) | prietok (ml/min.) od | farba | Platný ŠUKL kód | Referenčné číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 1,3 | 64 | 85 | zelená |  |  |
| 2 | 20 | 1,1 | 64 | 51 | ružová |  |  |
| 3 | 22 | 0,9 | 64 | 24 | modrá |  |  |

Predmet zákazky musí byť NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, NEREPASOVANÝ alebo inak RENOVOVANÝ v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. Predmet zákazky musí spĺňať  MINIMÁLNE TECHNICKO-MEDICÍNSKE a FUNKČNÉ PARAMETRE, ktoré sú uvedené verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý má pridelený platný ŠUKL kód.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

dodanie predmetu zákazky na určené miesto,

protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,

odovzdanie dokumentácie,

V ............................................, dňa ............................        .......................................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu podpis a pečiatka