## Časť 4 Kritériá
Príloha č. 2d - Návrh na plnenie kritérií (Časť 4 predmetu zákazky - klimatizácia budovy Uršulínska 11 v Bratislave)
Uchádzač vypĺňa iba modré bunky
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Tel. číslo
email
Kritérium č. 1: Cena za predmet zákazky s DPH (váha: 70 %)
Kód |  | merná jednotka (MJ) | množstvo | cena za 1 ks bez DPH | cena za všetky ks bez DPH | cena za všetky ks s DPH | Jednozančné typové označenie ponúkanej položky
1.01 | Vonkajšia kondenzačná jednotka Qch=6,3kW rozmery: 860x310x670mm váha: 49kg napájanie 230V/1ph/50Hz max. prúd : 7,9A max. príkon : 2,95 kW | ks | 1 |  | 0 | 0
1.02 | Vnútorná klimatizačná jednotka - kazetová Qch=3,5kW | ks | 2 |  | 0 | 0
1.03 | Nástenný ovládač | ks | 2 |  | 0 | 0
| Kondenzné čerpadlo | ks | 2 |  | 0 | 0
| Cu potrubie izolované 6/10 + komunikačný kábel | bm | 30 |  | 0 | 0
| PVC žľab | bm | 20 |  | 0 | 0
| Kondenzné potrubie PVC-C DN25 vrátane tvaroviek 30% | bm | 30 |  | 0 | 0
| Montáž vonkajších klimatizačných jednotiek | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Montáž vnútorných klimatizačných jednotiek | kpl | 2 |  | 0 | 0
| Montáž Cu potrubí | kpl | 2 |  | 0 | 0
| Montáž kondenzné potrubia | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Montážny, spojovací a kotviaci materiál | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Konzola pod vonkajšiu jednotku | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Statický posudok | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Ukončovacie práce (maľovanie, vysprávka - uvedenie do pôvodného stavu) | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Stavebné prestupy | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Zaškolenie personálu | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Elektroinštalácia (materiál, revízna správa, montážne práce) | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Projekt skutočného vyhotovenia (Vypracovanie výkresovej (pôdorysy) a textovej časti (technická správa, výkaz, rozpočet) a expedícia projektu skutočného vyhotovenia | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Jarná profylaktická prehliadka | kpl | 2 |  | 0 | 0
| Jesenná profylaktická prehliadka | kpl | 2 |  | 0 | 0
| Spúšťanie zariadení | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Tlakové skúšky | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Funkčné skúšky | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Projekt skutočného vyhotovenia | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Doprava | kpl | 1 |  | 0 | 0
| cena spolu za časť 1 |  |  |  | 0 | 0 | cena max | 7610.016
| výsledný počet bodov (K1) | [6 empty] | 70
Kritérium č. 2: Lehota dodania (váha: 15 %)
|  | navrhovaná lehota dodania | min lehota (dni) | max lehota (dni) | max. počet bodov | výsledný počet bodov (K2) | Výška zmluvnej pokuty za jeden deň omeškania
| lehota dodoania v dňoch | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 30
Kritérium č. 3: predĺženie záruky a servisu klimatizácií nad požadovaný rozsah (váha: 7%)
|  | ponúkané predĺženie |  |  | predĺženie min. |  | predĺženie max.
|  | Záruka (v rokoch) | Servis - profilaktické sezónne prehliady (počet) |  | žiadne |  | 3,5 roka predĺženie záruky + 7x profylaktická prehliadka
| Predĺženie záruky a servisu klimatizácií nad požadovaný rozsah | 3.5 | 7
| výsledný počet bodov (K3) | [6 empty] | 7
Kritérium č. 4: Technické parametre (váha: 5 %)
| technické parametre | navrhovaná hodnota | min. hodnota |  | max. hodnota |  | max. počet bodov | počet bodov uchádzač
| maximálna hodnota akustického tlaku (hlučnosť) vnútornej jednotky (v dB(A)) | 40 | 0 |  | 40 |  | 2 | 2
| maximálna hodnota akustického tlaku (hlučnosť) vonkajšej jednotky (v dB(A)) | 60 | 0 |  | 62 |  | 1 | 1
| energetická účinnosť celého klimatizačného systému (SEER) | 6.8 | 6.8 |  | neobmedzené |  | 2 | 2
| výsledný počet bodov (K4) | [6 empty] | 5
Kritérium č. 5: Počet osôb znevýhodnených na trhu práce, prostredníctvom ktorých bude uchádzač plniť zákazku (váha 3 %)
| Počet osôb |  |  |  | 3
| Meno a priezvisko | Status znevýhodnenej osoby na trhu práce/osoba so statusom dočasného útočiska |  |  | vykonávaná činnosť
| výsledný počet bodov (K5) | [6 empty] | 3
Vysvetlivky k statusu znevýhodnenej osoby
| 1 | je staršia ako 50 rokov veku
| 2 | je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
| 3 | dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu
| 4 | žije ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej starostlivosť alebo sa stará aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky
| 5 | je osobou so zdravotným postihnutím
| 6 | osoba so statusom dočasného útočiska
Čestné vyhlásenie: Uvedené osoby sa budú podieľať na plnení predmetnej zákazky, resp. na účely plnenia zákazky budú nahradené inými osobami znevýhodnenými na trhu práce. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť si a kontrolovať, či sa na plnení predmetu zákazky tieto osoby skutočne podieľajú, a to prostredníctvom supervízora, prípadne iným vhodným spôsobom. V prípade, že obstarávateľ nedokáže zabezpečiť účasť týchto osôb na plnení, dôrazne odporúčame v tabuľke ich nevypĺňať.
| celkový počet bodov (K1 až K5) |  |  |  | 100
| V ............... |  |  | Dňa .......... |  | podpis štatúraneho zástupcu