## Hárok1
Príloha č.1 - Výkaz výmer
Montáž klimatizačnej jednotky s rekuperáciou, VšZP, a.s., Včelárska 1, Prievidza
č. pol. | Popis položky | m.j. | množstvo m.j. | Jednotková cena v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
1 | Invertorová vonkajšia klimatizačná jednotka s výkonom 7,1 kW napr. Mitsubishi PUHZ-ZRP71VHA | ks | 3
2 | Rekuperačná jednotka, prietok vzduchu 250/500/750/1000 m3/hod napr. Mitsubishi Lossnay LGH-100RVX, | ks | 3
3 | Výparníková jednotka k rekuperačnej jednotke napr. Mitsubishi Lossnay GUG-02SL-E | ks | 3
4 | Ovládač k rekuperácii napr. Mitsubishi Lossnay PZ-61DR | ks | 3
5 | Cu potrubie vrátane izolácie a kom. kábla | bm | 15
6 | Konzola pod vonkajšiu jednotku | kpl | 3
7 | Zhotovenie prestupov cez stenu DN 250 | kpl | 6
8 | Vonkajšia mriežka s ochranným pletivom na pripojenie do kruhového potrubia napr. IGC 250 | ks | 6
9 | Spiro potrubie a tvarovky DN 250 | bm | 36
10 | Anemostat 600x600/24-doska | ks | 12
11 | Plenum box | ks | 12
12 | Ohybná izolovaná hadica DN 250/10bm | ks | 2
13 | Montážny, tesniaci a spojovací materiál | kpl | 1
14 | Montážna plošina | kpl | 1
15 | Demontáž a montáž kazetového stropu | kpl | 1
16 | Montáž | kpl | 1
17 | Dopravné náklady | kpl | 1
Cena spolu za celý predmet zákazky bez DPH |  |  |  | €
20% DPH |  |  |  | €
Cena spolu za celý predmet zákazky s DPH |  |  |  | €
Pozn.:
Do cien vo vyššie uvedených položkách je potrebné zahrnúť aj súvisiace a pomocné práce s realizáciou zákazky spojené, teda práce spojené so zabezpečením celého predmetu zákazky v určenom mieste realizácie, napr. náklady na dovoz a odvoz materiálu, vynesenie materiálu, všetky ostatné spotrebované materiály a prostriedky, náklady na používanie strojov, náradia a nástrojov vrátane ich dovozu a odvozu na miesto realizácie, upratovanie, likvidácia a odvoz všetkého odpadu vzniknutého pri realizácii a pod.
V prípade, ak uchádzač neocení niektorú z položiek uvedených v tabuľke platí, že neocenené položky sú už zahrnuté v ostatných položkách. Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta podľa matematických pravidiel.
Na skutočnosť, že uchádzač nie je platcom DPH, vo svojej ponuke písomne upozorní.
V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, vyplní stĺpce F, G a riadok 28 "Cena spolu za celý predmet zákazky s DPH"