Dňa 29.03.2022 prišli žiadosti o vysvetlenie:

**1. Otázka**

prosím Vás o informáciu či je možné použiť zariadenie od iného výrobcu, pri ktorom je položka č. 3 (výparníková jednotka) súčasťou zariadenia č. 2 (rekuperačná jednotka).

S tým že zariadenia spĺňajú navrhnuté parametre.

1.**Odpoveď**

Dodávateľ môže použiť aj 2 v 1, teda spoločnú rekuperačnú jednotku s výparníkovou.