## Cenová ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis zariadení výrobcu B. Braun
1.2 CPV:
50400000-9 Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Pozáručný servis zariadení výrobcu B. Braun
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie 24 mesiacov
Položka č. 1 | Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovače injekčné a infúzne |  | ks | 600
Položka č. 2 | Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovacie stanice jednoduché |  | ks | 80
Položka č. 3 | Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovacie stanice dvojité |  | ks | 20
Položka č. 4 | Pozáručná a mimozáručná servisná starostlivosť |  | celok | 1
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č.1 -Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovače injekčné a infúzne
1. | Realizácia pravidelných bezpečnostných a technických kontrol a ďalších úkonovsmerujúcich k zachovaniu bezpečnosti a plnej funkčnosti infúznej techniky.
2. | Súčasťou odbornej údržby je zároveň vykonávanie elektrickej kontroly infúznej techniky, ktorá je elektrickým zariadením.
Položka č. 2 - Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovacie stanice jednoduché
1. | Realizácia pravidelných bezpečnostných a technických kontrol a ďalších úkonovsmerujúcich k zachovaniu bezpečnosti a plnej funkčnosti infúznej techniky.
2. | Súčasťou odbornej údržby je zároveň vykonávanie elektrickej kontroly infúznej techniky, ktorá je elektrickým zariadením.
Položka č. 3 Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovacie stanice dvojité
1. | Realizácia pravidelných bezpečnostných a technických kontrol a ďalších úkonovsmerujúcich k zachovaniu bezpečnosti a plnej funkčnosti infúznej techniky.
2. | Súčasťou odbornej údržby je zároveň vykonávanie elektrickej kontroly infúznej techniky, ktorá je elektrickým zariadením.
Položka č. 4 - Pozáručná a mimozáručná servisná starostlivosť
1. | Súčasťou odbornej údržby je zároveň vykonávanie elektrickej kontroly infúznej techniky, ktorá je elektrickým zariadením.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej zmluvnej požiadavky na predmet zákazky bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa.
1. | Požaduje sa uzatvorenie zmluvy na obdobie dvadsiatich štyroch (24) kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2. | Požaduje sa poskytovať službu pozáručnej servisnej starostlivosti a odbornej údržby v súlade s Technickou špecifikáciou predmetu zákazky.
3. | Požaduje sa poskytovanie služby na základe individuálnych objednávok objednávateľa.
4. | Požaduje sa prebratie infúznej techniky najneskôr do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od zaslania objednávky zodpovednou osobou objednávateľa dodávateľovi.
5. | Požaduje sa prebratie infúznej techniky za účelom opravy v pracovných dňoch v čase od 07,30 hod. do 16,00 hod., okrem prípadov, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, a to v sídle objednávateľa.
6. | Požaduje sa poskytovanie služieb v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Taktiež sa požaduje poskytovať služby s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu vrátane doklad o preškolení výrobcom B.Braun zahŕňajúci infúznu techniku, ktorá bude súčasťou uzatvorenej zmluvy a skúseností nevyhnutných na plnenie povinností podľa uzatvorenej zmluvy. Požaduje sa poskytovanie služieb v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu B.Braun.
7. | Požaduje sa akceptovanie objednávok pozáručného servisu v elektronickej podobe zaslaných na emailovú adresu, ktorú dodávateľ oznámi objednávateľovi po uzatvorení zmluvného vzťahu.
8. | Požaduje sa vyhotovenie návrhu kalkulácie servisu v súlade s uzatvorenou zmluvou ku každej objednávke. Objednávateľ musí odsúhlasiť cenu a rozsah opravy, najneskôr v lehote do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu kalkulácie servisu. V prípade, ak súhlas v uvedenej lehote dodávateľovi neoznámi alebo ak oznámi, že o opravu už nemá záujem, dodávateľ je povinný infúznu techniku objednávateľovi bezodkladne vrátiť, čím objednávku objednávateľa odmietne.
9. | Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.
10. | Požaduje sa poskytnutie minimálne 3-mesačnej záručnej doby na servisné práce od vykonania opravy a 6-mesačnej záručnej doby na dodané náhradné diely od vykonania opravy.
11. | Dodávateľ za vady servisnej služby nezodpovedá v prípade, ak boli spôsobené: | xxx
11.1 | v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu alebo
11.2 | inštaláciou, prevádzkou a údržbou infúznej techniky v rozpore s návodom na obsluhu alebo
11.3 | neoprávneným zásahom tretích osôb alebo
11.4 | prevádzkovaním infúznej techniky v prostredí, ktoré je v rozpore s technickými podmienkami stanovenými výrobcom, príp. dodávateľom.
12. | Dodávateľ je povinný oznámiť príchod pracovníkov na výkon pred začatím každého výkonu, a to kontaktnej osobe objednávateľa. Informácia o kontaktnej osobe objednávateľa bude zaslaná dodávateľovi bezprostredne po uzatvorení zmluvy.
13. | Požaduje sa platbu za plnenie realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom. Dodávateľ vystaví faktúru za plnenie služby v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v kalendárnom mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k poskytnutiu servisnej starostlivosti.
14. | Požaduje sa dohodnutie odmeny v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, ako cena za vykonávanie servisnej starostlivosti, pričom bude maximálnou a záväznou počas platnosti uzatvorenej zmluvy.
15. | Požaduje sa v prípade náhradných dielov v každom osobitnom prípade súhlas objednávateľa s kúpu a montážou náhradného dielu a odsúhlasenie jeho ceny.
16. | Celková cena za poskytnuté služby zahŕňa celkovú logistiku súvisiacu so servisom infúznej techniky, dopravné a balné náklady vrátane cestovných nákladov technika do miesta dodania služby a späť a zároveň zvoz do servisného centra a rozvoz opravenej techniky.
17. | Požaduje sa platbu za plnenie realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom.
18. | Dodávateľ vystaví faktúru za plnenie služby/za dodaný náhradný diel v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v kalendárnom mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k poskytnutiu servisnej starostlivosti.
19. | Požaduje sa, aby dodávateľ vystavoval faktúry so splatnosťou do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi (§340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník).
20. | Faktúry musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a musia obsahovať číslo tejto zmluvy. Povinnou prílohou faktúry je Pracovný výkaz za služby vykonané v príslušnom fakturačnom období. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti alebo povinné prílohy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na opravu alebo doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až doručením opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
21. | Požaduje sa, aby dodávateľ zaslal faktúru elektronicky na e-mailovú adresu podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
22. | V prípade, ak objednávateľ na základe prieskumu trhu zistí, že: | xxx
22.1 | cenová ponuka iného dodávateľa je nižšia ako ponuka dodávateľa, objednávateľ vyzve dodávateľa na rokovanie o znížení ceny náhradného dielu. Ak sa zmluvné strany na znížení ceny náhradného dielu nedohodnú, objednávateľ je oprávnený náhradný diel zakúpiť od dodávateľa, ktorý v prieskume trhu ponúkol nižšiu cenu náhradného dielu,
22.2 | nedisponuje inou ponukou ako je ponuka dodávateľa a zároveň cena náhradného dielu nie je vyššia ako 10% oproti cene uvedenej v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny, objednávateľ je oprávnený pristúpiť k vystaveniu objednávky.
23. | Požaduje sa, aby dodávateľ mal počas trvania tejto zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb servisnej starostlivosti podľa tejto zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby servisnej starostlivosti.
24. | Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá dodávateľom bola v súlade s aktuálne (t. j. v čase lehoty na predkladanie ponúk) obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky.
25. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutého finančného rozdielu výslednej ceny predmetu zákazky a obvyklej trhovej ceny predmetu zákazky v prípade nedodržania požiadavky uvedenej v bode 24. tejto časti.
26. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na vyššiu moc, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vyššej moci, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
27. | V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v uzavretej zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa uzatvorenej zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
27.1 | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od zistenia nižšej ceny podľa bodu 27., doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená ceny zistená postupom podľa bodu 27. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
28. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
29. | Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
30. | Poskytovateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov.
30.1 | Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
31. | Požaduje sa, aby sa dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov objednávateľa zverejnenom na webovom sídle objednávateľa. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť 1. kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom Vám bude písomná výpoveď doručená a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Osvedčenie od firmy B. Braun na servis zariadení, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadovaný doklad
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky (hárok č.2 doručeného excelu)
Príloha č. 2 | Osvedčenie od firmy B. Braun na servis zariadení, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadovaný doklad
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného/ných tovaru/ov nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
V: |  | podpis:
Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: