## odberné miesta EE
zoznam odberných miest pre Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. ELEKTRICKÁ ENERGIA máj - december 2022
p.č. | špecifikácia odberného miesta | predpokladané množstvo máj-december
1. | M 24ZZS2170795000W, sústava NN, istič 63 A, počet fáz 3, Piaristická 42, TN, mesačný odpočet, distribučná sadzba C2-X3, 1T , budova pobytových sociálnych služieb | kWh | 59500
2. | OM 24ZZS2170796000R, sústava NN, istič 35 A, počet fáz 3, Piaristická 42, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, výťahy v budove sociálnych služieb | kWh | 28000
3. | OM 24ZZS21730220003, sústava NN, istič 15 A, počet fáz 1, Piaristická 42,TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, administratívne priestory v budove ZOS | kWh | 1300
4. | OM 24ZZS2173049000U, sústava NN, istič 40 A, počet fáz 3 , 28. októbra 7, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3,1T, budova ambulantnej sociálnej služby DJ | kWh | 4000
5. | OM 24ZZS2226267000P, sústava NN, istič 32 A, počet fáz 3, Nešporova 8, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, budova pobytovej sociálnej služby N, NDC | kWh | 13200
6. | OM 24ZZS22344970000, sústava NN, istič 40 A, počet fáz 3, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, administratívny priestor v ZPS | kWh | 1900
7. | OM 24ZZS2232733000E, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, Administratívny priestor ZPS, č. 107 | kWh | 1100
8. | OM 24ZZS22344870006, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, administratívny priestor ZPS - jedáleň, sklad | kWh | 3000
9. | OM 24ZZS22344960005, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 3, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, nákladný výťah ZPS | kWh | 500
10. | OM 24ZZS22345000008, sústava NN, istič 40 A, počet fáz 3, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, osobný výťah ZPS | kWh | 1000
11. | OM 24ZZS2234491000U, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 3, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, práčovňa, administratívne priestory ZPS | kWh | 7400
12. | OM 24ZZS2234522000N, sústava NN, istič 35 A, počet fáz 3, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, administratívne priestory ZPS | kWh | 1500
13. | OM 24ZZS2234528000U, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 3,Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, prevádzkové priestory , chodby ZPS | kWh | 1800
14. | OM 24ZZS6080923000R, sústava NN, istič 20 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, garáž ZPS | kWh | 5
15. | OM 24ZZS2233038000U, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1,Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory ZPS č. 101 | kWh | 430
16. | OM 24ZZS2232673000Y, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10 TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory ZPS č. 104 | kWh | 100
17. | OM 24ZZS2232731000O, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3,1T, ubytovacie priestory č. 307 | kWh | 800
18. | OM 24ZZS2233042000H, sústava NN, istič 25A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory č. 108 | kWh | 200
19. | OM 24ZZS2232669000A, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory č.109 | kWh | 200
20. | OM 24ZZS2233040000R, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory č. 110 | kWh | 1350
21. | OM 24ZZS2232643000F, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory č. 111 | kWh | 160
22. | OM 24ZZS22330350008, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory ZPS | kWh | 1500
23. | OM 24ZZS22330360003, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory ZPS | kWh | 230
24. | OM 24ZZS22330100008, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory ZPS, | kWh | 130
25. | OM 24ZZS2232677000E, sústava NN, istič 16 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory ZPS | kWh | 200
26. | OM 24ZZS22327340009 sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10,TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory ZPS č. 106 | kWh | 200
27. | OM 24ZZS22375190007 sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10,TN, ročný odpočet, typ merania C, distribučná sadzba C2-X3, 1T, ubytovacie priestory ZPS č. 206 | kWh | 300
| predpokladané množsvo v kWh spolu |  | 130005
130 MWh