## LTK projektová kancelária

#### Jánošíkova 5

080 01 Prešov

AKTUALIZÁCIA 05/2014

Vypracoval :								Ing.Komanický

Zodpovedný projektant :						Ing.Komanický

Vedúci projektant :							Ing.Tkáč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Investor:      Mesto Trnava

Stavba	:      Zariadenie pre seniorov v Trnave			Dátum:		05/2015

rekonštrukcia kuchyne

Časť :         E – stavebná						Stupeň :	PS

Objekt  :     SO 01 Hlavný, blok B - kuchyňa 	Diel:		ELI

Obsah:        Zoznam použitých noriem	Príl.č. :	2

Stavba: 	Zariadenie pre seniorov v Trnave

rekonštrukcia kuchyne

Objekt: 	SO 01 Hlavný, blok B - kuchyňa

Diel:		ELI - elektroinštalácia

STN IEC 61140	Ochrana pred úrazom el. prúdom

Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia

STN EN 12464-1	Svetlo a osvetlenie

Osvetlenie pracovných miest

Časť 1: Vnútorné pracovné miesta

STN EN 1838		Požiadavky na osvetlenie

Núdzové osvetlenie

STN EN 60446	Elektrotechnické predpisy.

Označovanie vodičov farbami alebo číslicami

STN EN 62305	Ochrana pred bleskom

STN 33 2000-1	Elektrické inštalácie budov

Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy

STN 33 2000-3	Elektrické inštalácie budov

Časť 3: Stanovenie základných charakteristík

STN 2000-4-41	Elektrické inštalácie nízkeho napätia

Časť 4: Zaistenie bezpečnosti

Kapitola 41: Ochrana pred zásahom el. prúdom

STN 2000-4-42	Elektrické inštalácie budov

Časť 4: Zaistenie bezpečnosti

Kapitola: Ochrana pred účinkami tepla

STN 2000-4-482	Elektrické inštalácie budov

Časť 4: Zaistenie bezpečnosti

Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonk. vplyvy			Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebez-

pečenstve

STN 2000-4-43	Elektrické zariadenia

Časť 5: Bezpečnosť

Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom

STN 33 2000-4-443	Elektrické inštalácie budov

Časť 4: Zaistenie bezpečnosti

Kapitola 44: Ochrana pred prepätiami

Oddiel 443: Ochrana pred prepätiami atm. pôvodu alebo od spínania

STN 33 2000-4-46	Elektrické inštalácie budov

Časť 4: Zaistenie bezpečnosti

Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie

STN 33 2000-4-47	Elektrické inštalácie budov

Časť 4: Zaistenie bezpečnosti

Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti

Oddiel 470: Všeobecne

Oddiel 471: Opatrenia na zaistenie ochrany pred ÚNP

STN P 33 2000-5-51	Elektrické inštalácie budov

Časť 5: Výber a stavba el. zariadení

Kapitola 51: Spoločné pravidlá

STN 33 2000-5-52	Elektrické inštalácie budov

Časť 5: Výber a stavba el. zariadení

Kapitola 52: Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54	Elektrické inštalácie budov

Časť 5: Výber a stavba el. zariadení

Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN 33 2000-5-537	Elektrické inštalácie budov

Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení

Kapitola 53: Spínacie a riadiace zariadenia

Oddiel 537: Prístroje na bezpečné odpojenie a spínanie

STN 33 2000-7-701	Elektrické inštalácie budov

Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory

Oddiel 701: Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie priestory

Vyhláška č.508/2009