Popis: Logo%20VUSCH%20asSÚŤAŽNÉ PODKLADY

na predmet zákazky

**„Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora“**

(tovar)

Postup zadávania nadlimitnej zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) s využitím pravidla uvedeného v § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese

https://josephine.proebiz.com/

REVERZNÁ Verejná súťaž

**Súťažné podklady schválili:**

V Košiciach, dňa: .....................................................................

**doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA**

predseda predstavenstva

V Košiciach, dňa: ...................................................................

**Ing. Marián Albert, MBA**

podpredseda predstavenstva

V Košiciach, dňa: ...................................................................

**prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.**

člen predstavenstva a prednosta Kliniky cievnej chirurgie

**Obsah súťažných podkladov**

[Časť A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov](#_Toc418748948)

[Kapitola I.](#_Toc531701961)

[Všeobecné informácie](#_Toc531701962)

[1. identifikácia verejného obstarávateľa](#_Toc531701963)

[2. predmet zákazky](#_Toc531701964)

[3. rozdelenie predmetu zákazky](#_Toc531701965)

[4. variantné riešenie](#_Toc531701966)

[5. miesto, termín dodania a obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky](#_Toc531701967)

[6. druh zákazky](#_Toc531701968)

[7. zdroj finančných prostriedkov](#_Toc531701969)

[8. lehota viazanosti ponuky](#_Toc531701970)

[Kapitola II.](#_Toc531701971)

[Všeobecné informácie k webovej aplikácii JOSEPHINE, komunikácia, dorozumievanie a vysvetľovanie](#_Toc531701972)

[9. všeobecné informácie k webovej aplikácii josephine](#_Toc531701973)

[10. komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami /uchádzačmi](#_Toc531701974)

[11. vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov](#_Toc531701975)

[Kapitola III.](#_Toc531701976)

[Príprava ponuky](#_Toc531701977)

[12. vyhotovenie ponuky](#_Toc531701978)

[13. Jazyk ponuky](#_Toc531701979)

14. NALEŽITOSTI PONUKY

[15. mena a ceny uvádzané v ponuke](#_Toc531701980)

[16. zábezpeka ponuky](#_Toc531701981)

[17. náklady na ponuku](#_Toc531701982)

[Kapitola IV.](#_Toc531701983)

[Predkladanie ponúk](#_Toc531701984)

[18. uchádzač oprávnený predložiť ponuku](#_Toc531701985)

[19. predloženie ponuky, doplnenie, zmena a odvolanie ponuky](#_Toc531701986)

[20. miesto a lehota na predkladanie ponuky](#_Toc531701987)

[Kapitola V.](#_Toc531701988)

[Otváranie, preskúmanie a vyhodnotenie ponúk](#_Toc531701989)

[21. otváranie ponúk](#_Toc531701990)

[22. preskúmanie ponúk](#_Toc531701991)

[23. vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky, vyhodnotenie ponúk na základe stanovených kritérií a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti](#_Toc531701992)

[24. oprava chýb](#_Toc531701993)

[Kapitola VI.](#_Toc531701994)

[Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní](#_Toc531701995)

[25. dôvernosť procesu verejného obstarávania](#_Toc531701996)

[26. opravné prostriedky](#_Toc531701997)

[Kapitola VII.](#_Toc531701998)

[Prijatie ponuky](#_Toc531701999)

[27. oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk](#_Toc531702000)

[28. uzavretie zmluvy](#_Toc531702001)

[Kapitola VIII.](#_Toc531702002)

[Lehoty v procese verejného obstarávania](#_Toc531702003)

[29. lehoty v procese verejného obstarávania](#_Toc531702004)

[Kapitola IX.](#_Toc531702005)

[Ostatné ustanovenia v procese verejného obstarávania](#_Toc531702006)

[30. ostatné ustanovenia](#_Toc531702007)

[časť b. podmienky účasti uchádzačov](#_Toc531702008)

[1. podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia](#_Toc531702009)

[2. podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia](#_Toc531702010)

[3. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti](#_Toc531702011)

[časť c. opis predmetu zákazky](#_Toc531702012)

[časť d. záväzné zmluvné podmienky](#_Toc531702013)

[časť e. kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia](#_Toc531702014)

[časť f. elektronická aukcia](#_Toc531702015)

[časť g. prílohy súťažných podkladov](#_Toc531702016)

časť a. pokyny pre záujemcov a uchádzačov

## Kapitola I.

## Všeobecné informácie

### identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Sídlo organizácie: Ondavská 8, 040 11 Košice

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 0445952274/0900

SK4809000000000445952274

IČO: 36 601 284

DIČ: 202 210 8704

IČ DPH: SK2022108704

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 1360/V, oddiel: Sa

Kontaktná osoba: Mgr. Dana Kapáková

Tel.: +421 55 6117112, +421 55 789 1625

E-mail: dkapakova@vusch.sk

Internetová adresa (URL): <http://www.vusch.sk>

Adresa stránky, priameho prístupu k dokumentácií VO: https://josephine.proebiz.com/

Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi: Elektronická komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v elektronickom nástroji JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/

### predmet zákazky

* 1. Názov predmetu zákazky:

**Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora**

* 1. Číselný kód predmetu zákazky pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

Kód CPV: 33141625-7 Diagnostické súpravy

38434500-1 Biochemické analyzátory

51430000-5 Inštalácia laboratórnych zariadení

80531000-5 Priemyselné a technické školenia

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

* 1. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí samostatnú časť C. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov (ďalej len „SP“).

### rozdelenie predmetu zákazky

* 1. Predmet zákazky nie je rozdelený na samostatné časti, uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
  2. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:

Vzhľadom na charakter, komplexnosť a neoddeliteľnosť predmetu zákazky, nie je možné zákazku rozdeliť na časti.

### variantné riešenie

* 1. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
  2. Ak bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.

### miesto, termín dodania a obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky

* 1. Miesto dodania predmetu zákazky:

Miestom dodania diagnostických reagencií pre základné biochemické vyšetrenia vrátane spotrebného materiálu, kontrol, prevádzkových roztokov (vrátane balenia) a kalibrátorov a dodania diagnostických reagencií pre imunochemické vyšetrenia vrátane spotrebného materiálu, kontrol, prevádzkových roztokov (vrátane balenia) a kalibrátorov je: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Lekáreň VÚSCH, Ondavská 8, 040 11 Košice.

Miestom dodania nového, nepoužívaného biochemického analyzátora, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, pripojenia do LIS-u, uvedenia do prevádzky, servisu a zaškolenia personálu do obsluhy a nového, nepoužívaného imunochemického analyzátora, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, servisu a zaškolenia personálu do obsluhy je: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., novovzniknuté Oddelenie laboratórnej medicíny, Ondavská 8, 040 11 Košice.

* 1. Termín dodania predmetu zákazky:

Termín dodania predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v článku 3 bod 1 a 2 rámcovej dohody s jedným uchádzačom bez opätovného otvorenia súťaže (ďalej len „RD“) uvedenej v časti D. Záväzné zmluvné podmienky týchto SP.

* 1. Obhliadka predmetu zákazky:

5.3.1 Záujemca môže požiadať o obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie realizácie predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Z vykonanej obhliadky miesta realizácie bude zástupcom verejného obstarávateľa vyhotovený krátky záznam.

5.3.2 V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky si záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1 tejto časti SP.

5.3.3 Obhliadka po dohode s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa uvedenou v bode 1 tejto časti SP sa môže uskutočniť najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 29 tejto časti SP.

### druh zákazky

6.1 Zákazka sa považuje za zákazku na dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

6.2 Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzavretie rámcovej dohody s jedným uchádzačom bez opätovného otvorenia súťaže (ďalej len „RD“) na dodanie diagnostiky pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora v súlade s ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ust. 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

6.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť D. Záväzné zmluvné podmienky týchto SP.

### zdroj finančných prostriedkov

* 1. Na tento predmet zákazky je stanovená predpokladaná hodnota zákazky **1 448 939,51 EUR** **bez DPH**.
  2. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
  3. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky ani zálohy na realizáciu predmetu zákazky.
  4. Financovanie:

- diagnostických reagencií vrátane spotrebného materiálu, kontrol, prevádzkových roztokov (vrátanie balenia) a kalibrátorov sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom v eurách na základe predložených faktúr podľa podmienok dohodnutých v zmluve, Splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

- prístrojového vybavenia sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom v eurách na základe predložených faktúr podľa podmienok dohodnutých v zmluve. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

### lehota viazanosti ponuky

* 1. Lehota viazanosti ponúk je stanovená v bode 29.4 tejto časti SP.
  2. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, prípadne do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk, ak to bolo z procesných dôvodov nevyhnutné.
  3. V prípade, že budú začaté revízne postupy si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponuky. Predĺženie lehoty viazanosti ponuky oznámi verejný obstarávateľ všetkým záujemcom a uchádzačom formou opravy údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania prostredníctvom Vestníka Úradu pre verejné obstarávanie a prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE (ďalej len „JOSEPHINE“). Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
  4. V prípade, ak uchádzač nesúhlasí s predĺžením lehoty viazanosti ponúk, doručí verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o späťvzatie ponuky. V prípade, ak uchádzač nedoručí takúto žiadosť o späťvzatie ponuky v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia opravy vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, má sa za to, že s predĺžením lehoty viazanosti ponúk uchádzač súhlasí.

## Kapitola II.

## Všeobecné informácie k webovej aplikácii JOSEPHINE, komunikácia, dorozumievanie a vysvetľovanie

### všeobecné informácie k webovej aplikácii josephine

* 1. Táto **verejná súťaž** je vytvorená v elektronickom nástroji JOSEPHINE. Systém JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu verejných zákaziek. Systém JOSEPHINE je webová aplikácia umiestnená na doméne <https://josephine.proebiz.com>/.
  2. Všetky úkony v tejto verejnej súťaži sa uskutočňujú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE s výnimkou podpisu zmluvy alebo realizácie doručenia objednávky.
  3. Pre získanie informácií o verejnom obstarávaní, pre sťahovanie, vytváranie a odosielanie dokumentov, pre komunikáciu s verejným obstarávateľom je potrebné uskutočniť **registráciu v systéme JOSEPHINE**. V prípade potreby má záujemca k dispozícii elektronický užívateľský manuál administrátora „Návod účastníka“ zverejnený na webovej adrese <http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf>. Je povinnosťou záujemcu, aby pred dokončením registrácie do systému JOSEPHINE skontroloval svoje kontaktné údaje. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa užívateľského použitia systému JOSEPHINE môže záujemca kontaktovať administrátora systému na tel. č. +421 2 2025 5999 alebo e-mailom na adresu houston@proebiz.com.
  4. Záujemca/uchádzač zodpovedá za správnosť svojich kontaktných údajov a za riadne a včasné zoznámenie sa s písomnosťami doručovanými verejným obstarávateľom v systéme JOSEPHINE v rámci tejto verejnej súťaže.
  5. Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome

- Microsoft Edge.

### komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami /uchádzačmi

* 1. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a vzájomná komunikácia (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať výhradne v štátnom t.j. v slovenskom jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a rovnaký obsah týchto údajov uvedených v ponuke, v podmienkach účasti a  zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
  2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
  3. Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a výzvy na predloženie ponuky, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov ako aj komunikácia pri revíznych postupoch medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi a akákoľvek ďalšia, výslovne neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon. Pokiaľ sa v súťažných podkladoch vyskytujú požiadavky na predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a výzvy na predloženie ponuky, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, ako aj komunikácia pri revíznych postupoch medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi alebo akúkoľvek inú komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSPHINE. V prípade, že verejný obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tak v súťažných podkladoch túto skutočnosť zreteľne uvedie. Táto komunikácia sa týka i prípadov – kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo k službe. V takomto prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie, týkajúce sa predloženej ponuky a uchádzač musí doručiť prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuka prijíma. Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa či záujemcu/uchádzača s treťou osobou v súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude prebiehať spôsobom, ktorý stanoví zákon o verejnom obstarávaní a bude realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému JOSEPHINE.
  4. **Pravidlá pre doručovanie** – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
     1. Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi/uchádzačovi bude na ním určený kontaktný email (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca/uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky/správy. Záujemca/uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácií s verejným obstarávateľom.
     2. Akje odosielateľom informácie záujemca/uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
     3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „**ZAUJÍMA MA TO**“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov k danej zákazke.
     4. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady, prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívne dokumenty alebo iná sprievodná dokumentácia budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa <https://.www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/>9391 formou odkazu na systém JOSEPHINE.

### vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

* 1. Prístup k dokumentácii verejného obstarávania je na stránke: https://josephine.proebiz.com/
  2. V profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie je vo forme linku uvedená informácia o verejnom portáli systému JOSEPHINE kde budú všetky informácie k dispozícii.
  3. V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, v inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
  4. Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že záujemca požiada o vysvetlenie dostatočne vopred v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a súčasne verejný obstarávateľ zverejní vysvetlenie v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie vo forme linku na verejný portál systému JOSEPHINE.
  5. Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručované v súlade elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. To neplatí pre podania a dokumenty súvisiace s uplatnením námietok podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní.

## Kapitola III.

## Príprava ponuky

### vyhotovenie ponuky

* 1. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch.
  2. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená výlučne elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>
  3. Elektronickú ponuku uchádzač vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE.
  4. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.
  5. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača (Prílohe č. 5 – Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk) bude vyjadrená v EUR (eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v štruktúre podľa bodu 15.3 týchto SP.

**Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, že ceny, ktoré uvedie v Prílohe č. 5 – Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stĺpec č. 6 Tabuľka A) žlté podfarbenie) musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v ponukovom formulári systému JOSEPHINE.**

Požadované doklady a dokumenty podľa bodu 14 tejto časti SP sa vkladajú ako prílohy ponuky vo forme naskenovaného originálu alebo úradne osvedčenej kópii vo formáte .pdf.

* 1. Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).
  2. Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač poskytol, na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.
  3. Dokumenty v ponuke, pre ktoré je to vyžadované v týchto SP majú byť podpísané:
     + - 1. uchádzačom, t. j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo
         2. zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača, v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo s notársky osvedčenými podpismi pre zástupcu uchádzača, podpísané uchádzačom podľa písm. a) tohto bodu.

### Jazyk ponuky

* 1. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní, musia byť predložené v štátnom jazyku t. j. v slovenskom jazyku, pokiaľ nie je v týchto SP určené inak. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.
  2. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

(Poznámka: ak je originálny doklad alebo dokument vyhotovený napr. v nemeckom jazyku, nesmie byť preložený do českého jazyka, ale musí byť preložený do štátneho jazyka t.j. slovenského jazyka).

### náležitosti ponuky

Ponuka sa predkladá **v elektronickej podobe** v koncepte predkladania tzv. **jednoobálkovej ponuky** a musí obsahovať:

* 1. Uchádzačom podpísaný **Titulný list** s uvedením obsahu ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam predložených dokladov a dokumentov (súpis dokumentov). Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Titulný list“.
  2. Vyplnenú a uchádzačom podpísanú **Prílohu č. 1 – „Identifikačné údaje uchádzača“** týchto SP (ďalej len „Príloha č. 1“). Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Identifikačné údaje uchádzača“.

(Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby pri vypĺňaní jednotlivých príloh ako prvú vyplnili Prílohu č. 1 a to z dôvodu, že do ostatných príloh SP sa automaticky prenášajú niektoré údaje z Prílohy č. 1. Verejný obstarávateľ však upozorňuje, že za správnosť a úplnosť všetkých požadovaných údajov uvedených v jednotlivých prílohách zodpovedá výhradne uchádzač).

* 1. Vyplnenú a uchádzačom podpísanú **Prílohu č. 2 – „Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní“** týchto SP (ďalej len „Príloha č. 2“). Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní“.
  2. Vyplnenú a uchádzačom podpísanú **Prílohu č. 3 – „Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok“** týchto SP (ďalej len „Príloha č. 3“). Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok“.
  3. Vyplnenú a uchádzačom podpísanú **Prílohu č. 4 – „Špecifikácia predmetu zákazky“** týchto SP (ďalej len „Príloha č. 4“). Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Špecifikácia predmetu zákazky“.
  4. Vyplnenú a uchádzačom podpísanú **Prílohu č. 5 – „Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk“** týchto SP (ďalej len „Príloha č. 5“). Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk“.
  5. Potvrdenia, doklady, dokumenty, iné písomnosti prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje **splnenie podmienok účasti** podľa časti B. Podmienky účasti uchádzačov týchto SP. Požadované doklady musí záujemca predložiť vo forme naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, vo formáte .pdf s názvom
     + - 1. „Osobné postavenie uchádzača“,
         2. „Ekonomická spôsobilosť uchádzača – banka“

„Ekonomická spôsobilosť uchádzača – čestné vyhlásenie k účtom“

* 1. Potvrdenia, doklady, dokumenty, iné písomnosti prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje **splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky** požadované v časti C. Opis predmetu zákazky týchto SP. Požadované doklady musí záujemca predložiť vo forme naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, vo formáte .pdf podľa bodu 6 časti C. Opisu predmetu zákazky.
  2. V prípade, ak dokumenty v ponuke sú podpísané osobou, ktorá nie je štatutárnym orgánom uchádzača alebo člena skupiny, verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj splnomocnenie s notársky osvedčenými podpismi pre zástupcu uchádzača, že je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálneho dokladu alebo úradne osvedčenej kópie, vo formáte .pdf s názvom „Splnomocnenie“.
  3. V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálneho dokladu alebo osvedčenej kópie, vo formáte .pdf s názvom „Plná moc“.

### mena a ceny uvádzané v ponuke

* 1. Uchádzač stanoví jednotkové ceny vo vzťahu k dodaniu predmetu zákazky týchto SP na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,  aktuálneho Cenového opatrenia MZ SR, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva a v prípade ak je to relevantné zároveň aj v súlade so zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov. Záujemca je predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na riadne a úplné plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
  2. Uchádzač ku každej oceňovanej položke uvedie jednotkovú cenu príslušnej položky. Do príslušnej oceňovanej položky musia byť započítané všetky náklady, ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Ak je to relevantné, zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky je daná súčtom všetkých medzisúčtov alebo súčinov jednotkovej ceny a množstva (počet jednotiek) uvedeného v kalkulácii ceny a návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk. Pod cenou sa rozumie suma, ktorej hodnota je vyššia ako 0,00 EUR. Uchádzači uvedú svoje maximálne jednotkové ceny zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné vziať do úvahy pokyny na zhotovenie ponuky uvedené týchto SP vrátane návrhu zmluvných podmienok.
  3. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu predmetu zákazky, ktorá je zároveň aj návrhom uchádzača na plnenie kritéria uvedie v zložení (vyplnením ponukového formulára v systéme JOSEPHINE v okne „PONUKA“ priamo do tabuľky):

**Položka č. 1 - Diagnostické reagencie pre základné biochemické vyšetrenia**

* + stĺpec „Jednotková cena bez DPH“ - uchádzač cenu nevkladá,
  + stĺpec „% DPH“ - uchádzač sadzbu DPH nevkladá,
  + stĺpec „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“- **uchádzač vkladá celkovú cenu s DPH** pre položku č. 1

**Položka č. 2 - Biochemický analyzátor**

* + stĺpec „Jednotková cena bez DPH“ - uchádzač cenu nevkladá,
  + stĺpec „% DPH“ - uchádzač sadzbu DPH nevkladá,
  + stĺpec „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“- **uchádzač vkladá celkovú cenu s DPH** pre položku č. 2

**Položka č. 3 - Diagnostické reagencie pre imunochemické vyšetrenia**

* + stĺpec „Jednotková cena bez DPH“ - uchádzač cenu nevkladá,
  + stĺpec „% DPH“ - uchádzač sadzbu DPH nevkladá,
  + stĺpec „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“- **uchádzač vkladá celkovú cenu s DPH** pre položku č. 3

**Položka č. 4 - Imunochemický analyzátor**

* + stĺpec „Jednotková cena bez DPH“ - uchádzač cenu nevkladá,
  + stĺpec „% DPH“ - uchádzač sadzbu DPH nevkladá,
  + stĺpec „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“- **uchádzač vkladá celkovú cenu s DPH** pre položku č. 4.

Po vložení celkových cien s DPH pre položku č. 1, 2, 3 a 4 uchádzač klikne na tlačidlo „Odoslať“.

Na obrazovke sa uchádzačovi zobrazí informácia „Dokončenie spracovania ponuky“, ktorú uchádzač potvrdí tlačidlom „OK“. Následne sa na obrazovke uchádzačovi zobrazí okno s upozornením „Naozaj odoslať nekompletnú ponuku?“, ktoré uchádzač potvrdí tlačidlom „OK“.

Verejný obstarávateľ pred samotným vyhlásením verejnej súťaže vykonal na uvedený predmet zákazky Prípravnú trhovú konzultáciu. Na základe doručených cenových ponúk bolo zistené, že položka č. 1 a položka č. 3 obsahuje u niektorých uchádzačov rozličné sadzby DPH. Na základe uvedeného uchádzači vkladajú do elektronického ponukového formulára systému JOSEPHIE ceny v zložení podľa bodu 15.3 tejto časti SP.

* 1. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a v stĺpci kde vypĺňa sadzbu DPH v % uvedie 0. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
  2. Za správnosť stanovenia **sadzby DPH zodpovedá výhradne uchádzač.**
  3. Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade ak je to relevantné) v súlade s:
     + - 1. aktuálne platným Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva,
         2. zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
         3. aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a. s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a. s.,
         4. aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., DOVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej spoločne označované ako „cenové predpisy“).
  4. V prípade, ak zmluvná cena bude vyššia ako je maximálna úradne určená cena podľa cenových predpisov, je uchádzač povinný najneskôr do 5 dní od účinnosti zmeny kupujúceho o tejto zmene informovať a predložiť mu návrh ďalšieho postupu vo veci úpravy zmluvnej ceny (napr. návrh na uzavretie dodatku, predmetom ktorého bude zníženie zmluvnej ceny a pod.). V prípade, ak sa zmluvné strany podľa predchádzajúcej vety nedohodnú na spoločnom návrhu ďalšieho postupu, kupujúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.

### zábezpeka ponuky

* 1. Zábezpeka ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.

### náklady na ponuku

* 1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

## Kapitola IV.

## Predkladanie ponúk

### uchádzač oprávnený predložiť ponuku

* 1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť do predloženia ponuky určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

### predloženie ponuky, doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

* 1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
  2. Uchádzač predloží úplnú ponuku elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/ v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a SP. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.
  3. Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).
  4. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:

a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8:00 – 16:00 hod.

b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8:00 – 16:00 hod.

c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8:00 – 16:00 hod.

d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

* 1. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade – Zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.
  2. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.
  3. Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode 29.2 tejto časti SP. Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).
  4. Požiadavka verejného obstarávateľa, ktoré doklady, dokumenty a ďalšie písomnosti musia byť predložené v ponuke je uvedená v bode 14 tejto časti SP.

### miesto a lehota na predkladanie ponuky

* 1. Ponuky sa predkladajú elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>, kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.
  2. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode 29.2 tejto časti SP sa elektronicky neotvorí.
  3. Obsah každej ponuky bude verejným obstarávateľom sprístupnený až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
  4. Lehota na predkladanie ponúk je uvedená v bode 29.2 tejto časti SP.

## Kapitola V.

## Otváranie, preskúmanie a vyhodnotenie ponúk

### otváranie ponúk

* 1. Otváranie ponúk sa vykoná elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote podľa bodu 29.3 tejto časti SP v mieste sídla verejného obstarávateľa.
  2. Otváranie ponúk je vzhľadom na použitie § 54 (elektronická aukcia) zákona o verejnom obstarávaní neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
  3. Po otvorení ponuky, komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní spočívajúce vo vyhodnotení ponuky, podaní vysvetlenia, doplnenia ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.

### preskúmanie ponúk

* 1. Komisia preskúma ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk, splnenie všetkých stanovených požiadaviek a rozhodne, či ponuky:
     1. obsahujú všetky náležitosti uvedené v bode 14,
     2. zodpovedajú pokynom, požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto SP.
  2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto SP a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  3. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehota, v ktorej môžu byť uplatnené revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní.

### vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky, vyhodnotenie ponúk na základe stanovených kritérií a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

* 1. Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky:

Vzhľadom na použitie ustanovení týkajúcich sa reverznej verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 a § 49 ods. 6 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na premet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

* + 1. Splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky sa bude posudzovať v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týchto SP, z dokladov predložených podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v bode 6 časti C. Opis predmetu zákazky týchto SP.
    2. Komisia môže elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
    3. Komisia vylúči ponuku, ktorá nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa bodu 6 časti C. Opis predmetu zákazky týchto SP. Verejný obstarávateľ elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
  1. Vyhodnotenie ponúk na základe stanovených kritérií:
     1. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a neboli z verejnej súťaže vylúčené sa budú vyhodnocovať podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto SP a na základe pravidiel stanovených verejným obstarávateľom v časti E. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto SP.
     2. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené systém JOSEPHINE postupne automatickým spôsobom zoradí a to od ponuky s najnižšou cenou, po ponuku s najvyššou cenou, pričom ponuke s najnižšou cenou pridelí priebežné prvé miesto. Komisia verejného obstarávateľa následne vykoná všetky potrebné úkony súvisiace so zákonom o verejnom obstarávaní.
     3. Komisia môže prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
     4. Po vyhodnotení ponúk podľa predchádzajúcich bodov sa použije elektronická aukcia. Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní súčasne všetci uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené. Uchádzači sa elektronickej aukcie budú zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami zaslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii. Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie podľa § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
  2. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
     1. Po vyhodnotení ponúk podľa bodu 23.1 a 23.2 komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov v súlade s § 55, resp. § 40 a ďalšími ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia:
        1. podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní,
        2. podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia uchádzača podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní ak sa vyžadujú,
        3. podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní ak sa vyžadujú.
  3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov podľa § 37 zákona o verejnom obstarávaní zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti:
     1. ktoré sa týkajú osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne,
     2. ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne,
     3. ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
  4. Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týchto SP, z dokladov predložených podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v časti B. Podmienky účasti uchádzačov týchto SP.
  5. Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži podľa časti B. Podmienky účasti uchádzačov týchto SP alebo nepredloží požadované doklady a informácie alebo predloží neplatné doklady alebo poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti alebo nepredloží po písomnej žiadosti podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote, bude z verejnej súťaže vylúčený. Uchádzač bude elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE upovedomený o vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka.

### oprava chýb

* 1. V prípade zistených zrejmých chýb v písaní a počítaní komisia požiada uchádzača o vysvetlenie. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

## Kapitola VI.

## Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

### dôvernosť procesu verejného obstarávania

* 1. Informácie týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa sú viazané mlčanlivosťou a nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani iným tretím osobám.
  2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.).
  3. Za dôverné informácie je možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
  4. Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
  5. Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzatvorený zmluvný vzťah, akýkoľvek dodávateľ prepojený na uchádzača alebo ktorý je alebo bude pridružený k uchádzačovi, dodávatelia uchádzača vo vzťahu k plneniu zmluvy vrátane ich zamestnancov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ, či pridružený dodávateľ vrátane zamestnancov vyhotoví podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude ich možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.
  6. Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní dozvie o konflikte záujmov, prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu s cieľom zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov.
  7. Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača v zmysle § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

Zainteresovanou osobou je najmä:

* + zamestnanec verejného obstarávateľa podieľajúci sa na príprave a realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave a realizácii verejného obstarávania,
  + osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii

### opravné prostriedky

* 1. Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní podať verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu.
  2. Uchádzač, ktorý podal verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu, môže v prípade zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia nesúhlasného stanoviska verejného obstarávateľa ku podanej úplnej žiadosti o nápravu, podať podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní námietku. Podaniu námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c) až g) zákona o verejnom obstarávaní a podaniu námietok podľa § 170 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní nemusí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu.

## Kapitola VII.

## Prijatie ponuky

### oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

* 1. Podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotí verejný obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, alebo vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí verejný obstarávateľ následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov, alebo tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti. Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzača alebo uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa bude považovať za nesplnenie podmienok účasti.
  2. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa vyššie uvedeného bodu a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov vo svojom profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, oznámi že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ.

### uzavretie zmluvy

* 1. S úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá na základe výsledku elektronickej aukcie bude uzatvorená v lehote viazanosti ponúk alebo v predĺženej lehote viazanosti ponúk RD,  ktorá je uvedená v časti D. „Záväzné zmluvné podmienky“.
  2. RD nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
  3. Na proces uzatvorenia zmluvy sa aplikujú postupy podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní.

## Kapitola VIII.

## Lehoty v procese verejného obstarávania

### lehoty v procese verejného obstarávania

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29.1 | Odporúčaná lehota na doručenie žiadosti uchádzača o vysvetlenie súťažných podkladov do: | **08.01.2019 do 14:30:00 hod.** |
| 29.2 | Lehota na predkladanie ponúk do: | **14.01.2019 do 09:00:00 hod.** |
| 29.3 | Neverejné otváranie ponúk: | **14.01.2019 o 13:00:00 hod.** |
| 29.4 | Lehota viazanosti ponúk do: | **30.06.2019** |

## Kapitola IX.

## Ostatné ustanovenia v procese verejného obstarávania

### ostatné ustanovenia

* 1. Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod..
  2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať za dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nebude môcť pokračovať v postupe verejného obstarávania a prijať ponuku víťazného uchádzača v predmete zákazky tieto skutočnosti (ak je to relevantné):

30.2.1 v prípade, ak po elektronickej aukcii **prekročí uchádzačom ponúknutá celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH predmetu zákazky výšku predpokladanej hodnoty zákazky** (ďalej len „PHZ“) uvedenú v bode 4 časti C. Opis predmetu zákazky týchto SP, **bude verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú**. V prípade, ak všetky ponuky uchádzačov prekročia PHZ uvedenú v bode 4 časti C. Opis predmetu zákazky týchto SP, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky.

30.2.2 v prípade, ak sa víťazným uchádzačom po elektronickej aukcii stane:

* + - uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre verejného obstarávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ s DPH je vyššia ako bola jeho jednotková cena za MJ s DPH, za ktorú ho verejný obstarávateľ nakupoval od uchádzača pred vyhlásením predmetnej súťaže, alebo
    - uchádzač, ktorý verejnému obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ s DPH je vyššia ako bola jeho jednotková cena za MJ s DPH, ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže,

tak verejný obstarávateľ požiada víťazného uchádzača po ukončení elektronickej aukcie o doručenie písomného zdôvodnenia navýšenia konečnej jednotkovej ceny za MJ s DPH príslušnej položky predmetu zákazky oproti aktuálnemu alebo predchádzajúcemu zmluvnému vzťahu a po vyhodnotení predloženého vysvetlenia:

* + - * 1. v prípade uznania oprávnenosti navýšenia konečnej jednotkovej ceny za MJ s DPH príslušnej položky predmetu zákazky uzavrie verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom zmluvný vzťah,
        2. v prípade neuznania oprávnenosti navýšenia konečnej jednotkovej ceny s DPH príslušnej položky predmetu zákazky bude verejný obstarávateľ považovať ponuku uchádzača za ponuku obsahujúcu zjavne nevýhodné podmienky pre verejného obstarávateľa, čím dôjde k naplneniu dôvodov hodných osobitného zreteľa, pre ktoré verejný obstarávateľ neuzavrie s víťazným uchádzačom zmluvný vzťah a zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 zákona o VO.
  1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky na základe dôvodov určených v § 57 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE upovedomí uchádzačov o zrušení použitého postupu verejného obstarávania s uvedením dôvodu zrušenia a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
  2. Skutočnosti neupravené v týchto SP sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

#### časť b. podmienky účasti uchádzačov

### podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia

* 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti:
     + - 1. nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti,

* + - * 1. nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
        2. nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
        3. nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
        4. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
        5. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením,
        6. nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
        7. nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
  1. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 1.1 nasledovne:

1. písm. a) - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
2. písm. b) - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
3. písm. c) - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
4. písm. d) - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
5. písm. e) - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
6. písm. f) - doloženým čestným vyhlásením.
   1. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
   2. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
   3. Uchádzač môže podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len „JED“). JED na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Podľa § 55 ods. 1 doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené JED predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, alebo uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí verejný obstarávateľ následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov, alebo tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti. Podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE požiada uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť (5) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa bude považovať za nesplnenie podmienok účasti.
   4. Ak uchádzač alebo záujemca použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED. Uchádzač predloží doklady verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE do piatich (5) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
   5. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
   6. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
   7. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu: Uvedené doklady verejný obstarávateľ vyžaduje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

### podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia

* 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia uvedené v § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne:
     1. § 33 ods. 1 písm. a) **Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky** (ďalej len „banka“) nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky **o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky**. Vo vyjadrení banka potvrdí, že uchádzač za predchádzajúce tri roky, resp. za tie roky, za ktoré je možné vyjadrenie banky vyhotoviť v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky:
        + 1. nie je/nebol v nepovolenom prečerpaní,
          2. v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár,
          3. jeho bežný účet nie je/nebol predmetom exekúcie.

V prípade, ak má uchádzač **účty vo viacerých bankách**, verejný obstarávateľ požaduje **bankovú informáciu od každej z týchto bánk**, a to vo vyššie uvedenom rozsahu.

* + 1. **Čestné vyhlásenie** podpísané jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, **v ktorom uvedie zoznam všetkých bánk**, v ktorých má na podnikanie zriadené účty a zároveň **vyhlásenie,** **že nemá bankové účty v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyjadrenie banky**.
  1. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.
  2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne.
  3. Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.
  4. Uchádzač môže podľa § 39 predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom JED.

Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky: Uchádzač v ponuke preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie predložením vyššie uvedených dokladov, ktoré dokazujú, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný úspešne plniť právne záväzky, akým je predmet zákazky a v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný riadne plniť právne vzťahy.

### Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti



Nepožaduje sa.

#### časť c. opis predmetu zákazky

1. **Názov predmetu zákazky**

Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora

1. **Funkčná špecifikácia predmetu zákazky**

Dodávky diagnostických reagencií pre základné biochemické vyšetrenia vrátane spotrebného materiálu, kontrol, prevádzkových roztokov (vrátane balenia) a kalibrátorov a kúpa 1 ks nového, nepoužívaného biochemického analyzátora, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, pripojenia do LIS-u, uvedenia do prevádzky, servisu a zaškolenia personálu do obsluhy pre novovzniknuté oddelenie laboratórnej medicíny v priestoroch verejného obstarávateľa.

Dodávky diagnostických reagencií pre imunochemické vyšetrenia vrátane spotrebného materiálu, kontrol, prevádzkových roztokov (vrátane balenia) a kalibrátorov a kúpa 1 ks nového, nepoužívaného imunochemického analyzátora, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, servisu a zaškolenia personálu do obsluhy zariadenia pre novovzniknuté oddelenie laboratórnej medicíny v priestoroch verejného obstarávateľa.

1. **Rozdelenie predmetu zákazky:**

Predmet zákazky nie je rozdelený na samostatné časti.

1. **Rozsah zákazky:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka  číslo** | **Názov položky predmetu zákazky** | **Merná jednotka (MJ)** | **Predpokladané množstvo MJ** počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | **Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH** |
| 1. | Diagnostické reagencie pre základné biochemické vyšetrenia | test | 1 911 360 | **1 448 939,51 €** |
| 2. | Biochemický analyzátor | ks | 1 |
| 3. | Diagnostické reagencie pre imunochemické vyšetrenia | test | 240 000 |
| 4. | Imunochemický analyzátor | ks | 1 |

**Predpokladaná hodnota zákazky na obdobie 48 mesiacov v EUR bez DPH: 1 448 939,51 EUR**

1. **Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky** | | | |
| **Položka č. 1 - Diagnostické reagencie pre základné biochemické vyšetrenia** | | | |
| 1. | **Enzýmy** | | |
|  | Stanovovaný parameter | Skratka stanovováneho parametera | Predpokladaný počet testov na 4 roky |
| 1.1 | ALP IFCC L | ALP | 40 800 |
| 1.2 | ALT/L | ALT | 96 000 |
| 1.3 | AMYL | AMYL | 14 400 |
| 1.4 | AST L | AST | 91 200 |
| 1.5 | CK L | CK | 67 200 |
| 1.6 | CKMB L | CK-MB | 43 200 |
| 1.7 | GGT | GMT | 57 600 |
| 1.8 | LDH L | LD | 19 200 |
| 2. | **Substraty** | | |
|  | Stanovovaný parameter | Skratka stanovováneho parametera | Predpokladaný počet testov na 4 roky |
| 2.1 | ALB BCP | ALB | 43 200 |
| 2.2 | Bil-D | BIL-D | 14 400 |
| 2.3 | Bil-T | BIL-T | 110 400 |
| 2.4 | Ca | Ca | 7 680 |
| 2.5 | CREA | CREA-E | 206 400 |
| 2.6 | IRON | FE | 9 600 |
| 2.7 | GLUC HK | GLU | 254 400 |
| 2.8 | HDL-C | HDL-C | 52 800 |
| 2.9 | LACT | LACT | 7 200 |
| 2.10 | CHOL - T | CHOL | 57 600 |
| 2.11 | LDL-C | LDL-C | 21 600 |
| 2.12 | ALB-T | mALB | 1 920 |
| 2.13 | MG | Mg | 11 040 |
| 2.14 | PHOS | PHOS | 8 160 |
| 2.15 | TP | TP | 40 800 |
| 2.16 | TRIGL | TRIGL | 52 800 |
| 2.17 | TPUC | U/CSF Proteiny | 2 880 |
| 2.18 | UA | UA | 60 000 |
| 2.19 | UREA L | UREA/BUN | 201 600 |
| 3. | **Špecifické proteiny** | | |
|  | Stanovovaný parameter | Skratka stanovováneho parametera | Predpokladaný počet testov na 4 roky |
| 3.1 | ASLO | ASL/ASO | 6 720 |
| 3.2 | CRP | CRP | 120 000 |
| 3.3 | hsCRP | hsCRP | 20 160 |
| 3.4 | FERR | FERR | 7 200 |
| 3.5 | HAPT | HGLOB | 4 800 |
| 4. | **Elektrolyty** | | |
|  | Stanovovaný parameter | Skratka stanovováneho parametera | Predpokladaný počet testov na 4 roky |
| 4.1 | ISE Cartridge Na | Na | 52 800 |
| 4.2 | ISE Cartridge K | K | 52 800 |
| 4.3 | ISE Cartridge Cl | Cl | 52 800 |
| 5. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami. | | |
| 6. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet diagnostických reagencií na príslušný počet testov na 48 mesiacov. | | |
| 7. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov. | | |
| 8. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet prevádzkových roztokov na príslušný počet testov na 48 mesiacov. | | |
| 9. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet kontról na príslušný počet testov na 48 mesiacov. | | |
| 10. | Požaduje sa, aby dodávané reagenancie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace. | | |
| 11. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov. | | |
| **Položka č. 2 - Biochemický analyzátor** | | | |
| 1. | Požaduje sa nový, nepoužívaný biochemický analyzátor v počte 1 ks. | | |
| 2. | Princíp merania: spektrofotometria, turbidimetria, ionselektívna potenciometria (vlnová dĺžka: 340 – 805 nm). | | |
| 3. | „Uzavretý„ analytický systém + ISE modul. | | |
| 4. | Široké menu – celá paleta rutinných testov (>30 test + ISE: Na,K,Cl, príp. Ca,Li). | | |
| 5. | Výkon minimálne 620 testov / hod. (s ISE). | | |
| 6. | Počet pozícií pre reagencie bez ISE: min. 65. | | |
| 7. | Počet metód on-board bez ISE: min. 60. | | |
| 8. | Čítačka čiarového kódu. | | |
| 9. | Typy vzoriek: sérum, plazma, moč, likvor, hemolyzát (prípadne plná krv). | | |
| 10. | Možnosť STAT vstupu a urgentnej analýzy (možnosť počas analýzy vkladať urgentné vzorky). | | |
| 11. | Objem vzorky: cca 1,5-40 µl, možnosť automatického riedenia vzorky, mŕtvy objem ≤ 50 µl. | | |
| 12. | Chladiaci reagenčný box. | | |
| 13. | Kvapalné reagencie a možnosť dokladať reagencii počas chodu analyzátora. | | |
| 14. | Možnosť automatického rerun. | | |
| 15. | Automatická detekcia hladiny a zrazeniny. | | |
| 16. | Možnosť primárne používať skúmavky dostupné na trhu (aj mikroskúmavky) a ako sekundárne Eppendorf a pod. | | |
| 17. | Režim analyzátora: rýchly prechod z „pohotovostného režimu“ 2-3 min. | | |
| 18. | Ovládacia jednotka: PC, software kompatibilný s LIS (LIS ako súčasť NISu) + Možnosť štatistického vyhodnotenia kontroly kvality. | | |
| 19. | V prípade potreby servis do 24 hodín, možnosť riešenia problémov na diaľku. | | |
| 20. | Možnosť archivácie a tlače výsledkov. | | |
| 21. | Softvér pre internú kontrolu kvality. | | |
| 22. | Záložný zdroj elektrickej energie. | | |
| 23. | Váha prístroja: max. 5 kN / m2 | | |
| **Položka č. 3 - Diagnostické reagencie pre imunochemické vyšetrenia** | | | |
| 1. | Stanovovaný parameter | Skratka stanovováneho parametera | Predpokladaný počet testov na 4 roky |
| 1.1 | fFT3 | fFT3 | 7 200 |
| 1.2 | fFT4 | fFT4 | 11 040 |
| 1.3 | TSH | TSH | 33 600 |
| 1.4 | CA 125 | CA125 | 480 |
| 1.5 | PSA total | PSA | 480 |
| 1.6 | NT-proBNP | NT-proBNP | 33 600 |
| 1.7 | Troponín T/Troponín I | hs TnT, hs TnI | 72 000 |
| Akceptuje sa vyšetrenie tohto parametru aj na prídavnom zariadení. | | |
| 1.8 | Digoxín | DIGOX | 14 400 |
| 1.9 | HBsAg | HBsAg | 24 000 |
| 1.10 | Procalcitonín | PCT | 43 200 |
| 2. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami. | | |
| 3. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet diagnostických reagencií na príslušný počet testov na 48 mesiacov. | | |
| 4. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov. | | |
| 5. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet prevádzkových roztokov na príslušný počet testov na 48 mesiacov. | | |
| 6. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet kontról na príslušný počet testov na 48 mesiacov. | | |
| 7. | Požaduje sa, aby dodávané reagenancie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace. | | |
| 8. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov. | | |
| **Položka č. 4 - Imunochemický analyzátor** | | | |
| 1. | Požaduje sa nový, nepoužívaný imunochemický analyzátor v počte 1 ks. | | |
| 2. | Princíp merania: ECLIA (elektrochemiluminiscencia), resp. fluorescenčná spektrometria, príp. priama chemiluminiscencia. | | |
| 3. | Vysokocitlivý troponin | | |
| 4. | Čítačka čiarového kódu. | | |
| 5. | Objem vzorky: do 100 µl, možnosť automatického riedenia vzorky, mŕtvy objem ≤ 50 µl. | | |
| 6. | Materiál: sérum, plazma, moč. | | |
| 7. | Výkon: min.170 testov / hod. | | |
| 8. | Počet vzoriek on-board: minimálne 80. | | |
| 9. | Počet metód on-board: minimálne 15 | | |
| 10. | Kvapalné reagencie, chladiaci reagenčný box. | | |
| 11. | Detekcia zrazeniny. | | |
| 12. | Možnosť primárne používať skúmavky dostupné na trhu (aj mikroskúmavky) a ako sekundárne Eppendorf a pod. D125. | | |
| 13. | Ovládacia jednotka: PC, software kompatibilný s LIS (LIS ako súčasť NISu) + možnosť štatistického vyhodnotenia kontroly kvality. | | |
| 14. | V prípade potreby servis do 24 hodín, možnosť riešenia problémov na diaľku. | | |
| 15. | Možnosť archivácie a tlače výsledkov. | | |
| 16. | Softvér pre internú kontrolu kvality. | | |
| 17. | Záložný zdroj elektrickej energie. | | |
| 18. | Váha prístroja: max. 5 kN / m2 | | |

1. **Ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na plnenie, všetkých kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky:**

Doklady preukazujúce splnenie osobitných požiadaviek na predmet zákazky uchádzač predloží podľa bodu 15 časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov týchto SP.

* 1. Vyplnenú a podpísanú **Prílohu č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky** týchto SP. Z vyplnenej Prílohy č. 4 týchto SP musí jednoznačne vyplynúť, že všetky ponúkané produkty k príslušnej položke predmetu zákazky uvedené v Prílohe č. 5 týchto SP spĺňajú verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty príslušnej položky predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj iný – ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné kvalitatívne a výkonnostné charakteristiky, technické vlastnosti, parametre a hodnoty ako tie, ktoré požaduje verejný obstarávateľ. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Špecifikácia predmetu zákazky“.
  2. Vyplnenú a podpísanú **Prílohu č. 5 – Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk** týchto SP. Uchádzač vyplní Prílohu č. 5 týchto SP. Uchádzač ako prvú vypĺňa tabuľku A1) na následne vypĺňa tabuľku A). Uchádzač je povinný počas trvania zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom písomne informovať verejného obstarávateľa o všetkých zmenách údajov uvedených v Prílohe č. 5 týchto SP, a to bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa, kedy zmena nadobudla účinnosť. Uchádzač spolu s oznámením zmeny zašle verejnému obstarávateľovi nové znenie Prílohy č. 5 týchto SP a kópie dokladov prostredníctvom, ktorých preukáže oprávnenosť vykonaných zmien. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk“.
  3. **Prospektový materiál** (resp. iný ekvivalentný doklad) všetkých ponúkaných produktov pre položku č. 2 a 4 uvedenú v Prílohe č. 5 týchto SP. Prospektový materiál musí obsahovať popis funkcií a technických parametrov ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt v súlade s Prílohou č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky týchto SP. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Prospektový materiál“.
  4. Všetky ponúkané produkty pre položku č. 2 a  4 uvedené v Prílohe č. 5 týchto SP **musia spĺňa technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so Zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň musia byť označené značkou CE**, čím dané označenie deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a rovnako deklaruje, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.

Na preukázanie splnenia verejným obstarávateľom stanovenej požiadavky sa požaduje predložiť u všetkých ponúkaných produktov položky č. 2 a 4 uvedené v Prílohe č. 5 – Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk týchto SP neoverenú fotokópiu **ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu**, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „ES vyhlásenie o zhode“.

* 1. Všetky ponúkané produkty uvedené Prílohe č. 5 týchto SP (ak je to relevantné) **musia byť zaregistrované/zaevidované** v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv, resp. ich terapeutické použitie povolilo MZ SR v zmysle platnej legislatívy.

Na preukázanie splnenia verejným obstarávateľom stanovenej požiadavky sa požaduje predložiť u všetkých ponúkaných produktov uvedených v Prílohe č. 5 týchto SP neoverenú fotokópiu **Potvrdenia ŠÚKL** - výstup z databázy registrovaných liekov, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Potvrdenia ŠÚKL“.

* 1. **Príbalový leták**, resp. **metodický list** pre položku č. 1 a 3 pre jednotlivé stanovované parametre uvedené v Prílohe č. 5 týchto SP obsahujúci všetky atribúty potrebné na stanovenie pracovného postupu, zloženie diagnostickej súpravy, vlnovú dĺžku, linearitu, prípadné interferencie. Uvedený doklad musí byť predložený v slovenskom jazyku. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Potvrdenia ŠÚKL“.
  2. **Karta bezpečnostných údajov** podľa aktuálne platnej legislatívy pre tie dodávané tovary z položky č. 1 a 3, ktoré:

1. obsahujú látku alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná podľa nariadenia CLP alebo
2. obsahujú látku, ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB) podľa kritérií uvedených v prílohe XIII nariadenia REACH alebo
3. obsahujú látku, ktorá je zahrnutá do zoznamu kandidátskych látok na prípadnú autorizáciu podľa článku 59 ods. 1 nariadenia REACH z akýchkoľvek iných dôvodov. (článok 31 ods. 1 nariadenia REACH)
4. za určitých podmienok, v prípade niektorých zmesí, nespĺňajú kritériá pre klasifikáciu ako nebezpečné podľa nariadenia CLP, ale aj tak sa vyžaduje vyhotovenie KBÚ, alebo sa vyžaduje, aby bola KBÚ k dispozícii na požiadanie (článok 31 ods. 3 nariadenia REACH a poznámky k tabuľkám 3.4.6, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.3 a 3.9.4 prílohy I k nariadeniu CLP). Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Karta bezpečnostných údajov“.

Uchádzač berie na vedomie ustanovenie článku 31 ods. 9 nariadenia REACH, podľa ktorého má právnu povinnosť poskytnúť aktualizované verzie KBU všetkým príjemcom, ktorým bola látka alebo zmes dodaná počas predchádzajúcich 12 mesiacov. Uchádzač v uvedenom prípade doručí aktualizované znenie KBU kupujúcemu do 5 pracovných dní odo dňa kedy bola KBU aktualizovaná.

* 1. Doklad s názvom "**Zoznam predpokladaného počtu diagnostických reagencií, kalibrátorov, prevádzkových roztokov, kontrol a spotrebného materiálu"**,pre všetky produkty položky č. 1 a 3 uvedené v Prílohe č. 5 týchto SP, v ktoromuchádzačuvedieminimálne: názov reagencie, výrobcu, katalógové číslo, ŠUKL kód (ak je to relevantné), veľkosť balenia, predpokladaný počet balenia na obdobie 48 mesiacov, jednotkovú cenu balenia v EUR bez DPH, sadzbu DPH, jednotkovú cenu balenia v EUR s DPH. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Zoznam predpokladaného počtu diagnostických reagencií, kalibrátorov, prevádzkových roztokov, kontrol a spotrebného materiálu“.
  2. **Potvrdenie o autorizovanom servise** pre položku č. 2 a 4 uvedenú v Prílohe č. 5 týchto SP v neoverenej fotokópii vydané výrobcom zariadenia, ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis ním ponúkaného zariadenia. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu (neoverenú kópiu) servisnej organizácie. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Potvrdenie o autorizovanom servise“.
  3. **Zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk** uchádzača pre potreby plnenia zmluvy. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Zoznam servisných stredísk“.
  4. **Kontaktné údaje na Klientske pracovisko uchádzača** - tzv. „Hotline", „Helpdesk", „Call centrum ..." pre potreby plnenia zmluvy. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Kontaktné údaje na klientske pracovisko“.

**Verejný obstarávateľ podľa § 53 ods. 5 písm. b ) zákona o verejnom obstarávaní vylúči ponuku, ktorá nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky.**

#### časť d. záväzné zmluvné podmienky

1. K uzatvoreniu právne záväznej zmluvy musia byť splnené nasledovné náležitosti:
   * + predpokladá sa, že zmluvné strany, verejný obstarávateľ vyhlásením verejného obstarávania a uchádzač predložením ponuky, prejavili úmysel uzavrieť právne záväzný vzťah,
     + zmluvné strany musia dosiahnuť dohodu,
     + dohoda musí prinášať protihodnotu pre obidve zmluvné strany a spĺňať tieto podmienky:

* musí byť vyvážená,
* nesmie byť vynútená druhou zmluvnou stranou,
* musí byť splniteľná,
* musí byť jasná a presná,
  + - zmluvné strany musia byť právne spôsobilé zmluvu uzatvoriť,
    - zmluva nesmie byť uzavretá v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok, nesmie byť výsledkom omylu, nepravdy, nežiaduceho vplyvu alebo nátlaku.

1. Uchádzač preberie verejným obstarávateľom vypracovaný návrh RD, ktorý je uvedený v tejto časti SP, do svojho zmluvného návrhu.
2. Uchádzač môže v rámci trvania lehoty na doručenie žiadosti o vysvetlenie SP (ďalej len „lehota na vysvetlenie“) požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, resp. doplnenie jednotlivých ustanovení návrhu RD uvedených v tejto časti SP a to výhradne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE. Na každú požiadavku o vysvetlenie, resp. doplnenie jednotlivých ustanovení návrhu RD spracúvaných sprostredkovateľom uvedených v tejto časti SP poskytne verejný obstarávateľ príslušné vysvetlenie, resp. usmernenie. Uchádzač môže požiadať len o také doplnenia, ktoré nebudú v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, týmito SP alebo inej sprievodnej dokumentácie k SP, nebudú sa vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, nebudú podstatným spôsobom meniť návrh RD, spracúvaných sprostredkovateľom uvedené v tejto časti SP a nebudú akýmkoľvek spôsobom znevýhodňovať verejného obstarávateľa. Ak dôjde počas trvania lehoty na vysvetlenie k zmene pôvodného návrhu RD spracúvaných sprostredkovateľom, verejný obstarávateľ zverejní v lehote a spôsobom podľa týchto SP upravený návrh RD. Uchádzač je povinný prebrať verejným obstarávateľom upravený návrh RD do svojich zmluvných návrhov.
3. Prebratie návrhu RD podľa bodu 2, resp. 3 tejto časti SP potvrdí uchádzač predložením Prílohy č. 3 – Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok týchto SP v súlade s bodom 14.4 časti A. Pokyny pre záujemcov a uchádzačov.
4. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní.
5. V zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač v predloženej zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v rozsahu min. obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania subdodávateľa, IČO), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko.

**Návrh RÁMCOVEJ DOHODY**

**s jedným účastníkom bez opätovného otvorenia súťaže**

uzavretá v súlade s ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ust. 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na dodanie:

„**Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora“**

(ďalej len „zmluva“ alebo aj „RD“)

**medzi zmluvnými stranami:**

**Kupujúci: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.**

Ondavská 8

040 11 Košice

Štatutárny orgán: doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA, predseda predstavenstva

Ing. Marián Albert, MBA, podpredseda predstavenstva

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., člen predstavenstva

Zodpovedný za plnenie

zmluvy: Vladimír Mičko, hlavný referent Referátu prevádzky, e-mail: vmicko@vusch.sk,

tel.: 055/7891695, 0911700960,

PharmDr. Radoslava Semanová, MPH, vedúca lekárne, email: rsemanova@vusch.sk

tel: 055/789 1040

IČO: 36 601 284

DIČ: 2022108704

IČ DPH: SK2022108704

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: 0445952274/0900,

IBAN: SK4809000000000445952274

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 1360/V, oddiel: Sa

(ďalej len „**kupujúci**“)

a

**Predávajúci: ...............................................................**

obchodný názov (podľa dokladu o oprávnení podnikať)

...............................................................

sídlo/adresa (podľa dokladu o oprávnení podnikať)

Štatutárny orgán: ...............................................................

meno, priezvisko, funkcia (podľa dokladu o oprávnení podnikať)

IČO: ...............................

DIČ: ...............................

IČ DPH: ...............................

Bankové spojenie: ...............................................................

názov peňažného ústavu, číslo účtu

Tel. : ...............................

Fax : ...............................

Spoločnosť zapísaná: ......................................................................................................

(ďalej len **„predávajúci**“)

(ďalej tiež spoločne označovaní aj ako „**zmluvné strany**“)

**Článok 1**

**Úvodné ustanovenie**

1. Zmluva sa uzatvára na základe výsledku reverznej verejnej súťaže vyhlásenej v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je „**Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora“**.

**Článok 2**

**Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je:
2. záväzok predávajúceho:
   * + - 1. jednorázovo dodať kupujúcemu 2 kusy nových, nerepasovaných a nepoužitých analyzátorov určených na diagnostiku pre biochemické vyšetrenia, ktoré sú kompatibilné s tovarom (ďalej len „prístroje“) za účelom poskytovania výkonov zdravotnej starostlivosti kupujúcim, ktorý je zdravotníckym zariadením, a ktoré je kupujúci oprávnený vykonávať v rozsahu a v súlade s predmetom činnosti,
     1. a zároveň opakovane dodávať kupujúcemu diagnostické reagencie vrátane spotrebného materiálu, kontrol, prevádzkových roztokov (vrátanie balenia) a kalibrátorov, ktoré sú kompatibilné s prístrojmi (ďalej len „tovar“) na základe písomných objednávok kupujúceho,
3. a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar cenu podľa Prílohy č. 2 - Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „Príloha č. 2) tejto RD.
4. Technická špecifikácia predmetu RD je uvedená v Prílohe č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky (ďalej len „Príloha č. 1) tejto RD.
5. Dodávka tovaru sa bude realizovať na základe písomných objednávok kupujúceho vystavených v súlade s touto RD na základe jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
6. Súčasťou dodávok tovarov sú aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. najmä zabezpečenie kompletizácie tovaru, jeho dopravy a vyloženia na mieste plnenia a poskytnutie všetkých relevantných súvisiacich písomných dokumentov.
7. Predávajúci berie na vedomie, že objednávanie tovaru je právom kupujúceho, nie jeho povinnosťou. Uvedenie predpokladaného množstva tovaru v tejto RD nezaväzuje kupujúceho na odobratie tovaru v uvedenom množstve, ani k žiadnym pravidelným odberom a ani nezakladá žiadne ďalšie práva predávajúceho. Objednávky tovaru sa zakladajú výlučne na aktuálnych prevádzkových potrebách kupujúceho.
8. Ak predávajúci z objektívne nezavinených dôvodov nemá možnosť dodať dohodnuté druhy predmetu RD (resp. položky tovarov) uvedené v Prílohe č. 1 tejto RD, je oprávnený po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho dodať ich ekvivalent, t.j. druh tovaru s minimálne rovnakými parametrami a vlastnosťami. Dôkazné bremeno týkajúce sa nemožnosti dodať dohodnuté druhy RD je na strane predávajúceho.
9. Súčasťou predmetu plnenia podľa bodu 1.1.2 tejto RD sú aj inovované výrobky k jednotlivým druhom zmluvných tovarov stanovených v Prílohe č. 1 tejto RD. Rozsah inovovaných výrobkov, ich špecifikácia a jednotkové ceny budú predmetom dodatku k tejto RD, ktorý písomne odsúhlasia obe zmluvné strany, a ktorý sa stane jej neoddeliteľnou súčasťou.
10. Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade dodania tovaru s ohrozenou expiráciou (kratšou než je uvedené v Prílohe č. 1) predávajúci doručí pri príjme písomných dokladov o prekročení stanovenej expiračnej doby (expiračný list na vrátenie tovaru), kupujúcemu zároveň vznikne právo takýto tovar podľa vlastného uváženia odmietnuť prevziať.
11. Dodávka prístrojov predávajúcim podľa tejto zmluvy zahŕňa aj:
12. dopravu prístrojov na a z miesta plnenia, manipuláciu z vozidla na miesto inštalácie v rámci budovy, vybalenie a odber, likvidácia obalov,
13. inštalaciu prístrojov na mieste plnenia, pripojenie do LIS-u, vrátane spustenia do prevádzky a ich nastavenia, ktoré zahŕňa prácu technika v mieste inštalácie a jeho cestovné náklady,
14. poskytovanie telefonických alebo on-lin konzultácií týkajúcich sa prístrojov vyškoleným pracovníkmi predávajúceho,
15. zaškolenie min. 2 pracovníkov kupujúceho o správnom používaní a obsluhe prístrojov v mieste ich inštalácie pre oddelenie laboratórnej medicíny v priestoroch kupujúceho,
16. komplexné služby údržby a servisu prístrojov, ktoré zabezpečí pre kupujúceho predávajúci, a to po celú dobu trvania zmluvného vzťahu.
17. Súčasťou dodania prístrojov do užívania kupujúcemu je aj dodanie dokumentácie týkajúce sa uvedenia prístrojov na trh a do etapy používania (t.j. Certifikát a Vyhlásenie o zhode) a návodu na používanie v slovenskom resp. českom jazyku.
18. Predávajúci je povinný počas trvania zmluvného vzťahu písomne informovať kupujúceho o všetkých zmenách údajov podstatných pre plnenie tejto RD, najmä však o zmenách údajov uvedených v Prílohe č. 1 tejto RD, a to bezodkladne, najneskôr však do piatich pracovných dní odo dňa, kedy zmena nadobudla účinnosť. Predávajúci spolu s oznámením zmeny zašle kupujúcemu nové znenie Prílohy č. 1 tejto RD a kópie dokladov prostredníctvom ktorých preukáže oprávnenosť vykonaných zmien. Zároveň spolu s oznámením zmeny predávajúci zašle kupujúcemu aj návrh dodatku k tejto RD, ktorým sa predmetná zmena zmluvne upraví.

**Článok 3**

**Podmienky dodania**

**1. Podmienky dodania pre tovar:**

1. dodávky tovarov bude predávajúci plniť v množstve na základe písomných objednávok kupujúceho v súlade s touto RD podľa požiadaviek kupujúceho s termínom dodania tovaru najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia písomnej objednávky predávajúcemu. Do uvedeného termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky. Za termín doručenia objednávaky sa považuje faxové potvrdenie o bezchybnom doručení faxovej objednávky predávajúcemu a v prípade e-mailového zasielania objednávok sa považuje za termín doručenia objednávky potvrdenie o prečítaní e-mailu predávajúcim,
2. objednávkou kupujúci špecifikuje konkrétnu jednotlivú dodávku tovaru, čo do jeho druhu a množstva v súlade s Prílohou č. 1 tejto RD. Objednávku kupujúci zasiela na adresu predávajúceho .................................................. a/alebo na faxové číslo predávajúceho ....................,
3. miestom dodania tovaru je: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Lekáreň VÚSCH, Ondavská 8, Košice,
4. kontaktnou osobou kupujúceho je PharmDr. Radoslava Semanová, MPH vedúci lekárnik, tel.: 055/7891040, fax: 055/7891043, e-mail: rsemanova@vusch.sk, [lekaren@vusch.sk](mailto:lekaren@vusch.sk).

Kontaktnou osobou predávajúceho je ..........................................., tel............................................., fax:........................................., e-mail: ........................................... ,

1. predávajúci je povinný pri každej dodávke tovarov v dodacom liste uviesť okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠUKL kód, kód MZ SR, dodané druhy tovarov, ich množstvo, jednotkové a celkové ceny tovarov s a bez DPH.V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete aj kód tovaru podľa aktuálneho colného sadzobníka a údaj o krajine pôvodu tovaru.

**2. Podmienky dodania pre prístroje:**

1. prístroje je predávajúci povinný dodať kupujúcemu najneskôr do 42 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky), predávajúcemu v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
2. konkrétny termín dodania prístrojov oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej päť pracovných dní vopred a to kontaktnej osobe kupujúceho: Vladimír Mičko, hlavný referent Referátu prevádzky, tel.: 055/789 1695, Fax: 055/789 1683, e-mail: [vmicko@vusch.sk](mailto:vmicko@vusch.sk)

kontaktnou osobou predávajúceho je: ........................................... , tel. ............................................. fax: ......................................... , e-mail: ............................................................................................ ,

1. miestom dodania prístrojov je: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.,Oddelenie laboratórnej medicíny, Ondavská 8, 040 11 Košice, Slovenská republika (ďalej len „miesto dodania“),
2. kupujúci za účelom prevzatia zabezpečí v mieste dodania tovaru prístup pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu prístrojov. Dopravu prístrojov na miesto dodania zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením alebo znehodnotením,
3. predávajúci je povinný tovar nainštalovať a uviesť do prevádzky bezodkladne po dodaní, najneskôr však do troch (3) pracovných dní odo dňa jeho dodania kupujúcemu do miesta dodania, a to na vlastné náklady,
4. dodanie tovaru do miesta dodania potvrdí kupujúci písomne podpísaním preberacieho protokolu. V preberacom protokole sa potvrdzuje druh, množstvo, vyhotovenie a kompletnosť dodaných prístrojov podľa dohodnutej technickej špecifikácie. Kupujúci je povinný pri dodávke prístrojov vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne reklamovať prípadnú nekompletnosť, alebo zjavnú vadu prístrojov, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa dodania prístrojov,
5. zistenie vád tovaru podľa bodu 2.6 zmluvy, kupujúci oznámi predávajúcemu písomne (t.j. reklamácia tovaru),
6. kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak technické a úžitkové parametre dodaného tovaru nezodpovedajú dohodnutej technickej špecifikácií tovaru podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Technická špecifikácia tovaru dohodnutá v tejto zmluve musí byť zhodná s tovarom uvedeným v ponuke predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní,
7. o inštalácií a uvedení prístrojov do prevádzky v mieste dodania spíšu zmluvné strany inštalačný protokol.
8. zaškolenie zamestnancov kupujúceho o obsluhe tovaru je predávajúci povinný realizovať najneskôr pri uvedení tovaru do prevádzky v mieste dodania. O zaškolení spíšu zmluvné strany protokol o zaškolení,
9. riadnym dodaním prístrojov sa rozumie dátum riadneho uvedenia prístrojov do prevádzky predávajúcim v mieste dodania tovaru a základné zaškolenie zamestnancov kupujúceho s obsluhou, údržbou, ošetrovaním dodaného tovaru a predloženie príslušnej dokumentácie podľa bodu 10. článku 2 zmluvy.
10. vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na prístroje prechádza na kupujúceho dňom, kedy došlo k dodaniu prístrojov podľa bodu 2.11 tohto článku zmluvy.

3. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet RD v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 15:30 hod..

4. Kupujúci zabezpečí prístup do priestorov určených ako miesto dodania pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutne potrebný na dodanie predmetu RD.

5. Splnením dodávky sa rozumie dátum riadneho odovzdania a prevzatia predmetu RD dohodnutým spôsobom v mieste dodania uvedené v tejto RD. Prevzatie tovaru potvrdzuje oprávnená osoba kupujúceho na dodacom liste, ktorý predloží predávajúci pri dodaní tovaru.

6. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie predmetu RD a vrátiť ho na náklady predávajúceho v prípda, že sa predmet dodávky nezhoduje s predloženou zmluvnou ponukou predávajúceho a/alebo množstvo a druh sa nezhoduje s objednávkou kupujúceho a/alebo, ak zistí preukázateľné vady dodaného predmetu RD a/alebo nedostatočnú kvalitu a/alebo ak nebola dodávka realizovaná v dohodnutom termíne. Predávajúci je povinný na vlastné náklady dodaný predmet RD odviezť z priestorov kupujúceho a dodať mu nový predmet RD. O neprevzatí tovaru spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán záznam, resp. protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý kupujúci dodávku odmietol prevziať a náhradný termín plnenia.

**Článok 4**

**Kúpna cena**

1. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohu na predmet plnenia podľa tejto RD .
2. Kúpna cena tovaru, vrátane rozpisu jednotlivých položiek predmetu zmluvy v prípade, ak je to relevantné, je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, s aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, v prípade ak je to relevantné.
3. V prípade ak to je relevantné cena tovarov je zároveň stanovená v súlade s aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva a v prípade, ak je to relevantné, zároveň aj v súlade so zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.
4. Kúpna cena podľa tohto článku zmluvy, je cenou za nový kompletne funkčný predmet RD bez akýchkoľvek právnych a faktických vád. V kúpnej cene je zahrnuté: zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu predávajúceho do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaných prístrojov a/alebo poskytnutím služby kupujúcemu, uvedením prístrojov do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k prístrojom na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
5. RD sa uzatvára do doby naplnenia maximálneho finančného rozsahu, ktorý je podľa tejto RD stanovený ako kúpna cena za tovar v sume:....................................... Eur bez DPH (slovom:...................................Eur bez DPH).
6. Jednotkové ceny za príslušné tovary (resp. za merné jednotky tovarov) sú výsledkom elektronickej aukcie a sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto RD.
7. Celková cena bez DPH za obidva prístroje je vo výške: ........................... EUR bez DPH (slovom: .............................), ktorá je uvedená v Prílohe č. 2.
8. Právo na zaplatenie kúpnej ceny prístrojov podľa predchádzajúceho bodu vzniká predávajúcemu riadnym dodaním tovaru kupujúcemu podľa bodu 2.1 článku 3 RD.

9. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru výlučne až po úplnom zaplatení kúpnej ceny predávajúcemu.

10. Kupujúci si vyhradzuje právo vyžiadať si od predávajúceho, a to kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu, dokumentáciu o prehodnotení ceny predmetu RD na trhu za účelom overenia aktuálnosti ceny.

**Článok 5**

**Platobné podmienky**

1. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za objednaný a dodaný predmet RD na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní predmetu RD.

2. Splatnosť faktúry je v zmysle ust. § 340b ods.5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.

3. Faktúry musia mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musia obsahovať číslo tejto RD a číslo objednávky, ŠUKL kód, kód MZ SR tovarov. Prílohou faktúry vystavenej predávajúcim musí byť aj kópia objednávky (ak bola vystavená), kópia dodacieho listu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom. V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne, je kupujúci oprávnený predmetnú faktúru vrátiť predávajúcemu na opravu alebo doplnenie. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju kupujúcemu, pričom lehota splatnosti plynie až od doručenia riadne vystavenej faktúry.

4. Predávajúci podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzuje, že výsledná kúpna cena za tovar je v súlade s aktuálne obvyklou trhovou cenou tovaru (t.j. v čase lehoty na predkladanie ponúk).

5. V prípade, že sa vyhlásenie predávajúceho podľa predchádzajúceho bodu ukáže v budúcnosti ako nepravdivé (t.j. ak kúpna cena tovaru nebude zodpovedať obvyklej trhovej cene tovaru v čase lehoty na predkladanie ponúk), kupujúci je oprávnený uplatniť si z tohto titulu u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške vzniknutého cenového rozdielu.

**Článok 6**

**Osobitné ustanovenia o určení ceny plnenia**

1. V prípadoch legislatívnej zmeny cien v dôsledku zmeny aktuálneho Cenového opatrenia MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktuálne platného Zoznamu kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov alebo aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou (ďalej len „legislatívna zmena ceny“), je predávajúci povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od účinnosti legislatívnej zmeny ceny, túto legislatívnu zmeny ceny oznámiť a zároveň doručiť kupujúcemu dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena vyplývajúca z legislatívnej zmeny ceny. Zároveň do doby účinnosti dodatku podľa predchádzajúcej vety, sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu zľavu vo výške rozdielu medzi zmluvnou cenou a cenou zistenou po legislatívnej zmene ceny.
2. V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu (trhu krajín EÚ) existuje cena (ďalej "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve a predávajúci už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
3. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia nižšej ceny podľa bodu 2 tejto RD, doručiť kupujúcemu dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená postupom podľa bodu 2 tejto RD.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú predávajúcemu z tohto zmluvného vzťahu, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho je neplatné. Súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
5. Kupujúci za účelom zistenia aktuálnej ceny tovaru, za ktorú je možné tovar aktuálne na trhu obstarať, je oprávnený vykonať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní prieskum trhu.
6. Prieskum trhu podľa predchádzajúceho bodu musí byť realizovaný prostredníctvom minimálne troch (3) nezávislých ponúk na tovar, resp. na jeho jednotlivé položky, pričom obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, je obdobie šiestich (6) mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie, ktoré budú predmetom písomnej objednávky kupujúceho. Ponuky, ktoré je kupujúci oprávnený posudzovať v rámci prieskumu trhu, musia byť čo do kvality tovaru a podmienok jeho dodania zhodné s podmienkami dohodnutými v tejto RD. O prieskume trhu je kupujúci povinný viesť písomnú dokumentáciu.
7. V prípade, ak priemer celkovej ceny za tovar vypočítaný z troch najlacnejších ponúk získaných v rámci prieskumu trhu je nižší ako cena tovaru uvedená v Prílohe č. 2 tejto RD, je predávajúci povinný rokovať s kupujúcim o znížení ceny na základe písomnej výzvy kupujúceho, a to bezodkladne po doručení takejto výzvy, najneskôr však do siedmich (7) kalendárnych dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8. V prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú na znížení ceny predmetu tejto RD na hodnotu aktuálnej priemernej trhovej ceny určenej prieskumom trhu podľa ustanovení tohto článku RD, príp. na cene nižšej ako je aktuálna priemerná trhová cena, sú povinné uzavrieť bezodkladne, najneskôr v lehote siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia rokovania podľa bodu 7. tohto článku RD, písomný dodatok k tejto RD, ktorým sa upraví Príloha č. 2 tejto RD v súlade s dohodou zmluvných strán.
9. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na znížení ceny predmetu tejto RD na hodnotu aktuálnej priemernej trhovej ceny určenej prieskumom trhu podľa ustanovení tohto článku RD, príp. na cene nižšej ako je aktuálna priemerná trhová cena, alebo v prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať alebo nedodá predmet tejto RD za cenu určenú prieskumom trhu podľa tohto článku RD, alebo v prípade márneho uplynutia lehoty podľa bodu 8. tohto článku RD, je kupujúci oprávnený RD vypovedať.

**Článok 7**

**Zodpovednosť za vady a záručné podmienky**

1. **Zodpovednosť za vady tovaru:**
2. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, sortimente a kvalite v súlade s touto RD a objednávkou kupujúceho.
3. V prípade, ak predávajúci doručí kupujúcemu tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom jeho požiadavkám, je kupujúci oprávnený v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru požiadať predávajúceho o dodanie tovaru zodpovedajúceho požiadavkám uvedeným objednávke. Predávajúci je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám kupujúceho, a to v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky kupujúceho podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou kupujúceho znáša v plnom rozsahu predávajúci.
4. Pri uplatnení zodpovednosti predávajúceho za vady dodaného tovaru sa postupuje v zmysle ustanovení § 422 až § 442 Obchodného zákonníka.
5. Kupujúci je povinný vady tovaru písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá je určená výrobcom tovaru. Záruka sa nevzťahuje na nedostatky a vady, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou s tovarom.
6. Oznámenie kupujúceho o vadách obsahuje najmä :označenie a číslo RD, značenie a číslo objednávky, názov, označenie a typ reklamovaného tovaru, popis vady, číslo dodacieho listu, príp. iné určenie času dodania, voľbu nároku z vád tovaru kupujúcim.
7. Na účely tejto RD sa oprávnenou reklamáciou rozumie každá reklamácia, ktorá sa týka vád dodaného tovaru.
8. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia kupujúceho o vadách.
9. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v bode 1.7 tohto článku RD, je kupujúci oprávnený odstúpiť od objednávky v časti týkajúcej sa vadnej dodávky. Odstúpenie od objednávky podľa predchádzajúcej vety je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia predávajúcemu.
10. **Záručné podmienky pre prístroje:**
11. Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby, ktorá bola predávajúcim stanovená v trvaní uvedenom v Prílohe č. 2, minimálne však v trvaní 24 mesiacov odo dňa kedy sú prístroje uvedené do prevádzky. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je dodaný podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s predloženou ponukou vo verejnom obstarávaní a podľa platných právnych predpisov a, že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
12. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú počas trvania záručnej doby musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bezodkladne v záručnej dobe, inak zanikajú.
13. Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny zariadenia vykonávať predávajúci autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadení, za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií zariadenia. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
    * 1. oprava vád a porúch prístrojov, t.j. uvedenie prístrojov do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
      2. dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná predávajúcim,
      3. v prípadoch, ak je to relevantné, vykonanie štandardných vylepšení prístrojov odporúčaných a predpísaných výrobcom prístrojov podľa rozhodnutia predávajúceho, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia prístrojov, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti kupujúceho, ,
      4. dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístrojov, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
      5. v prípadoch ak je to relevantné, vykonanie validácií a kalibrácií prístrojov (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporučenia výrobcu prístrojov, min. však jedenkrát ročne,
      6. vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedených v bode 2.5 tejto časti,
      7. vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
      8. práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov predávajúceho z/a do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
      9. vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístrojov, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístrojov, vrátane generálnej opravy,
      10. technická telefonická podpora a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístrojov prostredníctvom klientskeho pracoviska predávajúceho denne 24/7, pričom predávajúci musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
14. Záručná doba uvedená v bode 2.1 sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohli byť prístroje využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
15. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
16. Počas záručnej doby je servisný technik predávajúceho povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie predmetu zmluvy do 24 hodín od nahlásenia vady v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásení po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
17. Predávajúci je povinný počas záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
    * 1. oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu do 48 hodín,
      2. oprava vady s dodávkou náhradného dielu do 72 hodín./ resp. v závažných prípadoch v termíne po dohode s predávajúcim.
18. V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika predávajúceho do miesta inštalácie predmetu zmluvy, je predávajúci oprávnený zabezpečiť odstránenie vady / poruchy pomocou vzdialeného prístupu. Predávajúci je oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do 12 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
19. V oznámení, resp. reklamácii vady predmetu dodania podľa tejto zmluvy, je kupujúci povinný každú jednotlivú vadu, resp. nedostatok špecifikovať (označenie vady a miesta, kde sa vada nachádza a stručný popis, ako sa vada prejavuje).
20. Kupujúci je oprávnený vadu, ktorú zistí na predmete zmluvy počas záručnej doby, nahlásiť predávajúcemu prostredníctvom klientskeho pracoviska predávajúceho: ........................ alebo e-mailom na adrese: ............... .
21. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska predávajúceho je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy predávajúcim. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska predávajúceho je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia kupujúcemu a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
22. V prípade použitia emailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí kupujúci, je predávajúci povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením kupujúceho o nedostupnosti tejto linky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a predávajúci túto skutočnosť preukáže kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na vyššie uvedenú emailovú adresu predávajúceho.
23. V prípade, ak počas trvania záručnej doby, dôjde k vade, ktorá nespadá pod záručný servis, predávajúci poskytne kupujúcemu telefonické poradenstvo, ktoré zahŕňa telefonické konzultácie pri riešení incidentov a problémov a hľadania riešenia pre odstránenie problému. V prípade, ak by kupujúci ani po telefonickom riešení problému, nevedel tento problém odstrániť, predávajúci zabezpečí vyslanie servisného technika do miesta inštalácie zariadenia, pričom servisný zásah je do jednej hodiny od nastúpenia na odstránenie problému poskytovaný bezplatne vrátane dopravy do/z miesta inštalácie zariadenia.
    * 1. V prípade, ak servisný zásah trvá dlhšie ako jednu hodinu od nástupu a súčasne sa nejedná o vadu spadajúcu pod záručný servis, je predávajúci oprávnený si účtovať cenu servisnej hodiny uvedenú v Prílohe č. 2 za každú ďalšiu hodinu trvania servisného zásahu vrátane do/z miesta inštalácie prístrojov, maximálne však 30,00 EUR bez DPH za každú ďalšiu hodinu.
24. Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístrojov budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám kupujúceho. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.

**Článok 8**

**Zmena Rámcovej dohody**

1. Počas trvania RD si kupujúci vyhradzuje právo rozšíriť druh tovaru ( ďalej len „doplnený tovar“) v rozsahu predmetu plnenia podľa tejto RD a to po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom zmluvný finančný objem tejto RD počas jej platnosti a účinnosti ostane nezmenený. Zmluvná cena doplneného tovaru bude určená, ako nižšia cena z nasledovných cien:
2. z trhovej ceny, ktorá bude vypočítaná ako priemerná cena rovnakého typu tovaru od min. troch rôznych predajcov na trhu. Jedným z povinne oslovených predajcov v rámci prieskumu trhu bude predávajúci, alebo
3. z ponukovej ceny predloženej predávajúcim v prieskume trhu.
4. Zmluvná cena doplneného tovaru bude predmetom dodatku, návrh ktorého doručí predávajúci po výzve kupujúceho. Súčasťou predmetu dodatku bude aj aktualizovaná Príloha č. 2. Predávajúci je povinný pred uzatvorením dodatku doručiť kupujúcemu doklady, ktoré kupujúci požadoval predložiť od predávajúceho v rámci ponuky do verejnej súťaži.

**Článok 9**

**Trvanie a záväznosť rámcovej dohody**

1. RD sa uzatvára na obdobie štyridsaťosem (48) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti a zároveň do doby naplnenia  dohodnutého maximálneho finančného rozsahu podľa článku 4 bod 5. tejto RD v závislosti od toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2. Účastníci dohody majú právo ukončiť platnosť tejto RD:
3. písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
4. písomnou výpoveďou v 2-mesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu,
5. písomnou výpoveďou v 1-mesačnej výpovednej lehote z dôvodov uvedených nižšie v bode 4. tohto článku RD,
6. odstúpením od RD v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností niektorej zo zmluvnej strany.
7. Za podstatné porušenie tejto RD zo strany kupujúceho sa považuje neuhradenie faktúry do 30 dní po lehote splatnosti a /alebo prípad, ak kupujúci aj napriek písomnej výzve predávajúceho užíva zariadenia v rozpore s touto zmluvou, najmä ak zariadenia používa na iný ako zmluvne dohodnutý účel, a/alebo zariadenia boli viackrát (t.j. najmenej 2x) zavinením kupujúceho poškodené, a/alebo kupujúci prenechal zariadenia do užívania tretej osobe, a/alebo vykonal na zariadeniach neodborné opravy alebo iné zásahy
8. Za podstatné porušenie tejto RD zo strany predávajúceho sa považuje porušenie zmluvných povinností, a to predovšetkým akékoľvek omeškanie predávajúceho s riadnym plnením predmetu RD podľa dohodnutých zmluvných podmienok, nesplnenie povinností podľa článku 6 tejto RD. Zároveň sa za podstatné porušenie RD považuje omeškanie dodávateľa s riadnym odstránením vád podľa článku 7 tejto RD. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od RD aj v prípade opakovaného (t.j. dvakrát a viac) nedodania tovaru predávajúcim riadne a včas.
9. Výpovedná lehota podľa bodu 2 písm. b) a c) tohto článku RD začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
10. Odstúpenie od RD je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od RD druhej zmluvnej strane.
11. Počas platnosti a účinnosti RD predávajúci nie je oprávnený (teda nesmie) svoje dodávateľské práva na predmet RD, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzavretého na základe výsledku verejného obstarávania s kupujúcim, preniesť na iného dodávateľa alebo odstúpiť inému dodávateľovi, okrem prípadu, že nový dodávateľ je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia alebo splynutia alebo úpadku, pričom pôvodný zmluvný vzťah sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa zákona o verejnom obstarávaní.

**Článok 10**

**Osobitné ustanovenia o ukončení platnosti rámcovej dohody**

1. Kupujúci je v prípade, ak to vzhľadom na charakter a povahu predmetu tejto RD relevantné, oprávnený od tejto RD odstúpiť v celom rozsahu, ak mu predávajúci písomne oznámi, že nie je z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov schopný plniť dodávky zmluvného tovaru alebo dodávky niektorého jeho druhu podľa tejto RD. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.
2. Kupujúci je v prípade, ak to vzhľadom na charakter a povahu predmetu tejto RD relevantné, oprávnený od tejto RD odstúpiť v celom rozsahu, v prípade, ak vo vzťahu k predmetu RD dôjde k takým zmenám, ktoré budú mať za následok nepreplatenie predmetu RD zo zdrojov verejného zdravotného poistenia v zmysle zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.
3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodov 1. a 2. tohto článku RD, je kupujúci oprávnený nespotrebovaný tovar vrátiť predávajúcemu a predávajúci sa zaväzuje tento tovar prevziať na svoje náklady a vystaviť kupujúcemu k vrátenému tovaru dobropis. O odovzdaní a prevzatí tovaru bude spísaný preberací protokol.

**Článok 11**

**Zmluvné sankcie**

1. V prípade omeškania predávajúceho s riadnym dodaním tovaru, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150,00 EUR (slovom stopäťdesiat eur) za každý aj začatý deň omeškania s riadnym dodaním tovaru.
2. V prípade omeškania predávajúceho s termínmi plnenia služieb v rámci záručného servisu, má kupujúci právo požadovať od predávajúceho za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
3. nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,00 EUR za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny zariadenia a to pre každý jednotlivý prípad omeškania predávajúceho,
4. nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,00 EUR za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny zariadenia a to pre každý jednotlivý prípad omeškania predávajúceho.
5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať príslušné omeškané plnenie v zmysle tejto zmluvy.
6. Uplatnením majetkových sankcií nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, a to vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.

**Článok 12**

**Subdodávky**

1. V prípade, ak predávajúci zabezpečuje časť plnenia predmetu RD prostredníctvom svojich subdodávateľov, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy tak, akoby ho zabezpečil v celom rozsahu sám.
2. Predávajúci garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu RD.
3. Predávajúci má právo na zmenu resp. na doplnenie nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu predmetu RD, ktorého sa táto RD týka.
4. Ak predávajúci zmení, resp. doplní nového subdodávateľa je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu účinnosti aktualizovať znenie Prílohy č. 3 tejto zmluvy a doručiť ju kupujúcemu spolu s písomným oznámením, v ktorom uvedie všetky podrobnosti týkajúce sa zmeny, resp. doplnenia nového subdodávateľa, pričom zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že pre prijatie zmeny, resp. doplnenie nového subdodávateľa sa nevyžaduje uzavretie samostatného písomného dodatku.  Nedodržanie povinností stanovených predávajúcemu týmto ustanovením RD sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok predávajúcim a zakladá právo kupujúceho vypovedať túto RD. Predávajúci je zároveň povinný nahradiť škodu, ktorá vznikla kupujúcemu porušením tejto povinnosti.
5. V prípade zistenia, že subdodávateľ počas trvania tejto RD nie je v súlade s ust. § 11 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  v znení neskorších predpisov, zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak je to relevantné), je kupujúci  oprávnený od tejto RD odstúpiť.
6. Predávajúci je povinný na požiadanie kupujúceho predložiť kupujúcemu všetky zmluvy uzavreté v súvislosti s plnením podľa tejto RD so subdodávateľmi.

**Článok 13**

**Záverečné ustanovenia**

1. Účastníci dohody prehlasujú, že v čase uzavretia tejto RD im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili, alebo vylučovali uzavretie takejto RD, resp. ktoré by mohli byť vážnou prekážkou jej plnenia.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto RD sa môžu robiť výlučne formou písomných dodatkov, ktoré musia byť odsúhlasené a potvrdené podpismi oboch zmluvných strán a stanú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. V prípadoch, ktoré nie sú v RD uvedené, riadi sa vzťah zmluvných strán príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR a príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
4. Účastníci dohody sa zaväzujú písomne oznámiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie RD druhej zmluvnej strane (napr. zmena sídla, obchodného mena, bankového spojenia a pod.).
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto RD sú jej prílohy:
6. Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
7. Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny**a**návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
8. Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel na subdodávkach.
9. RD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
10. RD bola vyhotovená v piatich exemplároch, pričom predávajúci dostane dve vyhotovenia a kupujúci tri vyhotovenia.
11. Účastníci dohody zhodne vyhlasujú, že táto RD nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s touto RD dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto RD podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

V Košiciach dňa ..................................... V ......................................... dňa ..................

Za kupujúceho: Za predávajúceho:

...................................................................... .....................................................

doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA meno, priezvisko, funkcia a pečiatka

predseda predstavenstva

Východoslovenský ústav srdcových a

cievnych chorôb, a.s.

.......................................................................

Ing. Marián Albert, MBA

podpredseda predstavenstva

Východoslovenský ústav srdcových

a cievnych chorôb, a.s.

.......................................................................

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.

člen predstavenstva

Východoslovenský ústav srdcových

a cievnych chorôb, a.s.

#### časť e. kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia celková cena za predpokladané množstvo MJ s DPH** predmetu zákazky uvedená v Prílohe č. 5 – Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v stĺpci č. 6 (tučné modré orámovanie SPOLU), v zmysle § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
2. Uchádzačom predložený návrh na plnenie kritéria musí byť vyjadrený v eurách a zaokrúhlený na dve desatinné miesta.
3. Uchádzačom vyplnený elektronický ponukový formulár a Príloha č. 5 – Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk musia byť vyjadrené v eurách a zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, že ceny, ktoré uvedie v Prílohe č. 5 – Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v elektronickom ponukovom formulári systému JOSEPHINE.
4. Prijateľnou ponukou pre verejného obstarávateľa sa stane ponuka uchádzača **s najnižšou celkovou cenou za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH** po ukončení elektronickej aukcie.

#### časť f. elektronická aukcia

1. Všeobecné informácie
   1. **Elektronická aukcia** je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické systémy certifikované podľa § 151 zákona o verejnom obstarávaní na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
   2. Účelom eAukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
   3. **Vyhlasovateľ eAukcie** (ďalej len „vyhlasovateľ“) je: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská 8, 040 11 Košice, bližšie špecifikovaný v týchto SP.
   4. **Predmet eAukcie** je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a bližšie špecifikovaný v SP.
   5. **Administrátor** vyhlasovateľa je osoba, ktorá v rámci eAukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
   6. **Elektronická aukčná sieň** (ďalej len „eAukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol.
   7. **Prípravné kolo** je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádzači oboznámia   
      s  Aukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola (elektronickej aukcie).
   8. **Aukčné kolo** (elektronická aukcia) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do eAukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase.
2. Priebeh eAukcie
   1. Názov eAukcie: **„Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imnunochemického analyzátora“**.

Ponuky uchádzačov budú posudzované na základe hodnotenia podľa najnižšej celkovej ponukovej ceny , t.j. **celkovej ceny za predmet zákazky v EUR s DPH.**

Prvky, ktorých hodnoty sú predmetom ponuky uchádzača v eAukcii sú: cena.

* 1. Cena bude vyjadrená **v EUR s DPH** zaokrúhlená na **dve** **(2)** **desatinné miesta.**
  2. V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponúk vyhlasovateľ určí poradie uchádzačov porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien predmetu zákazky uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Po určení poradia na základe predložených ponúk v systéme JOSEPHINE vyhlasovateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí splnili požiadavky verejného obstarávateľa v danej časti a ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien v eAukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „Výzva“) vyhlasovateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa eAukcie v zmysle § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre eAukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním Aukčného kola.
  3. eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ.
  4. V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom eAukcie a popisom aukčného prostredia. Výzva obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia cien, pravidlá predlžovania Aukčného kola a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.
  5. Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v eAukcii, bude v Prípravnom kole a v čase uvedenom vo Výzve sprístupnená eAukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do eAukčnej siene zadá administrátor eAukcie, a to v súlade s pôvodnými predloženými ponukami v systéme JOSEPHINE. Každý uchádzač bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku Aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa a priebehu budú uvedené vo Výzve.
  6. Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch  uvedených vo Výzve. Na začiatku Aukčného kola sa všetkým uchádzačom zobrazia:
* ich celkové ceny vrátane DPH za danú položku predmetu zákazky,
* najnižšie celkové ceny vrátane DPH za danú položku predmetu zákazky,
* najnižšia celková ponuková cena za všetky položky SPOLU,
* ich celková ponuková cena za všetky položky SPOLU,
* ich priebežné umiestnenie (poradie).

Predmetom úpravy v eAukcii budú prvky, ktorých hodnoty sú predmetom ponuky uchádzača v eAukcii, pričom sa bude automaticky prerátavať celková ponuková cena za všetky položky spolu predmetu zákazky. Uchádzači budú upravovať ceny smerom nadol.

Vyhlasovateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu celkovú cenu predmetu zákazky (t. j. nie je možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste).

V priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do eAukcie v eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie v danej časti.

* 1. Minimálny krok zníženia **celkovej ceny s DPH** uchádzača u **všetkých položiek predmetu zákazky** je **0,05 %** z aktuálnej celkovej ceny za MJ s DPH položky daného uchádzača.
  2. Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri zmene ceny   
     o viac ako **50 %**. Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej cene položky daného uchádzača.
  3. Aukčné kolo bude ukončené ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu **20 min.**

eAukcia bude ukončená, ak na základe Výzvy nedostane vyhlasovateľ v lehote **20 min.** žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených v predchádzajúcich odsekoch.

Koniec eAukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek úspešnej zmene ceny) v posledných dvoch minútach trvania elektronickej aukcie vždy o ďalšie dve minúty (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa k času zostávajúcemu do konca kola pridajú celé **2 min.**). Počet predĺžení nie je limitovaný. Po ukončení eAukcie už nebude možné upravovať ceny.

* 1. Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej celkovej ponukovej ceny spolu za predmet zákazky automatizovaným vyhodnotením.
  2. Technické požiadavky na prístup do eAukcie: počítač uchádzača musí byť pripojený na Internet.   
     Na bezproblémovú účasť v eAukcii je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

- Microsoft Edge,

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome.

Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javaskripty.

* 1. Podrobnejšie informácie o procese eAukcie budú uvedené vo Výzve.
  2. Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity na Internet alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní uchádzača v eAukcii) vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr. notebook s mobilným internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania eAukcie v prípade nepredvídateľných technických problémov na strane vyhlasovateľa.
  3. Uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po ukončení elektronickej aukcie predmetu zákazky **doručí bezodkladne elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, najneskôr však do dvoch (2) pracovných dní nasledujúcich po ukončení elektronickej aukcie Prílohu č. 5 – Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk** týchto SP, v ktorej budú uvedené výsledné hodnoty z elektronickej aukcie. Po elektronickej aukcii aktualizovaná Príloha č. 5 týchto SP úspešného uchádzača sa stane aktuálnou Prílohou č. 2 jeho návrhu RD uvedenej v časti D. „Záväzné zmluvné podmienky“ týchto SP.

2.16 Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste po ukončení elektronickej aukcie nedoručí Prílohu č. 5 týchto SP v súlade s bodom 2.15 tejto časti SP, verejný obstarávateľ bude nepredloženie Prílohy č. 5 týchto SP považovať za odstúpenie tohto uchádzača od svojej ponuky v predmete zákazky. Následne verejný obstarávateľ zopakuje elektronickú aukciu, do ktorej opakovane vyzve elektronickými prostriedkami na účasť súčasne všetkých uchádzačov z predošlého kola elektronickej aukcie okrem uchádzača, ktorý odstúpil od svojej ponuky v predmete zákazky. Východiskom nového kola elektronickej aukcie budú celkové ceny s DPH za jednotlivé položky predmetu zákazky, ktoré boli výsledkom predchádzajúceho kola elektronickej aukcie. Nová elektronická aukcia sa začne minimálne dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii. Po skončení nového kola elektronickej aukcie sa bude postupovať podľa bodu 2.15, prípadne aj podľa bodu 2.16 tejto časti SP.

#### časť g. prílohy súťažných podkladov

Príloha č. 1 – „Identifikačné údaje uchádzača“

Príloha č. 2 – „Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní“

Príloha č. 3 – „Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok“

Príloha č. 4 – „Špecifikácia predmetu zákazky“ (Príloha č. 1 k zmluve“)

Príloha č. 5 – „Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk“ (Príloha č. 2 k zmluve)

Príloha č. 6 – „Zoznam známych subdodávateľov“ (Príloha č. 3 k zmluve)