## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora
Špecifikácia predmetu zákazky
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  |  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Diagnostické reagencie pre základné biochemické vyšetrenia
1. | Enzýmy
| Stanovovaný parameter | Skratka stanovováneho parametera | Predpokladaný počet testov na 4 roky | xxx
1.1 | ALP IFCC L | ALP | 40800
1.2 | ALT/L | ALT | 96000
1.3 | AMYL | AMYL | 14400
1.4 | AST L | AST | 91200
1.5 | CK L | CK | 67200
1.6 | CKMB L | CK-MB | 43200
1.7 | GGT | GMT | 57600
1.8 | LDH L | LD | 19200
2. | Substraty
| Stanovovaný parameter | Skratka stanovováneho parametera | Predpokladaný počet testov na 4 roky | xxx
2.1 | ALB BCP | ALB | 43200
2.2 | Bil-D | BIL-D | 14400
2.3 | Bil-T | BIL-T | 110400
2.4 | Ca | Ca | 7680
2.5 | CREA | CREA-E | 206400
2.6 | IRON | FE | 9600
2.7 | GLUC HK | GLU | 254400
2.8 | HDL-C | HDL-C | 52800
2.9 | LACT | LACT | 7200
2.10 | CHOL - T | CHOL | 57600
2.11 | LDL-C | LDL-C | 21600
2.12 | ALB-T | mALB | 1920
2.13 | MG | Mg | 11040
2.14 | PHOS | PHOS | 8160
2.15 | TP | TP | 40800
2.16 | TRIGL | TRIGL | 52800
2.17 | TPUC | U/CSF Proteiny | 2880
2.18 | UA | UA | 60000
2.19 | UREA L | UREA/BUN | 201600
3. | Špecifické proteiny
| Stanovovaný parameter | Skratka stanovováneho parametera | Predpokladaný počet testov na 4 roky | xxx
3.1 | ASLO | ASL/ASO | 6720
3.2 | CRP | CRP | 120000
3.3 | hsCRP | hsCRP | 20160
3.4 | FERR | FERR | 7200
3.5 | HAPT | HGLOB | 4800
4. | Elektrolyty
| Stanovovaný parameter | Skratka stanovováneho parametera | Predpokladaný počet testov na 4 roky | xxx
4.1 | ISE Cartridge Na | Na | 52800
4.2 | ISE Cartridge K | K | 52800
4.3 | ISE Cartridge Cl | Cl | 52800
5. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
6. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet diagnostických reagencií na príslušný počet testov na 48 mesiacov.
7. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.
8. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet prevádzkových roztokov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.
9. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet kontról na príslušný počet testov na 48 mesiacov.
10. | Požaduje sa, aby dodávané reagenancie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace.
11. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.
Položka č. 2 - Biochemický analyzátor
1. | Požaduje sa nový, nepoužívaný biochemický analyzátor v počte 1 ks.
2. | Princíp merania: spektrofotometria, turbidimetria, ionselektívna potenciometria (vlnová dĺžka: 340 – 800 nm).
3. | „Uzavretý„ analytický systém + ISE modul.
4. | Široké menu – celá paleta rutinných testov (>30 test + ISE: Na,K,Cl, príp. Ca,Li).
5. | Výkon minimálne 620 testov / hod. (s ISE).
6. | Počet pozícií pre reagencie bez ISE: min. 60.
7. | Počet metód on-board bez ISE: min. 55.
8. | Čítačka čiarového kódu.
9. | Typy vzoriek: sérum, plazma, moč, likvor, hemolyzát (prípadne plná krv).
10. | Možnosť STAT vstupu a urgentnej analýzy (možnosť počas analýzy vkladať urgentné vzorky).
11. | Objem vzorky: cca 1,5-60 µl, možnosť automatického riedenia vzorky, mŕtvy objem ≤ 50 µl.
12. | Chladiaci reagenčný box.
13. | Kvapalné reagencie a možnosť dokladať reagencii počas chodu analyzátora.
14. | Možnosť automatického rerun.
15. | Automatická detekcia hladiny a zrazeniny.
16. | Možnosť primárne používať skúmavky dostupné na trhu (aj mikroskúmavky) a ako sekundárne Eppendorf a pod.
17. | Režim analyzátora: rýchly prechod z „pohotovostného režimu“ 2-3 min.
18. | Ovládacia jednotka: PC, software kompatibilný s LIS (LIS ako súčasť NISu) + Možnosť štatistického vyhodnotenia kontroly kvality.
19. | V prípade potreby servis do 24 hodín, možnosť riešenia problémov na diaľku.
20. | Možnosť archivácie a tlače výsledkov.
21. | Softvér pre internú kontrolu kvality.
22. | Záložný zdroj elektrickej energie.
23. | Váha prístroja: max. 5 kN / m2
Položka č. 3 - Diagnostické reagencie pre imunochemické vyšetrenia
1. | Stanovovaný parameter | Skratka stanovováneho parametera | Predpokladaný počet testov na 4 roky | xxx
1.1 | fFT3 | fFT3 | 7200
1.2 | fFT4 | fFT4 | 11040
1.3 | TSH | TSH | 33600
1.4 | CA 125 | CA125 | 480
1.5 | PSA total | PSA | 480
1.6 | NT-proBNP | NT-proBNP | 33600
1.7 | Troponín T / Troponín I | hs TnT, hs TnI | 72000
Akceptuje sa vyšetrenie tohto parametru aj na prídavnom zariadení.
1.8 | Digoxín | DIGOX | 14400
1.9 | HBsAg | HBsAg | 24000
1.10 | Procalcitonín | PCT | 43200
2. | Požaduje sa, aby dodávané reagencie v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
3. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet diagnostických reagencií na príslušný počet testov na 48 mesiacov.
4. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet kalibrátorov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.
5. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet prevádzkových roztokov na príslušný počet testov na 48 mesiacov.
6. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet kontról na príslušný počet testov na 48 mesiacov.
7. | Požaduje sa, aby dodávané reagenancie uchádzač dodal s exspiračnou dobou minimálne 3 mesiace.
8. | Uchádzač stanoví predpokladaný počet spotrebného materiálu na príslušný počet testov na 48 mesiacov.
Položka č. 4 - Imunochemický analyzátor
1. | Požaduje sa nový, nepoužívaný imunochemický analyzátor v počte 1 ks.
2. | Princíp merania: ECLIA (elektrochemiluminiscencia), resp. fluorescenčná spektrometria, príp. priama chemiluminiscencia.
3. | Vysokocitlivý troponin
4. | Čítačka čiarového kódu.
5. | Objem vzorky: do 100 µl, možnosť automatického riedenia vzorky, mŕtvy objem ≤ 50 µl / < 100 µl v rámci linky (spojenie biochemického a imunochemického analyzátora).
6. | Materiál: sérum, plazma, moč.
7. | Výkon: min. 170 testov / hod.
8. | Počet vzoriek on-board: minimálne 80.
9. | Počet metód on-board: minimálne 15
10. | Kvapalné reagencie, chladiaci reagenčný box / temperovanie reagenčného boxu max. do 20 °C.
11. | Detekcia zrazeniny.
12. | Možnosť primárne používať skúmavky dostupné na trhu (aj mikroskúmavky) a ako sekundárne Eppendorf a pod. D125.
13. | Ovládacia jednotka: PC, software kompatibilný s LIS (LIS ako súčasť NISu) + možnosť štatistického vyhodnotenia kontroly kvality.
14. | V prípade potreby servis do 24 hodín, možnosť riešenia problémov na diaľku.
15. | Možnosť archivácie a tlače výsledkov.
16. | Softvér pre internú kontrolu kvality.
17. | Záložný zdroj elektrickej energie.
18. | Váha prístroja: max. 5 kN / m2
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Tabuľka A) Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Poradové číslo |  | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
1. |  | Diagnostické reagencie pre základné biochemické vyšetrenia | testy | 1911360
2. |  | Biochemický analyzátor | kus | 1
3. |  | Diagnostické reagencie pre imunochemické vyšetrenia | testy | 240000
4. |  | Imunochemický analyzátor | kus | 1
|  |  |  | SPOLU: | 0 | 0
Tabuľka A1) Rozpis položiek č. 1, 2, 3 a 4
Položka číslo |  | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (48 mesiacov) | Obchodný názov ponúkaného tovaru |  | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
Položka č. 1 |  | Diagnostické reagencie pre základné biochemické vyšetrenia | test | 1911360 | xxx |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 0 | 0
Parameter č. 1.1 |  | ALP IFCC L | test | 40800 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 1.2 |  | ALT/L | test | 96000 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 1.3 |  | AMYL | test | 14400 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 1.4 |  | AST L | test | 91200 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 1.5 |  | CK L | test | 67200 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 1.6 |  | CKMB L | test | 43200 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 1.7 |  | GGT | test | 57600 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 1.8 |  | LDH L | test | 19200 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.1 |  | ALB BCP | test | 43200 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.2 |  | Bil-D | test | 14400 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.3 |  | Bil-T | test | 110400 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.4 |  | Ca | test | 7680 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.5 |  | CREA | test | 206400 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.6 |  | IRON | test | 9600 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.7 |  | GLUC HK | test | 254400 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.8 |  | HDL-C | test | 52800 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.9 |  | LACT | test | 7200 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.10 |  | CHOL - T | test | 57600 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.11 |  | LDL-C | test | 21600 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.12 |  | ALB-T | test | 1920 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.13 |  | MG | test | 11040 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.14 |  | PHOS | test | 8160 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.15 |  | TP | test | 40800 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.16 |  | TRIGL | test | 52800 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.17 |  | TPUC | test | 2880 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.18 |  | UA | test | 60000 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2.19 |  | UREA L | test | 201600 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 3.1 |  | ASLO | test | 6720 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 3.2 |  | CRP | test | 120000 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 3.3 |  | hsCRP | test | 20160 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 3.4 |  | FERR | test | 7200 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 3.5 |  | HAPT | test | 4800 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 4.1 |  | ISE Cartridge Na | test | 52800 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 4.2 |  | ISE Cartridge K | test | 52800 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 4.3 |  | ISE Cartridge Cl | test | 52800 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Položka č. 2 |  | Biochemický analyzátora | ks | 1 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Položka č. 3 |  | Diagnostické reagencie pre imunochemické vyšetrenia | test | 240000 | xxx |  | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 0 | 0
Parameter č. 1.1 |  | fFT3 | test | 7200 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 1.2 |  | fFT4 | test | 11040 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 1.3 |  | TSH | test | 33600 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 1.4 |  | CA 125 | test | 480 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 1.5 |  | PSA total | test | 480 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 1.6 |  | NT-proBNP | test | 33600 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 1.7 |  | Troponín T / Troponín I | test | 72000 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 1.8 |  | Digoxín | test | 14400 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 1.9 |  | HBsAg | test | 24000 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 1.10 |  | Procalcitonín | test | 43200 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Položka č. 4 |  | Imunochemický analyzátor | ks | 1 |  |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
SPOLU: | [7 empty] | 14.: 0; 15.: 0
Doplňujúce informácie pre položku č. 2
1. | Termín dodania prístroja |  |  |  |  | kalendárnych dní
2. | Záručná doba |  |  |  |  | mesiacov
3. | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  | ........... EUR bez DPH | na hodinu
Doplňujúce informácie pre položku č. 4
1. | Termín dodania prístroja |  |  |  |  | kalendárnych dní
2. | Záručná doba |  |  |  |  | mesiacov
3. | Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby |  |  |  | ........... EUR bez DPH | na hodinu
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
povinné údaje vyplní uchádzač
cena zadávaná do systému JOSEPHINE
návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Diagnostika pre biochemické vyšetrenie vrátane kúpy biochemického a imunochemického analyzátora
Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
V súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa * | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač