## Časť 1
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 1
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 1 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu vaskulárnu diagnostiku a intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na predpripravené kompletné sety pre jednotlivé typy angiografických a intervenčných výkonov (zvlášť pre transfemorálny, transaxilárny a transradiálny prístup a vrátane rukavíc, skalpelov, ihiel, striekačiek, jednorázových rúšok, ochranných krytov, nádob, atď.), inštrumentárium k aplikácii kontrastnej látky injektorom, ďalej základné typy katétrov, zavádzačov a vodičov, ako aj inštrumentárium pre punkčný prístup. Súčasťou požiadavky sú aj samoexpandovateľné stenty do periférnych tepien, ako aj dilatačné katétre s balónmi poťahovanými antiproliferatívnymi látkami (paclitaxel). Všetko spolu s ďalším príslušenstvom.
B: 1.; C: Striekačky do injektorov; D: ks; E: 1600; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Sety na angiografie a intervenčné výkony; D: ks; E: 1600; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Spojovacie vysokotlakové hadičky; D: ks; E: 1600; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: Katétre; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 5.; C: Zavádzače; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 6.; C: Vodiče (0,035", dĺžka do 260cm); D: ks; E: 1000; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 7.; C: Liekmi poťahované dilatačné balóny; D: ks; E: 300; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 8.; C: Punkčné ihly; D: ks; E: 1600; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 9.; C: Samoexpandovateľné stenty požadovaných vlastností; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 10.; C: Manometrické PTA striekačky; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 1 je prílohou tejto prílohy.
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov:
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 2
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 2
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 2 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu vaskulárnu diagnostiku a intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na diagnostické katétre spĺňajúce nasledovné požadované vlastnosti: 4F a 5F diagnostické katétre s klzkým povrchom, vystužené drôteným výpletom, s mäkkou a kontrastnou špičkou. Pri katétroch pre prehľadnú angiografiu sa požadujú minimálne 4 druhy tvarov, minimálne 6 bočných otvorov a možnosť vysokoprietokového podávania KL. Nutná je 0,035“ a 0,038“ kompatibilita. Pre katétre pre selektívnu angiografiu cerebrálnych a viscerálnych ciev sa požaduje 4F a 5F dostupnosť, čo najširšie spektrum zakrivení a dĺžok (dĺžky vrátane 65, 90 a 100cm). Požadujú sa aj zavádzače s priemerom min. od 4 do 14F, v dĺžkach min. od 7 do 25 cm (vrátane 7, 11 a 25cm), telo z priesvitného plastu, varianty s minivodičom aj bez neho, s možnosťou RTG-kontrastného markeru na konci, trikuspidálna chlopňa, rotačné očko pre sutúru, zamykanie dilatátora o zavádzač závitovým mechanizmom. Súčasťou sú aj indeflátory, všetko vrátane príslušenstva.
B: 1.; C: Diagnostické katétre požadovaných vlastností; D: ks; E: 1600; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Zavádzače požadovaných vlastností; D: ks; E: 800; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: PTA indeflátory; D: ks; E: 1600; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 2 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 3
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 3
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 3 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostiku a intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na širokú škálu zavádzacích setov (4-11 F, dĺžky 10-90 cm, vrátane vypletaných zavádzačov) , štandardných vodičov a širokej škály diagnostických katétrov, ďalej rôznych vodičov (0,014´´ – 0,035´´, dĺžky: 150-300 cm), periférne vodiče s hydrofilným distálnym koncom a PTFE špirálovým poťahom, cerebrálne a viscerálne katétre v širokej palete tvarov a aj v hydrofilnom prevedení. Periférne RX PTA balónikové katétre s dĺžkami balónu od 40-150 mm na katéter 150 cm. Periférne podporné (support ) katétre kompatibilné s 0,035" vodičom,s dĺžkami od 65 cm do 150 cm. Špeciálny dvoj-vrstvový karotický samo-expandibilný nitinolový stent (micromesh) s konštrukciou open aj closed cell dizajnom, s maximálnou protekciou prechodu plaque a embolu cez stent do lúmenu 5 F a 0,014" kompatibilný, ideálny na primárny stenting vhodný aj na tortuóznu anatómiu.
B: 1.; C: Zavádzacie sety požadovaných vlastností; D: ks; E: 300; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Hydrofilné vodiče; D: ks; E: 1200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Hydrofilné vodiče s PTFE špirálovým poťahom; D: ks; E: 600; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: Hydrofilné mikrovodiče; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 5.; C: Štandardné diagnostické katétre; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 6.; C: Diagnostické katétre s hydrofilným povrchom; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 7.; C: Mikrokatétre; D: ks; E: 120; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 8.; C: PTA katétre; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 9.; C: Support katétre; D: ks; E: 20; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 10.; C: Stent karotický; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 3 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 4
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 4
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 4 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu vaskulárnu diagnostiku a intervenčnú rádiologickú liečbu so zvláštnym zreteľom na možnosť rekanalizácie chronických totálnych tepenných uzáverov technikou subintimálnej rekanalizácie a mikrodisekcie. Požadované je aj čo najširšie portfolio vzájomne kompatibilného inštrumentária na diagnostické a terapeutické intervenčné výkony, podľa možnosti vyrobené jedným výrobcom v nasledovnom rozsahu: zavádzače pre diagnostickú angiografiu aj intervenčné výkony, vodiace (6-8F) a diagnostické (4-6F) katétre v čo najširšej škále dĺžok a tvarov, zavádzacie sety do renálnych artérií, špeciálne vodiče (0,014/0,018/0,035´´) v čo najširšej škále, periférne samoexpandovateľné stenty v čo najväčšom rozsahu diametrov a dĺžok (nitinolové samoexpandovateľné stenty aj v dĺžkach nad 120mm), emboloprotekciu minimálne typu filtra, odstrániteľné kaválne filtre, balónkovoexpandovateľné stenty do renálnych tepien, mikrodisekčné a re-entry katétre pre subintimálne rekanalizácie chronických artériových oklúzií (CTO). Súčasťou požiadavky je aj široká škála príslušných PTA katétrov (monorail aj OTW, pri 0,014/0,018/0,035´´ kompatibilite), uzatvárací cievny systém pre extravaskulárne uzatovrenie cievy plne vstrebateľnou zátkou, všetko vrátane príslušenstva.
B: 1.; C: Zavádzacie sety pre diagnostickú angiografiu; D: ks; E: 800; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Zavádzacie sety pre intervenčné výkony; D: ks; E: 700; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Požadované vodiace katétre; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: Diagnostické katétre pre prehľadnú angiografiu; D: ks; E: 1200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 5.; C: Diagnostické katétre pre selektívnu angiografiu; D: ks; E: 2000; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 6.; C: Špeciálne vodiče; D: ks; E: 1000; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 7.; C: Štandardné periférne samoexpandovateľné stenty; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 8.; C: Periférne samoexpandovateľné stenty s dĺžkou nad 120mm; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 9.; C: Emboloprotekcia typu filtra; D: ks; E: 20; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 10.; C: Odstrániteľné kaválne filtre; D: ks; E: 30; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 11.; C: Stenty do renálnych tepien; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 12.; C: PTA katétre do periférnych tepien; D: ks; E: 300; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 13.; C: PTA katétre do aorty; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 14.; C: Mikrodisekčné katétre pre CTO; D: ks; E: 10; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 15.; C: Re-entry katétre pre CTO; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 16.; C: Vaskulárny uzatvárací systém pre extravaskulárne uzatvorenie cievy plne vstrebateľnou zátkou; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 4 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 5
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu | [5 empty] | ČASŤ 5
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 5 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na liečbu lézií karotických tepien v extra- aj intrakraniálnom úseku s možnosťou použitia emboloprotekčného filtra s jedinou veľkosťou pre všetky cievy priemeru 3,5 - 5,5 mm, vhodný aj pre tortuóznu anatómiu (nízky profil 3,2F; filter voľne otáčavý okolo vodiča, polyuretánová membrána s pórmi 110 mikrometrov, dĺžky 190 a 300cm, 0,014´´ kompatibilita). Požaduje sa tiež non-nitinolový samoexpandibilný karotický monorail „closed-cell“ stent s možnosťou retrakcie už čiastočne vysunutého stentu do min. 85% vysunutia a samoexpandibilný nitinolový stent na intrakraniálne stenózy zavádzaný po vodiči maximálnej hrúbky 0,014“ s dostupnými priemermi stentu 2,5 – 4,5mm /vrátane uvedených rozmerov/. Súčasťou požiadavky je aj systém na odstraňovanie trombov z mozgových tepien - tzv. stentriever, zložený zo samotného neodpútateľného samoexpandovateľného stentu, 0,018" mikrokatétra, distálneho aspiračného katétra a vodiaceho katétra vybaveného možnosťou oklúzie tepny balónom. Vyžaduje sa možnosť konfigurácie trombektomických setov podľa potreby, všetko vrátane príslušenstva.
B: 1.; C: Emboloprotekčný filter s jedinou univerzálnou veľkosťou; D: ks; E: 180; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Karotický monorail stent požadovaných vlastností; D: ks; E: 20; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Karotický stent do intrakrania požadovaných vlastností; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: Trombektomické zariadenie pre cerebrálnu cirkuláciu; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 5.; C: Mikrokatétre požadovaných vlastností; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 6.; C: Distálny aspiračný katéter; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 7.; C: Oklúzny vodiaci katéter; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 8.; C: Sety pre cerebrálnu trombektómiu; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 5 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 6
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 6
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 6 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na neurointervencie. Požadujú sa, neurovaskulárne remodelačné stenty s príslušenstvom na mechanickú trombektómiu s možnosťou odpútania, embolizačné hustopletené zariadenia- flowdiverter ( rôzne dĺžky od 10mm-20mm a šírky od 2,50mm-5,00mm) s príslušenstvom, hydrofilné vodiče dĺžky až do 350 cm, tekuté embolizačné neadhezívne činidlá, mikrokatétre s odpútateľnou špičkou, mikrokatétre, oklúzne balónkové katétre 7,8,9 F a podporné katétre.
B: 1.; C: Neurovaskulárny remodelačný stent; D: ks; E: 50; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Embolizačné hustopletenné zariadenie - flowdiverter; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Hydrofilné vodiče; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: Tekuté embolizačné činidlo; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 5.; C: Mikrokatétre; D: ks; E: 160; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 6.; C: Oklúzne balónkové katétre; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 7.; C: Podporné katétre; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 6 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 7
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 7
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 7 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiologickú liečbu komplexných mozgových lézií so špeciálnym zreteľom na možnosť použitia systému na priamu aspiráciu trombov z intrakraniálnych tepien vybaveného pumpou na zabezpečenie kontinuálneho podtlaku, doplnený cerebrálnym mikrokatétrom a zavádzačom pre intrakraniálne intervencie, spolu s mechanicky odpútateľnými intrakraniálnymi a periférnymi špirálkami (vrátane mikrokatétrov a zavádzačov). Požadovaný je aj systém na liečbu komplexných lézií so špeciálnym zreteľom na možnosť použitia systému na priamu aspiráciu trombov a embolov z periférneho tepnového a žilového riečiska a čističom na prečisťovanie upchatého lumenu katétra. Vyžadujú sa tiež PTA katétre uvoľňujúce liečivo, dlhé ultraflexibilné zavádzače, ďalej periférne balónexpandovateľné a samoexpandovateľné stenty s PTA katétrami, dilatačné PTA katétre opletané nitinolom. Súčasťou požiadavky je aj aortálny stentgraftový systém určený na ošetrenie aneuryziem abdominálnej aorty, všetko vrátane príslušenstva.
B: 1.; C: Systém na aspiráciu trombov z intrakraniálnych tepien požadovaných vlastností s príslušenstvom; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Cerebrálny mikrokatéter; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Zavádzač pre intrakraniálne intervencie; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: Mechanicky odpútateľné špirály určené do intrakránia; D: ks; E: 160; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 5.; C: Mechanicky odpútateľné špirály určené do periférneho cievneho riečiska; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 6.; C: Systém na priamu aspiráciu trombov z periférneho cievneho riečiska; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 7.; C: Zavádzač požadovaných vlastností; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 8.; C: Balónexpandovateľné periférne stenty; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 9.; C: Samoexpandovateľné periférne stenty; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 10.; C: PTA katétre uvoľňujúce liečivo požadovaných vlastností; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 11.; C: PTA katétre; D: ks; E: 400; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 12.; C: Dilatačné balóny opletané nitinolom požadovaných vlastností; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 13.; C: Samoexpandovateľné aortálne stentgrafty požadovaných vlastností s príslušenstvom; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 7 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 8
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 8
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 8 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú rádiologickú liečbu karotických, renálnych a končatinových artérií v celej škále. Súčasne je požadovaná cerebrálna emboloprotekcia: typu nezávislého, pohyblivého emboloprotekčného filtra zavádzaného po vodiči. Ďalej sú požadované „closed cell“ aj „open cell“ karotické samoexpandovateľné stenty s možnosťou uvoľnenia jednou rukou, renálne stenty, široká škála samo a balónkovoexpandovateľných stentov (vrátane vaskulárneho mimetického implantátu do femoro-popliteálneho segmentu), kompatibilné predilatačné a postdilatačné PTA balónkové katétre (0,035´´, 0,018´´ a 0,014´´), intervenčné vodiče a PTA indeflátory. Súčasťou požiadavky sú aj nízkoprofilové balónkovoexpandovateľné stentgrafty (diametre od 2,8mm vrátane)a cievne uzatváracie zariadenia na báze klipu a sutúry, všetko vrátane príslušenstva.
B: 1.; C: Emboloprotekčný systém s pohyblivým filtrom po vodiči; D: ks; E: 10; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: RX karotické samoexpandovateľné "closed cell" stenty požadovaných vlastností; D: ks; E: 50; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: RX karotické samoexpandovateľné "open cell" stenty požadovaných vlastností; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: Samoexpandovateľné periférne stenty; D: ks; E: 160; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 5.; C: Balónkovoexpandovateľné periférne stenty; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 6.; C: Vaskulárny mimetický implantát; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 7.; C: PTA katétre požadovaných vlastností; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 8.; C: Vodiče; D: ks; E: 1000; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 9.; C: Balónkovoexpandovateľné stentgrafty; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 10.; C: PTA indeflátory; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 11.; C: Cievne uzatváracie zariadenie na báze klipu; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 12.; C: Cievne uzatváracie zariadenie na báze sutúry s možnosťou uzáveru prístupu; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 8 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 9
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 9
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 9 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiologickú liečbu ochorení končatinových a mozgových tepien ako aj aorty so zameraním na možnosť použitia zariadení pre stenttrombektómiu mozgových tepien s príslušnými vodiacimi katétrami, mikrovodičmi a mikrokatétrami, vrátane balónkového vodiaceho katétra. Súčasťou požiadavky sú aj intraakraniálne flowdivertory, stenty na ošetrenie intrakraniálnych stenóz s príslušnými zavádzačmi určenými na neurointervencie ako aj intrakraniálne mikrošpirály a tekuté embolizačné činidlo na intrakraniálnu a periférnu embolizáciu. Požadované sú aj aortálne samoexpandovateľné stenty (priemer od 16 až do 34mm, zavádzač do 10F) aj hybridný a aortálne stentgrafty určené na ošetrenie lézií aortálneho oblúka, samoexpandovateľné stenty do periférnych tepien s príslušnými dilatačnými katétrami a skórovacími PTA katétrami. Požadujú sa aj odstrániteľné kaválne filtre vhodné na implantáciu z transbrachiálneho, transjugulárneho aj transfemorálneho prístupu (implantovateľné až do priemeru vény - 32mm), ako aj extraarteriálne zariadeniena uzáver arteriálneho prístupu. Všetko spolu s príslušenstvom.
B: 1.; C: Intrakraniálne trombektomické zariadenie; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Intrakraniálne vodiace katétre; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Mikrokatétre; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: Balónkové vodiace katétre; D: ks; E: 80; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 5.; C: Mikrovodiče; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 6.; C: Kaválne filtre požadovaných vlastností; D: ks; E: 50; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 7.; C: Hybridný a aortálne stentgrafty požadovaných vlastností; D: ks; E: 20; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 8.; C: Flowdiverory požadovaných vlastností; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 9.; C: Intrakraniálne stenty požadovaných vlastností; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 10.; C: Zavádzače požadovaných vlastností; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 11.; C: Tekuté embolizačné činidlo požadovaných vlastností; D: ks; E: 80; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 12.; C: Samoexpandovateľné periférne stenty; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 13.; C: Samoexpandovateľné aortálne stenty; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 14.; C: Dilatačné katétre; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 15.; C: Skórovacie PTA katétre; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 16.; C: Zariadenie na uzáver cievneho prístupu požadovaných vlastností; D: ks; E: 600; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 9 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 10
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 10
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 10 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu (invazívna vaskulárna rádiológia), najmä so zameraním na špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú liečbu tepien dolných končatín, liečbu karotických tepien so zameraním na možnosť použitia cerebrálnej dvojbalónikovej emboloprotekcie s konceptom proximálnej blokády toku, ako aj využitie distálnej emboloprotekcie. Vyžadujú sa tiež PTA katétre uvoľňujúce liečivo, ktorého nositeľom je urea, ďalej periférne samoexpandovateľné stenty, periférne balónexpandovateľné stenty s PTA katétrami, femoropopliteálny balónový katéter priemeru (2-7mm, dĺžky 20-150mm), mikrokatétre, všetko vrátane príslušenstva. Ďalej sa vyžaduje materiál pre intervenčnú liečbu liečbu de novo a restenotických aterosklerotických kalcifikovaných a nekalcifikovaných lézii, ktoré sa nachadzajú v natívnych periférnych tepnách, so zameraním na možnosť použitia smerovacích aterektomických katétrových systémov, taktiež so zameraním na použitie infúznych katétrov a vodičov, všetko vrátane príslušenstva. Taktiež sa vyžaduje použitie kvapalných embolizačných systémov, embolizačných špirál a mikrovaskulárnych pripájacich systémov, všetko vrátane príslušenstva.
B: 1.; C: Karotické stenty hybridného dizajnu; D: ks; E: 140; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Emboloprotekčný systém s dvojbalónkovou blokádou toku; D: ks; E: 20; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Distálny emboloprotekčný systém; D: ks; E: 140; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: Balónexpandovateľné periférne stenty; D: ks; E: 80; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 5.; C: Samoexpandovateľné stenty požadovaných vlastností; D: ks; E: 80; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 6.; C: Dilatačné balónikové katétre požadovaných vlastností; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 7.; C: Mikrokatétre; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 8.; C: Vodiace drôty; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 9.; C: Liekmi poťahované dilatačné balóny; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 10.; C: Smerovací aterktomický systém; D: ks; E: 50; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 11.; C: Infúzne katétre; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 12.; C: Infúzne vodiče; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 13.; C: Mikrovaskulárny pripájací systém; D: ks; E: 50; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 14.; C: Kvapalný embolizačný systém; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 15.; C: Embolizačné špirály; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 10 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 11
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 11
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
,
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 11 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na končatinové intervencie, s osobitým zreteľom na periférne samoexpandovateľné ako aj balónkovoexpandovateľné stenty s carbofilmovým poťahom, vrátane liekom (sirolimom) poťahovaných stentov.
B: 1.; C: Periférne samoexpandovateľné stenty požadovaných vlastností; D: ks; E: 80; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Periférne balónkovoexpandovateľné stenty požadovaných vlastností; D: ks; E: 160; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Balónkovoexpandovateľné stenty do renálnych artérií požadovaných vlastností; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: Liekmi povlečené stenty požadovaných vlastností; D: ks; E: 80; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 11 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 12
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 12
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 12 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu vaskulárnu diagnostiku a intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na sortiment dilatačných katétrov (PTA katétrov): balónkový nonkompliantný 0,035" kompatibilný PTA katéter diametrov 3-12 mm s dostupnými dĺžkami 20-200 mm minimálne pre diametre 3-8 mm. Ďalej sú požadované balónkové PTA katétre, s nízkym profilom pre vodiče 0,014" a 0,018", priemerom od 1,5 do 7mm, s krokom 0,5mm (kompatibilita - 5F guiding do priemeru 4mm vrátane a 6F guiding do priemeru 6,5mm vrátane, dĺžky balóna 15 až 30mm, dĺžka katétra 90 až 150cm). Súčasťou požiadavky je aj balónkový katéter s čepieľkami k dilatácii kalcifikovaných a tuhých stenóz a dilatačný katéter uvoľňujúci liečivo. Všetko vrátane príslušenstva.
B: 1.; C: Nonkompliantný PTA katéter požadovaných vlastností; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: PTA katéter uvoľňujúci liečivo; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: 0,014 a 0,018 kompatibilné nízkoprofilové PTA katétre; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: PTA katétre s čepieľkami; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 12 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 13
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 13
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 13 | Špeciálny zdravotnícky materiál na intervenčnú rádiologickú liečbu aortálnych a končatinových lézií so zameraním na povrchovú stehennú tepnu so špeciálnym zreteľom na možnosť implantácie vysoko flexibilných samoexpendovateľných nitinolových stentov II. generácie s helikálnou štruktúrou stentu dĺžky do 170mm a priemerom 5-10mm, tiež samoexpandovateľných stentgraftov s nitinolovou konštrukciou stentu a s dvomi ultratenkými ePTFE vrstvami delivery systémom dĺžky 80 a 117cm a rovnako balónomexpandovateľných stentgraftov. Súčasťou požiadavky sú aj PTA katétre non compliance s priemerom 3-10mm a dľžkami shaftu 40, 80, 120 a 135cm, 0,035" kompatibilné PTA katétre s priemerom 3 až 12mm, dĺžky do 30cm a markermi na tele katétra; PTA katétre so zameraním na rekanalizácie tepenných oklúzií vrátane CTO s dĺžkou shaftu najmenej 175cm, PTA katétre non compliance na dilatácie AV shuntov a špeciálne PTA katétre potiahnuté paclitaxelom s markermi na tele katétra. Požadujú sa tiež kompletné sety pre jednotlivé typy angiografických a intervenčných výkonov (2 bilaterálne femorálne a 2 bilaterálne radiálne otvory, včítane rukavíc, skalpela, ihiel, striekačiek, jednorazových rúšok, ochranných krytov, nádob, atď.), extrakčné 3-slučkové kity vo veľkostiach 3,2-7Fr. a dĺžkou shaftu 100-150cm, insuflačné striekačky 30ml s tlakom do 40 atm a príslušenstvo.
B: 1.; C: Samoexpandovateľné nitinolové stenty venózne požadovaných vlastností; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Samoexpandovateľné periférne stentgrafty požadovaných vlastností; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Balónexpandovateľné stentgrafty; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: PTA katéter non compliance; D: ks; E: 500; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 5.; C: PTA katétre požadovaných vlastností; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 6.; C: Špeciálne PTA katétre požadovaných vlastností; D: ks; E: 500; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 7.; C: PTA katéter non compliance na AV shunty; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 8.; C: PTA katétre potiahnuté paclitaxelom; D: ks; E: 80; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 9.; C: PTA insulfátory požadovaných vlastností; D: ks; E: 1000; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 10.; C: Sety na angiografiu a intervenčné výkony; D: ks; E: 1000; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 11.; C: 3-slučkové laso na extrakciu cudzích telies; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 12.; C: Hadičky spojovacie vysokotlaké; D: ks; E: 1000; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 13.; C: Punkčné ihly; D: ks; E: 1000; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 13 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 14
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 14
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 14 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na sortiment špeciálnych stentov, stentgraftov a intervenčných vodičov: nitinolový samoexpandibilný stent do periférnych tepien - priemery stentu 5 až 14mm, dĺžky 20 až 120mm, použiteľná dĺžka shaftu 75 až 120cm (profil zavádzacieho systému 6F pre všetky priemery stentu, min. 4 rtg-kontrastné markery na oboch koncoch stentu, špeciálne (elektricky) leštený povrch stentu, možnosť dvojakého systému uvoľňovania stentu: presný systém - jednou rukou (palcom) pomocou kolieska a rýchly systém - oboma rukami držaním rúčky a stiahnutím púzdra (sheathu). Ďalej sa požaduje non-nitinolový samoexpandibilný stentgraft s možnosťou retrakcie a repozície už čiastočne vysunutého stentgraftu, ako aj non-nitinolový samoexpandibilný stent OTW (možnosť retrakcie už čiastočne vysunutého stentu do min. 85% vysunutia, priemery od 5 do 24mm s možnosťou univerzálneho použitia aj do vén a tiež samoexpandovateľný stent uvolňujúci liečivo určený na liečbu lézií femoropoplizeálnych tepien. Pri vodičoch sa požaduje riaditeľný vodič s kontrolou 1:1 na proximálnom a distálnom konci a priemerom 0,035" (dĺžky 180 a 260cm, hydrofilný povrch, 4 markery po 1cm na distálnom konci) ako aj hydrofilný vodič na subintimálnu rekanalizáciu CTO. Ďalej riaditeľný intervenčný vodič vo 0,014" a 0,018" vhodný aj pre renálne intervencie (dĺžky 130, 190 a 300cm, s tvarovateľnou špičkou o dĺžke už od 2,5/3cm, markery na distálnom konci; možnosť predlžovacieho vodiča pre 130 a 190cm - pomocou šroubového závitu, Extension Wire 145cm) a tiež supertuhý vodič na implantáciu stentgraftov (priemer 0,035´´, dĺžky 185 a 300cm, distálny koniec RTG-kontrastný), všetko vrátane príslušenstva.
B: 1.; C: Nitinolové stenty požadovaných vlastností; D: ks; E: 400; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Samoexpandovateľné stentgrafty; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Samoexpandovateľný stent určený aj do vén; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: Stent uvoľňujúci liečivo požadovaných vlastností; D: ks; E: 80; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 5.; C: Hydrofilné vodiče požadovaných vlastností; D: ks; E: 800; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 6.; C: 0,014" a 0,018" vodič na zavádzanie stentov požadovaných vlastností; D: ks; E: 600; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 7.; C: Supertuhý vodič na zavádzanie stentgraftov; D: ks; E: 120; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 14 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 15
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 15
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 16 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre endovaskulárne intervencie (intervenčná vaskulárna rádiológia) najmä so zameraním na špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú liečbu aneuryziem brušnej a hrudnej aorty (pomocou brušného stentgraftu s nízkoprofilovým, hydrofilickým systémom implantácie, s crossing hydrofilným profilom (OD) 18F - 20F, s proximálnym diametrom 23-36mm, dĺžkou hlavného tela 103 - 166 mm, pri minimálnej dĺžke krčku 10mm a max. infrarenálnej angulácii 75° s možnosťou kombinácie rotačného pohybu a ťahu pri fixácii stentu/stentgraftu a pomocou hrudného stentgraftu s crossing hydrofilným profilom (OD) 22F-25F, s proximálnym diametrom 22-46mm, dĺžkou 100-200mm), vyžadujú sa hydrofilné zavádzače pre umiestnenie stentgraftov a balónikové katétre požadovaných vlastností- všetko vrátane príslušenstva. Ďalej sa vyžaduje systém určený na zabezpečenie fixácie a utesnenia medzi endovaskulárnymi aortálnymi štepmi a natívnou tepnou s vonkajším priemerom 16F a 18F, rúškovacie sety na periférne intervenčné zákroky, diagnostické katétre a indeflátory, všetko vrátane príslušenstva.
B: 1.; C: Samoexpandovateľné abdominálne aortálne stentgrafty s príslušenstvom (brušné stentgrafty); D: ks; E: 140; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Samoexpandovateľné hrudné aortálne stentgrafty (hrudné stentgrafty); D: ks; E: 120; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Zavádzač s hydrofilnou vrstvou pre aortálne stentgrafty; D: ks; E: 140; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: Balónikové katétre; D: ks; E: 140; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 5.; C: Systém na zabezpečenie fixácie a utesnenia medzi endovaskulárnymi aortálnymi štepmi a natívnou tepnou; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 6.; C: Rúškovacie sety požadovaných vlastností; D: ks; E: 600; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 7.; C: Diagnostické katétre požadovaných vlastností; D: ks; E: 600; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 8.; C: Indeflátory požadovaných vlastností; D: ks; E: 600; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 15 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 16
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 16
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 17 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na periférne embolizácie: mikrokatétre s tubulárnou aj longitudinálnou výstužou odolnou proti zalomeniu (varianty s vnút. lumen 0,021/0,027´´, vonk. priemer 3,0/2,5F resp. 3,0/2,8F, dĺžka 105 až 150cm; určený pre aplikáciu viskóznych látok - odolný až do 800psi). Ďalej sa požadujú mikrokatétre s nitinolovou výstužou (vnút. lumen 0,022/0,020´´, vonk. priemer 3,0/2,6F, 150cm dĺžka s klzkým vnútorným aj vonkajším povrchom) ako aj platinové chlpaté embolizačné koily vytláčané cez katéter (priemery 0,018 aj 0,035´´, tvary kužeľ a dvojitý kužeľ pre oklúziu ciev, viaceré komplexné tvary pre embolizáciu periférnych aneuryziem) a mechanicky odpútateľné chlpaté platinové špirálky rôznych veľkostí pre rôzne indikácie vrátane oklúzie ciev. Súčasťou požiadavky sú aj odpútateľné 0.010“ a 0.018“ špirály na liečbu intrakraniálnych aneuryziem – minimálne 3 stupne tuhosti pri 0.010“, špirály od 1 mm vrátane (okrem helikálneho aspoň jeden ďalší typ tvaru pri 1 mm a 1,5 mm) s markerom na zníženie potreby skiaskopie pri zavádzaní, špirály kužeľovitého tvaru s trombogénnymi fibrilami (aj odpútateľné), systém odpútania špirál (aj sterilný), mikrokatétre (okrem rovného ešte minimálne 5 rôznych tvarov distálneho konca), požadované aj mikrokatétre s distálnym vonkajším priemerom maximálne 1,7F a vnútorným distálnym priemerom minimálne .0165“, intrakraniálne stenty pre liečbu intrakraniálnych aneuryziem (2 typy: systém zavádzania po výmennom vodiči a stenty implantované cez mikrokatéter), stenty a balónikové katétre na angioplastiku intrakraniálnych stenóz a na dostatočnú oklúziu, samoexpandovateľné hustopletené stenty na liečbu intrakraniálnych aneuryziem remodeláciou toku zavádzané po výmennom vodiči, vodiče (požadujú sa aj .010“ .014“ pre neurointervencie (vrátane tuhých .014“ a 300 cm dlhých .014“ s distálnym koncom opracovaným sériou protiľahlých zárezov, pričom každý ďalší je vedený kolmo na predchádzajúci, s hydrofilným distálnym koncom) a polyvinylalkoholové embolizačné častice (min. 5 veľkostí od 45 do 1200 mikrometrov). Všetko vrátane príslušenstva.
B: 1.; C: Mikrokatétre požadovaných parametrov; D: ks; E: 400; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Špirály s fibrilami; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Mechanicky odpútateľné koily; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: PVA častice požadovaných parametrov; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 5.; C: Špirály embolizačné s markerom; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 6.; C: Špirály embolizačné; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 7.; C: Špirály s fibrilami odpútateľné; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 8.; C: Systém odpútania - zdroj sterilný; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 9.; C: Systém odpútania - kábel; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 10.; C: Mikrokatétre pre špirály; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 11.; C: Mikrokatétre pre stent; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 12.; C: Stenty na aneuryzmy; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 13.; C: Stenty na remodeláciu toku; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 14.; C: Balónikové katétre; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 15.; C: Vodiče; D: ks; E: 500; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 16.; C: Vodiče tuhé; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 17.; C: Vodiace katétre pre neurointervencie; D: ks; E: 160; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 16 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 17
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 17
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 18 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu vaskulárnu diagnostiku a intervenčnú rádiologickú liečbu akútnych a chronických cievnych uzáverov. Požadujú sa periférne balónkovoexpandovateľné stentgrafy, cievne oklúdery (plugy) na ošetrenie prípadných vaskulárnych komplikácií a koily rôznych rozmerov s možnosťou implantácie tlačením (odpojené koily ) ako aj odpojiteľné (do uvoľnenia pripojené) koily na mieste liečby vrátane príslušenstva.
B: 1.; C: Periférne balónexpandovateľné stentgrafty požadovaných vlastností; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Cievne oklúdery; D: ks; E: 80; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Protézy embolizačné špirálové; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 17 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 18
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 18
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 19 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na končatinové a intrakraniálne intervencie, s osobitným zreteľom na možnosť vykonávania ultrazvukom akcelerovanej lokálnej trombolýzy, mechanickej trombektómie akútnych, subakútnych a chronických trombov/trombotických oklúzií v arteriálnom aj venóznom rečisku s možnosťou následného ošetrenia arteriálnych lézií pomocou dilatačných balónov uvoľňujúcich liečivo - paclitaxel v koncentrácii do 2,2µg/mm2, s kompatibilitou s vodičmi 0,018" aj 0,035" vrátane dilatačných balónov uvolňujúcich liečivo špecificky určených na dilatáciu dializačných fistúl a intrakraniálnych tepien. Pre komplikované prístupy vyžadujeme periférne podporné a vysoko-prietokové mikrokatétre, scoring balony na kalcifikované lézie s nízkym rizikom disekcie cievnej steny a vysokoflexibilné stenty, použiteľné vo femorálnej aj v popliteálnej oblasti. Pri venóznych trombektómiách sa vyžaduje možnosť použitia dočasnej distálnej emboloprotekcie ako prevencia pľúcnej embolizácie s možnosťou následného ošetrenia venóznych lézií s pomocou dedikovaného venózneho stentu s uzavretou štruktúrou buniek a vysokou odolnosťou proti stlačeniu. Súčasťou požiadavky sú aj neurovodiče, neurovaskulárne vodiče a distálne katétre, extraktory trombov z intrakraniálneho riečiska umožňujúce vykonať tzv. stenttrombektómiu a ďalej špecializovaný zdravotnícky materiál na liečbu intrakraniálnych aneuryziem v bifurkácii arterii so širokým krčkom (na báze stentu s rozšíreným jedným koncom, ktorý sa zavádza do aneuryzmy); zariadenie na báze hustopleteného stentu - flowdiverter (na liečbu aneuryziem (vakovitých aj fuziformných) aj pseudoaneuryziem, disekcií, perforácie tepny aj arteriovenóznych fistúl) pre intra- aj extrakraniálne arterie, všetko vrátane príslušenstva. Nevyhnutná súčasť sú aj dilatačné balóny na liečbu intrakraniálnych stenóz s dlhým shaftom a nizkym crossing profile. Súčasťou požiadavky sú aj katétre na abláciu varixov kompatibilné so 4 Fr zavádzacím puzdrom bez nutnosti použitia celkovej ani tumescenčnej anestézie.
B: 1.; C: Infúzny ultrazvukový katéter požadovaných vlastností; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Katétre a príslušenstvo pre mechanickú trombektómiu; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Katéter pre laserovú aterektómiu; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: Katéter na dočasnú distálnu emboloprotekciu pri venóznych intervenciách; D: ks; E: 20; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 5.; C: 0,018" kompatibilné dilatačné katétre uvoľňujúce liečivá; D: ks; E: 400; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 6.; C: 0,035" kompatibilné dilatačné katétre uvoľňujúce liečivá; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 7.; C: Dilatačné katétre uvoľňujúce liečivá určené do cerebrálnej cirkulácie; D: ks; E: 30; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 8.; C: Dilatačné katétre uvoľňujúce liečivá na liečbu AV fistul; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 9.; C: Skórovacie PTA katétre; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 10.; C: Extraktor trombov z intrakraniálneho riečiska; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 11.; C: Neurovodiče; D: ks; E: 400; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 12.; C: Periférne vysokoflexibilné stenty; D: ks; E: 500; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 13.; C: Katéter na abláciu varixov; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 14.; C: Intrakraniálny dilatačný balón; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 15.; C: Zariadenie na remodeláciu toku krvi na báze hustopleteného stentu; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 16.; C: Zariadenie pre liečbu intrakraniálnych aneuryziem vo vetvení; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 17.; C: Neurovaskulárny vodiaci katéter; D: ks; E: 160; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 18.; C: Periférny vysokoprietokový katéter; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 18 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 19
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 19
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 20 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu vaskulárnu diagnostiku a intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na punkčný prístup a hemostázu po katetrizačnej punkcii. Požaduje sa škála špeciálnych zavádzačov pre extra veľké cievne prístupy až do 22F, vstrebateľné cievne uzávery pre cievne prístupy až do veľkosti 8F a kompresné pomôcky na dosiahnutie hemostázy. Všetko vrátane príslušenstva.
B: 1.; C: Cievne zavádzače špeciálne; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Cievne uzávery požadovaných vlastností; D: ks; E: 1600; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Kompresné pomôcky; D: ks; E: 300; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 19 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 20
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 20
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 21 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na možnosť farmakomechanickej alebo mechanickej trombektómie uzáverov periférnych artérií a žíl, AV (artériovenóznych) prístupových konduitov a pľúcnych tepien. Požadujú sa katétre schopné pracovať s trombolytikom ako aj bez trombolytika, umožňujúce simultánnu aplikáciu trombolytika a zároveň odsávanie trombov pomocou zariadenia pracujúceho na princípe Venturiho efektu. Súčasťou požiadavky sú rotačné aterektomické katétre určené na aterektomicko-trombektomickú liečbu kombinovaných cievnych oklúzií (katétre by mali mať okrem aterektomickej funkcie aj kontinuálnu aktívnu aspiračnú funkciu). Všetko vrátane príslušenstva. Súčasťou požiadavky sú aj periférne a aortálne stentgrafty balónexpandovateľné, periférne stenty balónexpandovateľné a ovládateľný vodiaci sheath.
B: 1.; C: Katétre na farmakomechanickú trombektómiu periférnych tepien a žíl požadovaných vlastností; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Katétre na farmakomechanickú trombektómiu pľúcnych tepien požadovaných vlastností; D: ks; E: 30; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Katétre na farmakomechanickú trombektómiu periférnych tepien a žíl a AV prístupových konduitov požadovaných vlastností; D: ks; E: 50; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: Katétre na farmakomechanickú trombektómiu dialyzačných prístupov požadovaných vlastností; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 5.; C: Aterektomické katétre požadovaných vlastností; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 6.; C: Periférny stentgraft balónexpandovateľný; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 7.; C: Periférny stent balónexpandovateľný; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 8.; C: Ovládateľný vodiaci sheat; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 20 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
|  | Kritérium | [5 empty] | ;
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 21
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 21
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 22 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiologickú liečbu neurovaskulárnych ochorení so špeciálnym zreteľom na možnosť použitia intracerebrálneho samorozťažného hustopleteného stentu z nitinolu (flow divertor), umožňujúceho čiastočné vtiahnutie tela stentu opätovne do katétra s možnosťou úplnej repozície systému, s fluoroskopickými značkami definujúcimi celkovú, ale aj pracovnú dĺžku, s priemermi v rozmedzí Ø 2,5 až Ø 5,5 mm ako aj tekutého embolizačného činidla s viskozitou 25, 30 a 35%, určeného do intrakránia a periférie, bez nutnosti prípravy (miešania), bez pridaných kovov. Súčasťou požiadavky je aj vodiaci drôt z nitinolu s hydrofilným poťahom, s tvarovateľnou špičkou na distálnom konci v dĺžke 1,4cm, s celkovou dĺžkou 200cm s možnosťou predĺženia na 300cm, katéter na distálny prístup, so špirálovitou konštrukciou a externým výpletom, mikrokatétre do intrakrania, extrakčné trombektomické zariadenie do intrakrania, samoexpandovateľný closed cell karotické stent z dvoch vrstiev ako intravaskulárna hydrogélová a platinová protéza na liečbu intrakraniálnych aneuryziem s oddeľovacím ovládačom, všetko vrátane príslušenstva.
B: 1.; C: Flowdivertre požadovaných vlastností; D: ks; E: 50; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Tekuté embolizačné činidlo požadovaných vlastností; D: ks; E: 40; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Vodiče požadovaných vlastností; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: Katétre na distálny prístup; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 5.; C: Mikrokatétre; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 6.; C: Extrakčné trombektomické zariadenie do intrakrania; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 7.; C: Samoexpandovateľný karotický stent požadovaných vlastností; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 8.; C: Intravaskulárna platinová protéza požadovaných vlastností; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 9.; C: Intravaskulárna hydrogélová protéza požadovaných vlastností; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 10.; C: Ovládač oddeľovací; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 21 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 22
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 22
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 23 | Špeciálny zdravotnícky materiál na intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na kónické balónkové katétre s priemerom od 2 mm a dĺžkou do 120 mm, kompatibilné s 0.014" vodičom určené najmä na liečbu lézií predkolenných tepien a postdilatáciu implanovaných stentov. Súčasťou požiadavky sú aj štandardné balónikové katétre s priemerom od 1,5 mm, kompatibilné s s 0.014" vodičom a vysokotlakové balónikové katétre kompatibilné s 0.035" vodičom na rekoanalizácie tepenných oklúzií, indeflátory, všetko vrátane príslušenstva.
B: 1.; C: Kónický balónkový katéter požadovaných vlastností; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Balónkový katéter 0.014" požadovaných vlastností; D: ks; E: 150; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Balónkový katéter 0.035" požadovaných vlastností; D: ks; E: 150; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: Indeflátory požadovaných vlastností; D: ks; E: 150; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 22 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 23
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 23
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 24 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu so zameraním na PTA vodiace drôty s priemerom 0.014“ a 0.018“ určené pre angioplastiku komplikovaných stenóz a silno kalcifikovaných celkových uzáverov a pri embolizáciách periférnych ciev s výnimkou ciev mozgu. Vodiace drôty musia disponovať viaczložkovou štruktúrou distálneho konca a neprerušovaným homogénnym jadrom po celej dĺžke vodiča pre minimalizáciu nekontrolovateľných pohybov špičky vodiča a zabezpečenie bezstratového prenosu otáčavej sily za účelom dosiahnutia vysokej intervenčnej účinnosti a bezpečnosti ako aj na špeciálne podporné mikrokatétre s úzkoprofilovou špičkou (do 1,4Fr) a hydrofilnou povrchovou úpravou umožňujúce efektívnu navigáciu v cieve, dostatočnú podporu pre vodiaci drôt a dilatáciu ciev, potrebnú pre zavedenie úzkoprofilového balónikového katétra. Súčasťou požiadavky je aj hydrofilný embolizačný mikrokatéter s úzkoprofilovou špičkou pre superselektívnu embolizáciu periférnych ciev, univerzálny pre dopravenie diagnostických, terapeutických agens a embolizačného materiálu (mikro-coily, želatinové mikročastice, tekutý embolizačný materiál, etanol, lipiodol, PVA, NBCA) s možnosťou dosiahnutia aj vysokého prietoku nad 5ml/sec/1000psi. Tiež sa požadujú bezzavádzačové, hydrofilné PTA vodiace katétre so špeciálnou pletenou štruktúrou a Y-konektor s vnútorným priemerom minimálne 10F, všetko vrátane príslušenstva.
B: 1.; C: PTA vodiče požadovaných vlastností; D: ks; E: 300; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Vodiče na embolizáciu požadovaných vlastností; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Podporné mikrokatétre; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: Embolizačné mikrokatétre požadovaných vlastností; D: ks; E: 60; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 5.; C: Hydrofilný vodiaci katéter; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 6.; C: Y konektor požadovaných vlastností; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 23 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 24
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky: |  |  | ŠZM pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu |  |  |  |  | ČASŤ 24
Dokument: |  |  | Príloha č. 2 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | I/100xJ | I+K | I*E | M/100*J | L*E
Časť 25 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na končatinové a renálne intervencie pomocou atrombogénnych balónkovoexpandovateľných kobaltchrómových stentov so špeciálne upraveným pasívnym povrchom - stenty sú povlečené vrstvou amorfného silikón karbidu, sú 0,035´´ aj 0,014´´ kompatibilné, s diametrami od 2 do 10 mm (všetko nutná maximálne 6F kompatibilita), ďalej 0,035´´ a 0,018´´ kompatibilných samoexpandovateľných stentov tiež s pasívnou úpravou povrchu (diametre stentov od 4 do 10 mm) ako aj príslušných 0,014´´ (hydrofilný shaft) a 0,018´´/0,035´´ (hydrofóbny shaft) kompatibilných balónkových katétrov. Súčasťou požiadavky sú aj balónikové katétre uvolňujúce liečivo (paclitaxel)
B: 1.; C: Balónexpandovateľné stenty požadovaných vlastností; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 2.; C: Samoexpandovateľné stenty požadovaných vlastností; D: ks; E: 100; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 3.; C: Dilatačné katétre požadovaných vlastností; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B: 4.; C: Dilatačné katétre uvoľňujúce liečivo; D: ks; E: 200; bez DPH I: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre časť 24 je prílohou tejto prílohy.
Údaje vyplní uchádzač
Ceny jednotlivých položiek, zadávané ako vstupné hodnoty do elektronickej aukcie
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 19.5 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)