| Názov zákazky | KVET ZEVO OLO s dodávkou tepla do SCZT Ba-východ |
| --- | --- |
| Miesto stavby | Areál ZEVO OLO, a.s., Vlčie Hrdlo 72, 821 07 Bratislava, a areál Výhrevňa Juh, BAT, a.s., Vlčie Hrdlo 821 07 Bratislava |
| Investor |  |
| Stupeň dokumentácie | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE |
| Objekt, súbor, časť |  |
| Názov dokumentácie | B.5 ANALÝZA RIZÍK PODĽA ZÁKONA č. 124/2006 Z.z.. |

| Termín vyhotovenia | November 2021 |
| --- | --- |

Vypracovali:

| Meno | Podpis: | Časti: |
| --- | --- | --- |
| Ing. Suvorova |  |  |

Schválil:

Vyhotovenie č.

| Meno | Podpis: |
| --- | --- |
| Synak |  |

Vedúci projektu:

| Meno | Podpis: |
| --- | --- |
| Ing. Mišťurík |  |

Poradové číslo

001

| Revízia | List | Názov zmeny | Vykonal | Schválil | Dátum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- OBSAH:

1.	Úvod	5

2.	Legislatíva	5

3.	Všeobecne	6

4.	Hodnotený faktor pracovného procesu a prostredia	7

4.1	Ľudský faktor	7

4.1.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	7

4.1.2	Neodstrániteľné ohrozenie	7

4.1.3	Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie	7

4.2	Terén	8

4.2.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	8

4.2.2	Neodstrániteľné ohrozenie	8

4.2.3	Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie	8

4.3	Strojnotechnologická časť	8

4.3.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	8

4.3.2	Neodstrániteľné ohrozenie	8

4.3.3	Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie	8

4.4	Elektročasť	9

4.4.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	9

4.4.2	Neodstrániteľné ohrozenie	9

4.4.3	Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie	9

4.5	Tepelné ohrozenie	9

4.5.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	9

4.5.2	Neodstrániteľné ohrozenie	9

4.5.3	Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie	9

4.6	Expozícia látkami ohrozujúcimi zdravie	10

4.6.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	10

4.6.2	Neodstrániteľné ohrozenie	10

4.6.3	Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie	10

4.7	Údržbárske práce počas prevádzky	10

4.7.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	10

4.7.2	Neodstrániteľné ohrozenie	10

4.7.3	Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie	10

4.8	Vniknutie nepovolených osôb do priestorov	10

4.8.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	10

4.8.2	Neodstrániteľné ohrozenie	10

4.8.3	Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie	11

5.	Posúdenie rozsahu rizika	11

5.1	Ľudský faktor	11

5.1.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	11

5.1.2	Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade	11

5.1.3	Stupeň možných následkov na zdraví v prípade	11

5.2	Terén	11

5.2.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	11

5.2.2	Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade	11

5.2.3	Stupeň možných následkov na zdraví v prípade	12

5.3	Strojnotechnologická časť	12

5.3.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	12

5.3.2	Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade	12

5.3.3	Stupeň možných následkov na zdraví v prípade	12

5.4	Elektročasť	12

5.4.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo alebo neodstrániteľné ohrozenie	12

5.4.2	Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci v prípade	13

5.4.3	Stupeň možných následkov na zdraví v prípade	13

5.5	Tepelné ohrozenie	13

5.5.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	13

5.5.2	Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade	13

5.5.3	Stupeň možných následkov na zdraví v prípade	13

5.6	Expozícia látkami ohrozujúcimi zdravie	13

5.6.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	13

5.6.2	Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade	13

5.6.3	Stupeň možných následkov na zdraví v prípade	14

5.7	Údržbárske práce počas prevádzky	14

5.7.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	14

5.7.2	Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade	14

5.7.3	Stupeň možných následkov na zdraví v prípade	14

5.8	Vniknutie nepovolených osôb do priestorov	14

5.8.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	14

5.8.2	Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade	14

5.8.3	Stupeň možných následkov na zdraví v prípade	14

6.	Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a ohrozenia	15

6.1	Ľudský faktor	15

6.1.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	15

6.1.2	Neodstrániteľné ohrozenie	15

6.1.3	Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam	15

6.2	Terén	15

6.2.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	15

6.2.2	Neodstrániteľné ohrozenie	15

6.2.3	Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam	15

6.3	Strojnotechnologická časť	16

6.3.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	16

6.3.2	Neodstrániteľné ohrozenie	16

6.3.3	Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam	16

6.4	Elektročasť	16

6.4.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť elektrozariadenia	16

6.4.2	Neodstrániteľné ohrozenie	16

6.4.3	Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam	16

6.5	Tepelné ohrozenie	17

6.5.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	17

6.5.2	Neodstrániteľné ohrozenie	17

6.5.3	Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam	17

6.6	Expozícia látkami ohrozujúcimi zdravie	17

6.6.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	17

6.6.2	Neodstrániteľné ohrozenie	17

6.6.3	Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam	17

6.7	Údržbárske práce počas prevádzky	17

6.7.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	17

6.7.2	Neodstrániteľné ohrozenie	18

6.7.3	Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam	18

6.8	Vniknutie nepovolených osôb do priestorov	18

6.8.1	Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie	18

6.8.2	Neodstrániteľné ohrozenie	18

6.8.3	Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam	18

7.	Navrhované opatrenia	18

8.	Záver	18

# Úvod

Vyhodnotenie zostatkových a neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození a návrh opatrení je vypracovaný v zmysle § 4 Zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

# Legislatíva

Pri projektovaní, realizácii a prevádzkovaní nového zdroja Točivej redukcie a výmenníkovej stanice v ZEVO – v Spaľovni, musia byť okrem iných predpisov rešpektované a dodržiavané hlavne nasledovné predpisy:

- Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predpisov,

- NV SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- NV SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,

- NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,

- NV SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

- NV č. 436/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia,

- Zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku

- na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,

- Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení,

- Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Vyhláška MVSR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov,

- Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi znení neskorších predpisov,

- Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,

- NV SR č. 355/2006 Z.z.  o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci,

- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

# Všeobecne

Prevádzkovateľ môže uviesť do prevádzky len tie stroje a zariadenia, ktorých technický stav je doložený dokumentáciou a vyhovuje danej technológii. Pre prevádzku zariadení sa musí vypracovať prevádzková dokumentácia a prevádzkový poriadok, ktoré určia bezpečnostné opatrenia, prevádzkový poriadok pre manipuláciu a nakladanie s nebezpečenými látkami a systém vnútropodnikových opatrení.

Systém vnútropodnikových opatrení zahŕňa súbor preventívnych, technických, technologických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatrení zameraných na ochranu zdravia pracovníkov, ochrany majetku a životného prostredia.

Pri inštalácii, prevádzke, údržbe a opravách je potrebné používať bežné ochranné pomôcky podľa prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 395/2006 MPSVR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Nebezpečné miesta a pohybujúce sa časti sú počas prevádzky chránené krytmi. Všetky zariadenia musia byť vybavené núdzovým blokovaním chodu.

Všetky strojnotechnologické zariadenia je potrebné počas prevádzky udržiavať v čistote, predovšetkým elektromotory a čerpadlá zariadení. Pravidelne odstraňovať prach, nečistoty a znečistenie z povrchov strojov a zariadení.

Za prevádzky musia byť zariadenia vhodne osvetlené. Miesta spustenia a zastavenia musia byť viditeľne označené a ľahko prístupné. Zariadenia môžu obsluhovať a udržiavať len spôsobilé a zaškolené osoby. Pri prevádzke a údržbe zariadení sa musí postupovať v zmysle sprievodnej dokumentácie výrobcu príslušného zariadenia a súvisiacich platných predpisov v mieste prevádzkovateľa (hygiena, bezpečnosť práce, ekológia). Všetky opravy a manipulácia sa zásadne robia za kľudu. Zariadenie musí byť zabezpečené proti náhodnému spusteniu.

Na technických zariadeniach sa musia vykonávať pravidelné predpísané revízie. Inštalované a používané zariadenia musia byť prevádzkované a udržiavané v súlade s projektovou dokumentáciou, sprievodnou a prevádzkovou dokumentáciou, ktorá obsahuje požiadavky na zaistenie BOZP a je s nimi v súlade. Všetky výrobky inštalované a používané v prevádzke (vr. údržby) musia byť doložené vyhlásením o zhode podľa zákona č. 56/2018 Z.z., ktorým výrobca alebo dovozca preukazuje zhodu daného výrobku a súvisiacej dokumentácie s platnými technickými a bezpečnostnými predpismi a neohrozenie oprávnených záujmov.

Pri obsluhe a údržbe zariadení viacerými pracovníkmi musí byť určený zodpovedný pracovník. Ak zistí obsluha poruchu alebo poškodenie zariadenia počas prevádzky, musí zariadenie ihneď zastaviť a poruchu hlásiť zodpovednému pracovníkovi. Poruchy sa musia zaznamenať do prevádzkového denníka. Pred začatím práce je obsluha povinná zoznámiť sa s aktuálnymi údajmi, záznamom a odchýlkami, ktoré boli zistené v predchádzajúcich smenách. Obsluha musí uskutočniť prehliadku a kontrolu zariadení  v rozsahu podľa prevádzkového predpisu a návodu na obsluhu. Pri obsluhe a údržbe zariadení je nutné dodržiavať nároky a požiadavky od výrobcov zariadení a platné STN, bezpečnostné a prevádzkové predpisy. Okrem prevádzkových a bezpečnostných pokynov musí obsluha a pracovníci údržby poznať všeobecné bezpečnostné platné pravidlá a postupy pre prípad nehody, požiaru a ochrany životného prostredia. So spomínanými pokynmi musí byť obsluha oboznámená (zaškolená) pred začatím prác. Zariadenia  môžu byť v prevádzke len vtedy, ak sú funkčné všetky ochranné a bezpečnostné zariadenia a sú splnené ostatné prevádzkové podmienky v zmysle návodov a pokynov.

V určených priestoroch sa musí udržiavať poriadok a čistota, musia byť dostatočne osvetlené (prirodzené alebo umelé osvetlenie) s navrhovaným vetraním. Prevádzka musí byť vybavená vhodnými hasiacimi zariadeniami na ochranu pred požiarmi, zamestnanci primeranými pracovnými pomôckami, osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej len „OOPP“) a pre účely poskytovania predlekárskej prvej pomoci i zdravotným materiálom (lekárnička).

Zaobchádzať so zariadeniami môžu len osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku a sú zdravotne a odborne spôsobilé na výkon práce s nimi. Zamestnanci, ktorí zaobchádzajú s nebezpečnými látkami musia poznať charakteristiky a účinky látok a prípravkov, s ktorými budú pracovať, spôsoby zaobchádzania s nimi, ochranné opatrenia, ktoré treba dodržiavať a zásady poskytovania predlekárskej prvej pomoci. Prevádzkovateľ je povinný zaistiť, aby boli s touto problematikou oboznámení pred začatím práce, aby ich znalosti boli trvalo doplňované a preverované. O oboznámení, dopĺňaní vedomostí a preverovaní znalostí urobí prevádzkovateľ preukázateľnou formou zápis.

Zdravotná spôsobilosť na prácu s nebezpečnými chemickými prípravkami sa preveruje absolvovaním preventívnej lekárskej prehliadky s kladným výsledkom.

V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je v ďalšom uvedené vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

# Hodnotený faktor pracovného procesu a prostredia

## Ľudský faktor

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- nedisciplinovanosť,

- nevšímavosť',

- zábudlivosť,

- zanedbanie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres,

- strata stability.

### Neodstrániteľné ohrozenie

- úrazy rôznej povahy,

- ohrozenie stlačením, porezaním, navinutím, vtiahnutím alebo zachytením, nárazom,  trením alebo odrením, popálením, expozíciou nebezpečnými látkami v prípade nedodržania plánov BOZP.

### Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie

- priestor celej kotolne.

## Terén

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. potknutím,

- prekážky padlé na terén,

- pád z výšky.

### Neodstrániteľné ohrozenie

- úrazy bočným nárazom o konštrukcie a dopravné zariadenia,

- úrazy pádom na zem.

### Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie

- priestory kotolne v oblasti manipulačných plôch.

## Strojnotechnologická časť

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- mechanické ohrozenia:  vtiahnutím alebo zachytením, nárazom, trením alebo odrením,

- poškodenie stavebných konštrukcií,

- pád z výšky,

- pád ťažkej veci z výšky,

- poruchy a zlyhanie ovládacieho systému, poruchy nečakaného neovládania strojov, prekročenia rýchlosti, prívodu energie po prerušení, nemožnosť zastaviť stroj za najvhodnejších podmienok, chyby v montáži.

### Neodstrániteľné ohrozenie

- úrazy obsluhy rôznej povahy.

### Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie

- strojnotechnologické a manipulačné zariadenia.

## Elektročasť

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- poškodenie izolácie elektrických rozvodov,

- preseknutie káblov,

- mechanické opotrebovanie - starnutie elektrozariadení,

- poškodenie elektrických prístrojov, zariadení a rozvodných skríň,

- zlé svietidlá, svetelné zdroje, vypínače, ističe, prístroje a pod. - chyba od výroby - životnosť elektrických zariadení, záručná doba elektrozariadení,

- neodborná manipulácia na elektrozariadení.

### Neodstrániteľné ohrozenie

- úrazy obsluhy rôznej povahy pri údržbe, oprave, výmenách a pod.,

- neodbornosť obsluhy, vniknutie nepovolaných osôb do blízkosti zariadenia.

### Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie

- priestory okolo kontajnerov točivej redukcie a výmenníkovej stanice tepla.

## Tepelné ohrozenie

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- popálenie, obarenie a iné úrazy spôsobené dotykom osôb s horúcim povrchom/médiom,

- poškodenie zdravia horúcim alebo chladným pracovným prostredím.

### Neodstrániteľné ohrozenie

- úrazy rôznej povahy.

### Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie

- priestory okolo kontajnerov točivej redukcie a výmenníkovej stanice tepla.

## Expozícia látkami ohrozujúcimi zdravie

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- vdýchnutie, požitie alebo absorpcia kožou chemických, resp. horľavých látok.

### Neodstrániteľné ohrozenie

- zdraviu škodlivé účinky pri dýchaní, vplývaním na kožu a sliznice, pri požití.

### Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie

- priestory v kontajneroch vr. manipulačných plôch a okolia.

## Údržbárske práce počas prevádzky

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- všetky hore uvedené možnosti.

### Neodstrániteľné ohrozenie

- všetky hore uvedené možnosti.

### Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie

- priestory v kontajneroch vr. manipulačných plôch a okolia.

## Vniknutie nepovolených osôb do priestorov

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- všetky hore uvedené možnosti.

### Neodstrániteľné ohrozenie

- všetky hore uvedené možnosti.

### Miesta kde sa vyskytuje neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie

- priestory v kontajneroch vr. manipulačných plôch a okolia.

# Posúdenie rozsahu rizika

## Ľudský faktor

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- nedisciplinovanosť,

- nevšímavosť,

- zábudlivosť,

- zanedbanie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres,

- strata stability,

### Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade

- najlepšom – žiadna,

- najhoršom – vysoká.

### Stupeň možných následkov na zdraví v prípade

- najlepšom – žiadny,

- najhoršom – vysoký.

## Terén

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. potknutím,

- prekážky padlé na terén,

- pád z výšky,

### Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade

- najlepšom – žiadna,

- najhoršom – vysoká.

### Stupeň možných následkov na zdraví v prípade

- najlepšom – žiadny,

- najhoršom – vysoký.

## Strojnotechnologická časť

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- mechanické ohrozenia:  vtiahnutím alebo zachytením, nárazom, trením alebo odrením,

- poškodenie stavebných konštrukcií,

- pád z výšky,

- pád ťažkej veci z výšky,

- poruchy a zlyhanie ovládacieho systému, poruchy nečakaného neovládania strojov, prekročenia rýchlosti, prívodu energie po prerušení, nemožnosť zastaviť zariadenie za najvhodnejších podmienok, chyby v montáži.

### Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade

- najlepšom – žiadna,

- najhoršom – vysoká.

### Stupeň možných následkov na zdraví v prípade

- najlepšom – žiadny,

- najhoršom – vysoký.

## Elektročasť

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo alebo neodstrániteľné ohrozenie

- poškodenie izolácie elektrických rozvodov,

- preseknutie káblov,

- mechanické opotrebovanie - starnutie elektrozariadení,

- poškodenie elektrických prístrojov, zariadení a rozvodných skríň,

- zlé svietidlá, svetelné zdroje, vypínače, ističe, prístroje a pod. - chyba od výroby,

- neodborná manipulácia na elektrozariadení,

- životnosť elektrických zariadení, záručná doba elektrozariadení.

### Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci v prípade

- najlepšom - nízka,

- najhoršom - vysoká.

### Stupeň možných následkov na zdraví v prípade

- najlepšom - žiadny,

- najhoršom - vysoký.

## Tepelné ohrozenie

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- popálenie, obarenie a iné úrazy spôsobené dotykom osôb horúcim povrchom/médiom,

- poškodenie zdravia horúcim prostredím.

### Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade

- najlepšom – žiadna,

- najhoršom – vysoká.

### Stupeň možných následkov na zdraví v prípade

- najlepšom - žiadny,

- najhoršom - vysoký.

## Expozícia látkami ohrozujúcimi zdravie

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- vdýchnutie, požitie alebo absorpcia kožou horľavých a chemických látok.

### Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade

- najlepšom - žiadna,

- najhoršom - vysoká.

### Stupeň možných následkov na zdraví v prípade

- najlepšom - žiadny,

- najhoršom - vysoký.

## Údržbárske práce počas prevádzky

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- všetky hore uvedené možnosti.

### Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade

- najlepšom - žiadna,

- najhoršom - vysoká.

### Stupeň možných následkov na zdraví v prípade

- najlepšom - žiadny,

- najhoršom - vysoký.

## Vniknutie nepovolených osôb do priestorov

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- všetky hore uvedené možnosti.

### Pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia pri práci v prípade

- najlepšom - nízka,

- najhoršom - vysoká.

### Stupeň možných následkov na zdraví v prípade

- najlepšom - nízky,

- najhoršom - vysoký.

# Vyhodnotenie neodstrániteľného nebezpečenstva a ohrozenia

## Ľudský faktor

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- nedisciplinovanosť,

- nevšímavosť,

- zábudlivosť,

- zanedbanie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov,

- psychické preťaženie alebo podcenenie, stres,

- strata stability.

### Neodstrániteľné ohrozenie

- úrazy rôznej povahy,

- ohrozenie v prípade nedodržania plánov BOZP.

### Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam

- opatrenia č. 1 – 9.

## Terén

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. potknutím,

- prekážky padlé na terén,

- pád z výšky.

### Neodstrániteľné ohrozenie

- úrazy bočným nárazom o konštrukcie a dopravné zariadenia,

- úrazy pádom na zem.

### Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam

- opatrenia č. 1 – 9.

## Strojnotechnologická časť

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- mechanické ohrozenia:  vtiahnutím alebo zachytením, nárazom, trením alebo odrením,

- poškodenie stavebných konštrukcií,

- pád z výšky,

- pád ťažkej veci z výšky,

- poruchy a zlyhanie ovládacieho systému, poruchy nečakaného neovládania strojov,            prekročenia rýchlosti, prívodu energie po prerušení, nemožnosť zastaviť zariadenie za   najvhodnejších podmienok, chyby v montáži.

### Neodstrániteľné ohrozenie

- úrazy rôznej povahy.

### Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam

- opatrenia č. 1 – 9.

## Elektročasť

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť elektrozariadenia

- poškodenie izolácie elektrických rozvodov,

- preseknutie káblov,

- mechanické opotrebovanie - starnutie elektrozariadení,

- poškodenie elektrických prístrojov, zariadení a rozvodných skríň,

- zlé svietidlá, svetelné zdroje, vypínače, ističe, prístroje a pod. - chyba od výroby,

- životnosť elektrických zariadení, záručná doba elektrozariadení,

- neodborná manipulácia na elektrozariadení.

### Neodstrániteľné ohrozenie

- úrazy rôznej povahy.

### Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam

- opatrenia č. 1 – 9.

## Tepelné ohrozenie

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- popálenie, obarenie a iné úrazy spôsobené dotykom osôb s horúcou vodou, výbuchom alebo vyžarovaním horúceho povrchu,

- poškodenie zdravia horúcim alebo chladným pracovným prostredím.

### Neodstrániteľné ohrozenie

- úrazy rôznej povahy.

### Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam

- opatrenia č. 1 – 9.

## Expozícia látkami ohrozujúcimi zdravie

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- vdýchnutie, požitie alebo absorpcia kožou horľavých a chemických látok.

### Neodstrániteľné ohrozenie

- zdraviu škodlivé účinky pri dýchaní, vplývaním na kožu a sliznice, pri požití,

- zaťaženie pokožky.

### Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam

- opatrenia č. 1 – 9.

## Údržbárske práce počas prevádzky

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- všetky hore uvedené možnosti.

### Neodstrániteľné ohrozenie

- úrazy rôznej povahy.

### Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam

- opatrenia č. 1 – 9.

## Vniknutie nepovolených osôb do priestorov

### Neodstrániteľné nebezpečenstvo - stav/vlastnosť poškodzujúca zdravie

- všetky hore uvedené možnosti.

### Neodstrániteľné ohrozenie

- úrazy rôznej povahy.

### Návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam

- opatrenia č. 1 – 9.

# Navrhované opatrenia

- Dodržanie funkčnosti zariadenia počas prevádzky.

- Preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia, platí aj pre zamestnancov iných firiem pohybujúcich sa v blízkosti zariadení.

- Práca s nebezpečnými látkami len s povolením na prácu.

- Všetky údržbárske práce len s povolením na prácu.

- Použitie pracovných pomôcok a OOPP podľa predpisu.

- Zákaz vstupu nepovolených osôb.

- Opatrením bezpečnostných značení zón a rozvodov všetkých médií v zmysle požiadaviek nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z.

# Záver

Neodstrániteľné nebezpečenstvo a ohrozenie je také nebezpečenstvo a ohrozenie, ktoré podľa súčasných vedeckých a teoretických poznatkov nemožno vylúčiť ani obmedziť.

Toto hodnotenie nezahrňuje:

- teroristický útok,

- ničivé zemetrasenie,

- ničivý vietor nad 160 km/h,

- pád predmetov z oblohy a pod.

V prípade nehody musí prevádzkovateľ zabezpečiť okamžitú zdravotnú pomoc. Pred uvedením zariadení do prevádzky, musí prevádzkovateľ zabezpečiť systém ochrany zdravia a rýchlej zdravotníckej pomoci, s ktorým musia byť všetci pracovníci oboznámení.

Prevádzka musí mať pred spustením vypracovanú detailnú identifikáciu nebezpečenstiev a register rizík !