## Cenová ponuka
Verejný obstarávateľ (objednávateľ): Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |  |  | Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Polianska 4, Košice
Cenová ponuka na dodanie predmetu zákazky
Por. č. | Názov položky |  | Cena spolu (v EUR bez DPH)
1. | ELI MaR
2. | Plyn OPZ
3. | ÚK ZTI
Celková cena spolu v EUR bez DPH vrátane dopravy - kritérium na vyhodnotenie ponuky |  |  | 0
Miesto a dátum: |  | Podpis a pečiatka:

## Výkaz výmer - ELI MaR
VÝKAZ - VÝMER
Stavba: Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Polianska 4, Košice
Objekt: ELI MaR
Objednávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  |  | Dátum:
Č. | TV | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Nosný materiál celkom | Montáž celkom | Cena celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| D | M-01 | Doplnenie rozvádzača DTK1
1 | K | 210120401 | montážne práce v rozvádzači | hod | 6 | 0 |  | 0 | 0
2 | M | 358220000300 | Istič 1P, charakteristika C, 10 A, 6000 A | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0
3 | M | 358220000302 | upchávková vývodka P13 | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| D | M-22 | Elektromontáže
1 | K | 210190051 | Montáž rozvádzača skriňového,panelového | ks | 1 | 0 |  | 0 | 0
2 | K | 210190051 | Montáž skrine NK1, NZ1, NZ2, ZS1 | ks | 4 | 0 |  | 0 | 0
3 | M | 357008500 | Skriňa NK1, NZ1, NZ2 - dodávka Weishaupt | KS | 3
4 |  |  | Zásuvková skriňa Scame D2310.200-3 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
5 | K | 360410400 | Montáž snímačov teploty, termostatov, manostatu | ks | 8 | 0 |  | 0 | 0
6 | M | 405614200 | snímače teploty - dodávka technológie Weishaupt | kus | 5
7 | M |  | termostat priestorový ZPA 405 611130014, 20-60°C | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0
8 | M |  | termostat kapilárový ZPA 405611266041, 30-90°C, L=1,6m | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0
9 | M |  | manostat ZPA 405612146131, 25-250kPa | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0
10 | K | 210111011 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | KUS | 2 | 0 |  | 0 | 0
11 | M | 345056700 | Zásuvka ABB 5518N-C02510S | KS | 2 | 0 | 0 |  | 0
12 | K | 210140201 | montáž nástenného prístroja | KUS | 1 | 0 |  | 0 | 0
13 | M | 358136220 | ovladač Harmony XAL-K174E, IP55, s aretáciou | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0
14 | K | 360410182 | MTZ sondy zaplavenia | KUS | 2 | 0 |  | 0 | 0
15 | M | 358136760 | sonda zaplavenia Elko SHR-2 | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0
16 | K |  | MTZ a kalibracia detektora plynu | KUS | 1 | 0 |  | 0 | 0
17 | M |  | detektor plynu GABA 2S11/RE | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0
18 | K |  | MTZ a nastavenie GSM komunikátora | KUS | 1 | 0 |  | 0 | 0
19 | M |  | GSM komunikátor GD-04K David so zálohovacím modulom GD-04A | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0
20 | K | 210020305 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm vrátane veka a podp. | m | 15 | 0 |  | 0 | 0
21 | M | 3450600004 | elektroinštalačný materiál Káblový žľab 125/50 obj.č. 1512582 MARS | m | 15 | 0 | 0 |  | 0
22 | M | 3450600031 | elektroinštalačný materiál Kryt žľabu 125 obj.č. 1512562 MARS | m | 15 | 0 | 0 |  | 0
23 | M | 3450600444 | elektroinštalačný materiál deliaca priečka 50 obj.č. 1210050 MARS | m | 15 | 0 | 0 |  | 0
24 | K | 210020341 | montáž konzoly pre žľab | KUS | 12 | 0 |  | 0 | 0
25 | M | 3451400300 | konzola k elektrickým žľabom 125 | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0
26 |  |  | pružný uzáver krytu | ks | 30 | 0 | 0 |  | 0
27 |  |  | skrutky M8x12 (1 balenie) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
28 | K | 210020531 | ODKRYTIE,ZAKRYTIE VEKA KAB ZLABU | M | 15 | 0 |  | 0 | 0
29 | K | 755110512 | Rúrka ohybná plastová uložená voľne | m | 30 | 0 |  | 0 | 0
30 | M | 3450715900 | Trubka ohybná Superflex 1220 | m | 30 | 0 | 0 |  | 0
31 | K | 210010058 | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1525, uložená pevne | m | 30 | 0 |  | 0 | 0
32 | M | 345710002100 | Rúrka tuhá pancierová PVC, EN1525 | m | 30 | 0 | 0 |  | 0
33 | K | 210800101 | Kábel medený uložený voľne | m | 325 | 0 |  | 0 | 0
34 | K | 210100503 | Ukončenie celoplastových káblov do 4 x 1 mm2 | KUS | 64 | 0 |  | 0 | 0
35 | M | 3410306000 | kábel oznamovací medený JYTY O 2x1 | m | 45 | 0 | 0 |  | 0
36 | M | 3410306000 | kábel oznamovací medený JYTY J 3x1 | m | 5 | 0 | 0 |  | 0
37 | M | 341240001900 | Káble medený J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0
38 | M | 341240001900 | Káble medený LiYCY 2x0,75 | m | 75 | 0 | 0 |  | 0
39 | M | 3410350085 | CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN | m | 40 | 0 | 0 |  | 0
40 | M | 341110000800 | Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0
41 | M | 341110000800 | Kábel medený CYKY 3x4 mm2 | m | 30 | 0 | 0 |  | 0
42 | M | 341310011500 | Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x1mm2 | m | 40 | 0 | 0 |  | 0
43 | M | 341310011500 | Vodič medený flexibilný H05VV-F 3x1,5mm2 | m | 30 | 0 | 0 |  | 0
44 | M | 341310012200 | Vodič medený flexibilný H05VV-F 5x1mm2 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0
45 | K | 210950101 | Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme) | ks | 64 | 0 |  | 0 | 0
46 | M | 2830022200 | Označovač káblov 0,2 - 1,5 mm2 "0" typ: J020 | ks | 64 | 0 | 0 |  | 0
47 | K | 211010002 | Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8, 10 | KUS | 70 | 0 |  | 0 | 0
48 | M | RM21-PM | Podružný materiál (3%) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
49 | K | 02545225 | demontážne práce | hod | 16 | 0 |  | 0 | 0
50 | K | 2654544655 | kontrola spojov a uvedenia do prevádzky | hod | 5 | 0 |  | 0 | 0
51 | K | HZS-001 | Revízia el. zariadenia | hod | 20 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
| D |  | Uzemnenie a ochranné pospájanie
1 | K | 210220451 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | M | 80 | 0 |  | 0 | 0
2 | M | 341076000 | Vodič medený CY6 zelenožltý | M | 70 | 0 | 0 |  | 0
3 | M | 341076001 | Vodič medený CYA16 zelenožltý | M | 10 | 0 | 0 |  | 0
4 | K | 210192121 | Montáž HUS | KUS | 2 | 0 |  | 0 | 0
5 | M | 357014100 | Hlavná uzemňovacia svorka OBO 1809 | KS | 2 | 0 | 0 |  | 0
6 | K | 210220321 | montáž pripojovacej svorky | KUS | 18 | 0 |  | 0 | 0
7 | M | 354419380 | SVORKA BERNARD | KUS | 15 | 0 | 0 |  | 0
8 | M | 354420710 | PASKA CU UZEMNOV ZS 1620 20X500X0,5 | KUS | 15 | 0 | 0 |  | 0
9 | M | 354419381 | pripojovacia svorka SP1 | KUS | 3 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Výkaz výmer - Plyn OPZ
Odberateľ: Bytový podnik mesta Košice s.r.o. |  |  |  | Spracoval: | [20 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie | Počet des.miest | Formát
Projektant: Ing.František Priščák |  |  |  | JKSO : | [20 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR |  |  | 1 | 123.5
Dodávateľ: |  |  |  | Dátum: | [20 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 2 | 123.46
[25 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR |  |  | 3 | 123.457
Stavba : Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Polianska 4, Košice | [24 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011 | 4 | 123.4567
Objekt : Rekonštrukcia plynovej kotolne | [29 empty] | N | 123.46
Časť : Plynovod
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | DPH | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové | Typ | AC | AD | Jedn. cena | Index JC | Množstvo | Index mn. | Zaradenie | Lev0
číslo | cen. |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | % |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo | ceny | [6 empty] | pre KL | pozícia
PRÁCE A DODÁVKY HSV
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1 | 014 | 340238212 | Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm | 0.052 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0.26796 | 0.013934 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 34023-8212 | 340238212 | 45.25.50 | [8 empty] | EK | S
|  |  | 1,0*0,2*0,2 = 0,040 | [17 empty] | a
|  |  | 0,3*0,2*0,2 = 0,012 | [17 empty] | a
|  |  | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.013934 |  | 0 | [8 empty] | 0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
2 | 014 | 952902110 | Zametenie v miestnostiach a chodbách | 41 | m2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 95290-2110 | 952902110 | 45.45.13 | [8 empty] | EK | S
3 | 014 | 953941621 | Osadenie konzol v murive betónovom | 5 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00452 | 0.0226 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 95394-1621 | 953941621 | 45.45.13 | [8 empty] | EK | S
4 | 014 | 953941721 | Osadenie objímok a držiakov v murive betónovom | 5 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00452 | 0.0226 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 95394-1721 | 953941721 | 45.45.13 | [8 empty] | EK | S
5 | 013 | 971042341 | Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 30 cm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0.059 | 0.059 | [7 empty] | E |  | 97104-2341 | 971042341 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S
6 | 013 | 979011111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 0.059 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 97901-1111 | 979011111 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S
7 | 013 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 0.059 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 97908-1111 | 979081111 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S
8 | 013 | 979081121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 0.885 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 97908-1121 | 979081121 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S
9 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 0.059 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 97908-2111 | 979082111 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S
10 | 013 | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 0.59 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 97908-2121 | 979082121 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S
11 | 013 | 979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 0.059 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 97913-1409 | 979131409 | 45.11.11 | [8 empty] | EK | S
12 | 014 | 998991111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 0.059 | t |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | E |  | 99899-1111 | 998991111 | 45.41.10 | [8 empty] | EK | S
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.04554 |  | 0.059 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.059474 |  | 0.059 | [8 empty] | 0
PRÁCE A DODÁVKY PSV
723 - Vnútorný plynovod
13 | 721 | 723120203 | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20 | 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00199 | 0.00398 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72312-0203 | 723120203 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
14 | 721 | 723150304 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 31,8/2,6 | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00485 | 0.00485 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72315-0304 | 723150304 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
15 | 721 | 723150306 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D44,5/2,6 | 4 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00485 | 0.0194 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72315-0306 | 723150306 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
16 | 721 | 723150312 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9 | 9 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00565 | 0.05085 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72315-0312 | 723150312 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
17 | 721 | 7231503411pc | Oceľ.excentrická redukcia DN25/20 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00137 | 0.00137 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 7231503411pc | 7231503411pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
18 | 721 | 723150342 | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 40/25 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00155 | 0.00155 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72315-0342 | 723150342 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
19 | 721 | 723150352 | Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 50/20 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00253 | 0.00506 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72315-0352 | 723150352 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
20 | 721 | 723150369 | Chránička plyn. potrubia D 89/3.6 | 0.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00831 | 0.004155 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72315-0369 | 723150369 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
21 | 721 | 723150801 | Demontáž potrubia ocel. hladk. zvarov. do D 32 | 6 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00032 | 0.00192 | 0.002 | 0.012 | [7 empty] | I |  | 72315-0801 | 723150801 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
22 | 721 | 723150802 | Demontáž potrubia ocel. hladk. zvarov. do D 44 | 5 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00032 | 0.0016 | 0.004 | 0.02 | [7 empty] | I |  | 72315-0802 | 723150802 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
23 | 721 | 723150803 | Demontáž potrubia ocel. hladk. zvarov. do D 76 | 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0.005 | 0.01 | [7 empty] | I |  | 72315-0803 | 723150803 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
24 | 721 | 723150900pc | Guľový ventil plynový IVAR FUTURGAS F IV.80010200-DN50+páčka | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0.035 | 0.035 | [7 empty] | I |  | 72315-0900pc | 723150900pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
25 | 721 | 723150901pc | Guľový ventil plynový IVAR FUTURGAS F IV.80010100-DN25+páčka | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0.035 | 0.035 | [7 empty] | I |  | 72315-0901pc | 723150901pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
26 | 721 | 723150904pc | Guľový uzáver plynový IVAR FUTURGAS F IV.80010112-DN 40 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0.035 | 0.035 | [7 empty] | I |  | 72315-0904pc | 723150904pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
27 | 721 | 723150906pc | Guľový uzáver plynový IVAR FUTURGAS F IV.800141 12-DN40 (pačka) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0.035 | 0.035 | [7 empty] | I |  | 72315-0906pc | 723150906pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
28 | 721 | 723150911pc | Montáž regulátora | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0.035 | 0.035 | [7 empty] | I |  | 72315-0911pc | 723150911pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
29 | 721 | 723150925pc | Guľový uzáver plynový IVAR FUTURGAS F IV.80010012-DN 15 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0.035 | 0.035 | [7 empty] | I |  | 72315-0925pc | 723150925pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
30 | 721 | 723160206 | Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 6/4 | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 | 0.00561 | 0.00561 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72316-0206 | 723160206 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
31 | 721 | 723160336 | Rozperky prípojok k plynomerom G 6/4 | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72316-0336 | 723160336 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
32 | 721 | 723160825 | Demontáž prípojok k plynomerom zvarovaných DN 100 | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.207 | 0.207 | [7 empty] | I |  | 72316-0825 | 723160825 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
33 | 721 | 723160833 | Demontáž rozperky prípojok k plynomerom G 6/4 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.001 | [7 empty] | I |  | 72316-0833 | 723160833 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
34 | 721 | 723160841pc | Plechová skrinka Regular Wizard W1400 plus max 1400:1228*1400*490 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005 | 0.005 | [7 empty] | I |  | 72316-0841pc | 723160841pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
35 | 721 | 723160842pc | Komplet regul. a mer. zostava FRANCEL B25 dn20/dn32+BK-G10MT-Dn40(regul+plynomer) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.005 | 0.005 | [7 empty] | I |  | 72316-0842pc | 723160842pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
36 | 721 | 723190203 | Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 | 2 | súbor |  | 0 |  | 0 | 0.00419 | 0.00838 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0203 | 723190203 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
37 | 721 | 723190901 | Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0901 | 723190901 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
38 | 721 | 723190907 | Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia | 25 | m |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0907 | 723190907 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
39 | 721 | 723190909 | Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška stávajúceho potr. | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0909 | 723190909 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
40 | 721 | 723190916 | Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 40 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00028 | 0.00056 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0916 | 723190916 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
41 | 721 | 723190917 | Opr. plyn. potrubia, navarenie odbočky na potrubie DN 50 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00028 | 0.00056 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0917 | 723190917 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
42 | 721 | 7231909231pc | Koleno 90°/DN 50-z temp.liatiny | 3 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00053 | 0.00159 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-09231pc | 7231909231pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
43 | 721 | 723190925pc | Koleno 90°/DN 40-z temp.liatiny | 6 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00053 | 0.00318 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0925pc | 723190925pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
44 | 721 | 723190927pc | Redukcia vsuvka DN 40/DN 32 z temper.liatiny | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00053 | 0.00053 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0927pc | 723190927pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
45 | 721 | 723190928pc | Šrubenie DN 40 s tesnením z temper.liatiny | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00053 | 0.00053 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0928pc | 723190928pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
46 | 721 | 723190929pc | Plyn.nástavec+matica DN 40 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00053 | 0.00106 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72319-0929pc | 723190929pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
47 | 721 | 723229103pc | Demontáž armatúr | 6 | súbor |  | 0 |  | 0 | 4e-05 | 0.00024 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72322-9103pc | 723229103pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
48 | 721 | 723230801 | Demontáž strednotlak. regulátorov tlaku plynu jednod. rad | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.031 | 0.031 | [7 empty] | I |  | 72323-0801 | 723230801 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
49 | 721 | 723239101 | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72323-9101 | 723239101 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
50 | 721 | 723239103 | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72323-9103 | 723239103 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
51 | 721 | 723239105 | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 6/4 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72323-9105 | 723239105 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
52 | 721 | 723239106 | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72323-9106 | 723239106 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
53 | 721 | 723260802 | Demontáž plynomerov PS 20,PS 30,PL 4 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.0065 | 0.0065 | 0.026 | 0.026 | [7 empty] | I |  | 72326-0802 | 723260802 | 45.11.11 | [8 empty] | IK | S
54 | 721 | 723261913 | Opr. montáž plynomerov s odvzduš. a odskúšaním PS-10 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72326-1913 | 723261913 | 45.11.11 | [8 empty] | IK | S
55 | 721 | 723261929pc | Dno klenuté oceľ.Dn 50 Pn 16 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72326-1290pc | 723261929pc | 45.11.11 | [8 empty] | IK | S
56 | 721 | 723261940pc | Oceľ.excentrická redukcia DN50/40 kovaná | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00137 | 0.00137 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 723261940pc | 723261940pc | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
57 | 721 | 723261950pc | Dem.skrine | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72326-1950pc | 723261950pc | 45.11.11 | [8 empty] | IK | S
58 | 721 | 998723201 | Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 99872-3201 | 998723201 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 723 - Vnútorný plynovod spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.13147 |  | 0.527 | [8 empty] | 0
724 - Strojné vybavenie
59 | 721 | 724231120 | Meracie prísl. dom. vodární, montáž kontaktného tlakomera | 3 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72423-1120 | 724231120 | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
60 | 721 | 724231128pc | Tlakomer ukazovací DN100 s kompez.slučkou a manometric.kohutom Dn20:0-6kpa | 2 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72423-1128pc | 724231128pc | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
61 | 721 | 724231129pc | Tlakomer ukazovací DN100 s kompez.slučkou a manometric.kohutom Dn20:0-40kp | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 72423-1129pc | 724231129pc | 45.33.20 | [8 empty] | IK | S
62 | 721 | 998724201 | Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 99872-4201 | 998724201 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 724 - Strojné vybavenie spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
725 - Zariaďovacie predmety
63 | 721 | 725540802 | Demontáž plynových cirkul. zásob. ohrievačov vody 500 l | 1 | súbor |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.312 | 0.312 | [7 empty] | I |  | 72554-0802 | 725540802 | 45.11.11 | [8 empty] | IK | S
64 | 721 | 998725201 | Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 99872-5201 | 998725201 | 45.33.30 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 725 - Zariaďovacie predmety spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.312 | [8 empty] | 0
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
65 | 767 | 767995103 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg | 20 | kg |  | 0 |  | 0 | 6e-05 | 0.0012 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 76799-5103 | 767995103 | 45.42.12 | [8 empty] | IK | S
66 | 767 | 767995112pc | Konzola s obj. HILTI-1potrubie | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 6e-05 | 0.0003 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 767995112pc | 767995112pc | 45.42.12 | [8 empty] | IK | S
67 | 767 | 767995126pc | Konzola pod plynomer | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 767995126pc | 767995126pc | 45.42.12 | [8 empty] | IK | S
68 | 767 | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 99876-7201 | 998767201 | 45.42.12 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00156 |  | 0 | [8 empty] | 0
783 - Nátery
69 | 783 | 783411410 | Nátery olejové kov. armatúr do DN 100mm dvojnás.+ 1x email | 5 | kus |  | 0 |  | 0 | 0.00038 | 0.0019 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 78341-1410 | 783411410 | 45.44.21 | [8 empty] | IK | S
70 | 783 | 783414340 | Nátery olejové potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl. | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 9e-05 | 0.0018 |  | 0 | [7 empty] | I |  | 78341-4340 | 783414340 | 45.44.21 | [8 empty] | IK | S
|  |  | 783 - Nátery spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0037 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.13673 |  | 0.839 | [8 empty] | 0
PRÁCE A DODÁVKY M
M23 - 157 Montáž potrubia
71 | 923 | 230203564 | Montáž prechodky USTR D50/Dn40 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | M |  | 230203564 | 230203564 | 45.00.00 | [8 empty] | MK | S
72 | MAT | 2863A3304 | Prechodka PE/oc.USTR 612 782 d/DN 50/40 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0021 |  | 0 | [7 empty] | D |  | 2863A3304 | 2863A3304 | 25.21.22 | 612 782 | [7 empty] | MZ | S
|  |  | M23 - 157 Montáž potrubia spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0021 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0021 |  | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.1983 |  | 0.898 | [8 empty] | 0

## Výkaz výmer - ÚK ZTI
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {6c5d1f72-500e-4e27-aca5-4c55df78d2f1}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonštrukcia plynovej kotolne
Objekt:
uv - Materská škola Polianska 4,Košice ,ústredné vykurovanie
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Materská škola Polianska 4, Košice |  |  | Dátum:
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.Alexander Szekely |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
IČ DPH:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatné náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Rekonštrukcia plynovej kotolne
Objekt:
uv - Materská škola Polianska 4,Košice ,ústredné vykurovanie
Miesto: |  |  | Materská škola Polianska 4, Košice |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice |  |  | Projektant: | Ing.Alexander Szekely
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ:
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolácie tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústredné kúrenie - kotolne | [5 empty] | 0
| 732 - Ústredné kúrenie - strojovne | [5 empty] | 0
| 733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie | [5 empty] | 0
| 734 - Ústredné kúrenie - armatúry | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždíc | [5 empty] | 0
| 783 - Nátery | [5 empty] | 0
| 784 - Maľby | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
2) Ostatné náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| GZS | [5 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Sťažené podmienky | [5 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Vplyv prostredia | [5 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Iné VRN | [5 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletačná činnosť | [5 empty] | 0 |  |  |  | znížená | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Rekonštrukcia plynovej kotolne
Objekt:
uv - Materská škola Polianska 4,Košice ,ústredné vykurovanie
Miesto: |  |  | Materská škola Polianska 4, Košice |  |  | Dátum:
Objednávateľ: |  |  | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice |  |  | Projektant: | Ing.Alexander Szekely
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8587 |  | 5.7729 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.2425 |  | 3.6182 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.021624 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340238265.S | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm | m2 | 0.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.10812 | 0.021624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80789357
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1877 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 611460122.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady | m2 | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0002 | 0.0042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -151731275
3 | K | 611460363.S | Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm | m2 | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01375 | 0.28875 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2097378104
4 | K | 612460122.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady | m2 | 55 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0002 | 0.011 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1269912896
5 | K | 612460363.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm | m2 | 55 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01312 | 0.7216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -366012059
6 | K | 632451503.S | Opravná a vyrovnávacia hmota na báze cementu,, vo vonkajších aj vnútorných priestoroch, hr. 5 mm | m2 | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00772 | 0.16212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -413317658
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03318 |  | 3.6182 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 938902303.S | Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - podláh | m2 | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -819976042
8 | K | 941955001.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00153 | 0.03213 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 180679546
9 | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.00105 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1333580727
10 | K | 971033521.S1 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,19100t | m2 | 0.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.0382 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1117546388
11 | K | 978011191.S | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t | m2 | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.05 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1734495580
12 | K | 978013191.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t | m2 | 55 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.53 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 554288464
13 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 5.773 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1075714177
14 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 51.957 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1480280871
| VV |  | 5,773*9 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 51.957 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 5.773 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -798566811
16 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 5.773 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2096121268
17 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 5.773 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -169236862
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 1.242 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1464668089
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.616 |  | 2.1547 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.011831 |  | 0.063 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 713400821.S | Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie, -0,00210t | m2 | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.063 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1083537613
20 | K | 713482111.S | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1950255738
| VV |  | 10+15 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 283310000400.S | Izolačná PE trubica dxhr. 20x6 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 10.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 4e-05 | 0.000408 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1754600757
| VV |  | 10*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 10.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | M | 283310003200.S | Izolačná PE trubica dxhr. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 15.3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.00153 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -681186665
| VV |  | 15*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 713482121.S | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 31 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2012830845
| VV |  | 1+30 |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 283310003100.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 1.02 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00015 | 0.000153 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 511347706
| VV |  | 1*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 1.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | M | 283310003300.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 30.6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 0.000612 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -906349680
| VV |  | 30*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 30.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 713482122.S | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 73.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 0.00147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2009569266
| VV |  | 10+21+0,5+35+7 |  | 73.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 283310005000.S. | Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 45.9 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 9e-05 | 0.004131 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2072788148
| VV |  | 10+35 |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 45*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 45.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | M | 283310005200.S | Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 7.14 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00019 | 0.0013566 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1792761746
| VV |  | 7*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 7.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | M | 283310005300.S | Izolačná PE trubica dxhr. 60x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 21.42 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 7e-05 | 0.0014994 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1817803564
| VV |  | 21*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 21.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | M | 283310005400.S | Izolačná PE trubica dxhr. 76x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 0.51 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 5.1e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1211439235
| VV |  | 0,5*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 0.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 998713201.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2024103893
| D | 721 | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00474 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 721173203.S | Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00032 | 0.0032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -776762690
33 | K | 721213015.S | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00046 | 0.00046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 873367022
34 | M | 286630029100.S | Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00108 | 0.00108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -399434407
35 | K | 998721201.S | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -35056767
| D | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0928 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 722172101 | Potrubie z plastických rúr PP-R Dxt 25x2.3 mm - PN10, polyfúznym zváraním | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00024 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1281469577
37 | K | 722172102 | Potrubie z plastických rúr PP-R Dxt 32x2.9 mm - PN10, polyfúznym zváraním | m | 15 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00043 | 0.00645 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2103734191
38 | K | 722172103 | Potrubie z plastických rúr PP-R Dxt 40x3.7 mm - PN10, polyfúznym zváraním | m | 35 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00061 | 0.02135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 429961621
39 | K | 722172104 | Potrubie z plastických rúr PP-R Dxt 50x4.6 mm - PN10, polyfúznym zváraním | m | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 46943118
40 | K | 722221010.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 872032310
41 | M | 551110004900.S | Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz | ks | 18 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 8e-05 | 0.00144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1880494066
42 | K | 722221015.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1763818453
43 | M | 551110005000.S | Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1699112052
44 | K | 722221025.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1456428524
45 | M | 551110005200.S | Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00235 | 0.0141 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1477520002
46 | K | 722221030.S | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -891022538
47 | M | 551110005900.S | Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 728344080
48 | K | 722221170.S | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 871861875
49 | M | 551210021500 | Ventil poistný, 1/2”x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -50280363
50 | K | 722221210.Sp | Montáž termost. zmiešav. ventilu G 6/4 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1468240238
51 | M | 551290011100.Spp | 3-cestný termostatický zmiešavací ventil NovaMix High Capacity 70, teplotný rozsah 20-70°C, KVS=6,1 m3/h, pripojenie G 1 1/4", prietok 102 l/min | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00225 | 0.00225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -106950170
52 | K | 722221310.S | Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -812557747
53 | M | 551190000900.S | Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 864429398
54 | K | 722221315.S | Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1456848798
55 | M | 551190001000.S | Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00103 | 0.00206 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1465509695
56 | K | 722221320.S | Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -352355787
57 | M | 551190001100.S | Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00157 | 0.00157 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1631227560
58 | K | 722221360.S | Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 653179898
59 | M | 422010002900.S | Filter závitový na vodu 1/2", FF, PN 20, mosadz | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00033 | 0.00033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1674521351
60 | K | 722221365.S | Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -55442970
61 | M | 422010003000.S | Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00049 | 0.00049 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1405843672
62 | K | 722222028.S | Montáž vyvažovacieho ventilu priameho na pitnú vodu DN 25 prírubového | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -511806709
63 | M | 2411763 | HERZ Ventil STRÖMAX-RW DN 25, šikmý, vyvažovací ventil, na pitnú vodu, vnútorný závit x vnútorný závit | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00092 | 0.00092 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1270006229
64 | K | 722263414.S | Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného G 1/2 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00161 | 0.00161 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1081382504
65 | M | 388240001100.S | Vodomer bytový, G 1/2", +30 °C, menovitý prietok Qn 1,5 m3/h, rozostup 110 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 973514895
66 | K | 722290226.S | Tlaková skúška vodovodného potrubia plastového do DN 50 | m | 67 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00018 | 0.01206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 551576533
67 | K | 722290234.S | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 67 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00067 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 858576286
68 | K | 998722201.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1073514307
| D | 731 | Ústredné kúrenie - kotolne |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.61635 |  | 1.0563 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 731191945.Sp | Spustenie a spätné napustenie systému cca 1000 litrov | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -205558210
70 | K | 731200826.S | Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00017 | 0.00034 | 0.35625 | 0.7125 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -578383267
71 | K | 731261090.S1 | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 280 l | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 386670609
72 | M | 484120004900.S1 | Nástenny kondenzačný kotol, tepelný výkon pri 50/30°C, 7,5 - 45,8 kW, rozmery š/v/h - 640/792/518 mm, hmotnosť 77 kg, výmenník zo zliatiny Al-Si, róbustný sálavý horák zo zliatiny Fe-Cr, s vysokoúčinným obehovým čerpadlom, napr. Weishaupt-, WTC-GW 45-B, | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.1626 | 0.3252 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1721904366
73 | M | 541320008500.S | Zásobníkový ohrievač TUV, typ WAS 280 Eco, 280l | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1650279666
74 | M | 41088471 | Podlahová pätka pod zásobník WAS | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 946436701
75 | K | 731291100.Spp | Montáž hydraulického príslušenstva | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00148 | 0.00148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1608057814
76 | M | 3.023953pp | Kompletná hydraulická sada (závesný systém, hydraulický zberač s prepojovacími potrubiami, plyn, kondenz) pre kaskádu 2 kotlov WTC GW 45/60-A | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -856827447
77 | M | 1351569 | Hydraulická výhybka - anuloid pre kaskádu kotlov WTC-GW 45/60-A, typ WHI comp 120-vic #1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00928 | 0.00928 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -126830233
78 | M | 940125 15pp | Zmiešavacia skupina NW 32 typ WHI mix 32-9-18 #6, Kvs=18, EEI≤0,21; čerpadlo Wilo typ: Para 9-87 SC, (UK-1) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -421621144
79 | M | 940125 14p1 | Zmiešavacia skupina NW 25 typ WHI mix 25-6-2,5 #5Zmiešavacia skupina NW 25 typ WHI mix 25-6-2,5 #5; Kvs=2,5; EEI≤0,17; čerpadlo Grundfos typ: Alpha 2.2 25-60, Kvs=18, EEI≤0,21; čerpadlo Wilo typ: Para 9-87 SC, (UK-1) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -265186478
80 | M | 940132 0599 | Čerpadlová skupina NW 25 typ WHI pump 25-5 #5, EEI≤0,2; čerpadlo Grundfos typ: UPM3 Auto 25-50 180 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1003452583
81 | K | 731380225.Spp | Montáž dymovodu cca 30% z ceny dymovodu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0022 | 0.0022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1374402693
82 | M | GZ158X003pp | Univerzálny pripojovací kus kotla, PP biely/PP, DN125/80 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2006910365
83 | M | 191796pp | CAS Kaskádový paket AXIAL pre 2 kotly so SK; DN125/80,dymovod STARR (pre vedenie v interiéri) DN125 ALMEVA | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 968824840
84 | M | 160331x | STARR Rúra s hrdlom; 0,5 m; čierna; DN125 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -690718669
85 | M | 160331x2 | STARR Rúra s hrdlom; 1,0 m; čierna; DN125 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -419015283
86 | M | 160331x23 | STARR Rúra s hrdlom; 2,0 m; čierna; DN125 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 798173926
87 | M | 160331x235 | STARR Koleno 45°; čierna; DN125 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0009 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1342351987
88 | M | 160331x2356 | STARR Revízny T-kus; čierna; DN125 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 851007223
89 | M | 598210044200.S6 | komínová vložka STARR DN125 14, m ALMEVA-STARR Pätné koleno starr 87° s kotvením; čierna; DN125 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -834965674
90 | M | 598210044200.S65 | STARR Rúra s hrdlom; 2m; čierna; DN125 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.012 | 0.084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1798566623
91 | M | 5982100442400.S65 | STARR Komínová plast. hlavica (komplet), čierna; DN125 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 593617337
92 | M | 59821004424400.S65 | ZUB Dištančná objímka univerzálna | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.012 | 0.084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -716322025
93 | M | 59821000.S65 | ZUB Silikonové mazivo 50g | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2122570565
94 | K | 731890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m | t | 1.056 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 139192892
| D | 732 | Ústredné kúrenie - strojovne |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05455 |  | 0.3438 | 2 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 732111432.S | Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 3 okruhy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00207 | 0.00207 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1895483396
96 | M | 940225 12pp | Rozdeľovač pre 3 okruhy - modulový , vrátane tepelnej izolácie, typ WHV 3-M-10, 10m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2146462095
97 | M | 088U0585156 | Nástenné konzoly 2 ks pre rozdeľovač WHV 3-M-10 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -510376132
98 | K | 732211813.S | Demontáž ohrievača zásobníkového ležatého objemu do 630 l, -0,29980t | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.2998 | 0.2998 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1806289689
99 | K | 732320814.S | Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 500 l | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1377174319
100 | K | 732331009.S | Montáž expanznej nádoby tlak do 10 bar s membránou 25 l | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1648957086
101 | M | 484620000400 | Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 25 l, D 280 mm, v 530 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0033 | 0.0033 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1931200811
102 | M | 129784s | Uchytenie na stenu pre expanzné nádoby objemu 8-25 litrov | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 422964400
103 | K | 732331910.Spp | Montáž neutral. zariadenia a úpravy vykur. vody | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00427 | 0.00427 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1467900410
104 | M | 422710001200.Spp | Doplňovacia stanica vykurovacej vody podľa DIN EN 1717 a VDI 2035 pre trvalú inštaláciu v kotolni (redukčný ventil, vodomer, 1ks demineralizačná kartuša) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00225 | 0.00225 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -923130390
105 | M | 484710009300.Spp | Demineralizačná kartuša | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00106 | 0.00106 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 124487107
106 | M | 374410018400.S15 | Merač vodivosti, typ AQA ThermoControl k montáži na doplňovaciu stanicu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -488697976
107 | K | 732331974.Spp | Montáž úpravy vody TUV | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.03863 | 0.03863 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -72119515
108 | M | 7511783.1c | zostava Aquahome 20 SMART na zmakčenie vody pre rodinne domy, max. prietok: 2,0 m3 max. výkon medzi regeneráciami pri tvrdosti vody 18° dH: 4200 l, rozmery: 438 x 524 x 1086 mm pozostáva z: úpravne vody Aquahome 20 SMART, 3 balíkov regeneračnej soli (spol | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1016953125
109 | K | 732420813.S | Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 7e-05 | 0.00014 | 0.022 | 0.044 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1337551290
110 | K | 732429112.S | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového | súb. | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 912269490
111 | M | 99411272 | ALPHA2 25-40 N 130 1x230V 50Hz 6H | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00215 | 0.00215 | 0 | 0 | 32 | M | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 755031620
112 | K | 732890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m | t | 0.344 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 308740893
| D | 733 | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.2844 |  | 0.60539 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | 733110806.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 0.0004 | 0.0032 | 0.064 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -931847112
114 | K | 733110808.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t | m | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 0.0012 | 0.00532 | 0.1064 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1105757869
115 | K | 733110810.S | Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t | m | 25 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 9e-05 | 0.00225 | 0.00858 | 0.2145 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1140563049
116 | K | 733111104.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00194 | 0.00194 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1818980200
117 | K | 733111105.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00291 | 0.0873 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -955800448
118 | K | 733111106.S | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00381 | 0.0381 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -501353388
119 | K | 733111108.S. | Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00628 | 0.13188 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1308441960
120 | K | 733120832.S2 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t-dymovod | m | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0.01384 | 0.05536 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -803293370
121 | K | 733120836.S1 | Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 133 do D 159, -0,02359t-dymovod | m | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00013 | 0.00091 | 0.02359 | 0.16513 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2122114377
122 | K | 733121122.S | Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3,2 | m | 0.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00755 | 0.003775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1808407396
123 | K | 733181400.S | Montáž odkalovača DN 50 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 462889128
124 | M | 551270018400.S26 | Odkaľovací magnetický separátor vrátane tepelnej izolácie, DN 50/PN16 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1562568638
125 | K | 733190107.S | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových | m | 62 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1994220882
| VV |  | 62,0 |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 733190217.S | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5 | m | 0.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2129180306
127 | K | 733890801.S | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m | t | 0.605 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 167975630
128 | K | 998733201.S | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1260587859
| D | 734 | Ústredné kúrenie - armatúry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04769 |  | 0.43 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | 734100812.S | Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 0.0002 | 0.039 | 0.39 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2125911011
130 | K | 734172116.S | Medzikus prírubový bez protiprírub z oceľových rúrok hladkých - akosť 11 353.0 jednoznačné DN 65 | súb. | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01058 | 0.02116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2065640581
131 | K | 734200823.S | Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00017 | 0.0034 | 0.002 | 0.04 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1200295095
132 | K | 734213250.S | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1459417322
133 | M | 551210009500.S | Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2" | ks | 7 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.00035 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1969803268
134 | K | 734224009.S | Montáž guľového kohúta závitového G 3/4 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 27720459
135 | M | 551210044700.S | Guľový ventil 3/4”, páčka chróm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00029 | 0.00029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1722644112
136 | K | 734224012.S | Montáž guľového kohúta závitového G 1 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 512998766
137 | M | 551210044800.S | Guľový ventil 1”, páčka chróm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00045 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -820215637
138 | K | 734224015.S | Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -677636417
139 | M | 551210044900.S | Guľový ventil 1 1/4”, páčka chróm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00064 | 0.00128 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1347624646
140 | K | 734224021.S | Montáž guľového kohúta závitového G 2 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 967857273
141 | M | 551210045100.S | Guľový ventil 2”, páčka chróm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0016 | 0.0048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1839405675
142 | K | 734240010.S | Montáž spätnej klapky závitovej G 1 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1019224646
143 | M | 551190001000.S | Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00103 | 0.00206 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 346179956
144 | K | 734252130.S | Montáž ventilu poistného rohového G 1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -976599615
145 | M | 551210024200 | Ventil poistný pre vykurovanie, 1" x 5/4", 0,5-5,5 bar, PN16, | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0025 | 0.0025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1098206396
146 | K | 734291113.S | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00049 | 0.00588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1120366827
147 | K | 734291370.S | Montáž filtra závitového G 2 PN | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1951039773
148 | M | 422010003400.S | Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00205 | 0.00205 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 232483435
151 | K | 734424120.S | Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00131 | 0.00131 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -751741340
152 | M | 388430004600.S | Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-10 bar+skuš. kohút vrátane jímky | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1593204008
153 | K | 734890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m | t | 0.43 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1272601974
154 | K | 998734201.S | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -770625936
| D | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.51054 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 771415014.S | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ 100 mm | m | 22 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00063 | 0.01386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1535640737
| VV |  | 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | M | 597740001600.S | Dlaždice keramické, | m2 | 2.288 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0178 | 0.040726 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 955423648
| VV |  | 22,000*0,1 |  | 2.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 2.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
157 | K | 771576109.S | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného | m2 | 21 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0032 | 0.0672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -24600469
158 | M | 597740001600.S1 | Dlaždice keramické, | m2 | 21.84 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0178 | 0.38875 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1320663375
| VV |  | 21*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva |  | 21.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
159 | K | 998771201.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 928505434
| D | 783 | Nátery |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00125 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | 783424740.S | Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm | m | 62.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 2e-05 | 0.00125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1695623587
| D | 784 | Maľby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04636 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | K | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 76 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1840500839
| VV |  | 55,000+21 |  | 76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 784451371.S | Maľby z maliarskych zmesí práškových, tónované ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 76 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00051 | 0.03876 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -912610524
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00029 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00029 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | 210452205.Sp | Montáž regulácie ,prísl. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 194569686
164 | M | 389610000100.S1 | Snímač vonkajšej teploty typ NTC 2k | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -365290214
165 | M | 3.023667p | Modul kaskádovej regulácie typ WEM-EM-KA | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1663667414
166 | M | 013G2945pp | Snímač teploty vykurovacej vody anuloidu typ NTC 5k, dĺžka 5m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -836860787
167 | M | P020300-335pp | Rozširovací modul WEM-EM-HK 2,4 s príložným snímčom pre vetvu UK | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1803183207
168 | M | SS5101000102656 | Snímač teploty v zásobníku TUV typ NTC 5k, dĺžka 5m | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | 477676791
169 | M | 2TLA020070R680014 | CAN-Bus 4-pólové tienené vedenie 3,0 m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1597017690
170 | M | 873820618325 | CAN-Bus 4-pólové tienené vedenie 0,60 m | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1621073903
171 | K | MV | Murárske výpomoci | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -1223088319
172 | K | PM | Podružný materiál | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 128 | -1237015211
173 | K | PPV | Podiel pridružených výkonov | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -440163439
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
174 | K | HZS000111.Sp | uvedenie kotolne do prevádzky servisným technikom výrobcu kotla | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1527970080
175 | K | HZS000113.S | Vykurovacia skúška - skúšobná prevádzka | hod | 48 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -872446209