PROJEKTOVÁ  DOKUMENTÁCIA

# PRE  REALIZÁCIU  STAVBY

PRESTAVBA  ŠKOLNÍCKEHO  BYTU  NA  TRIEDU  MŠ

NA  MŠ  ŠEVČENKOVA  35,  BRATISLAVA

PLÁN  ORGANIZÁCIE  VÝSTAVBY

V  BRATISLAVE,  SEPTEMBER  2021                                  PARÉ  ČÍSLO

- 2 -

PLÁN  ORGANIZÁCIE  VÝSTAVBY

- Prístupové  komunikácie a charakteristika okolia Materskej školy:

Prístupové komunikácie k Materskej škole na Ševčenkovej ulici č.35, v Bratislave -

Petržalke sú asfaltové cesty vedúce od hlavného ťahu mestom priamo k Materskej škole

/ viď výkres Situácia v tejto časti POV /.

Tieto komunikácie sú prejazdné a pre účely dovozu materiálu menšími nákladnými

vozidlami k Materskej škole vhodné.

V okolí Materskej školy Ševčenkova 35 sú parkovacie miesta na zaparkovanie osobných

áut zhotoviteľa stavebných prác a  na dočasné zastavenie menších nákladných áut pre účely

vykladania stavebného materiálu ako aj na pristavenie kontajnerov potrebných na odvoz

stavebného odpadu na riadenú skládku.

Nakoľko aj v areáli dvora Materskej školy je dostatok miesta, môže zhotoviteľ rátať aj s

touto možnosťou, s prihliadnutím na bezpečnosť chodcov v dotknutých miestach.

- Skladovacie priestory:

Skladovacie priestory určí investor akcie zhotoviteľovi  na skladovanie nevyhnutného

množstva stavebného materiálu v  uvoľnených priestoroch Materskej školy.

Tieto priestory sú temperované a uzamykateľné, takže si tu môže zhotoviteľ odložiť aj

príslušenstvo potrebné na navrhované práce.

Pretože v okolí Materskej školy nie je možné vytvoriť oplotené skladovacie priestory

so stavebným materiálom, musí zhotoviteľ počítať s uskladnením len určitého množstva

stavebného materiálu v priestoroch Materskej školy, resp. vo dvore Materskej školy.

V prípade, ak si bude chcieť zhotoviteľ pristaviť kontajner, musí vybaviť súhlasné

stanovisko príslušného úradu Mestskej časti Bratislava - Petržalka.

- Šatňové priestory:

Pre účely prezliekania a odloženia osobných vecí pracovníkov  zhotoviteľa určí zástupca

investora miestnosť v uvolnených priestoroch Materskej školy ako šatňu.

Táto miestnosť bude  uzamykateľná so stolíkom  a stoličkami, bude  slúžiť aj ako miestnosť

na  zápisy do stavebného denníka, pre potreby stavebného dozora investora a počas

kontrolných  dní na  prerokovanie potrebných opatrení.

Pre  pracovníkov zhotoviteľa je taktiež potrebné poskytnúť WC s umývadlom, v opačnom

prípade si zhotoviteľ zabezpečí mobilné WC.

- 3 -

4.  Odber elektrickej energie:

Pre účely odberu elektrickej energie, potrebnej k stavebným prácam určí zástupca investora

odberné miesto elektrickej energie zo spoločných  priestorov Materskej školy zhotoviteľovi

bezodplatne, ak nebude v zmluve o dielo so zhotoviteľom diela uvedené inak.

5.  Odber vody:

Odberné miesto vody, potrebnej k stavebným prácam, určí zástupca investora zo

spoločných priestorov Materskej školy zhotoviteľovi bezodplatne, ak nebude v zmluve so

zhotoviteľom diela uvedené inak.

6.  Odpady:

Všetky odpady súvisiace so stavebnými prácami musí zhotoviteľ zhromaždiť do

kontajnerov a odviezť na riadenú skládku odpadov.

Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať investorovi doklady o uskladnení

vzniknutého odpadu na riadenej skládke.

Podrobnejšie o odpadoch – viď Sprievodná správa v tomto projekte.

7.  Bezpečnostné opatrenia:

Materská škola aj jej bezprostredné okolie bude počas realizácie stavebných prác

označené výstražnými tabuľami a výstražnou páskou  podľa príslušných STN a vyhlášky

SVBP č.375 / Zb. zo dňa 14.8.1990.

Zhotoviteľ stavby je zodpovedný za dodržiavanie predpisov o ochrane zdravia pracovníkov

pri práci, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov, vrátane všetkých vyhlášok, nariadení,

zákonov a smerníc podľa zoznamu na strane 4.

8.  Vplyv realizácie stavby na životné prostredie:

Investor stavby zabezpečí pred začatím stavebných prác poučenie pracovníkov  Materskej

školy v súvislosti s navrhovanými prácami v uvolnených priestoroch Materskej školy.

Všetky stavebné materiály použité pri stavebných prácach musia byť zdravotne nezávadné

a nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Počas stavebných prác príde k dočasnému obmedzeniu používania dotknutých verejných

priestorov ale v záujme bezpečnosti.

September 2021                                                                   Vypracoval:  Ing. Eduard Pohl