## Hárok1
Logický celok č. 3: Vzduchotechnika
Názov | Množstvo | Počet | Cena za jednotku | Cena celkom
Zariadenie č. 1: Vetranie technologickej časti
VZT rekuperačná jednotka strešné prevedenie; Q=6.700 /6.000 m3/h; 400 V | ks | 1
Digitálna MaR RD5 - externé ovládanie ethernet | ks | 1
Kondenzačná jednotka ; Qch=10 kW; 400 V | ks | 2
Komunikačný adaptér ; 0-10 V | ks | 2
Cu potrubie 10/16 mm vr. tepelnej izolácie | bm | 10
Konzola pod kondenzačnú jednotku | ks | 2
Tlmič hluku THH 1200x700/500 | ks | 2
Tlmič hluku THH 1200x700/1000 | ks | 2
Vírivý anemostat VVKN-600x600, vr. plénum boxu PB-VVK-600x600/250 | ks | 3
Výustka NOVA-C1-325x75-R1 | ks | 7
Výustka NOVA-C1-425x125-R1 | ks | 17
Výustka NOVA-C1-525x125-R1 | ks | 5
Výustka NOVA-C2-325x75-R1 | ks | 3
Výustka NOVA-C2-425x125-R1 | ks | 10
Výustka NOVA-C2-525x125-R1 | ks | 5
Regulačná klapka DRU 100 | ks | 1
Regulačná klapka DRU 125 | ks | 1
Regulačná klapka DRU 160 | ks | 2
Regulačná klapka DRU 250 | ks | 3
Regulačná klapka DRU 280 | ks | 2
Regulačná klapka DRU 355 | ks | 3
Regulačná klapka DRU 400 | ks | 1
Štvorhranné pozinkované potrubie sk.l. :
do odvodu 4.000mm, vr. tvarovky | bm | 5
do odvodu 2.400 mm, vr. tvarovky | bm | 25
Kruhové pozinkované potrubie sk.l. :
do priemeru 100 mm, vr. tvarovky | bm | 6
do priemeru 125 mm, vr. tvarovky | bm | 27
do priemeru 160 mm, vr. tvarovky | bm | 6
do priemeru 200 mm, vr. tvarovky | bm | 18
do priemeru 250 mm, vr. tvarovky | bm | 29
do priemeru 280 mm, vr. tvarovky | bm | 18
do priemeru 355 mm, vr. tvarovky | bm | 24
do priemeru 400 mm, vr. tvarovky | bm | 15
do priemeru 450 mm, vr. tvarovky | bm | 6
do priemeru 500 mm, vr. tvarovky | bm | 9
do priemeru 560 mm, vr. tvarovky | bm | 6
Tepelná izolácia Al Clad 25 mm do exteriéru | m2 | 80
Zariadenie č. 2: Vetranie šatní, dennej miestnosti a soc. zázemia
Radiálny ventilátor TD 160/100 NT; 230 V | ks | 1
Radiálny ventilátor TD 500/160 T; 230 V | ks | 2
El. ohrev MBE 160/1,4; 230 V | ks | 1
Filtračná kazeta MFL 160 | ks | 1
Protidažďová žalúzia PZ AL 200x200-UR-S | ks | 1
Protidažďová žalúzia PZ AL 250x200-UR-S | ks | 2
Plénum box pre PZ AL 200x200 | ks | 1
Plénum box pre PZ AL 250x200 | ks | 2
Tlmič SLU 100/600 | ks | 2
Tlmič SLU 160/600 | ks | 3
Tanierový ventil DVS 100 | ks | 1
Tanierový ventil DVS 125 | ks | 6
Spätná klapka RSK 100 | ks | 1
Spätná klapka RSK 160 | ks | 1
Kruhové pozinkované potrubie sk.l. :
do priemeru 100 mm, vr. tvarovky | bm | 10
do priemeru 160 mm, vr. tvarovky | bm | 20
is1 - samolepiaca tepelná izolácia H-DUCT hr. 20mm | m2 | 4
Zariadenie č. 4: Vetranie skladu odpadov
Radiálny ventilátor TD 1300/250 3 V | ks | 1
Regulátor INTER 4P | ks | 1
Protidažďová žalúzia PZ AL 400x315-UR-S | ks | 1
Tlmič hluku SLU 250/900 | ks | 1
Spätná klapka RSK 250 | ks | 1
Výustka NOVA-C1-525x125-R1 | ks | 3
Kruhové potrubie do Ø250, vr. tvarovky | bm | 6
is1 - samolepiaca tepelná izolácia H-DUCT hr. 20mm | m2 | 3
Zariadenie č. 5: Vetranie kotolne
Protidažďová žalúzia PZ AL 400x355-UR-S | ks | 2
Krycia mriežka KMH 400x355 | ks | 2
Štvorhranné pozinkované potrubie sk.l. do odvodu 1500mm, vr. tvarovky | bm | 0.5
is1 - samolepiaca tepelná izolácia H-DUCT hr. 20mm | m2 | 1
Prenájom lešenia | kpl | 1
Zdvíhacie mechanizmy | kpl | 1
Montážny a spojovací materiál | kpl | 1
Montáž,spustenie oživenie zaregulovanie | kpl | 1
Dopravné náklady | kpl | 1
Zariadenie : Technologické chladenie miestnosti : 1.03, 1.04
Kondenzačná jednotka Qch = 10kW, 400V | ks | 2
Výparník stropný, výfuk na jednu stranu, chladivo R32 | ks | 1
Výparník stropný, výfuk do dvoch strán, chladivo R32 | ks | 2
Komunikačný adapter 0-10V | ks | 1
Ovládanie teploty | ks | 1
Prepojovacie potrubie 10/16mm | m | 20
Inštalačný materiál | ks | 3
Chladivo R32 | kg | 3.2
Certifikácia | ks | 2
Odvod kondenzu | ks | 3
Montáž technológie | ks | 2
Zariadenie : Technologické chladenie miestnosti : 1.08
Kondenzačná jednotka Qch = 12kW, 400V | ks | 1
Výparník stropný, výfuk na jednu stranu, chladivo R32 | ks | 1
Prepojovacie potrubie 10/16mm | m | 10
Inštalačný materiál | ks | 1
Chladivo R32 | kg | 2
Certifikácia | ks | 1
Odvod kondenzu | ks | 1
Montáž technológie | ks | 1
Zariadenie : Technologické chladenie miestnosti : 1.05, 1.06, 1.07
Kondenzačná jednotka Qch = 6,5kW, 230V | ks | 1
Výparník nástenný, chladivo R32 | ks | 3
Prepojovacie potrubie 10/6mm | m | 25
Inštalačný materiál | ks | 3
Certifikácia | ks | 1
Odvod kondenzu | ks | 3
Montáž technológie | ks | 3
Cena spolu bez DPH |  |  |  | 0