## 1. Krycí list rozpočtu - 1.PP
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Názov stavby |  |  | Strešný fotovoltaický zdroj - Považský cukor a.s., | [8 empty] | JKSO
| Názov objektu |  |  | Zariadenie silnoprúdovej a slaboprúdovej elektrotechniky pre fotovoltaický lokálny zdroj 473,21kWp | [8 empty] | EČO
| Časť: |  |  | 1.2 Elektrické zariadenia | [8 empty] | Miesto
[13 empty] | IČO | IČ DPH
Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ
Spracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo | [8 empty] | Dňa
14.3.2022
Merné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | EUR
A |  | Základné rozp. náklady |  |  | B |  | Doplnkové náklady |  | C |  | Vedľajšie rozpočtové náklady
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práca nadčas |  | 0 | 13 | GZS |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevnej podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kultúrna pamiatka |  | 0 | 15 | Sťažené podmienky |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Vplyv prostredia |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Iné VRN |  |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (r. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (r. 8-11) |  |  | 19 | VRN (r. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnosť |  | 0 | 22 | Ostatné náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [8 empty] | D |  | Celkové náklady
[9 empty] | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 24 | DPH | 20 | % z | 10632.39 |  | 0
Objednávateľ | [8 empty] | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | E |  | Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ | [8 empty] | 26 | Dodávky zadávateľa |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 27 | Kĺzavá doložka |  |  |  |  | 0
Dátum a podpis |  |  |  |  | Pečiatka |  |  |  | 28 | Zvýhodnenie + - |  |  |  |  | 0

## 3. Rozpočet - 1.PP
ROZPOČET
Stavba: |  | Strešný fotovoltaický zdroj - Považský cukor a.s.,
Objekt: |  | Zariadenie silnoprúdovej a slaboprúdovej elektrotechniky pre fotovoltaický lokálny zdroj
Časť: |  | 1.2 Elektrické zariadenia
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Dodávky |  |  |  | 0 | 0
|  | 1.Prívod - úprava prípojného bodu: |  |  |  | 0 | 0
1 |  | Skriňa CUBICO, IP40, 2000x800x500, 1 krídlové dvere | ks | 1 |  | 0 | 0
2 |  | Bočnice (pár) 2000x500mm, séria CUBICO | ks | 1 |  | 0 | 1
3 |  | Rohový diel podstavce 100mm, 4 kusy, séria CUBICO | ks | 1 |  | 0 | 2
4 |  | Univerzálny diel podstavca 100x500 mm, 2 kusy, séria CUBICO | ks | 2 |  | 0 | 3
5 |  | Univerzálny diel podstavca 100x800 mm, 2 kusy, séria CUBICO | ks | 2 |  | 0 | 4
6 |  | Odpínač LTL4A-3x3/1250/8 7886 | ks | 2 |  | 0 | 5
7 |  | Poistka PN4a 1000A gG nožová 34388 | ks | 6 |  | 0 | 6
8 |  | Montáž rozvádzača | ks | 1 |  | 0 | 0
9 |  | Kompletizácia rozvádzača | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | 2.Rozvádzač RH-FVZ: |  |  |  | 0 | 0
10 |  | Schrack Skriňa CUBICO, IP40, 2000x1000x600 | ks | 1 |  | 0 | 0
11 |  | Bočnice (pár) 2000x600mm, séria CUBICO | ks | 1 |  | 0 | 0
12 |  | Univerzálny diel podstavca 100x1000 mm, 2 kusy | ks | 1 |  | 0 | 0
13 |  | Univerzálny diel podstavca 100x600 mm, 2 kusy | ks | 1 |  | 0 | 0
14 |  | Rohový diel podstavce 100mm, 4 kusy | ks | 1 |  | 0 | 0
15 |  | Kompletný zvodič PROTEC T1+2/B+C TNC, 3p, 25kA/275V | ks | 1 |  | 0 | 0
16 |  | Poistkový odpínač 22x58mm, 3-pólový, 100A | ks | 1 |  | 0 | 0
17 |  | Valcová poistka, 22x58, 63A, 500V AC | ks | 3 |  | 0 | 0
18 |  | Istič DC C16/2 10kA, charakteristika C, 16A, 2-pólový | ks | 36 |  | 0 | 0
19 |  | Zvodič pre fotovoltiku, T1+2 1100Vdc, Iimp 12,5kA+pk | ks | 12 |  | 0 | 0
20 |  | Medená zbernica, bez izolácie, do 985 A, 60x10 mm, 2m | ks | 3 |  | 0 | 0
21 |  | Transformátor prúdu 1000/5A, 50x30/60x10, tr.0,5 | ks | 3 |  | 0 | 0
22 |  | Výkonový istič 3-pólový, 160A, 25kA, MC1B-A160 | ks | 5 |  | 0 | 0
23 |  | Podperný izolátor M6 x 35 mm, 0.75kV | ks | 30 |  | 0 | 0
24 |  | Istič BL1000SE305 deón 19381 | ks | 1 |  | 0 | 0
25 |  | Spúšť SE-BL-J1000-DTV3 nadprúdová 19383 | ks | 1 |  | 0 | 0
26 |  | Sada CS-BL-B004 pripojovacia 20118 | ks | 2 |  | 0 | 0
27 |  | Spúšť SP-BL-X230 podpäťová 16165 | ks | 1 |  | 0
28 |  | Pohon MP-BL-X230V AC/DC motorový 11600 | ks | 1 |  | 0
29 |  | Podperný izolátor M6 x 35 mm, 0.75kV | ks | 30 |  | 0 | 0
30 |  | Podružný materiál | sada | 1 |  | 0 | 0
31 |  | Montáž rozvádzača | ks | 1 |  | 0 | 0
32 |  | Kompletizácia rozvádzača | kpl | 1 |  | 0 | 0
| M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | 0
|  | 3.Montážný materiál: |  |  |  | 0 | 0
FOTOVOLTAICKÝ PANEL
33 |  | IBC MonoSol 400 CS10-HC | ks | 1184 |  | 0 | 0
34 |  | Montáž fotovoltaických panelov IBC MonoSol 400 CS10-HC | m | 1184 |  | 0 | 0
INVERTOR
35 |  | SUN 2000 - 100KTL - M1 - HUAWEI | m | 4 |  | 0 | 0
36 |  | SUN 2000 - 60KTL - M0 - HUAWEI | m | 1 |  | 0 | 0
37 |  | SmartLogger3000A03 vrátane MBUS | m | 1 |  | 0 | 0
38 |  | TIGO FIRE SAFE | m | 592 |  | 0 | 0
39 |  | Janitza Modbus meter 1 / 3PH ks 1,00 | m | 1 |  | 0 | 0
40 |  | current sensor type 1000A | m | 3 |  | 0 | 0
41 |  | Montáž invertorového systému | kpl | 1 |  | 0 | 0
42 |  | Konštrukcia pre meniče v prípade umiestnenia na streche | m | 1 |  | 0 | 0
KONEKTORY
43 |  | konektor MC4, zásuvka + | ks | 150 |  | 0 | 0
44 |  | konektor MC4, zástrčka - | ks | 150 |  | 0 | 0
45 |  | Montáž konektorov | ks | 300 |  | 0 | 0
Kabeláž fotovaltaických panelov
46 |  | Vodič 6,0mm2, červený | m | 7000 |  | 0 | 0
47 |  | Vodič 6,0 mm2, modrý | m | 7000 |  | 0 | 0
48 |  | Montáž vodičov 6,0mm2 | m | 14000 |  | 0 | 0
Káblové trasy
49 |  | Žľab káblový M2 250/100 250x50mm 2m drôtený galvanicky zinkovaný | m | 40 |  | 0 | 0
50 |  | Žľab káblový M2 500/50 500x50mm 2m drôtený galvanicky zinkovaný | m | 40 |  | 0 | 0
51 |  | Žľab káblový NKZI 100x250mm 2,1m perforovaný so spojkou zinkovaný | m | 40 |  | 0 | 0
52 |  | Žľab káblový NKZI 100x500mm 2,1m perforovaný so spojkou zinkovaný | m | 40 |  | 0 | 0
53 |  | Kryt žľabu V 250 S 250mm kovový zinkovaný | m | 40 |  | 0 | 0
54 |  | Kryt žľabu V 500 S 500mm kovový zinkovaný | m | 40 |  | 0 | 0
55 |  | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 | 0
56 |  | Montáž káblových trás vrátane krytov a podružného materiálu | kpl | 1 |  | 0 | 0
Silové prepojenie
57 |  | Silový kábel 1-CYKY-J 4x70+35 (od RH-FVZ do RDAC1,2,3,4) | m | 300 |  | 0 | 0
58 |  | Silový kábel PVC Al 0,6/1kV E-AYY-O 1x240rm viacž. OE čierny | m | 1000 |  | 0 | 0
59 |  | Silový kábel PVC 0,6/1kV EYY-J 5x50rm viacž. OE čierny | m | 300 |  | 0 | 0
60 |  | Silový kábel 2x CYKY-J 3x240+120 | m | 300 |  | 0 | 0
61 |  | Montáž silových káblov | m | 1900 |  | 0 | 0
Nosný systém - konštrukcia 10°
62 |  | konštrukcia nerez, Al - VÝCHOD ZÁPAD 10° Nemecký výrobca IBC SOLAR, najširší nosný profil na trhu o šírke 180mm pre dlhodobé zachovanie parametrov strechy | ks | 1184 |  | 0 | 0
63 |  | betónové fundamenty, betoniky | kpl | 1 |  | 0 | 0
64 |  | Montáž nosného systému | ks | 1184 |  | 0 | 0
Ostatné
65 |  | Prenos údajov do nadradeného systému, vizualizácia (dispečing) pre zákaznika + ZSDIS + meranie elektrickej energie každého meniča cez DIRIS | kpl | 1 |  | 0 | 0
66 |  | Kompletná montáž a oživenie - funkčné skúšky | kpl | 1 |  | 0 | 0
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | 0
67 |  | Protokol o odbornej prehliadke a skúške | kpl. | 1 |  | 0 | 0
68 |  | Realizačný projekt, konštrukčná dokumentácia | kpl. | 1 |  | 0 | 0
69 |  | Realizačný projekt, konštrukčná dokumentácia časť statika | kpl. | 5 |  | 0 | 0
70 |  | Realizačný projekt, konštrukčná dokumentácia časť PBS | kpl. | 5 |  | 0 | 0
71 |  | Dokumentácia skutočného vyhotovenia | kpl. | 1 |  | 0 | 0
72 |  | Práca pomocou zdvíhacieho zariadenia, žeriav | kpl. | 1 |  | 0 | 0
|  | Celkom |  |  |  | 0 | 0
Poznámka: náklady na dopravu a ubytovanie sú zahrnuté v rámci ceny