Identifikácia sond spevnených plôch v Starom parku v zmysle doloženej mapovej prílohy

s. č.  1	K. travertín 0,03, B. 0,25

s. č.  2	K. travertín 0,03, B. 0,22

s. č.  3   K. travertín 0,03, B. 0,22

s. č.  4	K. travertín 0,03, B. 0,20

s. č.  5	K. travertín 0,03, B. 0,20

s. č.  6	K. travertín 0,03, B. 0,24

s. č.  7	K. travertín 0,03, bez B iba podložie piesok

s. č.  8	asfalt 0,25

s. č.  9   dlažba 0,035, B. 0,35

s. č.10   dlažba 0,08 + lôžko makadam

s. č.11   K. travertín 0,03 B. 0,20

s. č.12   asfalt 0,22

s. č.13	asfalt 0,30

s. č.14	asfalt 0,30, B. 0,30 – v tejto lokalite boli skleníky, kotolňa a stavené objekty

s. č.15	K. andezit 0,04, B. 0,30 - v tejto lokalite boli skleníky, kotolňa a stavené objekty

s. č.16	asfalt 0,23

s. č.17	asfalt 0,30

s. č.18	K. travertín 0,03, B. 0,20

s. č.19	asfalt 0,40

s. č.20	asfalt 0,30

s. č.21	asfalt 0,30

s. č.22	asfalt 0,20

s. č.23	asfalt 0,25

s. č.24	K. travertín 0,03, B. 0,15

s. č.25	asfalt 0,30

s. č.26	K. travertín 0,03, B. 0,20

Legenda :	B.	betón

K.	kameň

s.	sonda