časť c.

- prílohy

- _______________________________________________________________________________

| Príloha č. 1 | Formulár – predloženie ponuky |
| --- | --- |
| Príloha č. 2 | Vyhlásenie uchádzača informáciách označených za dôverné v ponuke uchádzača |
| Príloha č. 3 (pre Časť 1,2 a3) | Výpočet zmluvnej ceny |
| Príloha č. 4 (pre Časť 1,2 a3) | Návrh na plnenie kritéria |
| Príloha č. 5 (pre Časť 1,2 a 3) | Návrh Kúpnej zmluvy |
| Príloha č. 6 (pre Časť 1,2 a 3) | Technická špecifikácia |
| Príloha č. 7 | JED |

príloha č. 6  Časť 3: „Skener na digitalizáciu dielov vyrobených laserovým sinterovaním a kontrolu kvality“

TEChnickÁ ŠpecifikÁcia _______________________________________________________

| Obchodné meno alebo názov uchádzača/člena skupiny |  |
| --- | --- |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/člena skupiny |  |

| Logický celok Časť 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Skener na digitalizáciu dielov vyrobených laserovým sinterovaním a kontrolu kvality“ |  |  |
| Opis /Technická špecifikácia | Požadovaná hodnota parametra | Navrhovaná hodnota parametra |
| 1.1 Rozlíšenie skenovacej kamery | min. 5.0 MP |  |
| 1.2 Schopnosť otáčania pri skenovaní | áno |  |
| 1.3 Rotácia osí skenovacej plochy | min. +/- 180° (v smere a proti-smere hod. ručičiek) |  |
| 1.4 Počet kamier | min. 2 |  |
| 1.5 Skenovacia oblasť | min. 90 / 175 / 350 / 500 mm |  |
| 1.6 Pripojiteľné rozhranie | min. USB 3.0 |  |
| 1.7 Napájanie | striedavý prúd 220V |  |
| 1.8 Rozostup bodov (presnosť skenera) | min. 0.025 - max. 0.160 mm podľa skenovacej oblasti |  |
| 1.9 Kompatibilita s OS | OS MS Windows 7 a novší |  |
| 1.10 Hmotnosť | max. 2,5 kg |  |
| 1.11 Povinné príslušenstvo | 1x riadiaci softvér pre snímanie a export naskenovaných dát, 1x metrologický softvér pre vyhodnotenie geometrických rozmerov a odchýlok nasnímaných bodov od ideálneho tvaru (CAD modelu), |  |
| DOPLNKOVÉ POLOŽKY |  |  |
| 2. Doprava na miesto | áno |  |
| 3. Montáž, zapojenie a testovanie funkčnosti | áno |  |
| 4. Zaškolenie personálu | áno |  |

vyplní uchádzač

Výrobca ponúkaného tovaru: .................................................................................

Obchodné označenie ponúkaného tovaru: ............................................................

Iné ako vyššie uvedené označenie dodávaného tovaru: ........................................

..............................................................................

Meno, priezvisko a podpis

oprávnenej osoby konať za uchádzača