**časť c.**

**prílohy**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Príloha č. 1** | Formulár – predloženie ponuky |
| **Príloha č. 2** | Vyhlásenie uchádzača informáciách označených za dôverné v ponuke uchádzača |
| **Príloha č. 3 (pre Časť 1,2 a3)** | Výpočet zmluvnej ceny |
| **Príloha č. 4 (pre Časť 1,2 a3)** | Návrh na plnenie kritéria |
| **Príloha č. 5 (pre Časť 1,2 a 3)** | Návrh Kúpnej zmluvy |
| **Príloha č. 6 (pre Časť 1,2 a 3)** | **Technická špecifikácia** |
| **Príloha č. 7** | JED |

príloha č. 6 **Časť 3: „Skener na digitalizáciu dielov vyrobených laserovým sinterovaním a kontrolu kvality“**

**TEChnickÁ ŠpecifikÁcia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov uchádzača/člena skupiny |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/člena skupiny |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Logický celok**  **Časť 3** | | |
| 1. **Skener na digitalizáciu dielov vyrobených laserovým sinterovaním a kontrolu kvality“** | | |
| **Opis /Technická špecifikácia** | **Požadovaná hodnota parametra** | **Navrhovaná**  **hodnota**  **parametra** |
| 1.1 Rozlíšenie skenovacej kamery | min. 5.0 MP |  |
| 1.2 Schopnosť otáčania pri skenovaní | áno |  |
| 1.3 Rotácia osí skenovacej plochy | min. +/- 180° (v smere a proti-smere hod. ručičiek) |  |
| 1.4 Počet kamier | min. 2 |  |
| 1.5 Skenovacia oblasť | min. 90 / 175 / 350 / 500 mm |  |
| 1.6 Pripojiteľné rozhranie | min. USB 3.0 |  |
| 1.7 Napájanie | striedavý prúd 220V |  |
| 1.8 Rozostup bodov (presnosť skenera) | min. 0.025 - max. 0.160 mm podľa skenovacej oblasti |  |
| 1.9 Kompatibilita s OS | OS MS Windows 7 a novší |  |
| 1.10 Hmotnosť | max. 2,5 kg |  |
| 1.11 Povinné príslušenstvo | 1x riadiaci softvér pre snímanie a export naskenovaných dát, 1x metrologický softvér pre vyhodnotenie geometrických rozmerov a odchýlok nasnímaných bodov od ideálneho tvaru (CAD modelu), |  |
|  |  | |
| **DOPLNKOVÉ POLOŽKY** | | |
| **2. Doprava na miesto** | áno |  |
| **3. Montáž, zapojenie a testovanie funkčnosti** | áno |  |
| **4. Zaškolenie personálu** | áno |  |

|  |
| --- |
|  |

vyplní uchádzač

**Výrobca ponúkaného tovaru**: .................................................................................

**Obchodné označenie ponúkaného tovaru**: ............................................................

**Iné ako vyššie uvedené označenie dodávaného tovaru:** ........................................

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

..............................................................................

Meno, priezvisko a podpis

oprávnenej osoby konať za uchádzača