Technická špecifikácia

Objednávateľ požaduje dodanie nových sedadiel a konferenčných stolíkov (aulové sedenie) a ich montáž na odstupňovanú podlahu miestnosti (betónová podlaha + 4 stupne drevenej podlahy). Modernizácia spoločenskej miestnosti je realizovaná v rámci projektu „Kvalitné podmienky pre budúcich stavebných odborníkov“.

V prednáškovej miestnosti bude 180 sedadiel a 180 stolíkov rozmiestnených v dvoch sektoroch a zmontovaných do 10 radov po 9 miest. Prvé dva rady sedadiel a stolíky prvej rady budú ukotvené na laminátovú podlahu na betónovom podklade, ostatné na laminátovú podlahu na drevenom podklade.

Minimálne požiadavky:

| P.č. | Špecifikácia - minimálne požiadavky |
| --- | --- |
| 1 | Výmena sedadiel na odstupňovanej podlahe v 2 sektoroch, 10 radov po 9 miest, zmontované a ukotvené do podlahy (stupeň 0 - laminátová podlaha na betónovom podklade, ďalšie stupne - laminátová podlaha na drevenom podklade). Sedadlá samosklopné, operadlá delené, masívna tvarovaná lakovaná preglejka odtieň buk/dub, čalúnená, odtieň modrý. Sedák š. x hl. min. 490x460 mm, výška sedu min. 450 mm. Nosná konštrukcia kovový plochooválny profil, farba šedá. Dodávka, montáž (vrátane pomocného materiálu). |
| 2 | Stolík pevný, integrovaný do sedadla pred ním (prvý rad len stolíky s čelným perforovaným prekrytím). Materiál masívna preglejka š. x hl. min. 510x310 mm, prípadne súvislý pult, výška pracovnej plochy min.760mm. Nosná konštrukcia kovový plochooválny profil, farba šedá. Dodávka, montáž (vrátane pomocného materiálu). |

Nákres rozmiestnenia sedadiel a stolíkov v miestnosti: