## 1.časť
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre 1. časť predmetu zákazky - Chladiarenské PUR panely.
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Výrobca vrátane názvu ponúknutého produktu | Názov položky a opis položky |  | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka* | Technická špecifikácia ponúknutého produktu
1 |  | Stenový panel, hrúbka 60 mm, -tepelný prestup max. - U=0,390 W/m2K, -min.hrúbka plechu -0,5/0,5mm, -vonkajšie/vnútorné prevedenie panelu -RAL 9010/RAL9010, |  | m2 | 306.77 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Stenový panel, hrúbka 80 mm, -tepelný prestup max. - U=0,295W/m2K, -min.hrúbka plechu -0,5/0,5mm vonkajšie/vnútorné prevedenie panelu -RAL 9010/RAL9010, |  | m2 | 1128.96 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Stenový panel, hrúbka 80 mm, -tepelný prestup max. - U=0,295W/m2K, -min.hrúbka plechu -0,5/0,5mm, -vonkajšie/vnútorné prevedenie panelu -RAL9010/ INOX AISI 304 |  | m2 | 373.63 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Stenový panel, hrúbka 80 mm, -tepelný prestup max. - U=0,295W/m2K, -min.hrúbka plechu -0,5/0,5mm, vonkajšie/vnútorné prevedenie panelu -INOX AISI 304/ INOX AISI 304, |  | m2 | 98.9 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Stenový panel, hrúbka 100 mm, -tepelný prestup max. - U=0,240W/m2K, -min.hrúbka plechu -0,5/0,5mm, vonkajšie/vnútorné prevedenie panelu -RAL 9010/RAL9010, |  | m2 | 1354.22 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Stenový panel, hrúbka 100 mm, -tepelný prestup max. - U=0,240W/m2K, -min.hrúbka plechu -0,5/0,5mm, vonkajšie/vnútorné prevedenie panelu -RAL 9010/INOX AISI 304, |  | m2 | 116.82 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Stenový panel, hrúbka 150 mm, -tepelný prestup max. - U=0,200W/m2K, -min.hrúbka plechu -0,5/0,5mm, vonkajšie/vnútorné prevedenie panelu -RAL 9010/RAL9010(poplast), |  | m2 | 159.71 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | Strešný panel, hrúbka 100/140 mm, -tepelný prestup max -min.hrúbka plechu -0,5/0,5mm, vonkajšie/vnútorné prevedenie panelu -RAL 9010/RAL9010, |  | m2 | 82.5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Montáž PUR panelov v mieste dodania predmetu zákazky |  | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Dodávku a kompletnú montáž, vykládku tovaru na mieste dodania predmetu zákazky, uskladnenie tovaru na mieste dodania predmetu zákazky, mechanizmus na zdvíhanie a manipuláciu s materiálom, hydraulické pracovné montážne zdvíhacie plošiny, spojovací a závesný materiál, odvoz a likvidácia odpadu a obalového materiálu, funkčná skúška, revízie. |  | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Dopravné náklady do miesta dodania predmetu zákazky. |  | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za 1. časť predmetu zákazky - Chladiarenské PUR panely | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky je šesť (6) mesiacov od vystavenia.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis oprávneného zástupcu uchádzača: |  |  | Pečiatka**:

## 2.časť
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre 2 . časť predmetu zákazky -Plechové a hygienické plastové lišty a ostatný montážny materiál
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Výrobca vrátane názvu ponúknutého produktu | Názov položky a opis položky |  | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka* | Technická špecifikácia ponúknutého produktu
1 |  | Plechová zakladacia lišta 60 mm s RAL9010 |  | m | 292 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Plechová zakladacia lišta 80 mm s RAL 9010 |  | m | 88 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Plechová zakladacia lišta 100 mm s RAL 9010 |  | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Soklová plastová hygienická lišta |  | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Vnútorný a vonkajší plastový roh k soklovej hygienickej lište, RAL 9010 |  | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Stenová plastová hygienická lišta s fabiónom, RAL 9010 |  | m | 1574 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Vnútorný a vonkajší plastový roh k stenovej lište s fabiónom, RAL 9010 |  | m | 184 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | Zakladacia plechová lišta U 30x81x30 mm - INOX AISI 304 |  | m | 128 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Zakladacia plechová lišta U 30x101x30 mm - - INOX AISI 304 |  | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Plechová lišta L 40x40 mm, INOX AISI 304 |  | m | 224 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Plechová lišta L 50x100 mm, INOX AISI 304 |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | Plechová lišta L 50x100 mm, farba RAL 9010 |  | m | 196 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | Tex skrutka (do hrubostenné ocele) min. 06,3x175 /+tesniaca podložka+krytka/ |  | ks | 450 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | Spojovací materiál (PU peny, silikóny, nity, atď) |  | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  | Montáž líšt v mieste dodania predmetu zákazky |  | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  | Dopravné náklady do miesta dodania predmetu zákazky. |  | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | Odvoz a likvidácia odpadu |  | kg | 2200 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za 2. časť predmetu zákazky - Plechové a hygienické plastové lišty a ostatný montážny materiál | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky je šesť (6) mesiacov od vystavenia.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis oprávneného zástupcu uchádzača: |  |  | Pečiatka**:

## 3.časť
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre 3 . časť predmetu zákazky - Chladiarenské a poloizolačné dvere
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Výrobca vrátane názvu ponúknutého produktu | Názov položky a opis položky |  | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka* | Technická špecifikácia ponúknutého produktu
1 |  | Poloizolačné dvere 900/2100 mm jednokrídlové - celoprevedenie v INOX AISI 304, hrúbka dverného krídla- 40-50 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné | Poloizolačné dvere 900/2100 mm jednokrídlové - celoprevedenie v INOX AISI 304, hrúbka dverného krídla- 40-50 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Poloizolačné dvere 1000/2100 mm jednokrídlové - RAL9010/RAL9010 hrúbka dverného krídla- 40-50 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné | Poloizolačné dvere 1000/2100 mm jednokrídlové - RAL9010/RAL9010 hrúbka dverného krídla- 40-50 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Poloizolačné dvere 1200/2100 mm jednokrídlové - RAL9010/RAL9010 hrúbka dverného krídla- 40-50 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné | Poloizolačné dvere 1200/2100 mm jednokrídlové - RAL9010/RAL9010 hrúbka dverného krídla- 40-50 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Chladiarenské dvere otočné 1000/2100mm jednokrídlové -RAL9010/RAL9010, hrúbka dverného krídla- 60-70 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné, bezpečnostný vnútorný zámok | Chladiarenské dvere otočné 1000/2100mm jednokrídlové -RAL9010/RAL9010, hrúbka dverného krídla- 60-70 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné, bezpečnostný vnútorný zámok | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Chladiarenské dvere otočné 1200/2100mm jednokrídlové -RAL9010/RAL9010, hrúbka dverného krídla- 60-70 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné, bezpečnostný vnútorný zámok | Chladiarenské dvere otočné 1200/2100mm jednokrídlové -RAL9010/RAL9010, hrúbka dverného krídla- 60-70 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné, bezpečnostný vnútorný zámok | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Chladiarenské dvere otočné s otvorom na dráhu, 1200/2200 (+400)mm jednokrídlové - RAL9010/RAL9010, hrúbka dverného krídla- 60-70 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné, bezpečnostný vnútorný zámok | Chladiarenské dvere otočné s otvorom na dráhu, 1200/2200 (+400)mm jednokrídlové - RAL9010/RAL9010, hrúbka dverného krídla- 60-70 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné, bezpečnostný vnútorný zámok | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Chladiarenské dvere posuvné 1400/2100mm jednokrídlové -RAL9010/RAL9010, hrúbka dverného krídla- 90-100 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné | Chladiarenské dvere posuvné 1400/2100mm jednokrídlové -RAL9010/RAL9010, hrúbka dverného krídla- 90-100 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | Chladiarenské dvere posuvné 1400/2100mm jednokrídlové - INOX AISI 304/RAL9010, hrúbka dverného krídla-90-100 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné | Chladiarenské dvere posuvné 1400/2100mm jednokrídlové - INOX AISI 304/RAL9010, hrúbka dverného krídla-90-100 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Chladiarenské dvere posuvné 1400/2100mm jednokrídlové - INOX AISI 304/INOX AISI 304, hrúbka dverného krídla- 90-100 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné | Chladiarenské dvere posuvné 1400/2100mm jednokrídlové - INOX AISI 304/INOX AISI 304, hrúbka dverného krídla- 90-100 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Chladiarenské dvere posuvné s prejazdom na dráhu , 1400/2100mm jednokrídlové -RAL9010/RAL9010 hrúbka dverného krídla- 90-100 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné | Chladiarenské dvere posuvné s prejazdom na dráhu , 1400/2100mm jednokrídlové -RAL9010/RAL9010 hrúbka dverného krídla- 90-100 mm, uchytenie do PUR panelu, uzamykateľné | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Zámok posuvné dvere | Zámok posuvné dvere | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | Montáž chladiarenských a poloizolačných dverí v mieste dodania predmetu zákazky | Montáž chladiarenských a poloizolačných dverí | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | Dodávku a kompletnú montáž, vykládku tovaru na mieste dodania predmetu zákazky, uskladnenie tovaru na mieste dodania predmetu zákazky, mechanizmus na zdvíhanie a manipuláciu s materiálom, hydraulické pracovné montážne zdvíhacie plošiny, spojovací a závesný materiál, odvoz a likvidácia odpadu a obalového materiálu, funkčná skúška, revízie. |  | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | Dopravné náklady do miesta dodania predmetu zákazky. | Dopravné náklady | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za 3. časť predmetu zákazky - Chladiarenské a poloizolačné dvere | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky je šesť (6) mesiacov od vystavenia.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis oprávneného zástupcu uchádzača: |  |  | Pečiatka**:

## 4.časť
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre 4 . časť predmetu zákazky - Podporná oceľová konštrukcia pre chladiarenské boxy
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Výrobca vrátane názvu ponúknutého produktu | Názov položky a opis položky |  | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka* | Technická špecifikácia ponúknutého produktu
1 |  | Podporná oceľová konštrukcia Profil min. 100x100x3 , žiarové zinkovanie | Podporná oceľová konštrukcia Profil min. 100x100x3 , žiarové zinkovanie | kg | 6400 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Sekundárna tenkostenná konštrukcia, žiarové zinkovanie | Metsec, žiarové zinkovanie | kg | 290 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Montáž- podporná oceľová konštrukcia | Montáž- podporná oceľová konštrukcia | kg | 6400 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Montáž-Sekundárna tenkostenná konštrukcia | Montáž-metsec | kg | 290 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Dopravné náklady do miesta dodania predmetu zákazky. |  | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Dodávku a kompletnú montáž, vykládku tovaru na mieste dodania predmetu zákazky, uskladnenie tovaru na mieste dodania predmetu zákazky, mechanizmus na zdvíhanie a manipuláciu s materiálom, hydraulické pracovné montážne zdvíhacie plošiny, spojovací a závesný materiál, odvoz a likvidácia odpadu a obalového materiálu, funkčná skúška, revízie. |  | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Spojovací materiál /chemické kotvy, pevnostné skrutky penostnej triedy 12.9, matice, podložky žiarovo zinkované, / | Spojovací materiál /chemické kotvy, pevnostné skrutky penostnej triedy 12.9, matice, podložky žiarovo zinkované, / | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za 4. časť predmetu zákazky - Podporná oceľová konštrukcia pre chladiarenské boxy | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky je šesť (6) mesiacov od vystavenia.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis oprávneného zástupcu uchádzača: |  |  | Pečiatka**:

## 5.časť
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre 5 . časť predmetu zákazky - TECHNOLÓGIA CHLADENIA
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Výrobca vrátane názvu ponúknutého produktu | Názov položky a opis položky |  | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka* | Technická špecifikácia ponúknutého produktu
1 |  | CHLADIARENSKÝ OKRUH Č.1 | Chladiarenská kondenzačná jednotka - exteriérové prevedenie, chladiarenský výkon min.42,00kW, 2ks kompresor s digitálnou reguláciou, požadovaná prevádzková teplota 0 až +40C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | Výparník chladiarenský výkon min.14,00kW elektrické odmrazovanie ovládacia elektronika (zapnutie/vypnutie, manuálne odmrazovanie ,nastavenie teploty, servisné nastavenia) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | Výparník obojstranný, nízkootáčkový chladiarenský výkon min. 26,00 kW elektrické odmrazovanie ovládacia elektronika (zapnutie/vypnutie, manuálne odmrazovanie ,nastavenie teploty, servisné nastavenia) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | Výparník obojstranný, nízkootáčkový chladiarenský výkon min. 11,00 kW/ks, elektrické odmrazovanie ovládacia elektronika (zapnutie/vypnutie, manuálne odmrazovanie ,nastavenie teploty, servisné nastavenia) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | Chladivo GWP max 2150 | kg | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | Medené rozvody min. Ø12 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | Medené rozvody min. Ø22 s izoláciou hrúbky min. 12mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | Elektrické káble CYSY, medené | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | Termostatický ventil | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | Solenoid-ventil | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | Ostatný montážny materiál | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | Montáž chladiarenského okruhu | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | Dopravné náklady do miesta dodania predmetu zákazky. | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | CHLADIARENSKÝ OKRUH Č.2 | Chladiarenská kondenzačná jednotka -exteriérové prevedenie ,chladiarenský výkon min.41,00kW, 2ks kompresor s digitálnou reguláciou, požadovaná prevádzková teplota 0 až +20C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | Výparník obojstranný, nízkootáčkový chladiarenský výkon min.14,50kW, elektrické odmrazovanie ovládacia elektronika (zapnutie/vypnutie, manuálne odmrazovanie ,nastavenie teploty, servisné nastavenia) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | Výparník chladiarenský výkon min.5,00kW, elektrické odmrazovanie ovládacia elektronika (zapnutie/vypnutie, manuálne odmrazovanie ,nastavenie teploty, servisné nastavenia) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | Výparník obojstranný, nízkootáčkový chladiarenský výkon min.11,00kW/ks, elektrické odmrazovanie ovládacia elektronika (zapnutie/vypnutie, manuálne odmrazovanie ,nastavenie teploty, servisné nastavenia) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | Chladivo GWP max 2150 | kg | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | Medené rozvody min. Ø12 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | Medené rozvody min. Ø22 s izoláciou hrúbky min. 12mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | Elektrické káble CYSY, medené | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | Termostatický ventil | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | Solenoid-ventil | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | Ostatný montažný materiál | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | Montáž chladiarenského okruhu | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | Dopravné náklady do miesta dodania predmetu zákazky. | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  | CHLADIARENSKÝ OKRUH Č.3 | Chladiarenská kondenzačná jednotka -exteriérové prevedenie, chladiarenský výkon min.41,00kW, 2ks kompresor s digitálnou reguláciou, požadovaná prevádzková teplota 0 až +20C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | Výparník obojstranný, nízkootáčkový chladiarenský výkon min.9,00kW, elektrické odmrazovanie ovládacia elektronika (zapnutie/vypnutie, manuálne odmrazovanie ,nastavenie teploty, servisné nastavenia) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | Výparník obojstranný, nízkootáčkový chladiarenský výkon min.5,00kW, elektrické odmrazovanie ovládacia elektronika (zapnutie/vypnutie, manuálne odmrazovanie ,nastavenie teploty, servisné nastavenia) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | Chladivo GWP max 2150 | kg | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | Medené rozvody min. Ø12 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | Medené rozvody min. Ø22 s izoláciou hrúbky min. 12mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | Elektrické káble CYSY, medené | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | Termostatický ventil | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | Solenoid-ventil | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | Ostatný montážny materiál | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | Montáž chladiarenského okruhu | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | Dopravné náklady do miesta dodania predmetu zákazky. | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  | CHLADIARENSKÝ OKRUH Č.4 | Chladiarenská kondenzačná jednotka - exteriérové prevedenie, chladiarenský výkon min.41,00kW, 2ks kompresor s digitálnou reguláciou, požadovaná prevádzková teplota 0 až +20C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | Výparník obojstranný, nízkootáčkový chladiarenský výkon min.11,00kW, elektrické odmrazovanie ovládacia elektronika (zapnutie/vypnutie, manuálne odmrazovanie ,nastavenie teploty, servisné nastavenia) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | Výparník obojstranný, nízkootáčkový chladiarenský výkon min.7,00kW, elektrické odmrazovanie ovládacia elektronika (zapnutie/vypnutie, manuálne odmrazovanie ,nastavenie teploty, servisné nastavenia) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | Chladivo GWP max 2150 | kg | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | Medené rozvody min. Ø12 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | Medené rozvody min. Ø22 s izoláciou hrúbky min. 12mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | Elektrické káble CYSY, medené | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | Termostatický ventil | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | Solenoid-ventil | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | Ostatný montažný materiál | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | Montáž chladiarenského okruhu | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | Dopravné náklady do miesta dodania predmetu zákazky. | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  | CHLADIARENSKÝ OKRUH Č.5 | Chladiarenská kondenzačná jednotka - exteriérové prevedenie, chladiarenský výkon min.13,00kW, digitálny kompresor, požadovaná prevádzková teplota 0 až +20C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | Výparník chladiarenský výkon min.13,00kW, elektrické odmrazovanie ovládacia elektronika (zapnutie/vypnutie, manuálne odmrazovanie ,nastavenie teploty, servisné nastavenia) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
53 |  |  | Chladivo GWP max 2150 | kg | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  |  | Medené rozvody min. Ø12 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  |  | Medené rozvody min. Ø22 s izoláciou hrúbky min. 12mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
56 |  |  | Elektrické káble CYSY, medené | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  |  | Termostatický ventil | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  |  | Solenoid-ventil | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
59 |  |  | Ostatný montažný materiál | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  |  | Montáž chladiarenského okruhu | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
61 |  |  | Dopravné náklady do miesta dodania predmetu zákazky. | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
62 |  | Dodávku a kompletnú montáž, vykládku tovaru na mieste dodania predmetu zákazky, uskladnenie tovaru na mieste dodania predmetu zákazky, mechanizmus na zdvíhanie a manipuláciu s materiálom, hydraulické pracovné montážne zdvíhacie plošiny, spojovací a závesný materiál, odvoz a likvidácia odpadu a obalového materiálu, funkčná skúška, tlaková skúška, revízie, spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy |  | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za 5. časť predmetu zákazky - TECHNOLÓGIA CHLADENIA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky je šesť (6) mesiacov od vystavenia.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis oprávneného zástupcu uchádzača: |  |  | Pečiatka**:

## 6.časť
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre 6 . časť predmetu zákazky - Pomocná oceľová konštrukcia pre technológiu chladenia
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Výrobca vrátane názvu ponúknutého produktu | Názov položky a opis položky |  | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka* | Technická špecifikácia ponúknutého produktu
1 |  | Pomocná oceľová konštrukcia |  | kg | 1820 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Montáž pomocnej oceľovej konštrukcie |  | kg | 1820 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Žiarové zinkovanie |  | kg | 1820 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Rošt zinkovaný |  | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Rošt zinkovaný-montáž |  | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Dodávku a kompletnú montáž, vykládku tovaru na mieste dodania predmetu zákazky, uskladnenie tovaru na mieste dodania predmetu zákazky, mechanizmus na zdvíhanie a manipuláciu s materiálom, hydraulické pracovné montážne zdvíhacie plošiny, spojovací a závesný materiál, odvoz a likvidácia odpadu a obalového materiálu, funkčná skúška, revízie, |  | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Dopravné náklady do miesta dodania predmetu zákazky. |  | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za 6. časť predmetu zákazky - Pomocná oceľová konštrukcia pre technológiu chladenia | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky je šesť (6) mesiacov od vystavenia.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis oprávneného zástupcu uchádzača: |  |  | Pečiatka**:

## 7.časť
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre 7 . časť predmetu zákazky - Monitoring teplôt
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Výrobca vrátane názvu ponúknutého produktu | Názov položky a opis položky |  | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka* | Technická špecifikácia ponúknutého produktu
1 |  | Riadiaci systém s registračnou funkciou, multifunkčný panel 840 (1x Ethernet /RJ45), 1x Systembus In (RJ45), 1x Systembus Out (RJ45), 2x USB Host, štandardné napájanie, rozhranie 1 neobsadené, rozhranie 2 neosadené, napájacie napätie DC24V + 25/-20%, registračná funkcia | Riadiaci systém s registračnou funkciou, multifunkčný panel 840 (1x Ethernet /RJ45), 1x Systembus In (RJ45), 1x Systembus Out (RJ45), 2x USB Host, štandardné napájanie, rozhranie 1 neobsadené, rozhranie 2 neosadené, napájacie napätie DC24V + 25/-20%, registračná funkcia | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Software - vyhodnocovací program, komunikačný program, možnosť prezerať zaznamenané dáta a spracovať ich, automatické sťahovanie dát do PC | Software - vyhodnocovací program, komunikačný program, možnosť prezerať zaznamenané dáta a spracovať ich, automatické sťahovanie dát do PC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Riadiaci systém - programový balík: USB kábel, setup/programový editor, demoverzia programov PCA, PCC, CODESYS | Riadiaci systém - programový balík: USB kábel, setup/programový editor, demoverzia porgramov PCA, PCC, CODESYS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Naprogramovanie podľa zadania u zákazníka, zaškolenie obsluhy | Naprogramovanie podľa zadania u zákazníka, zaškolenie obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Riadiaci systém, centrálna jednotka: 1x Ethernet (RJ45), 1x Systembus (RJ45), 1x Systembus (E-Bus), 64 strážených hraničných hodnôt, štandardné nastavenie,výrobné nastavenie, rozhranie 1 RS422/485 Modbus RTU, rozhranie 2 neobsadené, napájacie napätie DC24V | Riadiaci systém, centrálna jednotka: 1x Ethernet (RJ45), 1x Systembus (RJ45), 1x Systembus (E-Bus), 64 strážených hraničných hodnôt, štandardné nastavenie,výrobné nastavenie, rozhranie 1 RS422/485 Modbus RTU, rozhranie 2 neobsadené, napájacie napätie DC24V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Riadiaci systém - zdroj: typ 705090/10-33, výstup 10A, DC24V, napájacie napätie AC 100, 240 V | Riadiaci systém - zdroj: typ 705090/10-33, výstup 10A, DC24V, napájacie napätie AC 100, 240 V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Snímač vlhkosti/teploty Prevedenie na stenu, digitálny výstup, rozhranie RS-485 Modbus | Snímač vlhkosti/teploty Prevedenie na stenu, digitálny výstup, rozhranie RS-485 Modbus | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | Kalibrácia snímača teploty a vlhkosti v 3 bodoch | Kalibrácia snímača teploty a vlhkosti v 3 bodoch | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Pripojovací tienený kábel, typ pre snímače teploty a vlhkosti | Pripojovací tienený kábel, typ pre snímače teploty a vlhkosti | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Montáž (osadenie snímačov, káblové rozvody, osadenie riadiaceho systému, inštalácia softwaru, spustenie, nastavenie, zaškolenie) | Montáž (osadenie snímačov, káblové rozvody, osadenie riadiaceho systému, inštalácia softwaru, spustenie, nastavenie, zaškolenie) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Dopravné náklady do miesta dodania predmetu zákazky. |  | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za 7. časť predmetu zákazky - Monitoring teplôt | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky je šesť (6) mesiacov od vystavenia.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis oprávneného zástupcu uchádzača: |  |  | Pečiatka**:

## 8.časť
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre 8 . časť predmetu zákazky -Vzduchotechnika
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Výrobca vrátane názvu ponúknutého produktu | Názov položky a opis položky |  | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka* | Technická špecifikácia ponúknutého produktu
1 |  | Vzduchotechnický okruh č.1 (vetranie a vykurovanie varenej výroby) | Vzduchotechnická jednotka Odvodný ventilátor-min.5950m3/h prívodný ventilátor-min.8950m3/h Rekuperačný výmeník ,min 60% účinnosť 300 Pa tlakovou stratou Riadenie systému a nástenný ovládač Elektrický ohrievač s výkonom min. 46kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | SPIRO potrubie 0450 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | SPIRO potrubie 0355 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | SPIRO potrubie 0315 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | SPIRO potrubie 0250 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | SPIRO potrubie 0200 | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | Priemyselná výustka RAL9010 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | Plenum box | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | Kruhová dýza 110mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | Krycí rámček | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | Pripojenie na ohybnú hadicu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | Tepelná izolácia samolepiaca min. 15mm | m2 | 78 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | Protidaždová žaluzia | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | Ostatný montážný,spojovací, tesniaci a závesný materiál | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  | Vzduchotechnický okruh č.2 (vetranie a vykurovanie rozrábka a výroba) | Kompaktná rekuperačná jednotka horizontálná Min.výkon 2900m3/h Riadenie systému a nástenný ovládač Servopohon obtoku rekuperátora -Servopohon klapka výstupná Servopohon klapky vstupné | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | Štvorhranné potrubie 3000 | m | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | Štvorhranné potrubie 2100 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | SPIRO potrubie 0355 | m | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | SPIRO potrubie 0315 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | SPIRO potrubie 0250 | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | SPIRO potrubie 0200 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | Regulačná klapka 0355 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | Regulačná klapka 0200 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | Vírivý anemostat 300x300 | ks | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | Krabica pre anemostat | ks | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | Tepelná izolácia samolepiaca min. 20mm | m2 | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | Ostatný montážný,spojovad, tesniaci a závesný materiál | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  | Vzduchotechnický okruh č.3 (umývanie) | Diagonálny ventilátor do kruhového potrubia Min.výkon 1200m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | Protidažďová žaluzia 200x200 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | SPIRO potrubie 0250 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | Vírivý anemostat 300x300 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | Krabica pre anemostat | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | Tepelná izolácia samolepiaca min. 15mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  | Dodávku a kompletnú montáž, vykládku tovaru na mieste dodania predmetu zákazky, uskladnenie tovaru na mieste dodania predmetu zákazky, mechanizmus na zdvíhanie a manipuláciu s materiálom, hydraulické pracovné montážne zdvíhacie plošiny, spojovací a závesný materiál, odvoz a likvidácia odpadu a obalového materiálu, funkčná skúška, tlaková skúška, revízie, spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy |  | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za 8. časť predmetu zákazky - Vzduchotechnika | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky je šesť (6) mesiacov od vystavenia.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis oprávneného zástupcu uchádzača: |  |  | Pečiatka**:

## 9.časť
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky pre 9 . časť predmetu zákazky - Sekčné priemyselné vráta
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Oprávnený zástupca uchádzača:
Poradové číslo | Výrobca vrátane názvu ponúknutého produktu | Názov položky a opis položky |  | Merná jednotka | Počet merných jednotiek | Jednotková cena bez DPH v EUR | Spolu bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR | Poznámka* | Technická špecifikácia ponúknutého produktu
1 |  | Sekčné priemyselné vráta min. 2600x2900mm , výška prekladu 600mm farebné prevedenie RAL9002/RAL9002, elektricky ovládané - digitálne snímanie polohy, poistka pri prasknutí pružiny, poistka pri prasknutí oceľového lana, núdzové ovládanie reťazou, obvodové tesnenie a dvojité spodné podlahové tesnenie | Sekčné priemyselné vráta min. 2600x2900mm , výška prekladu 600mm farebné prevedenie RAL9002/RAL9002, elektricky ovládané - digitálne snímanie polohy, poistka pri prasknutí pružiny, poistka pri prasknutí oceľového lana, núdzové ovládanie reťazou, obvodové tesnenie a dvojité spodné podlahové tesnenie | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Sekčné priemyselné vráta min. 2600x2900mm , výška prekladu 300mm farebné prevedenie RAL9002/RAL9002, elektricky ovládané - digitálne snímanie polohy, poistka pri prasknutí pružiny, poistka pri prasknutí oceľového lana, núdzové ovládanie reťazou, obvodové tesnenie a dvojité spodné podlahové tesnenie | Sekčné priemyselné vráta min. 2600x2900mm , výška prekladu 300mm farebné prevedenie RAL9002/RAL9002, elektricky ovládané - digitálne snímanie polohy, poistka pri prasknutí pružiny, poistka pri prasknutí oceľového lana, núdzové ovládanie reťazou, obvodové tesnenie a dvojité spodné podlahové tesnenie | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Klapkové tesnenie na sekčné priemyselné vráta min. 3400x3750mm, gumový napínak s retiazkou na oboch koncoch, Odvod zrážkovej vody do strán | Klapkové tesnenie na sekčné priemyselné vráta min. 3400x3750mm, gumový napínak s retiazkou na oboch koncoch, Odvod zrážkovej vody do strán | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Hydraulický vyrovnávací mostík s výklopnou lištou, rozmer mostíka min.2000x2000mm, rozsah zdvihu min.+280mm horný a -320mm spodný Dĺžka výklopnej lišty min.400mm, stavebná výška max. 600mm, nosnosť min. 6000kg, elektrohydraulický pohon, ovládanie riadiacou jednotkou | Hydraulický vyrovnávací mostík s výklopnou lištou, rozmer mostíka min.2000x2000mm, rozsah zdvihu min.+280mm horný a -320mm spodný Dĺžka výklopnej lišty min.400mm, stavebná výška max. 600mm, nosnosť min. 6000kg, elektrohydraulický pohon, ovládanie riadiacou jednotkou | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Dodávku a kompletnú montáž, vykládku tovaru na mieste dodania predmetu zákazky, uskladnenie tovaru na mieste dodania predmetu zákazky, mechanizmus na zdvíhanie a manipuláciu s materiálom, hydraulické pracovné montážne zdvíhacie plošiny, spojovací a závesný materiál, odvoz a likvidácia odpadu a obalového materiálu, funkčná skúška, revízie, spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy. |  | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Dopravné náklady do miesta dodania predmetu zákazky. |  | paušál | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Spolu za 9. časť predmetu zákazky - Sekčné priemyselné vráta | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
Legenda
Číselnú hodnotu bunka vypočíta automaticky.
Vypĺňa uchádzač.
* | V prípade potreby môže uchádzač uviesť doplňujúce informácie.
** | V prípade, že uchádzač nepoužíva pečiatku, tak do šedého poľa uvedie obchodné meno uchádzača podľa OR SR, ŽR SR alebo iného ekvivalentného registra v krajine sídla uchádzača.
Platnosť cenovenej ponuky je šesť (6) mesiacov od vystavenia.
Miesto vystavenia:
Dátum vystavenia:
Podpis oprávneného zástupcu uchádzača: |  |  | Pečiatka**: