Výzva na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

- Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: 		Technická univerzita vo Zvolene, IČO: 00397440

Sídlo organizácie: 		T. G. Masaryka 24, 960 01  Zvolen

Kontaktná osoba: 		Ing. Miroslava Kapustová

E-mail:		           		miroslava.kapustova@tuzvo.sk

Tel: 				045/5206 122

Internetová adresa profilu

verejného obstarávateľa: 	 https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8149

- Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi:

- Elektronická komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami/uchádzačmi bude prebiehať v elektronickom nástroji JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/21405/summary

- Názov predmetu zákazky

3D merací prístroj

CPV: 38540000-2 Testovacie a meracie stroje a prístroje

- Predpokladaná hodnota zákazky

41 090,00  Eur bez DPH

- Technická špecifikácia predmetu zákazky

3D merací prístroj na meranie nerovnosti (štruktúry) povrchu, opotrebenia rezných hrán a geometrie nástrojov s automatizovaným posuvom v osiach XYZ a možnosťou polohovania pracovného stola

Požadované množstvo: 1 ks

Minimálne technické požiadavky na predmet zákazky:

Merací prístroj určený pre meranie a vyhodnotenie:

- Nerovnosti a štruktúry povrchu rôznych materiálov podľa normy EN ISO 4287, EN ISO 25178

- Meranie opotrebenia rezných hrán a uhlovej geometrie nástrojov

Parametre merania:

- 3D bezkontaktné optické meranie nerovnosti a štruktúry povrchu podľa EN ISO 25178

- Meranie opotrebenia rezných hrán nástrojov, vertikálne rozlíšenie min. 520 nm, pracovná vzdialenosť min. 33 mm

- Meranie opotrebenia rezných hrán nástrojov, vertikálne rozlíšenie min. 100 nm, pracovná vzdialenosť min. 17 mm

- Bezkontaktné meranie drsnosti rôznych povrchov: Ra, Sa v hodnotách min. 150nm,

- Bezkontaktné meranie geometrie a drsnosti aj na veľmi šikmých rovinách až do 80°

- Meranie zaoblenia reznej hrany s polomerom minimálne 5 μm

- Merací rozsah v osiach x a y minimálne 40x40mm, s motorizovaným posuvom

- Integrované kruhové osvetlenie na meranie zložitých tvarov

Súčasťou dodávky musí byť:

- Držiak s nastaviteľným uhlom náklonu na meranie vymeniteľných rezných doštičiek

Softwarové požiadavky k prístroju:

- Vyhodnotenie meraní podľa EN ISO 4287 a 25178,

- Analýza opotrebenia nástrojov pomocou porovnania dvoch súborov meraných dát,

- Zobrazenie meraného predmetu v reálnych farbách a možnosť jeho použitia pre pokročilú

analýzu a meranie,

- Umožňuje natáčanie a korekciu náklonu a valcových plôch,

- Meranie profilov, výšok, objemov,

- Lineárne a plošné drsnosti a zvlnenia zo súborov JPEG alebo TIFF.

Ovládanie a funkcie merania:

- Digitálny mikroskop, ako riešenie typu všetko v jednom s ovládačom so vstavanou UHD obrazovkou s uhlopriečkou aspoň 27 palcov

- Ovládač musí fungovať na Windows 10 kvôli sieťovému pripojeniu a inštalácii dodatočného softvéru, ako je MS Office

- výstupné formáty JPEG a nekomprimovaný TIFF

- funkcia odstránenia odlesku aktivovaná tlačidlom na konzole

- funkcia optického tieňového efektu, ktorý využíva tiene na zvýraznenie aj jemných nerovností na povrchu. Obrázky by mali vyzerať tak, ako môže ponúknuť rastrovací elektrónový mikroskop (SEM)

- funkcia reprodukcie, ktorá nastaví mikroskop na rovnaký režim z vybraného obrázka. Funkcia musí byť schopná reprodukovať zväčšenie, uhla sklonu stolíka, rýchlosti uzávierky, vyváženia bielej, HDR, odstrániť odlesky, viacnásobné nesvietenie, výkon a uhol zdroja svetla atď.

- vysokorýchlostné spájanie obrázkov do výslednej mozaiky vo formáte JPEG alebo TIFF v 2D a 3D režime aspoň 50 000 x 50 000 pixelov bez kompresie alebo zmeny veľkosti výsledného obrázku, aby bolo možné dokumentovať veľké plochy bez straty údajov

- živé pozorovanie hĺbkovej kompozície, ktoré sa spúšťa pri každom pohybe XYZ stolíka.

- pokročilá funkcia analýzy obrazu, ktorá dokáže jednoducho merať a počítať špecifikovaný rozsah na vzorke podľa zvoleného jasu, alebo farby

- možnosť výberu zdroja uhlu svetla z uložených JPEG súborov

- možnosť nastavenia užívateľských profilov s prednastavenými komentármi, nastaveniami mikroskopu, ukladaním cieľových priečinkov atď.

- freeware komunikačný softvér s neobmedzenými licenciami pre PC Windows, ktorý umožňuje merať v 2D a sledovať 3D obrázky zo všetkých uhlov zo súborov JPEG

- LAN pripojenie cez port RJ-45

- Možnosť vytvorenia užívateľských účtov s vlastným nastavením

- Softvér a ovládacia konzola  v slovenskom alebo českom jazyku.

- Možnosť dovybavenia spektrometrom  LIBS na materiálovú analýzu.

Pracovný stôl, ktorý je súčasťou zariadenia:

- Plne motorizované vo všetkých osiach XYZ

- Naklonenie stolíka s kamerou a objektívmi až do uhla 90 stupňov s rozpoznaním uhla sklonu

- Motorizovaný XY rozsah pohybu stolíka 40 x 40 mm

- XY motorizovaný stupeň s rozlíšením najmenej 1 μm

- Motor zaostrenia osi Z (s nasadenou kamerou a objektívom) s rozsahom pohybu najmenej 40 mm a rozlíšením najmenej 0,1 μm

- Možnosť rotácie stolu o 180 stupňov.

- Možnosť dovybavenia predlžovacej tyče na zdvihnutie šošoviek pre vzorky výšky až 350 mm.

- Vstavané prepúšťajúce svetlo

- Nosnosť 5 kg

Kamera a šošovky:

- Snímková frekvencia aspoň 50 fps

- 16-bitový rozsah intensity.

- Maximálne rozlíšenie aspoň 2048 x 1536 pixelov prirodzene a aspoň 6144 x 4608 x v režime vysokej presnosti

- Vstavaný LED svetelný zdroj

- Rozsah zväčšenia od 100x až do 1000x.

- Pracovná vzdialenosť minimálne 25 mm.

- Pozorovanie svetlého poľa v celom rozsahu zväčšenia

- Objektív môže byť dovybavený adaptérom pre pozorovanie v ruke mimo stolu (vhodné pre pozorovanie predmetov väčších veľkosti)

Servis a podpora:

- Poskytnutie bezplatnej náhradnej jendotky počas servisných opráv (aj mimo záručnej doby)

- Kompletné školenie v slovenskom a anglickom jazyku

- Bezplatná ročná kalibrácia

- Bezplatná neobmedzená podpora na mieste (aj mimo záručnej doby)

- Priame zastúpenie v Slovenskej republike.

Súčasť dodávky - musí obsahovať:

- dovoz na miesto plnenia

- kompletná montáž

- zaškolenie na stroj a softvér

- Zdroj finančných prostriedkov

  - Predmet zákazky bude financovaný z  finančných zdrojov verejného obstarávateľa.

  - Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky.

  - Financovanie sa bude vykonávať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúr so splatnosťou 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia.

- Typ zmluvy

  - Výsledkom verejného obstarávania bude vystavenie objednávky víťaznému uchádzačovi.

- Miesto  a termín plnenia predmetu zákazky

  - Miestom plnenia je adresa sídla  verejného obstarávateľa: Technická univerzita vo Zvolene,

T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen,

  - Termín  dodania predmetu zmluvy: uvedie uchádzač vo svojej ponuke

- Náklady na ponuku

8.1   Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek  finančného nároku u verejného obstarávateľa.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

  - Navrhovaná cena za celý predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

  - Cena stanovená v cenovej ponuke musí byť konečná, vrátane cla, dopravy do sídla verejného obstarávateľa.

  - Uchádzačom navrhovaná cena za celý predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR) matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

  - Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú  cenu za celý predmet zákazky uvedie v zložení:

- navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH,

- sadzba a výška DPH,

- navrhovaná cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.

  - Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v ponuke upozorní

  - V prípade, ak uchádzač má sídlo mimo územia Slovenskej republiky a nie je platcom DPH v Slovenskej republike, vyčísli celkovú cenu za predmet zákazky s 20% DPH pre účely hodnotenia ponúk.

- Komunikácia vo verejnom obstarávaní

10.1 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi

10.2 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

11 Požadované podmienky účasti

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

11.1 Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) uchádzač preukazuje predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa     § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, záujemca/uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

11.2 Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. f) uchádzač preukáže vyplneným a podpísaným Čestným vyhlásením (Príloha č. 1 tejto výzvy).

11.3  Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f). zákona o verejnom obstarávaní.

- Predložená ponuka musí obsahovať

- Cenovú ponuku vrátane uvedenia dodacej lehoty predmetu zákazky.

- Podrobnú technickú špecifikáciu predmetu zákazky.

- Čestné vyhlásenie – Príloha č. 1vyplnená a podpísaná osobou oprávnenou konať v mene uchádzača

- Spôsob predloženia ponuky

  - Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom

na webovej adrese https://josephine.proebiz.com.

  - V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady a dokumenty podľa bodu 10 tejto výzvy (odporúčaný formát je „PDF“) a vyplnenie elektronického formulára, ktorý zodpovedá predloženej cenovej ponuke.

- Lehota na predloženie ponuky

03. 05. 2022 do 09:00 hod.

- Kritérium ma hodnotenie ponúk

  - Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH.

- Elektronická aukcia

– nepoužije sa

- Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

  - Prostredníctvom systému JOSEPHINE bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku a ktorých ponuky neboli vylúčené.

Ing. Miroslava Kapustová, v. r.

vedúca oddelenia VO

Príloha č. 1

Čestné vyhlásenie uchádzača

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, IČO)

....................................................................................................................

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku na zákazku s nízkou hodnotou s názvom  zákazky

„3D merací systém“ týmto čestne vyhlasujem, že

- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní).

- som nevyvíjal  a nebudem vyvíjať voči  žiadnej zainteresovanej osobe na strane verejného obstarávateľa v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v predmetnom verejnom obstarávaní,

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- že poskytnuté informácie v tomto verejnom obstarávaní sú presné a pravdivé.

V ........................... dňa .................

............................................................ 							   	                      Meno, priezvisko a podpis  osoby 							             	                   oprávnenej konať v mene uchádzača