## BA
P. č. | Názov | MJ | Množstvo celkom | Počet el. obvodov/zvodov bleskozvodu
Budova ústredia SŠHR SR, Bratislava
Elektrické zariadenia
1 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej časti nízkotlakovej plynovej kotolne s výkonom kotlov 390 kW (3 x 130 kW) | sub | 1 | 33
Bleskozvody
2 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu administratívnej budovy | sub | 1 | 4
Stredisko SŠHR SR Čachtice
Elektrické zariadenia
1 | Odborná prehliadka a skúška FM stanice (MR) | ks | 6 | 16
2 | Odborná prehliadka a skúška úpravne vody (MR) | ks | 2 | 12
3 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie administratívnej budovy | sub | 1 | 41
4 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie prevádzkovej budovy | sub | 1 | 69
5 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie garáže | sub | 1 | 12
6 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu C3 | sub | 1 | 32
7 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie sklad PHM | sub | 1 | 2
8 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu A6 | sub | 1 | 45
9 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie hasičskej zbrojnice | sub | 1 | 9
Bleskozvody
10 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu skladu PHM | sub | 1 | 4
Stredisko SŠHR SR Ľupča
Elektrické zariadenia
1 | Odborná prehliadka a skúška ponorných čerpadiel KDFU-80 (prepojovací kábel vrátane rozvádzača – PZ) | ks | 8 | 8
2 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej rozvodnej siete 60 kW (PZ) | ks | 2 | 2
3 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie celého objektu kotolne v administratívnej budove | sub | 1 | 17
4 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu centrálnej kotolne | sub | 1 | 17
5 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie centrálnej kotolne, ostatné priestory | sub | 1 | 16
6 | Odborná prehliadka a skúška objektu pomocných prevádzok SO 03 a rozvodne | sub | 1 | 55
7 | Odborná prehliadka a skúška nabíjacej stanice v objekte pomocných prevádzok SO 03 | sub | 1 | 7
8 | Odborná prehliadka a skúška brána a rampa vchodu | sub | 1 | 2
9 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu BI vrátane výťahu a klimatizácie | sub | 1 | 84
10 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BI | sub | 2 | 6
11 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu B II vrátane výťahu a klimatizácie | sub | 1 | 89
12 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BII | sub | 2 | 6
13 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu B III vrátane výťahu a klimatizácie | sub | 1 | 102
14 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BIII | sub | 2 | 6
15 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu BIV vrátane výťahu a klimatizácie | sub | 1 | 89
16 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BIV | sub | 2 | 6
17 | Odborná prehliadka a skúška administratívnej budovy | sub | 1 | 26
18 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu prístrešku ZAGRO | sub | 1 | 2
19 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu PHM | sub | 1 | 4
20 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie ČOV | sub | 2 | 1
21 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie regulačnej stanice plynu vonkajšia a vnútorná | sub | 1 | 11
22 | Odborná prehliadka a skúška objektu vodárne | sub | 2 | 9
23 | Odborná prehliadka a skúška vonkajšieho osvetlenia | sub | 1 | 4
24 | Odborná prehliadka a skúška káblových rozvodov NN vrátane rozvodu pre MZ | sub | 1 | 5
Bleskozvody
25 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu administratívnej budovy | sub | 1 | 3
26 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu pomocných prevádzok SO 03 | sub | 1 | 4
27 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu paliet | sub | 1 | Uzemnený kovový plášť objektu
28 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu PHM | sub | 1 | 2
29 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu centrálnej kotolne | sub | 1 | 4
30 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu B I | sub | 1 | 10
31 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu B II | sub | 1 | 10
32 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu B III | sub | 1 | 8
33 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu B IV | sub | 1 | 8
34 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu regulačnej stanice plynu | sub | 2 | 2
Stredisko SŠHR SR Kysuce
Elektrické zariadenia
1 | Odborná prehliadka a skúška skladov A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 a C4 | sub | 8 | 204
2 | Odborná prehliadka a skúška zemný káblový rozvod | sub | 1 | 15
3 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie budovy č.18 (staré šatne) | sub | 1 | 16
4 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie budovy dielne, vrátnice a garáží | sub | 1 | 89
5 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie vodárne | sub | 1 | 1
6 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie trafostanice | sub | 1 | 3
7 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie administratívnej budovy | sub | 1 | 23
8 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu horľavín | sub | 1 | 1
Bleskozvody
9 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu skladov A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 a C4 | sub | 8 | 80
10 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu budovy č.18 (staré šatne) | sub | 1 | 2
11 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu dielne, vrátnice a garáží | sub | 1 | 4
12 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu vodárne | sub | 1 | 1
13 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu administratívnej budovy | sub | 1 | 4
14 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvod objektu trafostanice | sub | 1 | 10

## Čach.
P. č. | Názov | MJ | Množstvo celkom | Počet el. obvodov/ Počet zvodov bleskozvodu
Stredisko Čachtice
Elektrické zariadenia
Elektrické zariadenia
1 | Odborná prehliadka a skúška FM stanice (MR) | ks | 6 | 16 | FM stanica /MR/ | 16 | 0 | Elektrické zariadenia, elektrické spotrebiče, elektrické náradie
2 | Odborná prehliadka a skúška úpravne vody (MR) | ks | 2 | 12 | Uprav. Vody /MR/ | 12 | 0 | 3 | Odborná prehliadka a skúška FM stanice (MR) | ks | 6
3 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie administratívnej budovy | sub | 1 | 41 | Admin. budova | 41 | 4 | 4 | Odborná prehliadka a skúška úpravne vody (MR) | ks | 2
4 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie prevádzkovej budovy | sub | 1 | 69 | Prevádz. Budova | 69 | 6 | 5 | Odborná prehliadka a skúška posuvných brán elektrická časť | ks | 84
5 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie garáže | sub | 1 | 12 | Garáže | 12 | 4 | 6 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie administratívnej budovy | sub | 1
6 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu C3 | sub | 1 | 32 | Sklad C3 | 32 | 10 | 7 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie prevádzkovej budovy | sub | 1
7 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie sklad PHM | sub | 1 | 2 | Sklad PHM | 2 | 4 | 8 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie garáže | sub | 1
8 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu A6 | sub | 1 | 45 | Sklad A6 | 45 | 8 | 9 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu C3 | sub | 1
9 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie hasičskej zbrojnice | sub | 1 | 9 | Hasičská zbrojnica | 9 | 2 | 10 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie sklad PHM | sub | 1
[6 empty] | El. vývody | počet zvodov | 11 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu A6 | sub | 1
Bleskozvody | [7 empty] | 12 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie hasičskej zbrojnice | sub | 1
10 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu skladu PHM | sub | 1 | 4 | Sklad PHM | 2 | 4 | 13 | Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia pracovných strojov do 400 V | ks | 26
[8 empty] | 14 | Odborná prehliadka a skúška - elektrické ohrievače vody | ks | 10
[8 empty] | 15 | Odborná prehliadka a skúška elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov | ks | 116
Bleskozvody
[5 empty] | Sklad C1 | 42 | 10 | 16 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu skladu PHM | sub | 1
[5 empty] | Sklad C2 | 32 | 10
[5 empty] | Sklad C4 | 32 | 10
[5 empty] | Hala HARD | 16 | 34
[5 empty] | Sklad A5 | 18 | 8
[5 empty] | Sklad S1 | 6 | 4
[5 empty] | Kotolňa | mimo prevádz. | 4

## Vígľ.
P. č. | Názov | MJ | Množstvo celkom | Počet el. obvodov/ Počet zvodov bleskozvodu
Stredisko Vígľaš
Elektrické zariadenia
1 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu C1 | sub | 1 | 68
2 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu C3 | sub | 1 | 25
3 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu C4 | sub | 1 | 43
4 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladov A5 | sub | 1 | 63
5 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladov A6 | sub | 1 | 63
6 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie požiarnej zbrojnice | sub | 1 | 2
7 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu PHM | sub | 1 | 3
8 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie administratívnej budovy | sub | 1 | 19
9 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie soc. prevádzková budova | sub | 1 | 47
10 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie trafostanica | sub | 1 | 2
11 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie ČOV | sub | 1 | 3
12 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie vonkajšie osvetlenie | sub | 1 | 9
13 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie káblové NN rozvody | sub | 1 | 19
Bleskozvody
14 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu sklad C1 | sub | 1 | 10
15 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu sklad C2 | sub | 1 | 11
16 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu sklad C4 | sub | 1 | 10
17 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu sklad A5 | sub | 1 | 10
18 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu sklad A6 | sub | 1 | 10
19 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu požiarna zbrojnica | sub | 1 | 6
20 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu PHM | sub | 1 | 2
21 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu administratívnej budovy | sub | 1 | 4
22 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu soc. prevádzkovej budovy | sub | 1 | 7
23 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu doregulovacej stanice plynu | sub | 1 | 1
15 | Zvislé posuvné brány + vstupná brána - elektrická časť- 42 ks | sub | 1
16 | Elektrické pracovné stroje do 400 V - 22 ks | sub | 1

## Ľup.
P. č. | Názov | MJ | Množstvo celkom | Počet el. obvodov/
Počet zvodov bleskozvodu
Stredisko Ľupča
Elektrické zariadenia
1 | Odborná prehliadka a skúška ponorných čerpadiel KDFU-80 (prepojovací kábel vrátane rozvádzača – PZ) | ks | 8 | 8
2 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej rozvodnej siete 60 kW (PZ) | ks | 2 | 2
3 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie celého objektu kotolne v administratívnej budove | sub | 1 | 17
4 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu centrálnej kotolne | sub | 1 | 17
5 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie centrálnej kotolne, ostatné priestory | sub | 1 | 16
6 | Odborná prehliadka a skúška objektu pomocných prevádzok SO 03 | sub | 1 | 55
a rozvodne
7 | Odborná prehliadka a skúška nabíjacej stanice v objekte pomocných prevádzok SO 03 | sub | 1 | 7
8 | Odborná prehliadka a skúška brána a rampa vchodu | sub | 1 | 2
9 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu BI vrátane výťahu a klimatizácie | sub | 1 | 84
10 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BI | sub | 2 | 6
11 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu B II vrátane výťahu a klimatizácie | sub | 1 | 89
12 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BII | sub | 2 | 6
13 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu B III vrátane výťahu a klimatizácie | sub | 1 | 102
14 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BIII | sub | 2 | 6
15 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu BIV vrátane výťahu a klimatizácie | sub | 1 | 89
16 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BIV | sub | 2 | 6
17 | Odborná prehliadka a skúška administratívnej budovy | sub | 1 | 26
18 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu prístrešku ZAGRO | sub | 1 | 2
19 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu PHM | sub | 1 | 4
20 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie ČOV | sub | 2 | 1
21 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie regulačnej stanice plynu vonkajšia a vnútorná | sub | 1 | 11
22 | Odborná prehliadka a skúška objektu vodárne | sub | 2 | 9
23 | Odborná prehliadka a skúška vonkajšieho osvetlenia | sub | 1 | 4
24 | Odborná prehliadka a skúška káblových rozvodov NN vrátane rozvodu pre MZ | sub | 1 | 5
Bleskozvody
25 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu administratívnej budovy | sub | 1 | 3
26 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu pomocných prevádzok SO 03 | sub | 1 | 4
27 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu paliet | sub | 1 | uzemnený kovový plášť objektu
28 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu PHM | sub | 1 | 2
29 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu centrálnej kotolne | sub | 1 | 4
30 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu B I | sub | 1 | 10
31 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu B II | sub | 1 | 10
32 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu B III | sub | 1 | 8
33 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu B IV | sub | 1 | 8
34 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu regulačnej stanice plynu | sub | 2 | 2

## Kys.
P. č. | Názov | MJ | Množstvo celkom | Počet el. obvodov/
Počet zvodov bleskozvodu
Stredisko Kysuce
Elektrické zariadenia
1 | Odborná prehliadka a skúška skladov A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 a C4 | sub | 8 | 204
2 | Odborná prehliadka a skúška zemný káblový rozvod | sub | 1 | 15
3 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie budovy č.18 (staré šatne) | sub | 1 | 16
4 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie budovy dielne, vrátnice | sub | 1 | 89
a garáží
5 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie vodárne | sub | 1 | 1
6 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie trafostanice | sub | 1 | 3
7 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie administratívnej budovy | sub | 1 | 23
8 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu horľavín | sub | 1 | 1
Bleskozvody
9 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu skladov A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 a C4 | sub | 8 | 80
10 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu budovy č.18 (staré šatne) | sub | 1 | 2
11 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu dielne, vrátnice a garáží | sub | 1 | 4
12 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu vodárne | sub | 1 | 1
13 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu administratívnej budovy | sub | 1 | 4
14 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvod objektu trafostanice | sub | 1 | 5
| Odborná prehliadka a skúška bleskozvod skladu horľavín | sub | 1 | 5