## SŠHR SR
P. č. | Názov | MJ | Množstvo celkom | Počet el. obvodov/zvodov bleskozvodu
Budova ústredia SŠHR SR, Bratislava
Elektrické zariadenia
1 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej časti nízkotlakovej plynovej kotolne s výkonom kotlov 390 kW (3 x 130 kW) | sub | 1 | 33
Bleskozvody
2 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu administratívnej budovy | sub | 1 | 4
Stredisko SŠHR SR Čachtice
Elektrické zariadenia
1 | Odborná prehliadka a skúška FM stanice (MR) | ks | 6 | 16
2 | Odborná prehliadka a skúška úpravne vody (MR) | ks | 2 | 12
3 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie administratívnej budovy | sub | 1 | 41
4 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie prevádzkovej budovy | sub | 1 | 69
5 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie garáže | sub | 1 | 12
6 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu C3 | sub | 1 | 32
7 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie sklad PHM | sub | 1 | 2
8 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu A6 | sub | 1 | 45
9 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie hasičskej zbrojnice | sub | 1 | 9
Bleskozvody
10 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu skladu PHM | sub | 1 | 4
Stredisko SŠHR SR Ľupča
Elektrické zariadenia
1 | Odborná prehliadka a skúška ponorných čerpadiel KDFU-80 (prepojovací kábel vrátane rozvádzača – PZ) | ks | 8 | 8
2 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej rozvodnej siete 60 kW (PZ) | ks | 2 | 2
3 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie celého objektu kotolne v administratívnej budove | sub | 1 | 17
4 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu centrálnej kotolne | sub | 1 | 17
5 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie centrálnej kotolne, ostatné priestory | sub | 1 | 16
6 | Odborná prehliadka a skúška objektu pomocných prevádzok SO 03 a rozvodne | sub | 1 | 55
7 | Odborná prehliadka a skúška nabíjacej stanice v objekte pomocných prevádzok SO 03 | sub | 1 | 7
8 | Odborná prehliadka a skúška brána a rampa vchodu | sub | 1 | 2
9 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu BI vrátane výťahu a klimatizácie | sub | 1 | 84
10 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BI | sub | 2 | 6
11 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu B II vrátane výťahu a klimatizácie | sub | 1 | 89
12 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BII | sub | 2 | 6
13 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu B III vrátane výťahu a klimatizácie | sub | 1 | 102
14 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BIII | sub | 2 | 6
15 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu BIV vrátane výťahu a klimatizácie | sub | 1 | 89
16 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BIV | sub | 2 | 6
17 | Odborná prehliadka a skúška administratívnej budovy | sub | 1 | 26
18 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu prístrešku ZAGRO | sub | 1 | 2
19 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu PHM | sub | 1 | 4
20 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie ČOV | sub | 2 | 1
21 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie regulačnej stanice plynu vonkajšia a vnútorná | sub | 1 | 11
22 | Odborná prehliadka a skúška objektu vodárne | sub | 2 | 9
23 | Odborná prehliadka a skúška vonkajšieho osvetlenia | sub | 1 | 4
24 | Odborná prehliadka a skúška káblových rozvodov NN vrátane rozvodu pre MZ | sub | 1 | 5
Bleskozvody
25 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu administratívnej budovy | sub | 1 | 3
26 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu pomocných prevádzok SO 03 | sub | 1 | 4
27 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu paliet | sub | 1 | Uzemnený kovový plášť objektu
28 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu PHM | sub | 1 | 2
29 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu centrálnej kotolne | sub | 1 | 4
30 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu B I | sub | 1 | 10
31 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu B II | sub | 1 | 10
32 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu B III | sub | 1 | 8
33 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu B IV | sub | 1 | 8
34 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu regulačnej stanice plynu | sub | 2 | 2
Stredisko SŠHR SR Kysuce
Elektrické zariadenia
1 | Odborná prehliadka a skúška skladov A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 a C4 | sub | 8 | 204
2 | Odborná prehliadka a skúška zemný káblový rozvod | sub | 1 | 15
3 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie budovy č.18 (staré šatne) | sub | 1 | 16
4 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie budovy dielne, vrátnice a garáží | sub | 1 | 89
5 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie vodárne | sub | 1 | 1
6 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie trafostanice | sub | 1 | 3
7 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie administratívnej budovy | sub | 1 | 23
8 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu horľavín | sub | 1 | 1
Bleskozvody
9 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu skladov A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 a C4 | sub | 8 | 80
10 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu budovy č.18 (staré šatne) | sub | 1 | 2
11 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu dielne, vrátnice a garáží | sub | 1 | 4
12 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu vodárne | sub | 1 | 1
13 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu administratívnej budovy | sub | 1 | 4
14 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvod objektu trafostanice | sub | 1 | 10