## Hárok1
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh na plnenie kritérií
Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických a bleskozvodov na roky 2022 - 2023
Obchodné meno uchádzača:
Adresa/sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
P. č. | Názov | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH
Budova ústredia SŠHR SR, Bratislava
Elektrické zariadenia, elektrické spotrebiče, elektrické náradie
1 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej časti nízkotlakovej plynovej kotolne s výkonom kotlov 390 kW (3 x 130 kW) | sub | 1 |  | 0
Bleskozvody
2 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu administratívnej budovy | sub | 1 |  | 0
Stredisko Čachtice
Elektrické zariadenia, elektrické spotrebiče, elektrické náradie
3 | Odborná prehliadka a skúška FM stanice (MR) | ks | 6 |  | 0
4 | Odborná prehliadka a skúška úpravne vody (MR) | ks | 2 |  | 0
5 | Odborná prehliadka a skúška posuvných brán elektrická časť | ks | 84 |  | 0
6 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie administratívnej budovy | sub | 1 |  | 0
7 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie prevádzkovej budovy | sub | 1 |  | 0
8 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie garáže | sub | 1 |  | 0
9 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu C3 | sub | 1 |  | 0
10 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie sklad PHM | sub | 1 |  | 0
11 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu A6 | sub | 1 |  | 0
12 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie hasičskej zbrojnice | sub | 1 |  | 0
13 | Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia pracovných strojov do 400 V | ks | 26 |  | 0
14 | Odborná prehliadka a skúška - elektrické ohrievače vody | ks | 10 |  | 0
15 | Odborná prehliadka a skúška elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov | ks | 116 |  | 0
Bleskozvody
16 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu skladu PHM | sub | 1 |  | 0
Stredisko Vígľaš
Elektrické zariadenia, elektrické spotrebiče, elektrické náradie
17 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu C1 | sub | 1 |  | 0
18 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu C3 | sub | 1 |  | 0
19 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu C4 | sub | 1 |  | 0
20 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladov A5 | sub | 1 |  | 0
21 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladov A6 | sub | 1 |  | 0
22 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie požiarnej zbrojnice | sub | 1 |  | 0
23 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu PHM | sub | 1 |  | 0
24 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie administratívnej budovy | sub | 1 |  | 0
25 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie soc. prevádzková budova | sub | 1 |  | 0
26 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie trafostanica | sub | 1 |  | 0
27 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie ČOV | sub | 1 |  | 0
28 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie vonkajšie osvetlenie | sub | 1 |  | 0
29 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie káblové NN rozvody | sub | 1 |  | 0
30 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie zvislé posuvné brány + vstupná brána | ks | 84 |  | 0
31 | Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia pracovných strojov do 400 V | ks | 44 |  | 0
Bleskozvody
32 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu sklad C1 | sub | 1 |  | 0
33 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu sklad C2 | sub | 1 |  | 0
34 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu sklad C4 | sub | 1 |  | 0
35 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu sklad A5 | sub | 1 |  | 0
36 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu sklad A6 | sub | 1 |  | 0
37 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu požiarna zbrojnica | sub | 1 |  | 0
38 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu PHM | sub | 1 |  | 0
39 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu administratívnej budovy | sub | 1 |  | 0
40 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu soc. prevádzkovej budovy | sub | 1 |  | 0
41 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu doregulovacej stanice plynu | sub | 1 |  | 0
Stredisko Ľupča
Elektrické zariadenia, elektrické spotrebiče, elektrické náradie
42 | Odborná prehliadka a skúška ponorných čerpadiel KDFU-80 (prepojovací kábel vrátane rozvádzača – PZ) | ks | 8 |  | 0
43 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej rozvodnej siete 60 kW (PZ) | ks | 2 |  | 0
44 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie celého objektu kotolne v administratívnej budove | sub | 1 |  | 0
45 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu centrálnej kotolne | sub | 1 |  | 0
46 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie centrálnej kotolne, ostatné priestory | sub | 1 |  | 0
47 | Odborná prehliadka a skúška objektu pomocných prevádzok SO 03 a rozvodne | sub | 1 |  | 0
48 | Odborná prehliadka a skúška nabíjacej stanice v objekte pomocných prevádzok SO 03 | sub | 1 |  | 0
49 | Odborná prehliadka a skúška brána a rampa vchodu | sub | 1 |  | 0
50 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu BI vrátane výťahu a klimatizácie | sub | 1 |  | 0
51 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BI | sub | 2 |  | 0
52 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu B II vrátane výťahu a klimatizácie | sub | 1 |  | 0
53 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BII | sub | 2 |  | 0
54 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu B III vrátane výťahu a klimatizácie | sub | 1 |  | 0
55 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BIII | sub | 2 |  | 0
56 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu BIV vrátane výťahu a klimatizácie | sub | 1 |  | 0
57 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie brán skladu BIV | sub | 2 |  | 0
58 | Odborná prehliadka a skúška administratívnej budovy | sub | 1 |  | 0
59 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu prístrešku ZAGRO | sub | 1 |  | 0
60 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie objektu skladu PHM | sub | 1 |  | 0
61 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie ČOV | sub | 2 |  | 0
62 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie regulačnej stanice plynu vonkajšia a vnútorná | sub | 1 |  | 0
63 | Odborná prehliadka a skúška objektu vodárne | sub | 2 |  | 0
64 | Odborná prehliadka a skúška vonkajšieho osvetlenia | sub | 1 |  | 0
65 | Odborná prehliadka a skúška káblových rozvodov NN vrátane rozvodu pre MZ | sub | 1 |  | 0
66 | Elektrické zariadenia pracovných strojov do 400 V | ks | 48 |  | 0
67 | Odborná prehliadka a skúška elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov | ks | 52 |  | 0
Bleskozvody
68 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu administratívnej budovy | sub | 1 |  | 0
69 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu pomocných prevádzok SO 03 | sub | 1 |  | 0
70 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu paliet | sub | 1
71 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu PHM | sub | 1 |  | 0
72 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu centrálnej kotolne | sub | 1 |  | 0
73 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu B I | sub | 1 |  | 0
74 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu B II | sub | 1 |  | 0
75 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu B III | sub | 1 |  | 0
76 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu skladu B IV | sub | 1 |  | 0
77 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu objektu regulačnej stanice plynu | sub | 2 |  | 0
Stredisko Kysuce
Elektrické zariadenia, elektrické spotrebiče, elektrické náradie
78 | Odborná prehliadka a skúška osvetľovacích súprav | ks | 26 |  | 0
79 | Odborná prehliadka a skúška skladov A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 a C4 | sub | 8 |  | 0
80 | Odborná prehliadka a skúška zemný káblový rozvod | sub | 1 |  | 0
81 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie budovy č.18 (staré šatne) | sub | 1 |  | 0
82 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie budovy dielne, vrátnice a garáží | sub | 1 |  | 0
83 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie vodárne | sub | 1 |  | 0
84 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie trafostanice | sub | 1 |  | 0
85 | Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie administratívnej budovy | sub | 1 |  | 0
86 | Odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie skladu horľavín | sub | 1 |  | 0
87 | Odborná prehliadka a skúška posuvných brán elektrická časť | ks | 112 |  | 0
88 | Elektrické zariadenia pracovných strojov do 400 V | ks | 6 |  | 0
89 | Odborná prehliadka a skúška elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov | ks | 46 |  | 0
Bleskozvody
90 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu skladov A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3 a C4 | sub | 8 |  | 0
91 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu budovy č.18 (staré šatne) | sub | 1 |  | 0
92 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu dielne, vrátnice a garáží | sub | 1 |  | 0
93 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu vodárne | sub | 1 |  | 0
94 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu administratívnej budovy | sub | 1 |  | 0
95 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvod objektu trafostanice | sub | 1 |  | 0
Celková cena v bez DPH v EUR |  |  |  |  | 0
Výška DPH v EUR
Celková cena s DPH v EUR |  |  |  |  | 0
Cena musí zahŕňať všetky súvisiace náklady s predmetom zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, špecifikáciou a rozsahom predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov.
V ....................................................., dňa .............................
Podpis a odtlačok pečiatky
Priezvisko , meno, titl.
štatutárneho zástupca uchádzača