## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
EKG elektródy pre monitoring
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - EKG elektródy pre monitoring
1. | jednorazové elektródy
2. | použitie pre všetky typy schválených pacientských káblov a adaptérov
3. | vhodné na dlhodobý monitoring na minimálne 24 hodín, ergometrické vyšetrenie
4. | kvalitný senzor Ag/AgCl
5. | pevný vodivý hydrogel
6. | konektor z nerezovej oceli
7. | tvar oválny
8. | veľkosť max. 60 x40 mm
9. | balenie minimálne 500 ks v uzavretých vreckách po 50 ks
10. | s označením expirácie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa špecifikácií:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač