město hrušovany nad jevišovkou

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 pro zadání podlimitní veřejné zakázky k zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ U KOSTELA V HRUŠOVANECH NAD JEVIŠOVKOU

## Identifikační údaje zadavatele

Název Zadavatele:	Město Hrušovany nad Jevišovkou

Sídlo:	náměstí Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Zastoupený:		Ing. Eliška Volná, starostka města

IČ: 			00292877

DIČ:			CZ00292877

Bankovní spojení:	1582534399/0800

Webové stránky:	www.hrusovany.cz

Profil zadavatele:	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00292877

## Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma:	OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Sídlo:			Podmolí 23, Znojmo 669 02

Právní forma:		společnost s ručením omezeným

IČ:			29268087

Kontaktní osoba:	Ing. Tomášem Šturala, jednatel společnosti

e-mail:			info@optimalconsulting.cz

tel.:			731 623 492

## Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1

Potřebujeme dopřesnit prvky mobiliáře (koše, lavičky) např. foto, technický výkres apod.

Odpověď č. 1

V příloze zasíláme dokument, které se týká mobiliáře. Vysvětlení ZD č.2 – Přílohy

Dotaz č. 2
Potřebujeme dopřesnit odvodňovací žlaby – požadované rozměry (výška, šířka, materiál krycího roštu)

Odpověď č. 2

výška žlabů se odvíjí od jejich šířky, která je uvedena v situačních výkresech. Materiál krycího roštu požadujeme litinu.

Dotaz č. 3
V jaké části stavby budou realizované položky. č. 2,3 (omítky)
Odpověď č. 3

v objektu SO.01 je položkou č. 2 myšlena penetrace a položkou č. 3 nátěr bočních stěn vedle schodiště do fary.

Dotaz č. 4

Může být replika schod. stupně vyrobena ze žuly?

Odpověď č. 4

replika musí být vyrobena ze stejného materiálu jako je originál, tedy pokud jde o pískovec, tak replika musí být vyrobena také z pískovce.

Dotaz č. 5
Obklad zdi u fary je požadován stejný jako na náměstí, kde je použit obklad tl. cca 15-20 cm.
U fary má být použit obklad v tl. cca 2,5-3,5 cm, což je v této tloušťce nemožné vyrobit…
Odpověď č. 5

odkaz na realizaci obkladu na náměstí se týkal pouze vizuální formy typu obkladu, nikoliv o konkrétní stejný obkladový materiál. V PD je použit lepený obkladový materiál, který se v uvedených parametrech vyrábí, např. v odstínu Granite Grey. Vzorový obrázek obkladu zasílám v příloze. – Vysvětlení ZD č. 2 - Přílohy

Ostatní podmínky ZD včetně termínu podání nabídek se nemění.

Ing. Tomáš Šturala

OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Zástupce Zadavatele